## DNEVNO
Dnevni izveštaj za SO2, čađ i NO2 za period : |  |  | JUL 2014
Datum |  | Trg Kneginje Ljubice (DP EROZIJA-Niš)
| SO2 | Čađ | NO2
2014-07-01 | <4,0 | 10 | 32.8
2014-07-02 | <4,0 | 16 | 20.7
2014-07-03 | <4,0 | 16 | 20.7
2014-07-04 | <4,0 | 8 | 25.1
2014-07-05 | <4,0 | 8 | 25.1
2014-07-06 | <4,0 | 8 | 25.1
2014-07-07 | <4,0 | 17 | 53.3
2014-07-08 | <4,0 | 17 | 53.3
2014-07-09 | <4,0 | 13 | 20.4
2014-07-10 | <4,0 | 13 | 20.4
2014-07-11 | <4,0 | 13 | 28.2
2014-07-12 | <4,0 | 13 | 28.2
2014-07-13 | <4,0 | 13 | 28.2
2014-07-14 | <4,0 | 10 | 4.5
2014-07-15 | <4,0 | 10 | 4.5
2014-07-16 | <4,0 | 12 | 55.6
2014-07-17 | <4,0 | 12 | 55.6
2014-07-18 | <4,0 | -/- | 33.1
2014-07-19 | <4,0 | -/- | 33.1
2014-07-20 | <4,0 | -/- | 33.1
2014-07-21 | <4,0 | -/- | 33.1
2014-07-22 | <4,0 | 10 | 36.3
2014-07-23 | <4,0 | 13 | 21.2
2014-07-24 | <4,0 | 13 | 21.2
2014-07-25 | <4,0 | 8 | 36.7
2014-07-26 | <4,0 | 8 | 36.7
2014-07-27 | <4,0 | 8 | 36.7
2014-07-28 | <4,0 | 2 | 30.4
2014-07-29 | <4,0 | 2 | 30.4
2014-07-30 | <4,0 | 19 | 25
2014-07-31 | <4,0 | 19 | 25
Obrazloženje : |  | - vrednosti SO2, NO2, preko granične vrednosti (GV)
- vrednosti SO2, NO2, preko tolerantne vrednosti (TV)
- vrednosti ČAĐI preko maksimalno dozvoljene vrednosti (MDV)
| <4,0 | - limit detekcije metode ispitivanja

## SO2
Tabela 1.1. AMBIJENTALNI VAZDUH - SO2(mg/m3)
JUL 2014
Grad : | Lokacija :
NIŠ | Trg Kneginje Ljubice (DP EROZIJA-Niš)
Broj merenja | 31
Srednja vrednost | <4
C 50 | <4
C98 | <4
Minimalna vrednost | <4
Maksimalna vrednost | <4
Granična vrednost (GV) | 125
Broj dana preko GV | 0
% dana preko GV | 0%
Tolerantna vrednost (TV) | 125
Broj dana preko TV | 0
% dana preko TV | 0%
Obrazloženje : | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)

## ČAĐ
Tabela 1.2. AMBIJENTALNI VAZDUH - ČAĐ (mg/m3)
JUL 2014
Grad : | Lokacija :
NIŠ | Trg Kneginje Ljubice (DP EROZIJA-Niš)
Broj merenja | 27
Srednja vrednost | 11.52
C 50 | 12.5
C98 | 19
Minimalna vrednost | 2
Maksimalna vrednost | 19
Maksimalna dozvoljena vrednost (MDV) | 50
Broj dana preko MDV | 0
% dana preko MDV | 0%
Obrazloženje : | koncentracije preko maksimalne dozvoljene vrednosti

## NO 2
Tabela 1.3. AMBIJENTALNI VAZDUH- NO2(mg/m3)
JUL 2014
Grad : | Lokacija :
NIŠ | Trg Kneginje Ljubice (DP EROZIJA-Niš)
Broj merenja | 31
Srednja vrednost | 30.12
C 50 | 28.2
C98 | 55.6
Minimalna vrednost | 4.5
Maksimalna vrednost | 55.6
Granična vrednost (GV) | 85
Broj dana preko GV | 0
% dana preko GV | 0%
Tolerantna vrednost (TV) | 125
Broj dana preko TV | 0
% dana preko TV | 0%
Obrazloženje : | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)

## TALOZNE
Tabela 1.4. AMBIJENTALNI VAZDUH-TALOŽNE MATERIJE (mg/m2/dan)
JUL 2014
Grad : |  |  | Lokacija :
NIŠ |  |  | Trg Kneginje Ljubice (DP EROZIJA-Niš)
Parametar
Rastvorne materije | Ukupno |  | 100
| pH |  | 6.5
| Sulfati |  | 31.6
| Hloridi |  | 7.4
| Kalcijum |  | 11.8
| Nitriti |  | 0.074
| Nitrati |  | 5.9
| Amonijak |  | 6.44
| El.provodlj. |  | 32
Nerastvorne materije | Ukupno |  | 66
| Pepeo |  | 44
| Sagorljivo |  | 22
UKUPAN SEDIMENT |  |  | 166
Teški metali | Olovo | mg/m2/dan | 3.68
| Kadmijum |  | <3,7
| Nikl |  | 22.1
| Cink |  | 198.7
| Obrazloženje : |  | vrednost ukupnog sedimenta preko maksimalno dozvoljene vrednosti -450 mg/m2/dan

## SUSPENDOVANE
Tabela 2.1 | Vrednosti suspendovanih čestica ( PM10 ) i teških metala u frakciji PM10 suspendovanih čestica
| Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića 50
Institut za javno zdravlje
| Period izveštaja |  |  |  | JUL 2014
Datum uzorkovanja | Parametri
| PM10 | Pb | Cd | As | Ni
2014-07-07 | 38.95 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.002
2014-07-14 | 18.19 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001
2014-07-21 | 32.1 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0.002
2014-07-28 | 38.4 | 0.012 | 0.003 | 0.001 | 0.001
Vrednosti preko GV (granična vrednost) |  |  | - za PM10 : 50 mg/m3
- za Pb : 1 mg/m3
Vrednosti preko TV (tolerantna vrednost) |  |  | - za PM10 : 75 mg/m3
- za Pb : 1 mg/m3
Tabela 2.2 | Vrednosti suspendovanih čestica ( PM2.5 ) i teških metala u frakciji PM2.5 suspendovanih čestica
| Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića 50
Institut za javno zdravlje
| Period izveštaja |  |  |  | JUL 2014
Datum uzorkovanja | Parametri
| PM2,5 | Pb | Cd | As | Ni
2014-07-02 | 22.4 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | 0.001
2014-07-09 | 16.7 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001
2014-07-16 | 18.8 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.002
2014-07-23 | 15 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.001
2014-07-30 | 36.6 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.004
Vrednosti preko GV (granična vrednost) |  |  | - za Pb : 1 mg/m3
Vrednosti preko TV (tolerantna vrednost) |  |  | - za Pb : 1 mg/m3