## DNEVNE VREDNOSTI
Tabela 1.1. Dnevni izveštaj za SO2 (mg/m3) : |  |  |  | SEPTEMBAR | 2020
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| MEDIJANA MK "Duško Radović" | PALILULA Palilulska rampa | CRVENI KRST Opština "Crveni Krst" | PANTALEJ OŠ "ČEGAR" | NIŠKA BANJA Zdravstvena stanica
2020-09-01 | 6.6 | / | / | / | 9.4
2020-09-02 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-03 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-04 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-05 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-06 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-07 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-08 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-09 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-10 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-11 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-12 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-13 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-14 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-15 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-16 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-17 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-18 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-19 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-20 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-21 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-22 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-23 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-24 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-25 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-26 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-27 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-28 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-29 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2020-09-30 | <6,0 | / | / | / | <6,0
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Tabela 1.2. Dnevni izveštaj za ČAĐ (mg/m3) : |  |  |  | SEPTEMBAR | 2020
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| MEDIJANA MK "Duško Radović" | PALILULA Palilulska rampa | CRVENI KRST Opština "Crveni Krst" | PANTALEJ OŠ "ČEGAR" | NIŠKA BANJA Zdravstvena stanica
2020-09-01 | 111 | <6 | <6 | <6 | <6
2020-09-02 | 97 | <6 | <6 | <6 | 9
2020-09-03 | 49 | <6 | <6 | <6 | <6
2020-09-04 | 80 | 9 | <6 | <6 | <6
2020-09-05 | 58 | 16 | <6 | <6 | 9
2020-09-06 | 46 | 20 | <6 | <6 | <6
2020-09-07 | 52 | 25 | <6 | <6 | 9
2020-09-08 | <6 | <6 | 9 | <6 | 28
2020-09-09 | <6 | 9 | <6 | <6 | 14
2020-09-10 | 10 | <6 | 9 | <6 | 9
2020-09-11 | 52 | <6 | <6 | <6 | 8
2020-09-12 | <6 | <6 | <6 | <6 | 8
2020-09-13 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
2020-09-14 | 40 | <6 | <6 | <6 | <6
2020-09-15 | 30 | <6 | <6 | <6 | 9
2020-09-16 | 36 | <6 | <6 | <6 | 9
2020-09-17 | 31 | <6 | <6 | <6 | 16
2020-09-18 | 87 | <6 | <6 | <6 | <6
2020-09-19 | 79 | <6 | <6 | <6 | <6
2020-09-20 | 25 | <6 | 9 | <6 | <6
2020-09-21 | 40 | <6 | <6 | <6 | 13
2020-09-22 | 52 | <6 | 13 | <6 | 13
2020-09-23 | <6 | 9 | <6 | <6 | 9
2020-09-24 | <6 | 9 | <6 | <6 | <6
2020-09-25 | 30 | 20 | 17 | <6 | 9
2020-09-26 | <6 | 12 | 9 | <6 | <6
2020-09-27 | <6 | 12 | <6 | <6 | <6
2020-09-28 | 25 | 20 | 9 | <6 | <6
2020-09-29 | 34 | 12 | <6 | <6 | <6
2020-09-30 | 70 | 20 | 25 | 9 | 17
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko maksimalne dozvoljene vrednosti
Tabela 1.3. Dnevni izveštaj za NO2 (mg/m3) : |  |  |  | SEPTEMBAR | 2020
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| MEDIJANA MK "Duško Radović" | PALILULA Palilulska rampa | CRVENI KRST Opština "Crveni Krst" | PANTALEJ OŠ "ČEGAR" | NIŠKA BANJA Zdravstvena stanica
2020-09-01 | 111.2 | / | / | / | 7.7
2020-09-02 | 88.2 | / | / | / | 15.1
2020-09-03 | 104.4 | / | / | / | 11.8
2020-09-04 | 98.9 | / | / | / | 19.2
2020-09-05 | 46.9 | / | / | / | 21.8
2020-09-06 | 72.1 | / | / | / | 29
2020-09-07 | 102.9 | / | / | / | 18
2020-09-08 | 88 | / | / | / | 13.9
2020-09-09 | 68.6 | / | / | / | 27.2
2020-09-10 | 78 | / | / | / | 28.8
2020-09-11 | 12.8 | / | / | / | 35.3
2020-09-12 | 66.1 | / | / | / | 27.1
2020-09-13 | 68.1 | / | / | / | 33.4
2020-09-14 | 83.5 | / | / | / | 32.2
2020-09-15 | 56.1 | / | / | / | 32.5
2020-09-16 | 65.7 | / | / | / | 44.2
2020-09-17 | 101.7 | / | / | / | 22.3
2020-09-18 | 90.7 | / | / | / | 8.2
2020-09-19 | 35.9 | / | / | / | 9.7
2020-09-20 | 61.5 | / | / | / | 21.4
2020-09-21 | 84.3 | / | / | / | 24.6
2020-09-22 | 49.3 | / | / | / | 23.6
2020-09-23 | 41.7 | / | / | / | 17.4
2020-09-24 | 49.8 | / | / | / | 14.1
2020-09-25 | 61.4 | / | / | / | 6.7
2020-09-26 | 44.9 | / | / | / | 8.1
2020-09-27 | 36.9 | / | / | / | 7.7
2020-09-28 | 50.1 | / | / | / | 17.8
2020-09-29 | 76.5 | / | / | / | 14.4
2020-09-30 | 57.6 | / | / | / | 16.8
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)

## SO2
Tabela 2.1. OSNOVNE ZAGAĐUJUĆE MATERIJE - SO2 (μg/m3) |  |  | Mesec: | SEPTEMBAR | 2020
Grad : | Lokacija :
NIŠ | 1- MEDIJANA MK "Duško Radović" | 2- PALILULA Palilulska rampa | 3-CRVENI KRST Opština "Crveni Krst" | 4- PANTALEJ OŠ "Čegar" | 5- NIŠKA BANJA Zdravstvena stanica
Broj merenja | 30 | / | / | / | 30
Srednja vrednost | 6 |  |  |  | 6.1
C 50 | <6,0 |  |  |  | <6,0
C98 | 6.6 |  |  |  | 9.4
Minimalna vrednost | <6,0 |  |  |  | <6,0
Maksimalna vrednost | 6.6 |  |  |  | 9.4
Granična vrednost (GV) | 125
Broj dana preko GV | 0 |  |  |  | 0
% dana preko GV | 0% |  |  |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)

## N02
Tabela 2.3. OSNOVNE ZAGAĐUJUĆE MATERIJE - NO2 (μg/m3) |  |  | Mesec: | SEPTEMBAR | 2020
Grad : | Lokacija :
NIŠ | 1- MEDIJANA MK "Duško Radović" | 2- PALILULA Palilulska rampa | 3-CRVENI KRST Opština "Crveni Krst" | 4- PANTALEJ OŠ "Čegar" | 5- NIŠKA BANJA Zdravstvena stanica
Broj merenja | 30 | / | / | / | 30
Srednja vrednost | 68.5 |  |  |  | 20.3
C 50 | 66.1 |  |  |  | 18
C98 | 111.2 |  |  |  | 44.2
Minimalna vrednost | 12.8 |  |  |  | 6.7
Maksimalna vrednost | 111.2 |  |  |  | 44.2
Granična vrednost (GV) | 85
Broj dana preko GV | 8 |  |  |  | 0
% dana preko GV | 26.67% |  |  |  | 0%
Tolerantna vrednost (TV) | 125
Broj dana preko TV | 0 |  |  |  | 0
% dana preko TV | 0% |  |  |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)

## ČAĐ
Tabela 2.2. OSNOVNE ZAGAĐUJUĆE MATERIJE - ČAĐ (mg/m3) |  |  | Mesec: | SEPTEMBAR | 2020
Grad : | Lokacija :
NIŠ | 1- MEDIJANA MK "Duško Radović" | 2- PALILULA Palilulska rampa | 3-CRVENI KRST Opština "Crveni Krst" | 4- PANTALEJ OŠ "Čegar" | 5- NIŠKA BANJA Zdravstvena stanica
Broj merenja | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Srednja vrednost | 39.4 | 9.8 | 7.7 | 6.1 | 9.1
C 50 | 34 | <6 | <6 | <6 | 8
C98 | 111 | 25 | 25 | 9 | 28
Minimalna vrednost | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
Maksimalna vrednost | 111 | 25 | 25 | 9 | 28
Maksimalno dozvoljena vrednost (MDV) | 50
Broj dana preko MDV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
% dana preko MDV | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko maksimalne dozvoljene vrednosti

## TALOŽNE M.
Tabela 3.11 : Taložne materije | [5 empty] | Mesec: |  | SEPTEMBAR | 2020 | Tabela 3.2. : Teški metali u taložnim materijama |  | Mesec: | SEPTEMBAR | 2020
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11 |  |  |  | AVGUST | [5 empty] | Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Merno mesto | Nerastvorne materije mg/m2/dan |  |  | Rastvorne materije mg/m2/dan |  |  |  |  | Ukupan sediment mg/m2/dan | Merno mesto | Olovo Pb | Kadmijum Cd | Nikl Ni | Hrom Cr
| Ukupno | Pepeo | Sagorljivo | Ukupno | pH | SO4 | Hloridi | Kalcijum |  |  | mg/m2/dan | mg/m2/dan | mg/m2/dan | mg/m2/dan
1- MEDIJANA MK "Duško Radović" | 81 | 73 | 8 | 98 | 5.7 | 9.9 | <5 | 4.9 | 179 | 1- MEDIJANA MK "Duško Radović" | 5.1 | <1,5 | 4.1 | 5.1
2- MEDIJANA Narodno pozorište | 45 | 24 | 21 | 102 | 5.7 | 11.7 | <5 | 6.5 | 147 | 2- MEDIJANA Narodno pozorište | 6.1 | <1,5 | 5.1 | 25.6
3-MEDIJANA Trg kralja Aleksandra | 21 | 20 | 1 | 96 | 5.7 | 11.7 | <5 | 4.9 | 117 | 3-MEDIJANA Trg kralja Aleksandra | 4.1 | <1,5 | 5.1 | 12.3
4- MEDIJANA Raskrsnica Bul.dr Z. Đinđića i ul. Zetska | 13 | 12 | 1 | 85 | 5.7 | 15.3 | <5 | 5 | 98 | 4- MEDIJANA Raskrsnica Bul.dr Z. Đinđića i ul. Zetska | 10.6 | <1,5 | 4.2 | 16.9
5- PANTALEJ Raskrsnica kod obdaništa "Bubamara" | 15 | 15 | 13 | 90 | 5.8 | 9.6 | <5 | 4.9 | 105 | 5- PANTALEJ Raskrsnica kod obdaništa "Bubamara" | 5.1 | <1,5 | 5.1 | 7.2
6- PALILULA Palilulska rampa | 23 | 23 | 22 | 96 | 5.8 | 15.7 | <5 | 4.9 | 119 | 6- PALILULA Palilulska rampa | 15.4 | <1,5 | 5.1 | 12.3
7-CRVENI KRST Ispred Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe | 22 | 22 | 17 | 106 | 6 | 11.3 | <5 | 11.8 | 128 | 7-CRVENI KRST Ispred Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe | 7.4 | <1,5 | 5.3 | 9.5
8- NIŠKA BANJA Obdanište "Pahuljica" | 22 | 22 | 20 | 82 | 6.2 | 9.4 | <5 | 5.1 | 104 | 8- NIŠKA BANJA Obdanište "Pahuljica" | 5.3 | <1,5 | 5.3 | 9.5
| Obrazloženje : |  |  | - vrednost parametra preko maksimalno dozvoljene vrednosti

## DNEVNE VREDNOSTI PM10
|  |  |  | Mesec: | SEPTEMBAR | 2020
Tabela 4.1. Dnevni izveštaj za vrednosti suspendovanih čestica PM10
i teških metala u frakciji PM10 suspendovanih čestica (µg/m3) :
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Datum | Lokacija : OŠ "SVETI SAVA"
| PM 10 | Pb | Cd | As | Ni
| mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2020-09-01 | 54.5 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-02 | 43.4 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-03 | 41.2 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-04 | 41.4 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-05 | 30.5 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-06 | 41.5 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-07 | 56.1 | 0.007 | 0.002 | <0,001 | <0,002
2020-09-08 | 51 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-09 | 51.7 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-10 | 51.9 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-11 | 56.9 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | <0,002
2020-09-12 | 59.5 | 0.007 | 0.002 | <0,001 | <0,002
2020-09-13 | 56.8 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | <0,002
2020-09-14 | 62.2 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | <0,002
2020-09-15 | 62.6 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | <0,002
2020-09-16 | 45.9 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-17 | 49.9 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-18 | 48.2 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-19 | 63.8 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | <0,002
2020-09-20 | 40 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-21 | 49.5 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-22 | 56.2 | 0.004 | 0.002 | <0,001 | <0,002
2020-09-23 | 37.7 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-24 | 23.8 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-25 | 56.4 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-26 | 17 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-27 | 25 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-28 | 23.8 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-29 | 24.5 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2020-09-30 | 46.8 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
| Obrazloženje : | GV - granična vrednost - dnevna |  |  | - za PM10 : 50 mg/m3
- za Pb : 1 mg/m3
- koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM10 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2014
Standardna metoda za određivanje sadržaja TM u frakciji PM10 suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 14902:2008

## SUSPENDOVANE PM10
Tabela 4.2. | Vrednosti suspendovanih čestica (PM10) i teških metala
u frakciji PM10 suspendovanih čestica (µg/m3)
|  |  | Mesec: | SEPTEMBAR |  | 2020
Grad : NIŠ |  | Lokacija : OŠ "SVETI SAVA"
|  | PM 10 | Pb | Cd | As | Ni
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
Broj merenja |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Srednja dnevna vrednost |  | 45.6567 | 0.0025333 | 0.0014 | 0.0012333 | <0,002
C 50 |  | 48.2 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
C98 |  | 63.8 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | <0,002
Minimalna vrednost |  | 17 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
Maksimalna vrednost |  | 63.8 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | <0,002
Broj dana preko GV-dnevna |  | 13 | 0
% dana preko GV-dnevna |  | 43.33% | 0%
| Obrazloženje : | GV - granična vrednost - dnevna |  |  | - za PM10 : 50 mg/m3
- za Pb : 1 mg/m3
- koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM10 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2014
Standardna metoda za određivanje sadržaja TM u frakciji PM10 suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 14902:2008

## DNEVNE VREDNOSTI PM2,5
|  |  |  | Mesec: | SEPTEMBAR | 2020
Tabela 4.3. Dnevni izveštaj za vrednosti suspendovanih čestica PM2,5 (mg/m3) :
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
| LOKACIJA |  | IZJZ NIŠ
| PO broj | Datum | PM 2,5
mg/m3
| 1953 | 2020-09-02 | 21.7
| 1962 | 2020-09-03 | 25.9
| 1987 | 2020-09-04 | 24.3
| 1988 | 2020-09-05 | 22.1
| 1989 | 2020-09-06 | 24.1
| 2015 | 2020-09-09 | 24.5
| 2023 | 2020-09-10 | 30.5
| 2049 | 2020-09-11 | 32.4
| 2050 | 2020-09-12 | 18.5
| 2051 | 2020-09-13 | 44.6
| 2092 | 2020-09-16 | 25.1
| 2101 | 2020-09-17 | 24.8
| 2126 | 2020-09-18 | 34.5
| 2127 | 2020-09-19 | 28.6
| 2128 | 2020-09-20 | 22.5
| 2154 | 2020-09-23 | 16.7
| 2163 | 2020-09-24 | 21.9
| 2200 | 2020-09-25 | 17.6
| 2201 | 2020-09-26 | 21.4
| 2202 | 2020-09-27 | 12.7
| 2232 | 2020-09-30 | 29.2
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM2,5 |  |  |  | - SRPS EN 2014:12341
masene koncentracije suspendovanih čestica

## SUSPENDOVANE PM2,5
| Tabela 4.4. | Vrednosti suspendovanih čestica (PM2,5)
|  | Mesec: | SEPTEMBAR | 2020
| GRAD: NIŠ |  | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
PM2,5
mg/m3
| Broj merenja |  | 21
| Srednja dnevna vrednost |  | 24.9333
| C 50 |  | 24.3
| C98 |  | 44.6
| Minimalna vrednost |  | 12.7
| Maksimalna vrednost |  | 44.6
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM2,5 |  |  |  | - SRPS EN 2014:12341
masene koncentracije suspendovanih čestica

## IZDUVNI GASOVI
Tabela 5.1 : Izduvni gasovi motornih vozila |  | Mesec: | SEPTEMBAR | 2020
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11 |  |  | AVGUST
Merno mesto | Datum uzorkovanja | Vreme uzorkovanja | Sumpor dioksid SO2 | Azot dioksid NO2
|  | od - do | mg/m3 | mg/m3
Niš - Narodno pozorište | 01.09.2020. | 1030- 1130 | <6,0 | <6,0
| 08.09.2020. | 1015- 1115 | <6,0 | 22.3
| 15.09.2020. | 1015- 1115 | <6,0 | 23.9
| 22.09.2020. | 1030- 1130 | <6,0 | <6,0
| 29.09.2020. | 1030- 1130 | <6,0 | <6,0
Niš - Trg kralja Aleksandra | 01.09.2020. | 1200- 1300 | <6,0 | <6,0
| 08.09.2020. | 1130- 1230 | <6,0 | <6,0
| 15.09.2020. | 1130- 1230 | <6,0 | 28.6
| 22.09.2020. | 1145- 1245 | <6,0 | <6,0
| 29.09.2020. | 1145- 1245 | <6,0 | <6,0
Niš - Raskrsnica Bul. dr Z. Đinđića i ul. Zetska | 01.09.2020. | 0900- 1000 | <6,0 | <6,0
| 08.09.2020. | 0900- 1000 | <6,0 | <6,0
| 15.09.2020. | 0900- 1000 | <6,0 | <6,0
| 22.09.2020. | 0900- 1000 | <6,0 | <6,0
| 29.09.2020. | 0915- 1015 | <6,0 | <6,0
Granična vrednost |  |  | 350 mg/m3 | 150 mg/m3
Tolerantna vrednost |  |  |  | 225 mg/m3
Tabela 5.2 : Izduvni gasovi motornih vozila |  | Mesec: | SEPTEMBAR | 2020
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Merno mesto | Datum uzorkovanja | Vreme uzorkovanja | Sumpor dioksid SO2 | Azot dioksid NO2
|  | od - do | mg/m3 | mg/m3
Niš - Raskrsnica kod obdaništa "Bubamara" | 02.09.2020. | 1000- 1100 | <6,0 | <6,0
| 09.09.2020. | 1030- 1130 | <6,0 | <6,0
| 16.09.2020. | 1100- 1200 | <6,0 | 19.3
| 23.09.2020. | 1200- 1300 | <6,0 | <6,0
| 30.09.2020. | 1045- 1145 | <6,0 | <6,0
Niš - Palilulska rampa | 02.09.2020. | 1230- 1330 | <6,0 | <6,0
| 09.09.2020. | 0915- 1015 | <6,0 | <6,0
| 16.09.2020. | 0900- 1000 | <6,0 | 29.6
| 23.09.2020. | 0915- 1015 | <6,0 | <6,0
| 30.09.2020. | 0915- 1015 | <6,0 | <6,0
Niš - Bulevar 12. februar ispred Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe | 02.09.2020. | 1115- 1215 | <6,0 | <6,0
| 09.09.2020. | 1145- 1245 | <6,0 | <6,0
| 16.09.2020. | 1215- 1315 | <6,0 | 24.1
| 23.09.2020. | 1045- 1145 | <6,0 | <6,0
| 30.09.2020. | 1200- 1300 | <6,0 | <6,0
Granična vrednost |  |  | 350 mg/m3 | 150 mg/m3
Tolerantna vrednost |  |  |  | 225 mg/m3