## DNEVNE VREDNOSTI
Dnevni izveštaj koncentracija SO2, čađi i NO2 za period: |  |  |  | #REF!
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Datum | Trg kneginje Ljubice
| PO broj uzorka | SO2 | Čađ | NO2
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2021-06-01 | 1400 | <6,0 | <6 | 17.6
2021-06-02 | 1401 | <6,0 | <6 | 21.3
2021-06-03 | 1428 | <6,0 | <6 | 27.3
2021-06-04 | 1429 | <6,0 | <6 | 27.1
2021-06-05 | 1430 | <6,0 | <6 | 24
2021-06-06 | 1431 | <6,0 | <6 | 26.1
2021-06-07 | 1464 | <6,0 | <6 | 30.7
2021-06-08 | 1465 | <6,0 | <6 | 21.3
2021-06-09 | 1466 | <6,0 | <6 | 24.2
2021-06-10 | 1470 | <6,0 | <6 | 24.6
2021-06-11 | 1471 | <6,0 | <6 | 20.9
2021-06-12 | 1472 | <6,0 | <6 | 24.4
2021-06-13 | 1473 | <6,0 | <6 | 22
2021-06-14 | 1480 | <6,0 | <6 | 12.5
2021-06-15 | 1481 | <6,0 | <6 | 19.1
2021-06-16 | 1482 | <6,0 | <6 | 22.5
2021-06-17 | 1489 | 6.7 | <6 | 21.3
2021-06-18 | 1490 | 6.6 | <6 | 25.2
2021-06-19 | 1491 | 6.5 | <6 | 26.8
2021-06-20 | 1492 | <6,0 | <6 | 18.8
2021-06-21 | 1498 | <6,0 | <6 | 30.7
2021-06-22 | 1499 | <6,0 | <6 | 32.1
2021-06-23 | 1500 | <6,0 | <6 | 31.3 | ,
2021-06-24 | 1505 | <6,0 | <6 | 24.9
2021-06-25 | 1506 | <6,0 | <6 | 30.5
2021-06-26 | 1507 | <6,0 | <6 | 18.2
2021-06-27 | 1508 | <6,0 | <6 | 17.3
2021-06-28 | 1522 | <6,0 | <6 | 29.8
2021-06-29 | 1523 | <6,0 | <6 | 31.2
2021-06-30 | 1524 | <6,0 | <6 | 51.7
Obrazloženje : |  |  | - vrednosti SO2, NO2, preko granične vrednosti (GV)
- vrednosti ČAĐI preko maksimalno dozvoljene vrednosti (MDV)

## SO2
Tabela 1.1. AMBIJENTALNI VAZDUH - SO2 (mg/m3)
#REF!
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 30
Srednja vrednost |  | 6.06
C 50 |  | <6,0
C98 |  | 6.7
Minimalna vrednost |  | <6,0
Maksimalna vrednost |  | 6.7
Granična vrednost (GV) |  | 125
Broj dana preko GV |  | 0
% dana preko GV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Određivanje koncentracije SO2 - DM 102
,

## ČAĐ
Tabela 1.2. AMBIJENTALNI VAZDUH - ČAĐ (mg/m3)
#REF!
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 30
Srednja vrednost |  | 6
C 50 |  | <6
C98 |  | <6
Minimalna vrednost |  | <6
Maksimalna vrednost |  | <6
Maksimalna dozvoljena vrednost (MDV) |  | 50
Broj dana preko MDV |  | 0
% dana preko MDV |  | 0%
Obrazloženje : |  | koncentracije preko maksimalne dozvoljene vrednosti
Određivanje koncentracije čađi - DM 112
,

## NO2
Tabela 1.3. AMBIJENTALNI VAZDUH- NO2 (mg/m3)
#REF!
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 30
Srednja vrednost |  | 25.18
C 50 |  | 24.4
C98 |  | 51.7
Minimalna vrednost |  | 12.5
Maksimalna vrednost |  | 51.7
Granična vrednost (GV) |  | 85
Broj dana preko GV |  | 0
% dana preko GV |  | 0%
% dana preko TV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Određivanje koncentracije NO2 - DM 104
,

## TALOZNE
Tabela 1.4. AMBIJENTALNI VAZDUH-TALOŽNE MATERIJE
#REF!
Grad : NIŠ |  |  |  | Lokacija :
PO broj: A-1511 |  |  |  | Trg kneginje Ljubice
Parametar |  | Jedinica mere | Metoda ispitivanja | Rezultat
Rastvorne materije | Ukupno | mg/m2/dan | DM 114/7 | 90
| pH |  | P-IV-6A | 6
| Sulfati | mg/m2/dan | DM 114/1 | 13.4
| Hloridi | mg/m2/dan | DM 114/2 | <5
| Kalcijum | mg/m2/dan | DM 114/3 | 5.4
| Nitriti | mg/m2/dan | DM 114/6 | 2.53
| Nitrati | mg/m2/dan | DM 114/5 | 0.45
| Amonijak | mg/m2/dan | DM 114/4 | 6.2
| El.provodlj. | mS/cm | P-IV-11 | 67
Nerastvorne materije | Ukupno | mg/m2/dan | DM 114/10 | 74
| Pepeo | mg/m2/dan | DM 114/9 | 40
| Sagorljivo | mg/m2/dan | DM 114/8 | 34
UKUPAN SEDIMENT |  | mg/m2/dan | DM 114/11 | 164
Teški metali | Olovo | mg/m2/dan | DM 114/14 | <1,5
| Kadmijum |  | DM 114/14 | <1,5
| Nikl |  | DM 114/14 | <1,5
| Cink |  | DM 114/13 | 25.1
| Obrazloženje : | MDV- Maximalno dozvoljena mesečna vrednost - 450 mg/m2/dan
- koncentracije preko maximalne dozvoljene mesečne vrednosti (MDV)
,
Mr dr Snežana Gligorijević, spec. higijene

## SUSPENDOVANE
Tabela 2.1 |  | Vrednosti suspendovanih čestica PM10 i teških metala u frakciji PM10 suspendovanih čestica
|  | Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 50
Institut za javno zdravlje
|  | Period izveštaja |  |  |  | #REF!
Datum uzorkovanja | PO broj | Parametri
|  | PM10 | Pb | Cd | As | Ni
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
07.06.2021. | 1461 | 33.7 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
14.06.2021. | 1477 | 30.3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
21.06.2021. | 1493 | 32 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
28.06.2021. | 1509 | 31.5 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
Obrazloženje : |  | GV - granična vrednost - dnevna |  | - za PM10 : 50 mg/m3
- za Pb : 1 mg/m3
- koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM10 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2014
Standardna metoda za određivanje sadržaja TM u frakciji PM10 suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 14902:2008
Tabela 2.2 |  | Vrednosti suspendovanih čestica PM2.5 i teških metala u frakciji PM2.5 suspendovanih čestica
|  | Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 50 | ,
Institut za javno zdravlje
#REF!
Datum uzorkovanja | PO broj | Parametri
|  | PM2,5 | Pb | Cd | As | Ni
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
01.06.2021. | 1397 | 17.4 | <0,005 | <0,0005 | <0,001 | <0,002
09.06.2021. | 1469 | 25.2 | 0.005 | 0.001 | <0,001 | <0,002
16.06.2021. | 1483 | 28.3 | 0.005 | 0.001 | <0,001 | <0,002
23.06.2021. | 1497 | 55.5 | 0.005 | 0.002 | <0,001 | <0,002
30.06.2021. | 1525 | 37.3 | 0.005 | 0.002 | <0,001 | <0,002
Obrazloženje : |  | GV - granična vrednost - dnevna |  | - za Pb : 1 mg/m3
- koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM2,5 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2014
|  | Određivanje sadržaja TM u frakciji PM2,5 | - DM 116

## DNEVNE VREDNOSTI
Dnevni izveštaj koncentracija NO2, HCHO i O3 za period: |  |  |  | #REF!
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Datum | MK "Božidara Adžije"
| PO broj uzorka | NO2 | HCHO | O3
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2021-06-01 | 1398 | 26.8 | <6,0 | <10,0
2021-06-02 | 1405 | 32.1 | <6,0 | 15.2
2021-06-03 | 1406 | 43.9 | <6,0 | 13.4
2021-06-04 | 1432 | 29.8 | <6,0 | 23.3
2021-06-05 | 1433 | 26.6 | <6,0 | 22.7
2021-06-06 | 1434 | 38.7 | <6,0 | 24.1
2021-06-07 | 1462 | 14.8 | <6,0 | <10,0
2021-06-08 | 1463 | 20.4 | <6,0 | <10,0
2021-06-09 | 1467 | 19.1 | <6,0 | <10,0
2021-06-10 | 1468 | 30.6 | <6,0 | 15.6
2021-06-11 | 1474 | 21 | <6,0 | 19.8
2021-06-12 | 1475 | 32 | <6,0 | 24.1
2021-06-13 | 1476 | 23 | <6,0 | 27.7
2021-06-14 | 1478 | 26.3 | <6,0 | <10,0
2021-06-15 | 1479 | 26 | <6,0 | 13.4
2021-06-16 | 1484 | 31.1 | <6,0 | <10,0
2021-06-17 | 1485 | 28.3 | <6,0 | <10,0
2021-06-18 | 1486 | 23.6 | <6,0 | <10,0
2021-06-19 | 1487 | 19.2 | <6,0 | 14.4
2021-06-20 | 1488 | 15.4 | <6,0 | <10,0
2021-06-21 | 1494 | 34.1 | <6,0 | <10,0
2021-06-22 | 1495 | 27.8 | <6,0 | <10,0
2021-06-23 | 1496 | 29.6 | <6,0 | 10.5 | ,
2021-06-24 | 1501 | 29.6 | <6,0 | <10,0
2021-06-25 | 1502 | 27.7 | <6,0 | 13.2
2021-06-26 | 1503 | 21 | <6,0 | 14.5
2021-06-27 | 1504 | 21.5 | <6,0 | 13.6
2021-06-28 | 1510 | 34.1 | <6,0 | 12
2021-06-29 | 1520 | 29.9 | <6,0 | 11.3
2021-06-30 | 1521 | 29 | <6,0 | 12.9
Obrazloženje : |  | - vrednosti NO2, preko granične vrednosti (GV)
- vrednosti O3 preko maksimalno dozvoljene koncentracije

## FOTOHEMIJSKI SMOG
Tabela 3. AMBIJENTALNI VAZDUH - FOTOHEMIJSKI SMOG
#REF!
Grad : | Lokacija :
NIŠ | Bulevar Nemanjića - MK Božidar Adžije
| NO2 | HCHO | O3
| mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
Broj merenja | 30 | 30 | 30
Srednja vrednost | 27.1 | <6,0 | 14.1
C 50 | 27.7 | <6,0 | 12
C98 | 43.9 | <6,0 | 27.7
Minimalna vrednost | 14.8 | <6,0 | <10,0
Maksimalna vrednost | 43.9 | <6,0 | 27.7
Granična vrednost (GV) | 85 | 700*
Broj dana preko GV | 0 | 0
% dana preko GV | 0% | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
| * | - maksimalno dozvoljena koncentracija
Određivanje koncentracije NO2 - DM 104
,
Određivanje koncentracije HCHO - DM 105
Određivanje koncentracije O3 - DM 106