## DNEVNE VREDNOSTI
Dnevni izveštaj koncentracija SO2, čađi i NO2 za period: |  |  |  | #REF!
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Datum | Trg kneginje Ljubice
| PO broj uzorka | SO2 | Čađ | NO2
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2021-07-01 | 1527 | <6,0 | <6 | 26.3
2021-07-02 | 1528 | <6,0 | <6 | 20.9
2021-07-03 | 1529 | <6,0 | <6 | 19.7
2021-07-04 | 1530 | <6,0 | <6 | 24.4
2021-07-05 | 1539 | <6,0 | <6 | 14.7
2021-07-06 | 1540 | <6,0 | <6 | 27.1
2021-07-07 | 1541 | <6,0 | <6 | 29.5
2021-07-08 | 1545 | <6,0 | <6 | 29
2021-07-09 | 1546 | <6,0 | <6 | 29.1
2021-07-10 | 1547 | <6,0 | <6 | 23
2021-07-11 | 1548 | <6,0 | <6 | 26.6
2021-07-12 | 1555 | <6,0 | <6 | 31.1
2021-07-13 | 1556 | <6,0 | <6 | 39.1
2021-07-14 | 1557 | <6,0 | <6 | 35.8
2021-07-15 | 1561 | <6,0 | <6 | 25.5
2021-07-16 | 1562 | <6,0 | <6 | 22.4
2021-07-17 | 1563 | <6,0 | <6 | 25.4
2021-07-18 | 1564 | <6,0 | <6 | 19.3
2021-07-19 | 1571 | <6,0 | <6 | 21.5
2021-07-20 | 1572 | <6,0 | <6 | 24.4
2021-07-21 | 1573 | <6,0 | <6 | 23.8
2021-07-22 | 1577 | <6,0 | <6 | 20.6
2021-07-23 | 1578 | 7.6 | <6 | 29.7 | ,
2021-07-24 | 1579 | <6,0 | <6 | 25.7
2021-07-25 | 1580 | <6,0 | <6 | 26.6
2021-07-26 | 1590 | <6,0 | <6 | 31.3
2021-07-27 | 1591 | <6,0 | <6 | 32.4
2021-07-28 | 1592 | <6,0 | <6 | 37
2021-07-29 | 1597 | <6,0 | <6 | 40.2
2021-07-30 | 1598 | <6,0 | <6 | 39.4
2021-07-31 | 1599 | <6,0 | <6 | 25.2
Obrazloženje : |  |  | - vrednosti SO2, NO2, preko granične vrednosti (GV)
- vrednosti ČAĐI preko maksimalno dozvoljene vrednosti (MDV)

## SO2
Tabela 1.1. AMBIJENTALNI VAZDUH - SO2 (mg/m3)
#REF!
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 31
Srednja vrednost |  | 6.05
C 50 |  | <6,0
C98 |  | 7.6
Minimalna vrednost |  | <6,0
Maksimalna vrednost |  | 7.6
Granična vrednost (GV) |  | 125
Broj dana preko GV |  | 0
% dana preko GV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Određivanje koncentracije SO2 - DM 102
,

## ČAĐ
Tabela 1.2. AMBIJENTALNI VAZDUH - ČAĐ (mg/m3)
#REF!
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 31
Srednja vrednost |  | 6
C 50 |  | <6
C98 |  | <6
Minimalna vrednost |  | <6
Maksimalna vrednost |  | <6
Maksimalna dozvoljena vrednost (MDV) |  | 50
Broj dana preko MDV |  | 0
% dana preko MDV |  | 0%
Obrazloženje : |  | koncentracije preko maksimalne dozvoljene vrednosti
Određivanje koncentracije čađi - DM 112
,

## NO2
Tabela 1.3. AMBIJENTALNI VAZDUH- NO2 (mg/m3)
#REF!
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 31
Srednja vrednost |  | 27.31
C 50 |  | 26.3
C98 |  | 40.2
Minimalna vrednost |  | 14.7
Maksimalna vrednost |  | 40.2
Granična vrednost (GV) |  | 85
Broj dana preko GV |  | 0
% dana preko GV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Određivanje koncentracije NO2 - DM 104
,

## TALOZNE
Tabela 1.4. AMBIJENTALNI VAZDUH-TALOŽNE MATERIJE
#REF!
Grad : NIŠ |  |  |  | Lokacija :
PO broj: A-1589 |  |  |  | Trg kneginje Ljubice
Parametar |  | Jedinica mere | Metoda ispitivanja | Rezultat
Rastvorne materije | Ukupno | mg/m2/dan | DM 114/7 | 181
| pH |  | P-IV-6A | 8.2
| Sulfati | mg/m2/dan | DM 114/1 | 17.2
| Hloridi | mg/m2/dan | DM 114/2 | <5
| Kalcijum | mg/m2/dan | DM 114/3 | 5.9
| Nitriti | mg/m2/dan | DM 114/6 | 2.78
| Nitrati | mg/m2/dan | DM 114/5 | 0.037
| Amonijak | mg/m2/dan | DM 114/4 | 5.2
| El.provodlj. | mS/cm | P-IV-11 | 90
Nerastvorne materije | Ukupno | mg/m2/dan | DM 114/10 | 60
| Pepeo | mg/m2/dan | DM 114/9 | 41
| Sagorljivo | mg/m2/dan | DM 114/8 | 19
UKUPAN SEDIMENT |  | mg/m2/dan | DM 114/11 | 241
Teški metali | Olovo | mg/m2/dan | DM 114/14 | <1,5
| Kadmijum |  | DM 114/14 | <1,5
| Nikl |  | DM 114/14 | <1,5
| Cink |  | DM 114/13 | 30
| Obrazloženje : | MDV- Maximalno dozvoljena mesečna vrednost - 450 mg/m2/dan
- koncentracije preko maximalne dozvoljene mesečne vrednosti (MDV)
,
Mr dr Snežana Gligorijević, spec. higijene

## SUSPENDOVANE
Tabela 2.1 |  | Vrednosti suspendovanih čestica PM10 i teških metala u frakciji PM10 suspendovanih čestica
|  | Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 50
Institut za javno zdravlje
|  | Period izveštaja |  |  |  | #REF!
Datum uzorkovanja | PO broj | Parametri
|  | PM10 | Pb | Cd | As | Ni
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
05.07.2021. | 1535 | 34.4 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
12.07.2021. | 1552 | 33.7 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
19.07.2021. | 1568 | 26.6 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
26.07.2021. | 1584 | 39 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
Obrazloženje : |  | GV - granična vrednost - dnevna |  | - za PM10 : 50 mg/m3
- za Pb : 1 mg/m3
- koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM10 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2014
Standardna metoda za određivanje sadržaja TM u frakciji PM10 suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 14902:2008
Tabela 2.2 |  | Vrednosti suspendovanih čestica PM2.5 i teških metala u frakciji PM2.5 suspendovanih čestica
|  | Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 50 | ,
Institut za javno zdravlje
#REF!
Datum uzorkovanja | PO broj | Parametri
|  | PM2,5 | Pb | Cd | As | Ni
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
07.07.20021. | 1543 | 34.4 | <0,005 | <0,0005 | <0,001 | <0,002
14.07.20021. | 1559 | 29 | <0,005 | <0,0005 | <0,001 | <0,002
21.07.20021. | 1574 | 27.5 | <0,005 | <0,0005 | <0,001 | <0,002
28.07.20021. | 1588 | 33 | <0,005 | <0,0005 | <0,001 | <0,002
Obrazloženje : |  | GV - granična vrednost - dnevna |  | - za Pb : 1 mg/m3
- koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM2,5 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2014
|  | Određivanje sadržaja TM u frakciji PM2,5 | - DM 116

## DNEVNE VREDNOSTI
Dnevni izveštaj koncentracija NO2, HCHO i O3 za period: |  |  |  | #REF!
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Datum | MK "Božidara Adžije"
| PO broj uzorka | NO2 | HCHO | O3
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2021-07-01 | 1526 | 34.2 | <6,0 | 18
2021-07-02 | 1531 | 25.9 | <6,0 | 24.1
2021-07-03 | 1532 | 26.7 | <6,0 | 25.6
2021-07-04 | 1533 | 29.1 | <6,0 | 12.4
2021-07-05 | 1534 | 36.2 | <6,0 | <10,0
2021-07-06 | 1536 | 37.7 | <6,0 | 12.4
2021-07-07 | 1542 | 35.4 | <6,0 | 12.8
2021-07-08 | 1544 | 29.2 | <6,0 | <10,0
2021-07-09 | 1549 | 19.6 | <6,0 | 27.5
2021-07-10 | 1550 | 18.7 | <6,0 | 26
2021-07-11 | 1551 | 19.3 | <6,0 | 24.9
2021-07-12 | 1553 | 25.4 | <6,0 | <10,0
2021-07-13 | 1554 | 29.2 | <6,0 | 15.4
2021-07-14 | 1558 | 20.6 | <6,0 | 26.6
2021-07-15 | 1560 | 27.9 | <6,0 | 15
2021-07-16 | 1565 | 23.8 | <6,0 | 13
2021-07-17 | 1566 | 23.2 | <6,0 | 21.2
2021-07-18 | 1567 | 24.7 | <6,0 | 22.6
2021-07-19 | 1569 | 31.6 | <6,0 | <10,0
2021-07-20 | 1570 | 42.6 | <6,0 | <10,0
2021-07-21 | 1575 | 36.4 | <6,0 | 27.1
2021-07-22 | 1576 | 40.6 | <6,0 | 20.8
2021-07-23 | 1581 | 20.8 | <6,0 | 33.7 | ,
2021-07-24 | 1582 | 23.5 | <6,0 | 31.8
2021-07-25 | 1583 | 25.5 | <6,0 | 33.7
2021-07-26 | 1585 | 46.6 | <6,0 | 12.2
2021-07-27 | 1586 | 36.4 | <6,0 | 17.4
2021-07-28 | 1587 | 43.6 | <6,0 | 13.8
2021-07-29 | 1593 | 42.1 | <6,0 | <10,0
2021-07-30 | 1594 | 21.4 | <6,0 | 15.6
2021-07-31 | 1595 | 52.8 | <6,0 | 19.2
Obrazloženje : |  | - vrednosti NO2, preko granične vrednosti (GV)
- vrednosti O3 preko maksimalno dozvoljene koncentracije

## FOTOHEMIJSKI SMOG
Tabela 3. AMBIJENTALNI VAZDUH - FOTOHEMIJSKI SMOG
#REF!
Grad : | Lokacija :
NIŠ | Bulevar Nemanjića - MK Božidar Adžije
| NO2 | HCHO | O3
| mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
Broj merenja | 31 | 31 | 31
Srednja vrednost | 30.6677 | 6 | 18.8
C 50 | 29.1 | <6,0 | 17.4
C98 | 52.8 | <6,0 | 33.7
Minimalna vrednost | 18.7 | <6,0 | <10,0
Maksimalna vrednost | 52.8 | <6,0 | 33.7
Granična vrednost (GV) | 85 | 700*
Broj dana preko GV | 0 | 0
% dana preko GV | 0% | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
| * | - maksimalno dozvoljena koncentracija
Određivanje koncentracije NO2 - DM 104
,
Određivanje koncentracije HCHO - DM 105
Određivanje koncentracije O3 - DM 106