## NISAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [5 empty] | - | UZORKOVANJE 29.08.2013 godine
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 14.6 | 14.6 | 15.2 | 15.5 | 16
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | žučkasta | žučkasta | žučkasta | žučkasta | žučkasta
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 22.1 | 19.1 | 19.9 | 16.9 | 19.3
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 324 | 340 | 296 | 312 | 154
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 316 | 333 | 287 | 301 | 146
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 8 | 7 | 7 | 11 | 8
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 12.2 | 15.9 | 12.8 | 10.9 | 8.7
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 14 | 12 | 14 | 14 | 12
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 7.5 | 6.3 | 7.9 | 7 | 7.9
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.625 | 0.9
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.05 | <0,05 | <0,05 | 0.3 | <0,05
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.5
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 73.7 | 70.7 | 70.7 | 68.6 | 75
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 2.2 | 2.7 | 2 | 1.3 | 2.3
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 2.8 | 3.6 | 2.3 | 2.2 | 3.1
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0.21 | 0.09
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.37
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.068 | 0.008 | 0.015 | 0.04 | 0.005
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.261 | 0.008 | 0.013 | 0.113 | 0.007
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.02 | 0.019 | 0.027 | 0.02 | 0.017
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.6 | 0.52 | 0.669 | 0.629 | 0.406
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.059 | 0.077 | 0.084 | 0.071 | 0.05
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | > 240 000 Citrobacter sp. | > 240 000 Citrobacter sp. | > 240 000 Citrobacter sp. | > 240 000 Citrobacter sp. | > 240 000 Citrobacter sp.

## KUTINSKA R.
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [5 empty] | - | UZORKOVANJE 29.08.2013 godine
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Kutinska reka - Lazarevo selo | Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal"
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 14 | 14.4
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 0.5 | 0.5
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7 | 7.3
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 22.5 | 19.3
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 334 | 298
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 324 | 289
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 10 | 9
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 7.2 | 8.4
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 10 | 10
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 7.3 | 8.7
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.9 | 1
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.375 | 0.05
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 7.4 | 6.8
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 71.8 | 66.5
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 2.3 | 2.1
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 3.1 | 2.6
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0,020 | <0,020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.38 | 0.4
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.014 | 0.019
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | <0,001 | <0,001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.002 | 0.002
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.005 | 0.002
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.03 | 0.006
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.07 | 0.028
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 1.48 | 0.831
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.12 | 0.063
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | > 240 000 E.colli | > 240 000 E.colli

## TOPONICKA R.
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [5 empty] | - | UZORKOVANJE 29.08.2013 godine
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 17 | 18.2
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | žučkasta | žučkasta
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 1 | 0.5
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7.7 | 7.7
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 16.9 | 24.5
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 320 | 312
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 310 | 302
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 10 | 10
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 10.6 | 9
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 12 | 12
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 7.6 | 7.5
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 1 | 0.9
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | <0,05 | <0,05
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 7.5 | 7.3
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 75.7 | 77.2
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 2.5 | 2.2
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 3.3 | 2.9
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | 0.09 | 0.11
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.39 | 1.4
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.006 | 0.002
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | <0,001 | <0,001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0,001 | <0,001
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | <0,001 | 0.002
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.009 | <0,002
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.016 | 0.005
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 0.047
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.052 | <0,003
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | > 240 000 Citrobacter sp. | > 240 000 Citrobacter sp.

## J. MORAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE J. MORAVE | [5 empty] | - | UZORKOVANJE 29.08.2013 godine
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Reka Južna Morava -selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja -uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 19.1 | 20
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | sivkasta | sivkasta
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 0.5 | 0.5
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7.7 | 7.8
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 29.1 | 32
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 354 | 330
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 342 | 322
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 12 | 8
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 13.1 | 11.2
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 26 | 30
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 5.8 | 5.6
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.8 | 0.5
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.375 | 0.375
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 7.9 | 7.8
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 85.1 | 85.7
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 3 | 2.7
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 5 | 4.4
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | 0.09 | 0.04
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.58 | 0.54
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.002 | 0.002
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | <0,001 | <0,001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0,001 | <0,001
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.002 | 0.021
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0,002 | <0,002
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | <0,003 | <0,003
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.047 | 0.037
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.006 | 0.028
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | > 240 000 Citrobacter sp. | > 240 000 Enterobacter sp.

## UREDBA
KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA UREDBI O KLASIFIKACIJI VODA
UZORKOVANJE 29.08.2013 godine
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 % saturacije |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspen-dovane materije |  | Ostatak isparenja filtrovane vode |  | Najverovatniji broj koliformnih klica
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | MPN kol/L
Reka Nišava - selo Prosek - brana | 7.5 | II | 73.7 | III | 2.2 | II | 2.8 | I | 7.3 | I | 8 | I | 316 | I | > 240 000 Citrobacter sp. | IV
Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | 7.2 | II | 70.7 | III | 2.7 | II | 3.6 | I | 7.4 | I | 7 | I | 333 | I | > 240 000 Citrobacter sp. | IV
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 7.2 | II | 70.7 | III | 2 | I | 2.3 | I | 7.5 | I | 7 | I | 287 | I | > 240 000 Citrobacter sp. | IV
Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 6.9 | II | 68.6 | III | 1.3 | I | 2.2 | I | 7.6 | I | 11 | II | 301 | I | > 240 000 Citrobacter sp. | IV
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | 7.5 | II | 75 | II | 2.3 | II | 3.1 | I | 7.6 | I | 8 | I | 146 | I | > 240 000 Citrobacter sp. | IV
UREDBA O KLASIFIKACIJI VODA MEĐUREPUBLIČKIH VODOTOKA
KLASA VODOTOKA
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8 |  | 6 |  | 4 |  | 3
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 90-105 |  | 75-90 |  | 50-75 |  | 30-50
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  |  |  | do 2 |  | do 4 |  | do 7 |  | do 20
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | do 10 |  | do 12 |  | do 20 |  | do 40
pH |  |  |  |  | 6,8 - 8,5 |  | 6,8 - 8,5 |  | 6,0 - 9,0 |  | 6,0 - 9,0
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | do 10 |  | do 30 |  | do 80 |  | do 100
Ostatak isparenja filtrovane vode, mg/L |  |  |  |  | do 350 |  | do 1000 |  | do 1500 |  | do 1500
Najverovatniji broj koliformnih klica |  |  |  |  | do 2000 |  | do 100000 |  | do 200000 |  | > 200000
KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA UREDBI O KLASIFIKACIJI VODA
UZORKOVANJE 29.08.2013 godine
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspen-dovane materije |  | Ostatak isparenja filtrovane vode |  | Najverovatniji broj koliformnih klica
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | MPN kol/L
Kutinska reka - Lazarevo selo | 7.4 | II | 71.8 | III | 2.3 | II | 3.1 | I | 7 | I | 10 | I | 324 | I | > 240 000 E.colli | IV
Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | 6.8 | II | 66.5 | III | 2.1 | II | 2.6 | I | 7.3 | I | 9 | I | 289 | I | > 240 000 E.colli | IV
Toponička reka - Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | 7.5 | II | 75.7 | II | 2.5 | II | 3.3 | I | 7.7 | I | 10 | I | 310 | I | > 240 000 Citrobacter sp. | IV
Toponička reka - Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | 7.3 | II | 77.2 | II | 2.2 | II | 2.9 | I | 7.7 | I | 10 | I | 302 | I | > 240 000 Citrobacter sp. | IV
Reka Južna Morava - selo Mramor - nizvodno od mosta | 7.9 | II | 85.1 | II | 3 | II | 5 | I | 7.7 | I | 12 | II | 342 | I | > 240 000 Citrobacter sp. | IV
Reka Južna Morava -selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 7.8 | II | 85.7 | II | 2.7 | II | 4.4 | I | 7.8 | I | 8 | I | 322 | I | > 240 000 Enterobacter sp. | IV
UREDBA O KLASIFIKACIJI VODA MEĐUREPUBLIČKIH VODOTOKA
KLASA VODOTOKA
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8 |  | 6 |  | 4 |  | 3
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 90-105 |  | 75-90 |  | 50-75 |  | 30-50
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  |  |  | do 2 |  | do 4 |  | do 7 |  | do 20
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | do 10 |  | do 12 |  | do 20 |  | do 40
pH |  |  |  |  | 6,8 - 8,5 |  | 6,8 - 8,5 |  | 6,0 - 9,0 |  | 6,0 - 9,0
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | do 10 |  | do 30 |  | do 80 |  | do 100
Ostatak isparenja filtrovane vode, mg/L |  |  |  |  | do 350 |  | do 1000 |  | do 1500 |  | do 1500
Najverovatniji broj koliformnih klica |  |  |  |  | do 2000 |  | do 100000 |  | do 200000 |  | > 200000

## PRAVILNIK
KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA PRAVILNIKU O OPASNIM MATERIJAMA U VODAMA
UZORKOVANJE 29.08.2013 godine
Mesto uzorkovanja | Amonijum jon, |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Olovo Pb |  | Kadmijum Cd |  | Hrom Cr |  | Nikl Ni |  | Bakar Cu |  | Cink Zn |  | Mangan Mn | Gvožđe Fe
| mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L | mg/L
Reka Nišava - selo Prosek - brana | 0.05 | I II | 1.1 | à | 7.5 | I II | 0.068 | III IV | <0,001 | I II | 0.002 | I II | 0.002 | I II | 0.261 | à | 0.02 | I II | 0.059 | 0.6 | III IV
Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | <0,05 | I II | 0.9 | à | 6.3 | I II | 0.008 | I II | <0,001 | I II | 0.001 | I II | 0.003 | I II | 0.008 | I II | 0.019 | I II | 0.077 | 0.52 | III IV
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | <0,05 | I II | 1 | à | 7.9 | I II | 0.015 | I II | <0,001 | I II | 0.001 | I II | 0.002 | I II | 0.013 | I II | 0.027 | I II | 0.084 | 0.669 | III IV
Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 0.3 | I II | 0.625 | à | 7 | I II | 0.04 | I II | <0,001 | I II | 0.004 | I II | 0.002 | I II | 0.113 | à | 0.02 | I II | 0.071 | 0.629 | III IV
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | <0,05 | I II | 0.9 | à | 7.9 | I II | 0.005 | I II | <0,001 | I II | 0.001 | I II | 0.003 | I II | 0.007 | I II | 0.017 | I II | 0.05 | 0.406 | III IV
PRAVILNIK O OPASNIM MATERIJAMA U VODAMA
KLASA VODOTOKA
Parametar |  |  | I |  | II |  | III |  | IV
Amonijum jon, mg/L |  |  | 1 |  |  |  | 10
Nitriti (kao N), mg/L |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5
Nitrati (kao N), mg/L |  |  | 10 |  |  |  | 15
Olovo - Pb, mg/L |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.1
Kadmijum - Cd, mg/L |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.01
Hrom - Cr, mg/L |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Nikl - Ni, mg/L |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.1
Bakar - Cu, mg/L |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Cink - Zn, mg/L |  |  | 0.2 |  |  |  | 1
Gvožđe - Fe, mg/L |  |  | 0.3 |  |  |  | 1
|  |  | à | - vrednosti parametara preko MDK za IV klasu vodotoka
KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA PRAVILNIKU O OPASNIM MATERIJAMA U VODAMA
UZORKOVANJE 29.08.2013 godine
Mesto uzorkovanja | Amonijum jon, |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Olovo Pb |  | Kadmijum Cd |  | Hrom Cr |  | Nikl Ni |  | Bakar Cu |  | Cink Zn |  | Mangan Mn | Gvožđe Fe
| mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L | mg/L
Kutinska reka - Lazarevo selo | 0.375 | I II | 0.9 | à | 7.3 | I II | 0.014 | I II | <0,001 | I II | 0.002 | I II | 0.005 | I II | 0.03 | I II | 0.07 | I II | 0.12 | 1.48 | à
Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | 0.05 | I II | 1 | à | 8.7 | I II | 0.019 | I II | <0,001 | I II | 0.002 | I II | 0.002 | I II | 0.006 | I II | 0.028 | I II | 0.063 | 0.831 | III IV
Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | <0,05 | I II | 1 | à | 7.6 | I II | 0.006 | I II | <0,001 | I II | <0,001 | I II | <0,001 | I II | 0.009 | I II | 0.016 | I II | 0.052 | 0.332 | III IV
Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | <0,05 | I II | 0.9 | à | 7.5 | I II | 0.002 | I II | <0,001 | I II | <0,001 | I II | 0.002 | I II | <0,002 | I II | 0.005 | I II | <0,003 | 0.047 | I II
Reka Južna Morava - selo Mramor nizvodno od mosta | 0.375 | I II | 0.8 | à | 5.8 | I II | 0.002 | I II | <0,001 | I II | <0,001 | I II | 0.002 | I II | <0,002 | I II | <0,003 | I II | 0.006 | 0.047 | I II
Reka Južna Morava - selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 0.375 | I II | 0.5 | III IV | 5.6 | I II | 0.002 | I II | <0,001 | I II | <0,001 | I II | 0.021 | I II | <0,002 | I II | <0,003 | I II | 0.028 | 0.037 | I II
PRAVILNIK O OPASNIM MATERIJAMA U VODAMA
KLASA VODOTOKA
Parametar |  |  | I |  | II |  | III |  | IV
Amonijum jon, mg/L |  |  | 1 |  |  |  | 10
Nitriti (kao N), mg/L |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5
Nitrati (kao N), mg/L |  |  | 10 |  |  |  | 15
Olovo - Pb, mg/L |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.1
Kadmijum - Cd, mg/L |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.01
Hrom - Cr, mg/L |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Nikl - Ni, mg/L |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.1
Bakar - Cu, mg/L |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Cink - Zn, mg/L |  |  | 0.2 |  |  |  | 1
Gvožđe - Fe, mg/L |  |  | 0.3 |  |  |  | 1
|  |  | à | - vrednosti parametara preko MDK za IV klasu vodotoka