## REZULTATI
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE - UZORKOVANJE 02.02.2011 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  | bez | bez | bez | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1
Sulfati | mg/L |  |  |  |  | 20.3 | 20.4 | 22,2 | 16.6 | 18.9
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L |  |  |  |  | 289 | 266 | 280 | 254 | 254
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 | 282 | 259 | 273 | 246 | 247
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7
Utrošak KMnO4 | mg/L |  |  |  |  | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 8.5 | 13.5
Hloridi | mg/L |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 3.6
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.025
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1
Anjonski deterđenti | mg/L |  |  |  |  | <0.022 | <0.022 | <0.022 | 0.02 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 | 13.9 | 13.3 | 14.1 | 12 | 12
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 | 100 | 96.4 | 100 | 87 | 87
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 | 0.97 | 0.9 | 0.93 | 1.7 | 1.93
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 | 1.61 | 1.5 | 1.63 | 3.47 | 4.23
Ukupna ulja i masti | mg/L |  |  |  |  | <0.020 | 0.3 | <0.020 | <0.020 | 0.1
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L |  |  |  |  | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.31 | 0.16
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.017 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.026
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.012 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.021
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
Mangan | mg/L |  |  |  |  | 0.012 | 0.053 | 0.012 | 0.014 | 0.016
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.009
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  | 0.23 | 0.195 | 0.197 | 0.132 | 0.096
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 | 240000 E.coli | 240000 E.coli | 240000 E.coli | > 240000 E.coli | > 240000 E.coli
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE - UZORKOVANJE 19.05.2011 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC |  |  |  |  | 14.4 | 15 | 15.2 | 15.4 | 14.7
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  | bez | bez | bez | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7
Sulfati | mg/L |  |  |  |  | 19.6 | 19.9 | 21.8 | 22.1 | 23.7
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L |  |  |  |  | 210 | 210 | 272 | 218 | 238
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 | 205 | 202 | 263 | 211 | 230
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8
Utrošak KMnO4 | mg/L |  |  |  |  | 11.4 | 14.5 | 14.2 | 12 | 14.5
Hloridi | mg/L |  |  |  |  | 6 | 8 | 6 | 6 | 6
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  | 2.8 | 4.3 | 6 | 4.4 | 5.9
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  | <0.05 | <0.05 | 1 | <0.05 | 1
Anjonski deterđenti | mg/L |  |  |  |  | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.7
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.1
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 2.9 | 3.7
Ukupna ulja i masti | mg/L |  |  |  |  | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L |  |  |  |  | 0.205 | 0.276 | 0.478 | 0.292 | 0.478
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.002 | <0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.002
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.041 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.009 | 0.006 | 0.01 | 0.001 | 0.005
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  | 0.036 | 0.035 | 0.055 | 0.121 | 0.027
Mangan | mg/L |  |  |  |  | 0.028 | 0.03 | 0.028 | 0.029 | 0.028
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.025
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  | 0.279 | 0.458 | 0.19 | 0.181 | 0.177
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 | E.coli 240.000 | E.coli >240.000 | E.coli >240.000 | E.coli >240.000 | E.coli >240.000
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE - UZORKOVANJE 1.06.2011 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC |  |  |  |  | 16.5 | 16.8 | 17.3 | 16.7 | 18.1
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  | bez | bez | bez | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9
Sulfati | mg/L |  |  |  |  | 20.6 | 22.5 | 21.8 | 23.3 | 26.9
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L |  |  |  |  | 280 | 290 | 302 | 346 | 312
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 | 266 | 275 | 283 | 327 | 298
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 | 14 | 15 | 19 | 19 | 14
Utrošak KMnO4 | mg/L |  |  |  |  | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 9.9 | 9.2
Hloridi | mg/L |  |  |  |  | 4 | 4 | 6 | 6 | 8
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  | 0.05 | 0.05 | 0.6 | 0.75 | 0.75
Anjonski deterđenti | mg/L |  |  |  |  | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 8.7
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 | 98 | 94 | 89 | 92 | 90
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.3
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 1.3
Ukupna ulja i masti | mg/L |  |  |  |  | 0.3 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L |  |  |  |  | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.41
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.016 | 0.007 | 0.012 | 0.011 | 0.008
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.007 | 0.009 | 0.026 | 0.025 | 0.021
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.002
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  | 0.03 | 0.029 | 0.049 | 0.037 | 0.006
Mangan | mg/L |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.082 | 0.064 | 0.049
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.014 | 0.013
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  | 0.377 | 0.399 | 0.455 | 0.547 | 0.366
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 | 0 | E.coli >240.000 | Citrobacter >240.000 | Citrobacter >240.000 | E.coli >240.000
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE - UZORKOVANJE 22.06.2011 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC |  |  |  |  | 19 | 20 | 20 | 20 | 21
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  | žuta | žuta | žuta | žuta | žuta
Sedimentne materije | mL/L/2h |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.7
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  | 7.6 | 8 | 8.2 | 7.9 | 7.9
Sulfati | mg/L |  |  |  |  | 30.2 | 26.3 | 21.5 | 27.9 | 28.8
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L |  |  |  |  | 262 | 266 | 302 | 274 | 296
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 | 210 | 231 | 285 | 255 | 295
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 | 52 | 35 | 17 | 19 | 11
Utrošak KMnO4 | mg/L |  |  |  |  | 7.6 | 7 | 8.8 | 15.6 | 15.7
Hloridi | mg/L |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 4
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  | 5.1 | 6 | 5.2 | 4.4 | 4.5
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.55* | 0.5
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 3.7 | 4
Anjonski deterđenti | mg/L |  |  |  |  | <0.022 | <0.020 | <0.022 | 0.09 | 0.13
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 | 10.15 | 10 | 10.4 | 5.2 | 4
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 | 100 | 100 | 100 | 56.7 | 44.5
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 | 2 | 1.6 | 2 | 3.9 | 3.5
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 | 4.8 | 4.3 | 4 | 7.2 | 6.1
Ukupna ulja i masti | mg/L |  |  |  |  | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L |  |  |  |  | 0.26 | 0.5 | 0.23 | 0.94 | 0.96
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.004
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | <0.001 | 0.021 | <0.001 | <0.001 | <0.001
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  | 0.019 | 0.024 | 0.016 | 0.078 | 0.027
Mangan | mg/L |  |  |  |  | 0.014 | 0.018 | 0.008 | 0.018 | 0.012
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.021 | 0.005
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  | 0.21 | 0.215 | 0.123 | 0.143 | 0.15
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 | 0 | 0 | Citrobacter >240.000 | Citrobacter >240.001 | Citrobacter, Enterobacter >240.000
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE - UZORKOVANJE 5.07.2011 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC |  |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 22 | 21
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  | bez | bez | bez | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.02
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8
Sulfati | mg/L |  |  |  |  | 33.1 | 30 | 24.1 | 24.2 | 30
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L |  |  |  |  | 322 | 312 | 294 | 313 | 306
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 | 314 | 303 | 289 | 307 | 299
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7
Utrošak KMnO4 | mg/L |  |  |  |  | 5.1 | 9.2 | 6.6 | 9.8 | 10.1
Hloridi | mg/L |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 10 | 10
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  | 8.6 | 8.6 | 6.7 | 6.2 | 6.15
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.16 | 0.18
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4.2 | 4
Anjonski deterđenti | mg/L |  |  |  |  | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 | 9.2 | 10.1 | 10.1 | 5.6 | 4.7
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 | 96.4 | 100 | 100 | 63.42 | 52.28
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 | 1 | 1.1 | 1 | 2.2 | 2.1
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 | 1.7 | 2 | 1.6 | 3.4 | 3.3
Ukupna ulja i masti | mg/L |  |  |  |  | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L |  |  |  |  | 0.248 | 0.221 | 0.322 | 0.65 | 0.678
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.001 | 0.003
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.007
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.017 | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 0.028
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  | 0.026 | 0.012 | 0.052 | 0.011 | 0.019
Mangan | mg/L |  |  |  |  | 0.011 | 0.014 | 0.021 | 0.015 | 0.015
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | <0.004 | <0.004 | 0.007 | <0.004 | <0.004
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  | 0.32 | 0.304 | 0.285 | 0.543 | 0.466
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 | E.coli 240.000 | E.coli >240.000 | E.coli >240.001 | E.coli >240.002 | E.coli >240.000
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE - UZORKOVANJE 22.07.2011 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC |  |  |  |  | 18.8 | 19.3 | 20.1 | 20.8 | 21.4
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  | bez | bez | bez | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h |  |  |  |  | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.5
Sulfati | mg/L |  |  |  |  | 16 | 18.5 | 15.7 | 20.2 | 17.2
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L |  |  |  |  | 211 | 234 | 214 | 220 | 216
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 | 202 | 226 | 205 | 213 | 208
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8
Utrošak KMnO4 | mg/L |  |  |  |  | 8.3 | 7 | 6.7 | 9.2 | 9.5
Hloridi | mg/L |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 6 | 8
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 3.9
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.4 | 0.7à
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  | <0.05 | <0.05 | 0.2 | 2 | 2
Anjonski deterđenti | mg/L |  |  |  |  | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022 | 0.03
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 6.8 | 6.3
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 | 100 | 98.4 | 100 | 75.6 | 70
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 2.7
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 4.1 | 4.3
Ukupna ulja i masti | mg/L |  |  |  |  | 0.2 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L |  |  |  |  | 0.146 | 0.102 | 0.152 | 0.564 | 0.632
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.007
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.017 | <0.001
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.015 | 0.003
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  | 0.019 | 0.013 | 0.023 | 0.11 | 0.023
Mangan | mg/L |  |  |  |  | 0.026 | 0.144 | 0.028 | 0.131 | 0.034
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.024 | 0.01
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  | 0.175 | 0.027 | 0.191 | 0.235 | 0.184
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 | E.coli >240.000 | E.coli >240.000 | E.coli >240.000 | E.coli >240.000 | E.coli >240.000
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE - UZORKOVANJE 18.08.2011 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC |  |  |  |  | 21.3 | 20.3 | 22.7 | 23.4 | 23.5
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  | / | / | / | / | /
Sedimentne materije | mL/L/2h |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.7
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9
Sulfati | mg/L |  |  |  |  | 20.9 | 24 | 23.6 | 20.3 | 27.5
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L |  |  |  |  | 266 | 258 | 300 | 296 | 306
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 | 259 | 251 | 293 | 287 | 299
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7
Utrošak KMnO4 | mg/L |  |  |  |  | 8.9 | 8.3 | 11.4 | 14.9 | 18.4
Hloridi | mg/L |  |  |  |  | 10 | 14 | 16 | 12 | 18
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 5.3 | 0.9
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.3 | 0.03
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  | <0.05 | <0.05 | 1.25 | 3.75 | 5.1
Anjonski deterđenti | mg/L |  |  |  |  | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 | 7.7 | 8.3 | 8 | 4.3 | 3.9
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 | 87 | 80 | 94 | 51 | 46
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 2.6 | 2
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 4.2 | 4.4
Ukupna ulja i masti | mg/L |  |  |  |  | <0.020 | <0.020 | 0.3 | 0.2 | 0.2
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L |  |  |  |  | 0.03 | 0.17 | 0.62 | 0.94 | 0.91
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.007
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  | 0.018 | 0.023 | 0.02 | 0.03 | 0.019
Mangan | mg/L |  |  |  |  | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.025 | 0.047
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.012 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  | 0.234 | 0.143 | 0.184 | 0.192 | 0.207
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 | Enterobacter sp 240.000 | Citrobacter sp >240.000 | E.coli >240.000 | Enterobacter sp >240.000 | Enterobacter sp >240.000
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE - UZORKOVANJE 18.10.2011 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC |  |  |  |  | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.4
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  | bez | bez | bez | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 7.8 | 7.8
Sulfati | mg/L |  |  |  |  | 27.4 | 24 | 27.5 | 29.4 | 27.7
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L |  |  |  |  | 297 | 292 | 272 | 318 | 324
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 | 293 | 288 | 268 | 310 | 317
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7
Utrošak KMnO4 | mg/L |  |  |  |  | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 22.1 | 25.3
Hloridi | mg/L |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 18 | 18
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 5.9 | 6.1
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  | 0.025 | 0.15 | 0.025 | 0.4 | 0.3
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  | <0.05 | <0.05 | 0.075 | 7.5 | 7.5
Anjonski deterđenti | mg/L |  |  |  |  | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 | 10.5 | 12.1 | 11.5 | 4.9 | 4.4
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 | 89 | 100 | 97 | 42 | 38
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 3.9 | 4.1
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 | <1.0 | 1.1 | 1 | 6.4 | 6.6
Ukupna ulja i masti | mg/L |  |  |  |  | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L |  |  |  |  | 0.57 | 0.28 | 0.21 | 1.36 | 1.43
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.013
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.005
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.006
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  | 0.018 | 0.014 | 0.02 | 0.002 | 0.027
Mangan | mg/L |  |  |  |  | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.028 | 0.026
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.004 | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 0.053
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  | 0.162 | 0.128 | 0.136 | 0.24 | 0.204
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 | E.coli >240.000 | E.coli >240.000 | Enterobacter sp >240.000 | E.coli >240.000 | E.coli >240.000

## GRAFIKONI
Ostatak isparenja filtrovane vode (mg/L) u uzorcima voda reke Nišave u 2011 godini
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2011-02-02 | 282 | 259 | 273 | 246 | 247
2011-05-19 | 205 | 202 | 263 | 211 | 230
2011-06-01 | 266 | 275 | 283 | 327 | 298
2011-06-22 | 210 | 231 | 285 | 255 | 295
2011-07-05 | 314 | 303 | 289 | 307 | 299
2011-07-22 | 202 | 226 | 205 | 213 | 208
2011-08-18 | 259 | 251 | 293 | 287 | 299
2011-10-18 | 293 | 288 | 268 | 310 | 317
Suspendovane materije (mg/L) u uzorcima voda reke Nišave u 2011 godini
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2011-02-02 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7
2011-05-19 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8
2011-06-01 | 14 | 15 | 19 | 19 | 14
2011-06-22 | 52 | 35 | 17 | 19 | 11
2011-07-05 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7
2011-07-22 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8
2011-08-18 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7
2011-10-18 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7
Koncentracije nitrata (mg/L) u uzorcima voda reke Nišave u 2011 godini
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2011-02-02 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 3.6
2011-05-19 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6
2011-06-01 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1
2011-06-22 | 5.1 | 6 | 5.2 | 4.4 | 4.5
2011-07-05 | 8.6 | 8.6 | 6.7 | 6.2 | 6.15
2011-07-22 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 3.9
2011-08-18 | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 5.3 | 0.9
2011-10-18 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 5.9 | 6.1
Koncentracije nitrita (mg/L) u uzorcima voda reke Nišave u 2011 godini
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2011-02-02 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.025
2011-05-19 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06
2011-06-01 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2011-06-22 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.55 | 0.5
2011-07-05 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.16 | 0.18
2011-07-22 | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.4 | 0.7
2011-08-18 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.3 | 0.03
2011-10-18 | 0.025 | 0.15 | 0.025 | 0.4 | 0.3
Koncentracije amonijum jona (mg/L) u uzorcima voda reke Nišave u 2011 godini
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2011-02-02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1
2011-05-19 | 0.05 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1
2011-06-01 | 0.05 | 0.05 | 0.6 | 0.75 | 0.75
2011-06-22 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.7 | 4
2011-07-05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4.2 | 4
2011-07-22 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 2 | 2
2011-08-18 | 0.05 | 0.05 | 1.25 | 3.75 | 5.1
2011-10-18 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 7.5 | 7.5
Vrednosti kiseonika (mg O2/L) u uzorcima voda reke Nišave u 2011 godini
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2011-02-02 | 13.9 | 13.3 | 14.1 | 12 | 12
2011-05-19 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.7
2011-06-01 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 8.7
2011-06-22 | 10.15 | 10 | 10.4 | 5.2 | 4
2011-07-05 | 9.2 | 10.1 | 10.1 | 5.6 | 4.7
2011-07-22 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 6.8 | 6.3
2011-08-18 | 7.7 | 8.3 | 8 | 4.3 | 3.9
2011-10-18 | 10.5 | 12.1 | 11.5 | 4.9 | 4.4
Vrednosti kiseonika (% saturacije O2) u uzorcima voda reke Nišave u 2011 godini
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2011-02-02 | 100 | 96.4 | 100 | 87 | 87
2011-05-19 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100
2011-06-01 | 98 | 94 | 89 | 92 | 90
2011-06-22 | 100 | 100 | 100 | 56.7 | 44.5
2011-07-05 | 96.4 | 100 | 100 | 63.42 | 52.28
2011-07-22 | 100 | 98.4 | 100 | 75.6 | 70
2011-08-18 | 87 | 80 | 94 | 51 | 46
2011-10-18 | 89 | 100 | 97 | 42 | 38
Vrednosti BPK 5 (mg/L) u uzorcima voda reke Nišave u 2011 godini
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2011-02-02 | 0.97 | 0.9 | 0.93 | 1.7 | 1.93
2011-05-19 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.1
2011-06-01 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.3
2011-06-22 | 2 | 1.6 | 2 | 3.9 | 3.5
2011-07-05 | 1 | 1.1 | 1 | 2.2 | 2.1
2011-07-22 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 2.7
2011-08-18 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 2.6 | 2
2011-10-18 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 3.9 | 4.1
Vrednosti HPK (mg/L) u uzorcima voda reke Nišave u 2011 godini
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2011-02-02 | 1.61 | 1.5 | 1.63 | 3.47 | 4.23
2011-05-19 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 2.9 | 3.7
2011-06-01 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 1.3
2011-06-22 | 4.8 | 4.3 | 4 | 7.2 | 6.1
2011-07-05 | 1.7 | 2 | 1.6 | 3.4 | 3.3
2011-07-22 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 4.1 | 4.3
2011-08-18 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 4.2 | 4.4
2011-10-18 | 1 | 1.1 | 1 | 6.4 | 6.6
PREGLED KVALITETA REKE NIŠAVE U 2011 godini NA OSNOVU WQI
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2011-02-02 | 73 | 73 | 73 | 70 | 72
2011-05-19 | 77 | 73 | 68 | 73 | 69
2011-06-01 | 88 | 72 | 70 | 71 | 72
2011-06-22 | 88 | 85 | 71 | 57 | 53
2011-07-05 | 73 | 73 | 72 | 61 | 58
2011-07-22 | 77 | 77 | 76 | 60 | 64
2011-08-18 | 88 | 88 | 70 | 88 | 56
2011-10-18 | 67 | 71 | 71 | 51 | 50
KVALITET REKE NIŠAVE U 2011 godini NA OSNOVU WQI
Merno mesto |  |  |  | W Q I
|  |  |  | Numerički indikator | Opisni indikator
Reka Nišava - selo Prosek - brana |  |  |  | 73 | veoma dobar
Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS |  |  |  | 73 | veoma dobar
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora |  |  |  | 71 | veoma dobar
Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora |  |  |  | 63 | dobar
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu |  |  |  | 61 | dobar

## KUTINSKA R.
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE - UZORKOVANJE 18.08.2011 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  | Kutinska reka - Lazarevo selo | Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal"
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  | / | /
Sedimentne materije | mL/L/2h |  |  |  |  | 0.3 | 0.2
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  | 7.9 | 7.9
Sulfati | mg/L |  |  |  |  | 14.7 | 16.3
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L |  |  |  |  | 236 | 276
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 | 225 | 267
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 | 11 | 9
Utrošak KMnO4 | mg/L |  |  |  |  | 8.3 | 8.3
Hloridi | mg/L |  |  |  |  | 12 | 14
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  | 4.1 | 4.1
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  | 0.015 | 0.025
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  | <0.05 | <0.05
Anjonski deterđenti | mg/L |  |  |  |  | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 | 7.9 | 8
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 | 83 | 88
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 | 1 | 0.9
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 | 1.8 | 1.7
Ukupna ulja i masti | mg/L |  |  |  |  | <0.020 | 0.05
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L |  |  |  |  | 0.31 | 0.1
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.003 | 0.003
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  | <0.001 | <0.01
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.001 | 0.003
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.001 | <0.001
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  | 0.027 | 0.059
Mangan | mg/L |  |  |  |  | 0.018 | 0.044
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.003 | 0.005
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  | 0.166 | 0.205
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 | E. Coli > 240.000 | E. Coli > 240.000
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE - UZORKOVANJE 18.10.2011 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal"
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC |  |  |  |  | 5.7 | 6.1
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h |  |  |  |  | 0.02 | 0.02
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  | 8.1 | 8.1
Sulfati | mg/L |  |  |  |  | 19.1 | 21.5
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L |  |  |  |  | 244 | 282
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 | 240 | 278
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 | 4 | 4
Utrošak KMnO4 | mg/L |  |  |  |  | 8.2 | 7.9
Hloridi | mg/L |  |  |  |  | 10 | 10
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  | 2.5 | 3.7
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  | 0.015 | 0.015
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  | <0.05 | <0.05
Anjonski deterđenti | mg/L |  |  |  |  | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 | 11.5 | 11.1
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 | 91 | 89
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 | 0.9 | 1
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 | 2.3 | 2.2
Ukupna ulja i masti | mg/L |  |  |  |  | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L |  |  |  |  | 0.21 | 0.18
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.006 | 0.002
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  | <0.001 | 0.001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.005 | 0.007
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.001 | <0.001
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  | 0.048 | 0.017
Mangan | mg/L |  |  |  |  | 0.025 | 0.018
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.017 | 0.017
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  | 0.222 | 0.174
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 | E. Coli > 240.000 | Enterobacter sp >240.000

## TOPONICKA R.
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE - UZORKOVANJE 18.08.2011 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  | Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC |  |  |  |  | 22.6 | 22.6
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  | / | /
Sedimentne materije | mL/L/2h |  |  |  |  | 0 | 0.05
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  | 8 | 8
Sulfati | mg/L |  |  |  |  | 15.6 | 17.8
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L |  |  |  |  | 222 | 242
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 | 216 | 236
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 | 6 | 6
Utrošak KMnO4 | mg/L |  |  |  |  | 5.4 | 8.3
Hloridi | mg/L |  |  |  |  | 8 | 8
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  | 2.7 | 2.5
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  | 0.0075 | 0.025
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  | <0.05 | 1
Anjonski deterđenti | mg/L |  |  |  |  | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 | 13.7 | 10.3
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 | 100 | 100
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 | 0.5 | 0.9
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 | <1.0 | 2
Ukupna ulja i masti | mg/L |  |  |  |  | <0.020 | 0.1
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L |  |  |  |  | 0.05 | 0.25
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.003 | 0.003
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  | <0.001 | <0.001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.001 | 0.006
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.002 | 0.006
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  | 0.052 | 0.034
Mangan | mg/L |  |  |  |  | 0.009 | 0.0013
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.008 | 0.01
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  | 0.163 | 0.162
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 | Enterobacter sp > 240.000 | Citrobacter sp >240.000
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE - UZORKOVANJE 18.10.2011 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  | Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC |  |  |  |  | 6.3 | 6.3
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h |  |  |  |  | 0.02 | 0.02
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  | 8.2 | 8.3
Sulfati | mg/L |  |  |  |  | 19.1 | 17.9
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L |  |  |  |  | 262 | 278
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 | 259 | 275
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 | 3 | 3
Utrošak KMnO4 | mg/L |  |  |  |  | 5.7 | 6.6
Hloridi | mg/L |  |  |  |  | 6 | 8
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  | 2.3 | 2.5
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  | <0.005 | 0.035
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  | <0.05 | 0.635
Anjonski deterđenti | mg/L |  |  |  |  | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 | 12.3 | 15
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 | 99 | 100
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 | 0.4 | 0.5
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 | <1.0 | 1.2
Ukupna ulja i masti | mg/L |  |  |  |  | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L |  |  |  |  | 0.09 | 0.27
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.003 | 0.444
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  | <0.001 | <0.001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.003 | 0.004
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.017 | 0.005
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  | 0.025 | 0.022
Mangan | mg/L |  |  |  |  | 0.012 | 0.017
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.016 | 0.013
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  | 0.139 | 0.139
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 | E. coli > 240.000 | E. coli > 240.000

## J. MORAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE - UZORKOVANJE 18.08.2011 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  | Reka Južna Morava -selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja -uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC |  |  |  |  | 25.2 | 24.7
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  | / | /
Sedimentne materije | mL/L/2h |  |  |  |  | 0.05 | 0.1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  | 8 | 8
Sulfati | mg/L |  |  |  |  | 30.8 | 35
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L |  |  |  |  | 342 | 260
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 | 332 | 251
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 | 10 | 9
Utrošak KMnO4 | mg/L |  |  |  |  | 13.7 | 14.9
Hloridi | mg/L |  |  |  |  | 24 | 24
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  | 5.1 | 3.6
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  | 0.03 | 0.025
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  | <0.05 | 2.3
Anjonski deterđenti | mg/L |  |  |  |  | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 | 9.6 | 6.6
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 | 100 | 80
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 | 2.5 | 2.6
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 | 4.6 | 4.8
Ukupna ulja i masti | mg/L |  |  |  |  | <0.020 | 0.1
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L |  |  |  |  | 0.48 | 0.67
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.002 | 0.008
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  | <0.001 | <0.001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.002 | 0.002
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.005 | 0.005
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  | 0.066 | 0.239
Mangan | mg/L |  |  |  |  | 0.08 | 0.072
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.011 | 0.012
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  | 0.176 | 0.161
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 | Enterobacter sp > 240.000 | Enterobacter sp > 240.000
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE - UZORKOVANJE 18.10.2011 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  | Reka Južna Morava -selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja -uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC |  |  |  |  | 5.9 | 5.9
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h |  |  |  |  | 0.02 | 0.02
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  | 8.5 | 8.2
Sulfati | mg/L |  |  |  |  | 40.4 | 40.6
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L |  |  |  |  | 328 | 326
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 | 317 | 314
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 | 11 | 12
Utrošak KMnO4 | mg/L |  |  |  |  | 13.6 | 14.2
Hloridi | mg/L |  |  |  |  | 20 | 20
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  | 8 | 7.1
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  | 0.15 | 0.15
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  | 0.125 | 1.75
Anjonski deterđenti | mg/L |  |  |  |  | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 | 12.9 | 9.5
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 | 100 | 76
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 | 2.6 | 2.8
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 | 4.7 | 4.8
Ukupna ulja i masti | mg/L |  |  |  |  | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L |  |  |  |  | 0.32 | 0.48
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.003 | 0.003
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  | <0.001 | <0.001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.003 | 0.002
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.015 | <0.001
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  | 0.022 | 0.014
Mangan | mg/L |  |  |  |  | 0.088 | 0.087
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.021 | 0.022
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  | 0.505 | 0.379
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 | E. coli > 240.000 | E. coli > 240.000