## NISAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE - UZORKOVANJE 24.01.2013 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez | bez | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 14.5 | 15.5 | 14.6 | 16.6 | 14.4
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 256 | 230 | 232 | 228 | 228
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 250 | 223 | 224 | 219 | 218
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 10 | 9.1 | 9.1 | 10 | 12.2
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 8
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | <0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.075
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 10.5 | 10.6 | 11.2 | 10.7 | 10.7
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 86.3 | 87.1 | 91.7 | 87.6 | 87.6
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.5
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.075 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.004
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | <0.001 | <0,001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.003
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.131 | 0.035 | 0.053 | 0.059 | 0.069
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.088 | 0.039 | 0.043 | 0.047 | 0.037
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.941 | 0.22 | 0.209 | 0.25 | 0.309
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.124 | 0.03 | 0.012 | 0.025 | 0.023
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | >240.000 E.coli | >240.000 E.coli | >240.000 E.coli | >240.000 E.coli | >240.000 E.coli
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE - UZORKOVANJE 28.05.2013 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 11
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez | bez | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.4
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 17.7 | 21.7 | 18.2 | 21.2 | 22
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 190 | 260 | 256 | 270 | 290
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 184 | 255 | 250 | 264 | 284
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 6 | 5 | 6 | 6 | 6
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 6.6 | 7.9 | 7.3 | 6.3 | 10.1
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 10
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.9
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.3
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.175 | 0.075 | 0.075 | <0.05 | 0.175
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 9.2 | 9.9 | 9.6 | 10 | 12.2
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 81.1 | 91.3 | 88.9 | 88.1 | 100
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.8
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 3
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.89 | 0.37 | 0.27 | 0.3 | 0.45
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.008
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.011 | 0.004
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.09 | 0.038
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.003 | 0.006 | <0.006 | <0.004 | 0.006
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.01 | 0.005
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.078 | 0.027 | 0.034 | 0.041 | 0.018
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.327 | 0.187 | 0.2 | 0.638 | 0.172
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.041 | 0.033 | 0.038 | 0.028 | 0.028
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | 38 000 Citrobacter sp | 15 000 E. Coli | 24 000 E. Coli | 38 000 E. Coli | >240 000 E.coli
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE - UZORKOVANJE 20.06.2013 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 17.8 | 17.7 | 18 | 18.4 | 20.1
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez | bez | braon | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 15.6 | 19.6 | 17.3 | 14.6 | 15
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 244 | 222 | 216 | 222 | 208
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 225 | 201 | 194 | 197 | 185
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 19 | 21 | 22 | 25 | 23
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 10.6 | 11.2 | 10.6 | 10.2 | 8.6
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 4 | 4 | 8 | 4 | 6
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.175 | 0.175
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.0022 | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 10 | 9.4
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 98.5 | 96.4 | 100 | 100 | 100
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.11
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.144 | 0.156 | 0.166 | 0.225 | 0.218
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.017 | <0.005 | 0.01 | 0.008 | 0.019
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | 0.022 | 0.014 | 0.014 | <0.004 | 0.012
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.02 | 0.011 | 0.018 | 0.015 | 0.019
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.006
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.007 | 0.017
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 1122 | 1080 | 0.955 | 1163 | 0.973
Mangan | mg/L | [5 empty] | <0.002 | 0.065 | 0.053 | 0.07 | 0.059
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | >240 000 Citrobacter sp | >240 000 Citrobacter sp | >240 000 Citrobacter sp | >240 000 Citrobacter sp | >240 000 Citrobacter sp
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [5 empty] | - | UZORKOVANJE 25.07.2013 godine
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 21.1 | 20.1 | 21.1 | 19.8 | 22.3
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez | bez | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 19.2 | 22.4 | 21.6 | 24.2 | 17.8
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 300 | 280 | 282 | 282 | 294
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 289 | 271 | 272 | 271 | 284
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 11 | 9 | 10 | 11 | 10
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 8.5 | 7.2 | 9.4 | 11.3 | 13.5
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 10 | 8 | 8 | 12 | 12
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 4.8 | 2.4
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.25 | 0.35
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.075 | 0.05 | 0.075 | 1125 | 1.75
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 5.5 | 4.9
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 86 | 78 | 83 | 60 | 55
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.2
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | 0.09 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.04
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.18
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.01 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | 0.005
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | <0.003 | 0.015 | 0.005 | 0.017 | 0.009
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.02 | 0.014 | 0.015 | 0.02 | 0.02
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.006
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.019 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.018
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.23 | 0.13 | 0.259 | 0.188 | 0.191
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.039 | 0.027 | 0.175 | 0.022 | 0.076
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | 38 000 E. coli | 96000 E.coli Citrobacter sp. | > 240 000 E. coli | > 240 000 Citrobacter sp | > 240 000 E. coli
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [5 empty] | - | UZORKOVANJE 29.08.2013 godine
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 14.6 | 14.6 | 15.2 | 15.5 | 16
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | žučkasta | žučkasta | žučkasta | žučkasta | žučkasta
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 22.1 | 19.1 | 19.9 | 16.9 | 19.3
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 324 | 340 | 296 | 312 | 154
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 316 | 333 | 287 | 301 | 146
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 8 | 7 | 7 | 11 | 8
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 12.2 | 15.9 | 12.8 | 10.9 | 8.7
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 14 | 12 | 14 | 14 | 12
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 7.5 | 6.3 | 7.9 | 7 | 7.9
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.625 | 0.9
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.05 | <0,05 | <0,05 | 0.3 | <0,05
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.5
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 73.7 | 70.7 | 70.7 | 68.6 | 75
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 2.2 | 2.7 | 2 | 1.3 | 2.3
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 2.8 | 3.6 | 2.3 | 2.2 | 3.1
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0.21 | 0.09
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.37
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.068 | 0.008 | 0.015 | 0.04 | 0.005
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.261 | 0.008 | 0.013 | 0.113 | 0.007
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.02 | 0.019 | 0.027 | 0.02 | 0.017
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.6 | 0.52 | 0.669 | 0.629 | 0.406
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.059 | 0.077 | 0.084 | 0.071 | 0.05
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | > 240 000 Citrobacter sp. | > 240 000 Citrobacter sp. | > 240 000 Citrobacter sp. | > 240 000 Citrobacter sp. | > 240 000 Citrobacter sp.

## KUTINSKA R.
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE - UZORKOVANJE 24.01.2013 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Kutinska reka - Lazarevo selo | Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal"
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 4.8 | 4.8
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 0 | 0
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7.6 | 7.6
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 21.6 | 21.9
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 258 | 264
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 253 | 258
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 5 | 6
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 11.9 | 9.1
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 12 | 12
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 5.6 | 5.7
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.025 | 0.025
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.05 | 0.05
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 11.3 | 11
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 88.6 | 86.2
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 2 | 1.8
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 3.4 | 3.1
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.06 | 0.06
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.006 | 0.009
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | <0.001 | <0.001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.035 | 0.01
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.023 | 0.008
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.06 | 0.058
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.051 | 0.067
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.199 | 0.262
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.04 | 0.07
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | >240.000 E.coli | >240.000 E.coli
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE - UZORKOVANJE 28.05.2013 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Kutinska reka - Lazarevo selo | Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal"
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 6.8 | 6.8
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 0.8 | 0.3
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 8.5 | 8.5
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 14.7 | 11.2
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 242 | 238
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 231 | 228
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 11 | 10
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 6 | 6
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 4 | 6
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 3.8 | 3.7
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.035 | 0.045
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.05 | 0.075
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 10.4 | 10.4
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 92 | 92.4
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 0.8 | 0.8
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 1.6 | 1.6
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.19 | 0.21
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.004 | 0.004
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | 0.003 | 0.016
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.004 | 0.05
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.004 | 0.007
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.004 | 0.007
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.093 | 0.101
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.405 | 0.498
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.087 | 0.058
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | 240 000 E.coli | >240 000 E.coli
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE - UZORKOVANJE 20.06.2013 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Kutinska reka - Lazarevo selo | Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal"
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 20 | 20.6
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 0.2 | 0.1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7.8 | 7.8
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 13.7 | 11.5
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 234 | 236
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 227 | 231
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 7 | 5
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 11.5 | 9.9
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 8 | 8
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 3.8 | 3.8
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.25 | 0.25
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.075 | 0.05
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 9.3 | 9.3
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 100 | 100
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 0.8 | 0.7
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 1.2 | 1.1
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | 0.22 | 0.19
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.21 | 0.21
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | <0.005 | <0.005
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | 0.014 | 0.011
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0.004 | <0.004
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.012 | 0.015
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.005 | 0.004
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.009 | 0.011
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.294 | 0.376
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.04 | 0.04
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | 240 000 Citrobacter sp | > 240 000 E. coli
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [5 empty] | - | UZORKOVANJE 25.07.2013 godine
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Kutinska reka - Lazarevo selo | Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal"
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 17.8 | 19.1
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 0.2 | <0.1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 8.1 | 8.1
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 12.6 | 14.2
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 254 | 268
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 245 | 258
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 9 | 10
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 8.2 | 6.9
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 10 | 10
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 2.8 | 3.3
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.035 | 0.035
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.075 | 0.075
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 8.1 | 8.4
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 85 | 90
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 0.8 | 0.8
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 1.4 | 1.5
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.07 | 0.1
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.003 | <0.005
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | 0.012 | <0.003
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0.004 | <0.004
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.013 | 0.02
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.008 | 0.005
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.018 | 0.012
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.214 | 0.181
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.083 | 0.081
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | > 240 000 E. coli | > 240 000 E. coli, Citrobacter sp.
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [5 empty] | - | UZORKOVANJE 29.08.2013 godine
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Kutinska reka - Lazarevo selo | Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal"
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 14 | 14.4
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 0.5 | 0.5
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7 | 7.3
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 22.5 | 19.3
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 334 | 298
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 324 | 289
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 10 | 9
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 7.2 | 8.4
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 10 | 10
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 7.3 | 8.7
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.9 | 1
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.375 | 0.05
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 7.4 | 6.8
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 71.8 | 66.5
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 2.3 | 2.1
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 3.1 | 2.6
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0,020 | <0,020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.38 | 0.4
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.014 | 0.019
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | <0,001 | <0,001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.002 | 0.002
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.005 | 0.002
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.03 | 0.006
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.07 | 0.028
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 1.48 | 0.831
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.12 | 0.063
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | > 240 000 E.colli | > 240 000 E.colli

## TOPONICKA R.
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE - UZORKOVANJE 24.01.2013 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 7.4 | 7.4
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 0 | 0
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7.7 | 7.7
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 15.7 | 16.5
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 302 | 292
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 295 | 285
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 7 | 7
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 8.8 | 8.8
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 8 | 6
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 4.4 | 4.6
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.0625 | 0.0625
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.05 | 0.05
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 11.1 | 11.3
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 90.9 | 92.5
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 1.2 | 1.3
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 2.1 | 2.4
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.03 | 0.03
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.005 | 0.015
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | <0.001 | <0.001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.001 | 0.002
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.001 | 0.001
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.057 | 0.064
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.03 | 0.085
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.161 | 0.425
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.015 | 0.023
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | >240.000 E.coli | 240.000 E.coli
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE - UZORKOVANJE 28.05.2013 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 10.1 | 10.1
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | <0.1 | <0.1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 8.5 | 8.5
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 17.9 | 17.6
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 238 | 252
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 233 | 248
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 5 | 4
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 5.4 | 5.1
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 6 | 6
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 4.2 | 3.9
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.01 | 0.01
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | <0.05 | <0.05
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 11.7 | 11.3
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 100 | 100
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 0.6 | 0.6
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 1 | 1.2
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.13 | 0.13
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.005 | 0.007
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | 0.004 | 0.005
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.013 | 0.004
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.004 | 0.004
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.009 | 0.006
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.18 | 0.014
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.152 | 0.113
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.018 | 0.021
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | >240 000 E.coli | 240 000 E.coli
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE - UZORKOVANJE 20.06.2013 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 21 | 21.8
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 0.1 | 0.1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7.8 | 7.9
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 13.9 | 15.6
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 236 | 280
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 232 | 276
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 4 | 4
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 9.6 | 7.4
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 6 | 8
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 4.4 | 4.4
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.03 | 0.25
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | <0.05 | <0.05
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 9.7 | 9.6
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 100 | 100
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 0.5 | 0.5
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | < 1 | < 1
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | 0.22 | 0.13
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | <0.03 | 0.037
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | <0.005 | 0.012
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | 0.012 | 0.023
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0.004 | <0.004
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.016 | 0.02
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.004 | 0.004
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.004 | 0.007
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.054 | 0.089
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.017 | 0.013
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | 240 000 E coli | >240 000 E coli
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [5 empty] | - | UZORKOVANJE 25.07.2013 godine
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 20.1 | 22
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | <0.1 | <0.1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 8.2 | 8.2
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 18.6 | 18
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 320 | 294
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 311 | 284
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 9 | 10
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 6 | 8.5
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 6 | 8
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 3.3 | 3.2
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.015 | 0.15
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.075 | 0.075
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 9.9 | 9.2
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 100 | 100
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 0.7 | 1.1
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 1.3 | 2.4
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.02 | 0.05
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | <0.005 | <0.005
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | 0.017 | 0.009
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0.004 | <0.004
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.02 | 0.012
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.036 | 0.005
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.036 | 0.005
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.111 | 0.133
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.021 | 0.024
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | > 240 000 E. coli, Citrobacter sp. | > 240 000 Citrobacter sp.
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [5 empty] | - | UZORKOVANJE 29.08.2013 godine
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 17 | 18.2
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | žučkasta | žučkasta
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 1 | 0.5
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7.7 | 7.7
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 16.9 | 24.5
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 320 | 312
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 310 | 302
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 10 | 10
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 10.6 | 9
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 12 | 12
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 7.6 | 7.5
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 1 | 0.9
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | <0,05 | <0,05
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 7.5 | 7.3
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 75.7 | 77.2
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 2.5 | 2.2
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 3.3 | 2.9
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | 0.09 | 0.11
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.39 | 1.4
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.006 | 0.002
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | <0,001 | <0,001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0,001 | <0,001
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | <0,001 | 0.002
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.009 | <0,002
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.016 | 0.005
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.332 | 0.047
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.052 | <0,003
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | > 240 000 Citrobacter sp. | > 240 000 Citrobacter sp.

## J. MORAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE - UZORKOVANJE 24.01.2013 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Reka Južna Morava -selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja -uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 7.6 | 7.6
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | slabo primetna | slabo primetna
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 0.1 | 0
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7.8 | 7.8
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 36 | 32.8
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 206 | 246
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 192 | 232
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 14 | 14
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 17.6 | 18.2
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 12 | 12
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 5.4 | 5.5
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.07 | 0.07
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.1 | 0.15
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 10.5 | 10.3
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 88.6 | 86.9
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 4.1 | 3.4
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 7.9 | 6.5
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.2 | 0.24
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.006 | 0.008
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | <0.001 | <0.001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.002 | 0.003
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.002 | 0.003
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.042 | 0.051
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.063 | 0.061
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.456 | 0.689
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.129 | 0.114
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | >240.000 Citrobacter.sp, E.coli | >240.000 E.coli
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE - UZORKOVANJE 28.05.2013 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Reka Južna Morava -selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja -uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 12.9 | 13.7
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 0.5 | 0.4
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 8.5 | 8.4
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 30.7 | 25.4
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 324 | 316
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 310 | 304
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 14 | 12
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 13.3 | 14.9
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 18 | 16
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 13.3 | 13.7
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.375 | 0.375
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 9.4 | 9.3
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 96 | 99.8
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 2.4 | 2.7
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 5.7 | 6.2
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.46 | 0.38
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.016 | 0.027
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | 0.004 | 0.01
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.006 | 0.053
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.006 | 0.007
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.006 | 0.006
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.021 | 0.017
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.475 | 0.747
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.225 | 0.373
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | 240 000 E.coli | >240 000 E.coli
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE - UZORKOVANJE 20.06.2013 god.
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Reka Južna Morava -selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja -uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 24.1 | 24
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | žućkasta | žućkasta
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 1 | 1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 8 | 8
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 18.7 | 25.7
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 373 | 238
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 317 | 208
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 56 | 30
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 13.1 | 13.5
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 10 | 12
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 4.6 | 4.7
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.26 | 0.15
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.075 | 0.075
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 8.2 | 8
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 97.6 | 97.6
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 2.6 | 2
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 7 | 4.5
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | 0.11 | 0.15
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.4 | 0.36
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.017 | 0.024
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | 0.016 | 0.018
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0.004 | <0.004
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.02 | 0.02
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.005 | 0.006
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.016 | 0.02
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 1.09 | 1287
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.133 | 0.15
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | >240 000 E coli | >240 000 E coli
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE J. MORAVE | [5 empty] | - |  | UZORKOVANJE 25.07.2013 godine
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Reka Južna Morava -selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja -uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 23.7 | 23.6
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | <0.1 | <0.1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 8.3 | 8.2
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 36.8 | 37.8
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 306 | 332
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 294 | 321
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 12 | 11
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 13.8 | 11
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 22 | 20
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 4.4 | 3.1
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.09 | 0.25
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.075 | 1.5
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 7.3 | 6.1
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 84 | 70
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 2.6 | 2.4
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 4.8 | 4.4
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0.020 | 0.09
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.1 | 0.16
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.014 | 0.016
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | 0.015 | <0.003
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0.004 | <0.004
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.021 | 0.028
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.012 | 0.005
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.01 | 0.012
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.75 | 0.26
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.118 | 0.117
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | 5 000 E coli | >240 000 Citrobacter sp.
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE J. MORAVE | [5 empty] | - |  | UZORKOVANJE 29.08.2013 godine
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Reka Južna Morava -selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja -uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 19.1 | 20
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | sivkasta | sivkasta
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 0.5 | 0.5
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7.7 | 7.8
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 29.1 | 32
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 354 | 330
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 342 | 322
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 12 | 8
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 13.1 | 11.2
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 26 | 30
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 5.8 | 5.6
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.8 | 0.5
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.375 | 0.375
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 7.9 | 7.8
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 85.1 | 85.7
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 3 | 2.7
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 5 | 4.4
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | 0.09 | 0.04
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.58 | 0.54
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.002 | 0.002
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | <0,001 | <0,001
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0,001 | <0,001
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.002 | 0.021
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0,002 | <0,002
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | <0,003 | <0,003
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.047 | 0.037
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.006 | 0.028
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | > 240 000 Citrobacter sp. | > 240 000 Enterobacter sp.

## GRAFIKONI
Ostatak isparenja filtrovane vode (mg/L) u uzorcima voda reke Nišave |  |  |  |  | godina 2013
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2013-01-24 | 250 | 223 | 224 | 219 | 218
2013-05-28 | 184 | 255 | 250 | 264 | 284
2013-06-20 | 225 | 201 | 194 | 197 | 185
2013-07-25 | 289 | 271 | 272 | 271 | 284
2013-08-29 | 316 | 333 | 287 | 301 | 146
Suspendovane materije (mg/L) u uzorcima voda reke Nišave |  |  |  |  | godina 2013
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2013-01-24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2013-05-28 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6
2013-06-20 | 19 | 21 | 22 | 25 | 23
2013-07-25 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10
2013-08-29 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8
Koncentracije nitrata (mg/L) u uzorcima voda reke Nišave |  |  |  |  | godina 2013
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2013-01-24 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9
2013-05-28 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.9
2013-06-20 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1
2013-07-25 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 4.8 | 2.4
2013-08-29 | 7.5 | 6.3 | 7.9 | 7 | 7.9
Koncentracije nitrita (mg/L) u uzorcima voda reke Nišave |  |  |  |  | godina 2013
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2013-01-24 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
2013-05-28 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.3
2013-06-20 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09
2013-07-25 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.25 | 0.35
2013-08-29 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.625 | 0.9
Koncentracije amonijum jona (mg/L) u uzorcima voda reke Nišave |  |  |  |  | godina 2013
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2013-01-24 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.075
2013-05-28 | 0.175 | 0.075 | 0.075 | 0.05 | 0.175
2013-06-20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.175 | 0.175
2013-07-25 | 0.075 | 0.05 | 0.075 | 1.125 | 1.75
2013-08-29 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05
Vrednosti kiseonika (mg O2/L) u uzorcima voda reke Nišave |  |  |  |  | godina 2013
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2013-01-24 | 10.5 | 10.6 | 11.2 | 10.7 | 10.7
2013-05-28 | 9.2 | 9.9 | 9.6 | 10 | 12.2
2013-06-20 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 10 | 9.4
2013-07-25 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 5.5 | 4.9
2013-08-29 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.5
Vrednosti kiseonika (% saturacije O2) u uzorcima voda reke Nišave |  |  |  |  | godina 2013
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2013-01-24 | 86.3 | 87.1 | 91.7 | 87.6 | 87.6
2013-05-28 | 81.1 | 91.3 | 88.9 | 88.1 | 100
2013-06-20 | 98.5 | 96.4 | 100 | 100 | 100
2013-07-25 | 86 | 78 | 83 | 60 | 55
2013-08-29 | 73.7 | 70.7 | 70.7 | 68.6 | 75
Vrednosti BPK 5 (mg/L) u uzorcima voda reke Nišave |  |  |  |  | godina 2013
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2013-01-24 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9
2013-05-28 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.8
2013-06-20 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5
2013-07-25 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5
2013-08-29 | 2.2 | 2.7 | 2 | 1.3 | 2.3
Vrednosti HPK (mg/L) u uzorcima voda reke Nišave |  |  |  |  | godina 2013
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2013-01-24 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.5
2013-05-28 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 3
2013-06-20 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2
2013-07-25 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.2
2013-08-29 | 2.8 | 3.6 | 2.3 | 2.2 | 3.1
Vrednosti fosfata (mg/L) u uzorcima voda reke Nišave |  |  |  |  | godina 2013
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2013-01-24 | 0.075 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2013-05-28 | 0.89 | 0.37 | 0.27 | 0.3 | 0.45
2013-06-20 | 0.144 | 0.156 | 0.166 | 0.225 | 0.218
2013-07-25 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.18
2013-08-29 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.37
PREGLED KVALITETA REKE NIŠAVE NA OSNOVU WQI |  |  |  |  | godina 2013
Datum uzorkovanja | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
2013-01-24 | 73 | 74 | 74 | 72 | 72
2013-05-28 | 68 | 77 | 72 | 70 | 67
2013-06-20 | 76 | 77 | 76 | 76 | 76
2013-07-25 | 75 | 72 | 72 | 66 | 67
2013-08-29 | 66 | 64 | 65 | 66 | 66
KVALITET REKE NIŠAVE NA OSNOVU WQI |  |  |  |  | godina 2013
Merno mesto |  |  |  | W Q I
|  |  |  | Numerički indikator | Opisni indikator
Reka Nišava - selo Prosek - brana |  |  |  | 71 | veoma dobar
Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS |  |  |  | 72 | veoma dobar
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora |  |  |  | 72 | veoma dobar
Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora |  |  |  | 71 | veoma dobar
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu |  |  |  | 70 | dobar