## NISAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [5 empty] | - | UZORKOVANJE 25.07.2013 godine
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 21.1 | 20.1 | 21.1 | 19.8 | 22.3
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez | bez | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 19.2 | 22.4 | 21.6 | 24.2 | 17.8
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 300 | 280 | 282 | 282 | 294
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 289 | 271 | 272 | 271 | 284
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 11 | 9 | 10 | 11 | 10
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 8.5 | 7.2 | 9.4 | 11.3 | 13.5
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 10 | 8 | 8 | 12 | 12
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 4.8 | 2.4
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.25 | 0.35
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.075 | 0.05 | 0.075 | 1125 | 1.75
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 5.5 | 4.9
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 86 | 78 | 83 | 60 | 55
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.2
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | 0.09 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.04
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.18
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.01 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | 0.005
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | <0.003 | 0.015 | 0.005 | 0.017 | 0.009
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.02 | 0.014 | 0.015 | 0.02 | 0.02
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.006
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.019 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.018
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.23 | 0.13 | 0.259 | 0.188 | 0.191
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.039 | 0.027 | 0.175 | 0.022 | 0.076
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | 38 000 E. coli | 96000 E.coli Citrobacter sp. | > 240 000 E. coli | > 240 000 Citrobacter sp | > 240 000 E. coli

## KUTINSKA R.
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [5 empty] | - | UZORKOVANJE 25.07.2013 godine
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Kutinska reka - Lazarevo selo | Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal"
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 17.8 | 19.1
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | 0.2 | <0.1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 8.1 | 8.1
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 12.6 | 14.2
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 254 | 268
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 245 | 258
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 9 | 10
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 8.2 | 6.9
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 10 | 10
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 2.8 | 3.3
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.035 | 0.035
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.075 | 0.075
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 8.1 | 8.4
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 85 | 90
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 0.8 | 0.8
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 1.4 | 1.5
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.07 | 0.1
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.003 | <0.005
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | 0.012 | <0.003
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0.004 | <0.004
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.013 | 0.02
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.008 | 0.005
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.018 | 0.012
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.214 | 0.181
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.083 | 0.081
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | > 240 000 E. coli | > 240 000 E. coli, Citrobacter sp.

## TOPONICKA R.
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [5 empty] | - | UZORKOVANJE 25.07.2013 godine
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 20.1 | 22
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | <0.1 | <0.1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 8.2 | 8.2
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 18.6 | 18
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 320 | 294
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 311 | 284
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 9 | 10
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 6 | 8.5
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 6 | 8
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 3.3 | 3.2
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.015 | 0.15
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.075 | 0.075
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 9.9 | 9.2
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 100 | 100
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 0.7 | 1.1
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 1.3 | 2.4
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0.020 | <0.020
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.02 | 0.05
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | <0.005 | <0.005
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | 0.017 | 0.009
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0.004 | <0.004
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.02 | 0.012
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.036 | 0.005
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.036 | 0.005
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.111 | 0.133
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.021 | 0.024
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | > 240 000 E. coli, Citrobacter sp. | > 240 000 Citrobacter sp.

## J. MORAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [5 empty] | - | UZORKOVANJE 25.07.2013 godine
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK |  |  |  |  | Reka Južna Morava -selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja -uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa
T vode | oC | [5 empty] | 23.7 | 23.6
Primetna boja |  | bez | bez | slabo primetna |  |  | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [5 empty] | <0.1 | <0.1
pH |  | 6,5-8,5 |  | 6,0-9,0 |  |  | 8.3 | 8.2
Sulfati | mg/L | [5 empty] | 36.8 | 37.8
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [5 empty] | 306 | 332
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | do 350 | do 1000 | do 1500 | > 1500 |  | 294 | 321
Suspendovane mat. | mg/L | do 10 | do 30 | do 80 | do 100 |  | 12 | 11
Utrošak KMnO4 | mg/L | [5 empty] | 13.8 | 11
Hloridi | mg/L | [5 empty] | 22 | 20
Nitrati | mg/L | 10 |  | 15 |  |  | 4.4 | 3.1
Nitriti | mg/L | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 0.09 | 0.25
Amonijum jon | mg/L | 1 |  | 10 |  |  | 0.075 | 1.5
Anjonski deterđenti | mg/L | [5 empty] | <0.022 | <0.022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8 | 6 | 4 | 3 |  | 7.3 | 6.1
Kiseonik-% saturacije | % | 90-105 | 75-90 | 50-75 | 30-50 |  | 84 | 70
BPK5 | mg/L | 2 | 4 | 7 | 20 |  | 2.6 | 2.4
HPK | mg/L | 10 | 12 | 20 | 40 |  | 4.8 | 4.4
Ukupna ulja i masti | mg/L | [5 empty] | <0.020 | 0.09
Fosfati- kao hidrogenf. | mg/L | [5 empty] | 0.1 | 0.16
Olovo | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.014 | 0.016
Kadmijum | mg/L | 0.005 |  | 0.01 |  |  | 0.015 | <0.003
Hrom | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | <0.004 | <0.004
Nikl | mg/L | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.021 | 0.028
Bakar | mg/L | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.012 | 0.005
Cink | mg/L | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.01 | 0.012
Gvožđe | mg/L | 0.3 |  | 1 |  |  | 0.75 | 0.26
Mangan | mg/L | [5 empty] | 0.118 | 0.117
Najverovatniji broj koliformnih klica | MPN kol/L | do 2000 | do 100 000 | do 200 000 | preko 200 000 |  | 5 000 E coli | >240 000 Citrobacter sp.

## UREDBA
KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA UREDBI O KLASIFIKACIJI VODA
UZORKOVANJE 25.07.2013 godine
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 % saturacije |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspen-dovane materije |  | Ostatak isparenja filtrovane vode |  | Najverovatniji broj koliformnih klica
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | MPN kol/L
Reka Nišava - selo Prosek - brana | 7.7 | II | 86 | II | 0.8 | I | 1.6 | I | 7.8 | I | 11 | II | 289 | I | 38 000 E. coli | II
Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | 7.2 | II | 78 | II | 0.8 | I | 1.4 | I | 7.8 | I | 9 | I | 271 | I | 96000 E.coli Citrobacter sp. | II
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 7.5 | II | 83 | II | 1.2 | I | 1.8 | I | 7.9 | I | 10 | I | 272 | I | > 240 000 E. coli | IV
Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 5.5 | III | 60 | III | 1.6 | I | 2.7 | I | 7.9 | I | 11 | II | 271 | I | > 240 000 Citrobacter sp | IV
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | 4.9 | III | 55 | III | 1.5 | I | 3.2 | I | 8 | I | 10 | I | 284 | I | > 240 000 E. coli | IV
UREDBA O KLASIFIKACIJI VODA MEĐUREPUBLIČKIH VODOTOKA
KLASA VODOTOKA
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8 |  | 6 |  | 4 |  | 3
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 90-105 |  | 75-90 |  | 50-75 |  | 30-50
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  |  |  | do 2 |  | do 4 |  | do 7 |  | do 20
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | do 10 |  | do 12 |  | do 20 |  | do 40
pH |  |  |  |  | 6,8 - 8,5 |  | 6,8 - 8,5 |  | 6,0 - 9,0 |  | 6,0 - 9,0
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | do 10 |  | do 30 |  | do 80 |  | do 100
Ostatak isparenja filtrovane vode, mg/L |  |  |  |  | do 350 |  | do 1000 |  | do 1500 |  | do 1500
Najverovatniji broj koliformnih klica |  |  |  |  | do 2000 |  | do 100000 |  | do 200000 |  | > 200000
KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA UREDBI O KLASIFIKACIJI VODA
UZORKOVANJE 25.07.2013 godine
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspen-dovane materije |  | Ostatak isparenja filtrovane vode |  | Najverovatniji broj koliformnih klica
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | MPN kol/L
Kutinska reka - Lazarevo selo | 8.1 | I | 85 | II | 0.8 | I | 1.4 | I | 8.1 | I | 9 | I | 245 | I | > 240 000 E. coli | IV
Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | 8.4 | I | 90 | I | 0.8 | I | 1.5 | I | 8.1 | I | 10 | I | 258 | I | > 240 000 E. coli, Citrobacter sp. | IV
Toponička reka - Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | 9.9 | I | 100 | I | 0.7 | I | 1.3 | I | 8.2 | I | 9 | I | 311 | I | > 240 000 E. coli, Citrobacter sp. | IV
Toponička reka - Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | 9.2 | I | 100 | I | 1.1 | I | 2.4 | I | 8.2 | I | 10 | I | 284 | I | > 240 000 Citrobacter sp. | IV
Reka Južna Morava - selo Mramor - nizvodno od mosta | 7.3 | II | 84 | II | 2.6 | II | 4.8 | I | 8.3 | I | 12 | II | 294 | I | 5 000 E coli | II
Reka Južna Morava -selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 6.1 | II | 70 | III | 2.4 | II | 4.4 | I | 8.2 | I | 11 | II | 321 | I | >240 000 Citrobacter sp. | IV
UREDBA O KLASIFIKACIJI VODA MEĐUREPUBLIČKIH VODOTOKA
KLASA VODOTOKA
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8 |  | 6 |  | 4 |  | 3
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 90-105 |  | 75-90 |  | 50-75 |  | 30-50
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  |  |  | do 2 |  | do 4 |  | do 7 |  | do 20
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | do 10 |  | do 12 |  | do 20 |  | do 40
pH |  |  |  |  | 6,8 - 8,5 |  | 6,8 - 8,5 |  | 6,0 - 9,0 |  | 6,0 - 9,0
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | do 10 |  | do 30 |  | do 80 |  | do 100
Ostatak isparenja filtrovane vode, mg/L |  |  |  |  | do 350 |  | do 1000 |  | do 1500 |  | do 1500
Najverovatniji broj koliformnih klica |  |  |  |  | do 2000 |  | do 100000 |  | do 200000 |  | > 200000

## PRAVILNIK
KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA PRAVILNIKU O OPASNIM MATERIJAMA U VODAMA
UZORKOVANJE 25.07.2013 godine
Mesto uzorkovanja | Amonijum jon, |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Olovo Pb |  | Kadmijum Cd |  | Hrom Cr |  | Nikl Ni |  | Bakar Cu |  | Cink Zn |  | Mangan Mn | Gvožđe Fe
| mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L | mg/L
Reka Nišava - selo Prosek - brana | 0.075 | I II | 0.035 | I II | 5.3 | I II | 0.01 | I II | <0.003 | I II | <0.004 | I II | 0.02 | I II | 0.004 | I II | 0.019 | I II | 0.039 | 0.23 | I II
Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | 0.05 | I II | 0.035 | I II | 5.8 | I II | <0.005 | I II | 0.015 | à | <0.004 | I II | 0.014 | I II | 0.006 | I II | 0.006 | I II | 0.027 | 0.13 | I II
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 0.075 | I II | 0.3 | III IV | 5.5 | I II | <0.005 | I II | 0.005 | I II | <0.004 | I II | 0.015 | I II | 0.004 | I II | 0.006 | I II | 0.175 | 0.259 | I II
Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 1125 | III IV | 0.25 | III IV | 4.8 | I II | 0.006 | I II | 0.017 | à | <0.004 | I II | 0.02 | I II | 0.006 | I II | 0.015 | I II | 0.022 | 0.188 | I II
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | 1.75 | III IV | 0.35 | III IV | 2.4 | I II | 0.005 | I II | 0.009 | III IV | <0.004 | I II | 0.02 | I II | 0.006 | I II | 0.018 | I II | 0.076 | 0.191 | I II
PRAVILNIK O OPASNIM MATERIJAMA U VODAMA
KLASA VODOTOKA
Parametar |  |  | I |  | II |  | III |  | IV
Amonijum jon, mg/L |  |  | 1 |  |  |  | 10
Nitriti (kao N), mg/L |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5
Nitrati (kao N), mg/L |  |  | 10 |  |  |  | 15
Olovo - Pb, mg/L |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.1
Kadmijum - Cd, mg/L |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.01
Hrom - Cr, mg/L |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Nikl - Ni, mg/L |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.1
Bakar - Cu, mg/L |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Cink - Zn, mg/L |  |  | 0.2 |  |  |  | 1
Gvožđe - Fe, mg/L |  |  | 0.3 |  |  |  | 1
|  |  | à | - vrednosti parametara preko MDK za IV klasu vodotoka
KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA PRAVILNIKU O OPASNIM MATERIJAMA U VODAMA
UZORKOVANJE 25.07.2013 godine
Mesto uzorkovanja | Amonijum jon, |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Olovo Pb |  | Kadmijum Cd |  | Hrom Cr |  | Nikl Ni |  | Bakar Cu |  | Cink Zn |  | Mangan Mn | Gvožđe Fe
| mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L | mg/L
Kutinska reka - Lazarevo selo | 0.075 | I II | 0.035 | I II | 2.8 | I II | 0.003 | I II | 0.012 | à | <0.004 | I II | 0.013 | I II | 0.008 | I II | 0.018 | I II | 0.083 | 0.214 | I II
Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | 0.075 | I II | 0.035 | I II | 3.3 | I II | <0.005 | I II | <0.003 | I II | <0.004 | I II | 0.02 | I II | 0.005 | I II | 0.012 | I II | 0.081 | 0.181 | I II
Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | 0.075 | I II | 0.015 | I II | 3.3 | I II | <0.005 | I II | 0.017 | à | <0.004 | I II | 0.02 | I II | 0.036 | I II | 0.036 | I II | 0.021 | 0.111 | I II
Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | 0.075 | I II | 0.15 | III IV | 3.2 | I II | <0.005 | I II | 0.009 | III IV | <0.004 | I II | 0.012 | I II | 0.005 | I II | 0.005 | I II | 0.024 | 0.133 | I II
Reka Južna Morava - selo Mramor nizvodno od mosta | 0.075 | I II | 0.09 | III IV | 4.4 | I II | 0.014 | I II | 0.015 | à | <0.004 | I II | 0.021 | I II | 0.012 | I II | 0.01 | I II | 0.118 | 0.75 | III IV
Reka Južna Morava - selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 1.5 | III IV | 0.25 | III IV | 3.1 | I II | 0.016 | I II | <0.003 | I II | <0.004 | I II | 0.028 | I II | 0.005 | I II | 0.012 | I II | 0.117 | 0.26 | I II
PRAVILNIK O OPASNIM MATERIJAMA U VODAMA
KLASA VODOTOKA
Parametar |  |  | I |  | II |  | III |  | IV
Amonijum jon, mg/L |  |  | 1 |  |  |  | 10
Nitriti (kao N), mg/L |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5
Nitrati (kao N), mg/L |  |  | 10 |  |  |  | 15
Olovo - Pb, mg/L |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.1
Kadmijum - Cd, mg/L |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.01
Hrom - Cr, mg/L |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Nikl - Ni, mg/L |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.1
Bakar - Cu, mg/L |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Cink - Zn, mg/L |  |  | 0.2 |  |  |  | 1
Gvožđe - Fe, mg/L |  |  | 0.3 |  |  |  | 1
|  |  | à | - vrednosti parametara preko MDK za IV klasu vodotoka