## NISAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 06.08.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 18 | 18 | 19 | 20 | 20
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez | bez | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | <0,1 | <0,1 | 0.2 | 0.3 | 0.2
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.5
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 17.1 | 18.3 | 11.5 | 13 | 12.1
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 334 | 316 | 296 | 306 | 294
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 314 | 299 | 277 | 294 | 271
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 20 | 17 | 19 | 12 | 23
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 12 | 10 | 12.8 | 14 | 13.4
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 6 | 6 | 6 | 8 | 10
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 4 | 4.7 | 4.3 | 12.96 | 4.9
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 0.4
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.5 | 5.25 | 0.5 | 1.25 | 1.25
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 7.3 | 7.5
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 98 | 90 | 92 | 80 | 82
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 188 | 180 | 160 | 208 | 224
BPK5 | mg/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 3.6 | 3.1 | 4 | 4.2 | 4.4
Mineralna ulja | mg/L | [6 empty] | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 22
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 1.7 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.12
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 06.08.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 5.5 | 6.2 | 3.1 | 7.1 | 9.1
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 12.4 | 11.3 | 8.5 | 12.3 | 12.4
Nikl | µg/L | [6 empty] | 3.9 | 4 | 4.5 | 3.6 | 3.7
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 115 | 127 | 14.5 | 122.5 | 89.5
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 45.5 | 49.5 | 53 | 56 | 56.1
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 19.8 | 19 | 21.3 | 20.3 | 17.5
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 322.3 | 351.5 | 166.5 | 339 | 385.3
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 38 000 | 38 000 | 7 600 | >240 000 | 240 000
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 96 000 | 96 000 | 38 000 | 240 000 | >240 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | <2 000 | <2 000 | <2 000 | 96 000 | 96 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## KUTINSKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | #VALUE! | UZORKOVANJE 06.08.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 19 | 19
Primetna boja | [7 empty] | svetlo narandžasta | svetlo mrka
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | 0.3 | 0.3
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 7.6 | 7.8
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 16.9 | 14.6
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 270 | 336
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 243 | 281
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 27 | 55
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 11.4 | 18.4
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 8 | 10
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 3.8 | 2.8
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.04 | 0.03
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.5 | 0.75
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 8.6 | 9
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 92 | 96
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 212 | 200
BPK5 | mg/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 3.6 | 5.1
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 7.7 | 11.9
Mineralna ulja | mg/L | [6 empty] | <2 | <2
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.07 | 0.1
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 06.08.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 4.4 | 5.8
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 10.7 | 16.7
Nikl | µg/L | [6 empty] | 3.6 | 5.1
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 123 | 283.8
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 74.5 | 117.3
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 18.5 | 22.5
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 423.5 | 667.5
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 96 000 | 96 000
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | >240 000 | >240 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 7 600 | 12 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## TOPONICKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 06.08.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 19 | 19
Primetna boja | [7 empty] | bez | svetlo žuta
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | 0.3 | 0.3
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 7.8 | 7.9
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 13.9 | 17.1
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 386 | 376
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 360 | 323
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 26 | 53
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 15.2 | 19
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 8 | 6
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 3.3 | 3
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.02 | 0.02
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 4.5 | 0.5
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 8.8 | 8.6
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 94 | 92
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 188 | 140
BPK5 | mg/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 4.7 | 5.1
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 9.96 | 11.8
Mineralna ulja | mg/L | [6 empty] | <2,0 | <2,0
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.04 | 0.05
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 06.08.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 9.4 | 8.9
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 4.9 | 12
Nikl | µg/L | [6 empty] | 2.7 | 3.1
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 112.8 | 68.5
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 51.8 | 56.3
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 17.8 | 17
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 432.5 | 399.8
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 8 800 | <2 000
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 96 000 | <2 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 96 000 | 8 800
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## J.MORAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 06.08.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 20 | 20
Primetna boja | [7 empty] | svetlo žuta | svetlo žuta
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | 0.4 | 0.3
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.1 | 8.1
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 18.9 | 25.2
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 348 | 286
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 276 | 185
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 72 | 101
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 21.6 | 28
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 12 | 12
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 3.2 | 3.1
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.2 | 0.15
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.75 | 0.75
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 7 | 6.8
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 76 | 74
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 156 | 140
BPK5 | mg/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 8.2 | 7.9
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 18.4 | 18.9
Mineralna ulja | mg/L | [6 empty] | <2,0 | <2,0
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.15 | 0.15
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 06.08.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 70.2 | 17.2
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 11 | 12.2
Nikl | µg/L | [6 empty] | 9.8 | 11.6
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 136.8 | 163.8
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 197.8 | 231.8
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 18.5 | 26.3
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 1045 | 1120
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 38 000 | 38 000
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 96 000 | 240 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 5 000 | 7 600
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## UREDBA NISAVA
KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012) | [18 empty] | KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012)
UZORKOVANJE 06.08.2014 god | [18 empty] | UZORKOVANJE 06.08.2014 god
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 % saturacije |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspen-dovane materije |  | Sulfati |  | Hloridi |  | Ukupan fosfor |  | Mesto uzorkovanja | Amonijum jon, |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Tvrdoća | Hrom Cr |  | Cink Zn |  | Mangan Mn |  | Bakar Cu |  | Gvožđe Fe |  | Fekalni koliformi |  | Ukupni koliformi |  | Crevne enterokoke
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | kao CaCO3 | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml
Reka Nišava - selo Prosek - brana | 9.4 | I | 98 | I | 1.7 | I | 3.6 | I | 6.9 | I | 20 | I | 17.1 | I | 6 | I | 1.7 | V | Reka Nišava - selo Prosek - brana | 0.5 | III | 0.15 | III | 4 | III | 188 | 12.4 | I | 115 | I | 45.5 | I | 19.8 | I | 322.3 | I | 38 000 | IV | 96 000 | III | <2 000 | I
Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | 8.6 | I | 90 | I | 1.5 | I | 3.1 | I | 7.1 | I | 17 | I | 18.3 | I | 6 | I | 0.04 | I | Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | 5.25 | V | 0.15 | III | 4.7 | III | 180 | 11.3 | I | 127 | I | 49.5 | I | 19 | I | 351.5 | I | 38 000 | IV | 96 000 | III | <2 000 | I
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 8.6 | I | 92 | I | 1.6 | I | 4 | I | 7.4 | I | 19 | I | 11.5 | I | 6 | I | 0.04 | I | Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 0.5 | III | 0.15 | III | 4.3 | III | 160 | 8.5 | I | 14.5 | I | 53 | I | 21.3 | I | 166.5 | I | 7 600 | III | 38 000 | III | <2 000 | I
Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 7.3 | II | 80 | I | 1.8 | I | 4.2 | I | 7.4 | I | 12 | I | 13 | I | 8 | I | 0.1 | II | Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 1.25 | IV | 0.4 | V | 12.96 | IV | 208 | 12.3 | I | 122.5 | I | 56 | I | 20.3 | I | 339 | I | >240 000 | V | 240 000 | IV | 96 000 | V
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | 7.5 | II | 82 | I | 2.2 | II | 4.4 | I | 7.5 | I | 23 | I | 12.1 | I | 10 | I | 0.12 | II | Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | 1.25 | IV | 0.4 | V | 4.9 | III | 224 | 12.4 | I | 89.5 | I | 56.1 | I | 17.5 | I | 385.3 | I | 240 000 | V | >240 000 | IV | 96 000 | V
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE | [18 empty] | UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE (Sl. glasnik RS 50/2012)
(Sl. glasnik RS 50/2012)
KLASA VODOTOKA
[7 empty] | KLASA VODOTOKA | [11 empty] | Parametar | [7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V | [5 empty] | Amonijum jon, mg/L | [7 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.6 |  | 1.5 |  | >1,5
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8.5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | <4 | [5 empty] | Nitriti, mg/L | [7 empty] | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.3 |  | >0,30
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 70-90 |  | 50-70 |  | 30-50 |  | 10-30 |  | <10 | [5 empty] | Nitrati, mg/L | [7 empty] | 1.5 |  | 3 |  | 6 |  | 15 |  | >15
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  |  |  | 1.8 |  | 4.5 |  | 7 |  | 25 |  | >25 | [5 empty] | Hrom, μg/L | [7 empty] | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 250 |  | >250
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 125 |  | >125 | [5 empty] | Cink, μg/L | [7 empty] | 30(T=10) |  | 300(T=10) |  | 2000 |  | 5000 |  | >5000
pH |  |  |  |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | <6.5ili>8.5 | [13 empty] | 200(T=50) |  | 700(T=50)
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | - |  | - |  | - | [13 empty] | 300(T=100) |  | 1000(T=100)
Sulfati, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | >300 | [13 empty] | 500(T=500) |  | 2000(T=500)
Hloridi, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 250 |  | >250 | [5 empty] | Mangan, μg/L | [7 empty] | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 1000 |  | >1000
Ukupan fosfor, mg/L |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1 |  | >1,00 | [5 empty] | Bakar, μg/L | [7 empty] | 5(T=10) |  | 5(T=10) |  | 500 |  | 1000 |  | >1000
[27 empty] | 22(T=50) |  | 22(T=50)
[27 empty] | 40(T=100) |  | 40(T=100)
[27 empty] | 112(T=300) |  | 112(T=300)
[19 empty] | Gvožđe, μg/L | [7 empty] | 200 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | >2000
T- tvrdoća vode
[19 empty] | Fekalni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 100 |  | 1000 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | >100 000
[19 empty] | Ukupni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 500 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 1 000 000 |  | >1 000 000
[19 empty] | Crevne enterokoke (cfu/100 ml) | [7 empty] | 200 |  | 400 |  | 4 000 |  | 40 000 |  | >40 000

## UREDBA VODOTOCI
KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012) | [17 empty] | KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012)
UZORKOVANJE 06.08.2014 god | [17 empty] | UZORKOVANJE 06.08.2014 god
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 % saturacije |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspendovane materije | Sulfati |  | Hloridi |  | Ukupan fosfor |  | Mesto uzorkovanja | Amonijum jon |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Tvrdoća | Hrom Cr |  | Cink Zn |  | Mangan Mn |  | Bakar Cu |  | Gvožđe Fe |  | Fekalni koliformi |  | Ukupni koliformi |  | Crevne enterokoke
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | kao CaCO3 | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml
Kutinska reka - Lazarevo selo | 8.6 | I | 92 | I | 3.6 | II | 7.7 | I | 7.6 | I | 27 | 16.9 | I | 8 | I | 0.07 | II | Kutinska reka - Lazarevo selo | 0.5 | III | 0.04 | III | 3.8 | III | 212 | 10.7 | I | 123 | I | 74.5 | II | 18.5 | I | 423.5 | II | 96 000 | IV | >240 000 | IV | 7 600 | IV
Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | 9 | I | 96 | I | 5.1 | III | 11.9 | II | 7.8 | I | 55 | 14.6 | I | 10 | I | 0.1 | II | Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | 0.75 | IV | 0.03 | II | 2.8 | III | 200 | 16.7 | I | 283.8 | I | 117.3 | III | 22.5 | I | 667.5 | III | 96 000 | IV | >240 000 | IV | 12 000 | IV
Toponička reka - Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | 8.8 | I | 94 | I | 4.7 | II | 9.96 | I | 7.8 | I | 26 | 13.9 | I | 8 | I | 0.04 | I | Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | 4.5 | V | 0.005 | I | 3.3 | III | 188 | 4.9 | I | 112.8 | I | 51.8 | II | 17.8 | I | 432.5 | II | 8 800 | III | 96 000 | III | 96 000 | V
Toponička reka - Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | 8.6 | I | 92 | I | 5.1 | III | 11.8 | II | 7.9 | I | 53 | 17.1 | I | 6 | I | 0.05 | I | Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | 0.5 | III | 0.02 | II | 3 | II | 140 | 12 | I | 68.5 | I | 56.3 | II | 17 | I | 399.8 | II | <2 000 | I | <2 000 | I | 8 800 | IV
Reka Južna Morava - selo Mramor - nizvodno od mosta | 7 | II | 76 | I | 8.2 | IV | 18.4 | III | 8.1 | I | 72 | 18.9 | I | 12 | I | 0.15 | II | Reka Južna Morava - selo Mramor nizvodno od mosta | 0.75 | IV | 0.2 | IV | 3.2 | III | 156 | 11 | I | 136.8 | I | 197.8 | III | 18.5 | I | 1045 | IV | 38 000 | IV | 96 000 | III | 5 000 | IV
Reka Južna Morava -selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 6.8 | III | 74 | I | 7.9 | IV | 18.9 | III | 8.1 | I | 101 | 25.2 | I | 12 | I | 0.15 | II | Reka Južna Morava - selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 0.75 | IV | 0.15 | IV | 3.1 | III | 140 | 12.2 | I | 163.8 | I | 231.8 | III | 26.3 | I | 1120 | IV | 38 000 | IV | 240 000 | IV | 7 600 | IV
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE | [17 empty] | UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE (Sl. glasnik RS 50/2012)
(Sl. glasnik RS 50/2012) | [25 empty] | KLASA VODOTOKA
[5 empty] | KLASA VODOTOKA | [12 empty] | Parametar | [7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV | V | [5 empty] | Amonijum jon, mg/L | [7 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.6 |  | 1.5 |  | >1,5
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8.5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 | <4 | [5 empty] | Nitriti, mg/L | [7 empty] | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.3 |  | >0,30
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 70-90 |  | 50-70 |  | 30-50 |  | 10-30 | <10 | [5 empty] | Nitrati, mg/L | [7 empty] | 1.5 |  | 3 |  | 6 |  | 15 |  | >15
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  | Tip 2 |  | 1.8 |  | 4.5 |  | 7 |  | 25 | >25 | [5 empty] | Hrom, μg/L | [7 empty] | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 250 |  | >250
|  |  | Tip 3 |  | 1.5 |  | 5 | [10 empty] | Cink, μg/L | [7 empty] | 30(T=10) |  | 300(T=10) |  | 2000 |  | 5000 |  | >5000
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 125 | >125 | [13 empty] | 200(T=50) |  | 700(T=50)
pH |  |  |  |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 | <6.5ili>8.5 | [13 empty] | 300(T=100) |  | 1000(T=100)
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | - |  | - | - | [13 empty] | 500(T=500) |  | 2000(T=500)
Sulfati, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 | >300 | [5 empty] | Mangan, μg/L | [7 empty] | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 1000 |  | >1000
Hloridi, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 250 | >250 | [5 empty] | Bakar, μg/L | [7 empty] | 5(T=10) |  | 5(T=10) |  | 500 |  | 1000 |  | >1000
Ukupan fosfor, mg/L |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1 | >1,00 | [13 empty] | 22(T=50) |  | 22(T=50)
[26 empty] | 40(T=100) |  | 40(T=100)
[26 empty] | 112(T=300) |  | 112(T=300)
|  |  | Tip 2 |  | Reka Južna Morava | [12 empty] | Gvožđe, μg/L | [7 empty] | 200 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | >2000
|  |  | Tip 3 |  | Kutinska reka, Toponička reka | [20 empty] | T- tvrdoća vode
[18 empty] | Fekalni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 100 |  | 1000 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | >100 000
[18 empty] | Ukupni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 500 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 1 000 000 |  | >1 000 000
[18 empty] | Crevne enterokoke (cfu/100 ml) | [7 empty] | 200 |  | 400 |  | 4 000 |  | 40 000 |  | >40 000