## NISAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 9.12.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status | [7 empty] | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.3
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez | bez | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25 | <25 | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 97.2 | 96.1 | 95 | 97.3 | 92.7
BPK5 | mgO2/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.9
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |  | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 2.4
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 0.68 | 1.04 | 0.86 | 0.86 | 0.79
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.018
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | <5 | 6 | 6 | <5 | 6
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 17.5 | 23.3 | 21.7 | 22 | 20.8
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 420 | 262 | 104 | 238 | 208
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.338 | 0.417 | 0.387 | 0.384 | 0.373
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 164 | 212 | 184 | 192 | 176
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2 | <2 | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30 | <30 | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [12 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 9.12.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | 1.5 | 1.9 | <1,0 | 1.3 | 1.5
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140 | <140 | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | <2,0 | 25 | 41 | <10,0 | 25
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 8.1 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 222 | 216 | 207 | 172 | 162
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 21 | 21 | 29 | 26 | 18
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1,0 | 1.1 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | 1.7 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 1.5
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 193 650 | 117 950 | 460 400 | 289 700 | 363 500
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 38 100 | 46 700 | 230 550 | 172 400 | 111 200
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 864 | 3 636 | 18 444 | 20 688 | 6 900
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 3 500 | 15 500 | 52 500 | 31 500 | 58 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## KUTINSKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | #VALUE! | UZORKOVANJE 9.12.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 6.9 | 6.9
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 7.5 | 7.5
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 11.7 | 11.4
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 96.1 | 93.5
BPK5 | mgO2/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.8 | 1
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 2 | 2.3
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 6 | 15 | 50 | >50 |  | 0.9 | 1
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 2.7 | 2.9
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 0.86 | 0.9
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.009 | 0.009
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,04 | <0,04
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.04 | 0.04
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.04 | 0.03
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 10 | 13
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 23.6 | 24.3
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 280 | 274
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.482 | 0.493
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 220 | 232
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 9.12.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | <1,0 | <1,0
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10,0 | <10,0
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 32 | <10,0
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 9.4 | <2,0
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 66 | 17
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 40 | <10,0
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 138 750 | 112 350
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 46 700 | 30 250
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 3 204 | 1 384
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 9 500 | 9 500
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## TOPONICKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 9.12.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice - Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice - Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 7.3 | 7.3
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 7.5 | 7.6
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 12.8 | 12.7
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 100 | 100
BPK5 | mgO2/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.7 | 0.7
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 1.7 | 1.7
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 6 | 15 | 50 | >50 |  | 0.7 | 0.7
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 3.14 | 2.4
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 0.83 | 0.84
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.006 | 0.003
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,04 | <0,04
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.05 | 0.06
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.03 | 0.03
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 6 | 8
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 21.3 | 21
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 286 | 290
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.513 | 0.515
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 256 | 232
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 9.12.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | 1.5 | 1.4
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10,0 | <10,0
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | <10,0 | 34
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <2,0 | <2,0
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 45 | 53
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | <10,0 | 17
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 7 300 | 4 900
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 4 850 | 2 600
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 120 | 164
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 12 500 | 20 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## J.MORAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 9.12.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 7 | 7.1
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 7.6 | 7.6
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 12.8 | 12.3
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 100 | 92.6
BPK5 | mgO2/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 1.8 | 1.8
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 3.5 | 3.6
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |  | 1.4 | 1.4
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 2.4 | 2.8
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 0.81 | 0.81
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.018 | 0.018
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,04 | <0,04
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.08 | 0.09
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.05 | 0.05
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 6 | 8
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 20.3 | 20.7
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 208 | 221
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.376 | 0.374
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 180 | 180
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 9.12.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | 1.5 | 1.1
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10,0 | <10,0
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 47 | 24
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <1,0 | <2,0
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 146 | 167
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 26 | 28
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1,0 | 1
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 559 950 | 706 800
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 145 450 | 265 350
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 5 096 | 5 416
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 25 500 | 35 500
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)