## NISAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 09.02.2016 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status | [7 empty] | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez | bez | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25 | <25 | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 11.3
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 98.9 | 98.4 | 97.6 | 98.8 | 91.1
BPK5 | mgO2/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 1.13 | 1.2 | 3.19 | 1.57 | 1.79
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 0.97 | 1.04 | 1.24 | 1.17 | 1.2
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.011
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,04 | <0,004 | 0.39 | 0.39 | 0.58
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.08
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 6 | 6 | 8 | 8 | 10
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 21.6 | 22.1 | 21 | 23.6 | 23.3
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 266 | 268 | 276 | 268 | 276
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.452 | 0.462 | 0.471 | 0.471 | 0.476
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 267 | 232 | 240 | 240 | 228
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2 | <2 | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30 | <30 | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [12 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 09.02.2016 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140 | <140 | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 15 | 20 | 21 | <10 | 13
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <2 | <2 | <2 | <2 | <2
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 221 | 51 | 124 | 122 | 60
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 22 | 11 | 12 | 13 | 21
Olovo | µg/L | [6 empty] | 3.4 | 1.7 | <1 | 2.4 | 1.5
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 15850 | 6600 | 273750 | 490200 | 306550
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 10900 | 4200 | 66800 | 156500 | 62700
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 252 | 252 | 5820 | 5016 | 4450
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 1,0*105 | 1,0*105 | 2,0*105 | 5,0*105 | 8,0*105
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## KUTINSKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | #VALUE! | UZORKOVANJE 09.02.2016 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 4.5 | 4.5
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.1 | 8.2
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 12.8 | 12.2
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 97.9 | 93.1
BPK5 | mgO2/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | <0,2 | <0,2
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | <1,0 | <1,0
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 6 | 15 | 50 | >50 |  | <0,5 | <0,5
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 1.27 | 5.19
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 1.11 | 0.52
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.006 | 0.001
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,04 | 0.06
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.02 | 0.05
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.02 | 0.04
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 10 | 6
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 21.6 | 18.5
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 290 | 294
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.466 | 0.475
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 212 | 240
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 09.02.2016 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | <1 | <1
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10 | <10
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 14 | 16
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <2 | <2
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 141 | 139
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 38 | 22
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 18700 | 289700
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 8050 | 19550
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 6840 | 1770
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | >3,0*106 | >3,0*106
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## TOPONICKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 09.02.2016 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice - Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice - Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 4.3 | 4.3
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.2 | 8.1
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 11.9 | 10.6
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 90.8 | 80.2
BPK5 | mgO2/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | <0,2 | <0,2
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | <1,0 | <1,0
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 6 | 15 | 50 | >50 |  | <0,5 | <0,5
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 5.17 | 5.85
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 0.5 | 1.17
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.001 | 0.011
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.06 | 0.58
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.04 | 0.03
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.03 | 0.02
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | <5 | 8
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 16.7 | 25.1
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 296 | 304
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.475 | 0.472
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 240 | 240
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 09.02.2016 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | <1 | <1
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10 | <10
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 27 | 23
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <2 | <2
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 138 | 118
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 17 | 23
Olovo | µg/L | [6 empty] | 1.7 | <1
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 490200 | 289700
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 9350 | 29100
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 124 | 8056
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | >3,0*106 | >3,0*106
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## J.MORAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 09.02.2016 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 7 | 7.2
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.1 | 8
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 12.3 | 10.5
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 99.1 | 89
BPK5 | mgO2/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | <0,2 | <0,2
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | <1,0 | <1,0
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |  | <0,5 | <0,5
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 4.64 | 4.69
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 1.13 | 1.17
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.006 | 0.011
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.06 | 0.39
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.02 | 0.04
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.02 | 0.03
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 10 | 8
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 22.8 | 25.8
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 278 | 306
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.472 | 0.471
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 220 | 240
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 09.02.2016 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | <1 | <1
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10 | <10
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 26 | 18
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <2 | <2
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 147 | 112
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | <10 | 20
Olovo | µg/L | [6 empty] | 3.8 | 1.2
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 130150 | 273750
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 15900 | 81550
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 344 | 4050
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | >3,0*106 | >3,0*106
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)