## NISAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 19.01.2016 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status | [7 empty] | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3
Primetna boja | [7 empty] | bledo žuta | bledo žuta | bledo žuta | bledo žuta | bledo žuta
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25 | <25 | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 12.9 | 12.6 | 12.7 | 13.2 | 12.6
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 98.5 | 96.2 | 96.9 | 100 | 96.2
BPK5 | mgO2/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.53 | 0.6 | 0.77 | 0.7 | 0.95
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 1.1 | 1.1 | 1.37 | 1.22 | 1.78
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |  | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.72
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 2.33 | 2.4 | 2.1 | 2.49 | 3.3
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 0.77 | 0.84 | 0.93 | 0.93 | 0.97
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.009
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.04 | <0,04 | 0.08 | 0.04 | 0.156
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | <0,03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | <5 | <5 | 6 | 6 | 6
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 18 | 19.8 | 21.7 | 23.3 | 39
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 264 | 220 | 238 | 242 | 262
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.368 | 0.382 | 0.403 | 0.403 | 0.414
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 200 | 192 | 200 | 196 | 212
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2 | <2 | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30 | <30 | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [12 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 19.01.2016 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | 1.27 | 1.3 | <1 | 1.48 | 1.2
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140 | <140 | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | <10 | <10 | <10 | 38 | 126
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <2 | <2 | <2 | <2 | <2
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 100 | 138 | 467 | 544 | 520
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 44 | 45 | 42 | 26 | 41.5
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 135 000 | 84 000 | 240 000 | 220 000 | 280 000
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 22 500 | 44 000 | 140 000 | 148 000 | 90 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 700 | 2 800 | 11 000 | 14 000 | 4 500
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 1 800 | 8 700 | 34 000 | 26 000 | 43 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## KUTINSKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | #VALUE! | UZORKOVANJE 19.01.2016 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 1.5 | 1.5
Primetna boja | [7 empty] | bledo žuta | bledo žuta
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 6.1 | 6.1
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 12.9 | 13.8
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 93.5 | 100
BPK5 | mgO2/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.57 | <0,2
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 1.12 | <1,0
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 6 | 15 | 50 | >50 |  | 0.55 | <0,5
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 2.2 | 0.08
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 2 | <0,1
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.003 | 0.006
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,04 | <0,04
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.07 | 0.06
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.07 | 0.06
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 10 | 12
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 118.7 | 29.8
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 238 | 244
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.449 | 0.453
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 208 | 208
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 19.01.2016 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | 1.05 | 1.07
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10 | <10
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | <10 | 29
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <2 | <2
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 380 | 350
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 25 | 29.5
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 58 000 | 6 400
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 35 000 | 3 500
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 2 200 | 200
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 6 300 | 9 700
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## TOPONICKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 19.01.2016 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice - Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice - Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 2.5 | 2.5
Primetna boja | [7 empty] | bledo žuta | bledo žuta
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 6.1 | 6.1
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 12.7 | 12.8
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 92 | 92.7
BPK5 | mgO2/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | <0,2 | <0,2
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | <1,0 | <1,0
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 6 | 15 | 50 | >50 |  | <0,5 | <0,5
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 0.16 | 1.6
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | <0,10 | <0,1
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.002 | 0.002
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,04 | <0,04
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.03 | 0.03
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | <0,03 | <0,03
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | <5 | 6
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 30 | 21.7
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 260 | 256
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.478 | 0.48
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 228 | 228
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 19.01.2016 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | <1 | 1.6
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10 | <10
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | <10 | 26
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <2 | <2
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 102 | 315
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 20 | 19
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1 | <<1
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 68 000 | 3 800
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 24 000 | 2 500
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 1 100 | 220
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 7 100 | 13 700
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## J.MORAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 19.01.2016 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 2 | 2
Primetna boja | [7 empty] | bledo žuta | bledo žuta
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 6.1 | 6.1
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 12.5 | 12.6
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 90.8 | 91.3
BPK5 | mgO2/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | <0,2 | <0,2
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | <1,0 | <1,0
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |  | <0,5 | <0,5
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 2.1 | 2.1
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | <0,1 | <0,1
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.009 | 0.009
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.12 | 0.12
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.07 | 0.11
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.06 | 0.06
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 6 | 6
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 26 | 27.3
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 254 | 244
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.429 | 0.43
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 204 | 208
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 19.01.2016 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | 1.5 | 1.5
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10 | <10
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | <10 | <10
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <2 | <2
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 687 | 448
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 53 | 48
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 424 000 | 680 000
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 140 500 | 210 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 3 600 | 3 700
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 18 300 | 24 500
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)