## NISAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 10.07.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 21.6 | 21.2 | 22.2 | 21.6 | 22.3
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez | bez | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 20.4 | 25.2 | 16.7 | 23.7 | 26.2
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 254 | 256 | 258 | 260 | 252
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 249 | 251 | 253 | 255 | 247
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 7.3 | 6.4 | 8.3 | 9.9 | 10.2
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 6 | 6 | 10 | 10 | 10
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.7 | 4.4
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.4
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,05 | <0,05 | 1 | 1.25 | 0.5
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 7.8 | 8.4 | 8.9 | 7.2 | 7
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 88.8 | 94.6 | 100 | 82 | 80.6
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 234 | 220 | 220 | 228 | 224
BPK5 | mg/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 1.1 | 1.4 | 2.9 | 3.5 | 2.9
Mineralna ulja | mg/L | [6 empty] | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.042 | 0.047 | 0.079 | 0.153 | 0.122
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 10.07.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 5 | 5 | 7 | 6 | 4
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 20
Nikl | µg/L | [6 empty] | 6 | 4 | 4 | 5 | 5
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 20 | 18 | 22 | 43 | 43
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 21 | 17 | 20 | 23 | 36
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 24 | 31 | 24 | 31 | 39
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 110 | 82 | 57 | 118 | 160
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | <2 000 | 2 200 E.coli | >240 000 E.coli | >240 000 E.coli | >240 000 E.coli
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 16 Citrobacter | 8 800 E.coli | >240 000 E.coli | 240 000 E.coli | >240 000 E.coli
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | <2 000 | <2 000 | 15 000 | 38 000 | 5 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## KUTINSKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | #VALUE! | UZORKOVANJE 10.07.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 18.4 | 18.5
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | <0,1 | <0,1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 7.8 | 7.8
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 12.5 | 13.7
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 214 | 228
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 209 | 223
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 5 | 5
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 3.8 | 5.4
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 8 | 8
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 3.3 | 3.4
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.02 | 0.02
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,05 | <0,05
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 8.9 | 7.6
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 94.7 | 81
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 196 | 200
BPK5 | mg/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.6 | 0.6
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | <1,0 | <1,0
Mineralna ulja | mg/L | [6 empty] | <0,010 | <0,010
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.055 | 0.06
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 10.07.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 4 | 28
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 6 | 5
Nikl | µg/L | [6 empty] | 5 | 5
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 20 | 41
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 35 | 37
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 30 | 29
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 155 | 147
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 8 800 E.coli | 15 000 E.coli
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 15 000 E.coli | 15 000 Citrobacter
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | <2 000 | <2 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## TOPONICKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 10.07.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 20.4 | 20.6
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | <0,1 | <0,1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 7.8 | 7.9
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 22.5 | 21.3
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 246 | 262
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 242 | 258
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 4 | 4
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 4.8 | 5.4
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 6 | 6
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 3.7 | 3.6
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.005 | 0.02
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,05 | 0.25
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 8.6 | 9.4
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 94.7 | 100
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 204 | 212
BPK5 | mg/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.6 | 0.6
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 1.3 | 1.5
Ukupna ulja i masti | mg/L | [6 empty] | <0,010 | <0,010
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.042 | 0.047
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 10.07.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 4 | 3
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 3 | 3
Nikl | µg/L | [6 empty] | 4 | 8
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 24 | 30
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 24 | 15
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 20 | 23
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 61 | 113
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 240 000 Enterobacter | 15 000 E.coli
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 240 000 Enterobacter | >240 000 Enterobacter. E.coli
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | <2 000 | 5 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## J.MORAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 10.07.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 25 | 24.9
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | <0,1 | <0,1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.1 | 7.8
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 46.7 | 45.8
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 276 | 253
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 264 | 245
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 12 | 8
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 10.5 | 11.8
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 18 | 8
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 6.4 | 4.5
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.2 | 0.08
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.25 | 0.5
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 7.6 | 7.3
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 92.7 | 89
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 176 | 180
BPK5 | mg/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 2.2 | 2.8
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 3.9 | 5
Ukupna ulja i masti | mg/L | [6 empty] | <0,010 | <0,010
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.106 | 0.109
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 10.07.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 5 | 5
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 4 | 4
Nikl | µg/L | [6 empty] | 4 | 6
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 27 | 21
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 108 | 83
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 22 | 24
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 452 | 334
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | <2 000 | 15 000 E.coli
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 96 000 Citrobacter | 240 000 Enterobacter
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | <2 000 | <2 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## UREDBA NISAVA
KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012) | [18 empty] | KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012)
UZORKOVANJE 10.07.2014 god | [18 empty] | UZORKOVANJE 10.07.2014 god
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 % saturacije |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspen-dovane materije |  | Sulfati |  | Hloridi |  | Ukupan fosfor |  | Mesto uzorkovanja | Amonijum jon, |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Tvrdoća | Hrom Cr |  | Cink Zn |  | Mangan Mn |  | Bakar Cu |  | Gvožđe Fe |  | Fekalni koliformi |  | Ukupni koliformi |  | Crevne enterokoke
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | kao CaCO3 | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml
Reka Nišava - selo Prosek - brana | 7.8 | II | 88.8 | I | 0.6 | I | 1.1 | I | 7.4 | I | 5 | I | 20.4 | I | 6 | I | 0.042 | I | Reka Nišava - selo Prosek - brana | <0,05 | I | 0.02 | II | 3.9 | III | 234 | 4 | I | 20 | I | 21 | I | 24 | I | 110 | I | <2 000 | I | 16 Citrobact | I | <2 000 | I
Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | 8.4 | II | 94.6 | I | 0.8 | I | 1.4 | I | 7.4 | I | 5 | I | 25.2 | I | 6 | I | 0.047 | I | Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | <0,05 | I | 0.02 | II | 4 | III | 220 | 3 | I | 18 | I | 17 | I | 31 | I | 82 | I | 2 200 E.coli | III | 8 800 E.coli | II | <2 000 | I
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 8.9 | I | 100 | I | 1.7 | I | 2.9 | I | 7.6 | I | 5 | I | 16.7 | I | 10 | I | 0.079 | II | Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 1 | IV | 0.08 | III | 3.9 | III | 220 | 4 | I | 22 | I | 20 | I | 24 | I | 57 | I | >240 000 E.coli | V | >240 000 E.coli |  | 15 000 | IV
Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 7.2 | II | 82 | I | 1.9 | II | 3.5 | I | 7.6 | I | 5 | I | 23.7 | I | 10 | I | 0.153 | II | Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 1.25 | IV | 0.08 | III | 3.7 | III | 228 | 4 | I | 43 | I | 23 | I | 31 | I | 118 | I | >240 000 E.coli | V | 240 000 E.coli | IV | 38 000 | IV
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | 7 | II | 80.6 | I | 1.7 | I | 2.9 | I | 7.7 | I | 5 | I | 26.2 | I | 10 | I | 0.122 | II | Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | 0.5 | III | 0.4 | V | 4.4 | III | 224 | 20 | I | 43 | I | 36 | I | 39 | I | 160 | I | >240 000 E.coli | V | >240 000 E.coli |  | 5 000 | IV
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE | [18 empty] | UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE (Sl. glasnik RS 50/2012)
(Sl. glasnik RS 50/2012)
KLASA VODOTOKA
[7 empty] | KLASA VODOTOKA | [11 empty] | Parametar | [7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V | [5 empty] | Amonijum jon, mg/L | [7 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.6 |  | 1.5 |  | >1,5
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8.5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | <4 | [5 empty] | Nitriti, mg/L | [7 empty] | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.3 |  | >0,30
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 70-90 |  | 50-70 |  | 30-50 |  | 10-30 |  | <10 | [5 empty] | Nitrati, mg/L | [7 empty] | 1.5 |  | 3 |  | 6 |  | 15 |  | >15
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  |  |  | 1.8 |  | 4.5 |  | 7 |  | 25 |  | >25 | [5 empty] | Hrom, μg/L | [7 empty] | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 250 |  | >250
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 125 |  | >125 | [5 empty] | Cink, μg/L | [7 empty] | 30(T=10) |  | 300(T=10) |  | 2000 |  | 5000 |  | >5000
pH |  |  |  |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | <6.5ili>8.5 | [13 empty] | 200(T=50) |  | 700(T=50)
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | - |  | - |  | - | [13 empty] | 300(T=100) |  | 1000(T=100)
Sulfati, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | >300 | [13 empty] | 500(T=500) |  | 2000(T=500)
Hloridi, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 250 |  | >250 | [5 empty] | Mangan, μg/L | [7 empty] | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 1000 |  | >1000
Ukupan fosfor, mg/L |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1 |  | >1,00 | [5 empty] | Bakar, μg/L | [7 empty] | 5(T=10) |  | 5(T=10) |  | 500 |  | 1000 |  | >1000
[27 empty] | 22(T=50) |  | 22(T=50)
[27 empty] | 40(T=100) |  | 40(T=100)
[27 empty] | 112(T=300) |  | 112(T=300)
[19 empty] | Gvožđe, μg/L | [7 empty] | 200 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | >2000
T- tvrdoća vode
[19 empty] | Fekalni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 100 |  | 1000 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | >100 000
[19 empty] | Ukupni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 500 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 1 000 000 |  | >1 000 000
[19 empty] | Crevne enterokoke (cfu/100 ml) | [7 empty] | 200 |  | 400 |  | 4 000 |  | 40 000 |  | >40 000

## UREDBA VODOTOCI
KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012) | [18 empty] | KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012)
UZORKOVANJE 10.07.2014 god | [18 empty] | UZORKOVANJE 10.07.2014 god
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 % saturacije |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspendovane materije |  | Sulfati |  | Hloridi |  | Ukupan fosfor |  | Mesto uzorkovanja | Amonijum jon, |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Tvrdoća | Hrom Cr |  | Cink Zn |  | Mangan Mn |  | Bakar Cu |  | Gvožđe Fe |  | Fekalni koliformi |  | Ukupni koliformi |  | Crevne enterokoke
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | kao CaCO3 | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml
Kutinska reka - Lazarevo selo | 8.9 | I | 94.7 | I | 0.6 | I | <1,0 | I | 7.8 | I | 5 | I | 12.5 | I | 8 | I | 0.055 | II | Kutinska reka - Lazarevo selo | <0,05 | I | 0.02 | II | 3.3 | III | 196 | 6 | I | 20 | I | 35 | I | 30 | I | 155 | I | 8 800 E.coli | III | 15 000 E.coli | III | <2 000 | I
Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | 7.6 | II | 81 | I | 0.6 | I | <1,0 | I | 7.8 | I | 5 | I | 13.7 | I | 8 | I | 0.06 | II | Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | <0,05 | I | 0.02 | II | 3.4 | III | 200 | 5 | I | 41 | I | 37 | I | 29 | I | 147 | I | 15 000 E.coli | IV | 15 000 Citrobact | III | <2 000 | I
Toponička reka - Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | 8.6 | I | 94.7 | I | 0.6 | I | 1.3 | I | 7.8 | I | 4 | I | 22.5 | I | 6 | I | 0.042 | I | Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | <0,05 | I | 0.005 | I | 3.7 | III | 204 | 3 | I | 24 | I | 24 | I | 20 | I | 61 | I | 240 000 Enterob | V | 240 000 Enterob | IV | <2 000 | I
Toponička reka - Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | 9.4 | I | 100 | I | 0.6 | I | 1.5 | I | 7.9 | I | 4 | I | 21.3 | I | 6 | I | 0.047 | I | Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | 0.25 | III | 0.02 | II | 3.6 | III | 212 | 3 | I | 30 | I | 15 | I | 23 | I | 113 | I | 15 000 E.coli | IV | >240 000 Enterob. E.coli |  | 5 000 | IV
Reka Južna Morava - selo Mramor - nizvodno od mosta | 7.6 | II | 92.7 | I | 2.2 | II | 3.9 | I | 8.1 | I | 12 | I | 46.7 | I | 18 | I | 0.106 | II | Reka Južna Morava - selo Mramor nizvodno od mosta | 0.25 | III | 0.2 | IV | 6.4 | IV | 176 | 4 | I | 27 | I | 108 | III | 22 | I | 452 | II | <2 000 | I | 96 000 Citrobact | III | <2 000 | I
Reka Južna Morava -selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 7.3 | II | 89 | I | 2.8 | II | 5 | I | 7.8 | I | 8 | I | 45.8 | I | 8 | I | 0.109 | II | Reka Južna Morava - selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 0.5 | III | 0.08 | III | 4.5 | III | 180 | 4 | I | 21 | I | 83 | II | 24 | I | 334 | II | 15 000 E.coli | IV | 240 000 Enterob | IV | <2 000 | I
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE | [18 empty] | UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE (Sl. glasnik RS 50/2012)
(Sl. glasnik RS 50/2012) | [26 empty] | KLASA VODOTOKA
[5 empty] | KLASA VODOTOKA | [13 empty] | Parametar | [7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V | [5 empty] | Amonijum jon, mg/L | [7 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.6 |  | 1.5 |  | >1,5
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8.5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | <4 | [5 empty] | Nitriti, mg/L | [7 empty] | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.3 |  | >0,30
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 70-90 |  | 50-70 |  | 30-50 |  | 10-30 |  | <10 | [5 empty] | Nitrati, mg/L | [7 empty] | 1.5 |  | 3 |  | 6 |  | 15 |  | >15
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  | Tip 2 |  | 1.8 |  | 4.5 |  | 7 |  | 25 |  | >25 | [5 empty] | Hrom, μg/L | [7 empty] | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 250 |  | >250
|  |  | Tip 3 |  | 1.5 |  | 5 | [11 empty] | Cink, μg/L | [7 empty] | 30(T=10) |  | 300(T=10) |  | 2000 |  | 5000 |  | >5000
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 125 |  | >125 | [13 empty] | 200(T=50) |  | 700(T=50)
pH |  |  |  |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | <6.5ili>8.5 | [13 empty] | 300(T=100) |  | 1000(T=100)
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | - |  | - |  | - | [13 empty] | 500(T=500) |  | 2000(T=500)
Sulfati, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | >300 | [5 empty] | Mangan, μg/L | [7 empty] | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 1000 |  | >1000
Hloridi, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 250 |  | >250 | [5 empty] | Bakar, μg/L | [7 empty] | 5(T=10) |  | 5(T=10) |  | 500 |  | 1000 |  | >1000
Ukupan fosfor, mg/L |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1 |  | >1,00 | [13 empty] | 22(T=50) |  | 22(T=50)
[27 empty] | 40(T=100) |  | 40(T=100)
[27 empty] | 112(T=300) |  | 112(T=300)
|  |  | Tip 2 |  | Reka Južna Morava | [13 empty] | Gvožđe, μg/L | [7 empty] | 200 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | >2000
|  |  | Tip 3 |  | Kutinska reka, Toponička reka | [21 empty] | T- tvrdoća vode
[19 empty] | Fekalni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 100 |  | 1000 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | >100 000
[19 empty] | Ukupni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 500 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 1 000 000 |  | >1 000 000
[19 empty] | Crevne enterokoke (cfu/100 ml) | [7 empty] | 200 |  | 400 |  | 4 000 |  | 40 000 |  | >40 000