## NISAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 12.06.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 14 | 14.1 | 14.4 | 15.6 | 15.6
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez | bez | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 17 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 16.4
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 280 | 272 | 250 | 278 | 256
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 268 | 258 | 236 | 262 | 240
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 12 | 14 | 14 | 16 | 16
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 5.7 | 7.6 | 7.3 | 10.2 | 8.6
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 4 | 4 | 6 | 4 | 6
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 4.4
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.035 | 0.035 | 0.03 | 0.04 | 0.035
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.15 | <0,05 | 0.05 | 0.2 | 0.14
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | 0.025 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 9.4 | 14.1 | 9.4 | 9.8 | 10.1
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 91.3 | 90.3 | 91.3 | 98.88 | 98.06
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 252 | 204 | 200 | 208 | 220
BPK5 | mg/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.4
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 1.7 | 2 | 2 | 2.6 | 2.8
Mineralna ulja | mg/L | [6 empty] | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.013 | <0,009 | 0.011 | 0.032 | 0.034
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 12.06.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | <21 | <21 | <21 | <21 | <21
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <12 | <12 | <12 | <12 | <12
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <14 | <14 | <14 | <14 | <14
Nikl | µg/L | [6 empty] | <23 | <23 | <23 | <23 | <23
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 28 | 10 | 7 | 19.2 | 18.8
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 22.2 | 21.2 | 19.2 | 24.25 | 26.8
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 22.5 | 22.2 | 20.2 | 21.25 | 51.5
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 344.2 | 378 | 430.5 | 505 | 505
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 3800 E.coli | 880 E.coli | 24000 E.coli | 24000 E.coli | 24000 E.coli
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 24000 E.coli | 24000 E.coli | 24000 E.coli | 24000 E.coli | 24000 E.coli
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | <2000 | <2000 | <2000 | 21000 | 24000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## KUTINSKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | #VALUE! | UZORKOVANJE 12.06.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 14 | 14
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | 0.1 | 0.1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 7.9 | 8
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 12.4 | 19.6
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 234 | 246
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 223 | 234
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 11 | 12
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 5.7 | 5.7
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 6 | 4
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 3.3 | 3.2
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.25 | 0.025
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,05 | 0.075
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 10.1 | 9.8
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 98.25 | 95.14
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 180 | 200
BPK5 | mg/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.6 | 0.8
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 1.5 | 1.8
Mineralna ulja | mg/L | [6 empty] | <0,010 | <0,010
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.013 | 0.016
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 12.06.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | <21 | <21
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <12 | <12
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <14 | <14
Nikl | µg/L | [6 empty] | <23 | <23
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 13.8 | 15.3
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 36.6 | 49.3
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 21.8 | 25.5
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 478.8 | 698.1
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 24000 E.coli | 880 E.coli
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 24000 E.coli | 3800 E.coli
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | <2000 | <2000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## TOPONICKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 12.06.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 15.3 | 15.3
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | 0.1 | <0,10
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8 | 8
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 21.9 | 15.3
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 264 | 266
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 254 | 256
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 10 | 10
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 7.3 | 5.4
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 4 | 4
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 2.9 | 3.2
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.015 | 0.25
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.15 | 0.125
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | 0.03 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 11.1 | 10.7
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 100 | 100
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 204 | 200
BPK5 | mg/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.7 | 0.9
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 1.4 | 1.6
Ukupna ulja i masti | mg/L | [6 empty] | <0,010 | <0,010
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.009 | <0,009
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 12.06.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | <21 | <21
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <12 | <12
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <14 | <14
Nikl | µg/L | [6 empty] | <23 | <23
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 8 | 25.8
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 10 | 12
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 24.5 | 19.5
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 243.5 | 293
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | <2000 | 880 E.coli
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 3800 E.coli | 3800 E .coli
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | <2000 | <2000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## J.MORAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 12.06.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 16 | 16
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | 0.2 | 0.1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.1 | 8
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 30.4 | 30.2
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 250 | 252
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 234 | 237
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 16 | 15
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 11.5 | 10.2
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 12 | 10
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 7 | 7
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.25 | 0.25
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.075 | 0.1
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 8.84 | 9.9
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 89.3 | 88.9
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 176 | 160
BPK5 | mg/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 1.9 | 1.9
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 3.5 | 3.5
Ukupna ulja i masti | mg/L | [6 empty] | <0,010 | <0,010
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.04 | 0.048
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 12.06.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | <21 | <21
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <12 | <12
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <14 | <14
Nikl | µg/L | [6 empty] | <23 | <23
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 13 | 26.8
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 67 | 77.8
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 28 | 31
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 891 | 1072
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | <2000 | 1200 E.coli
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 2100 E.coli | 3800 E.coli
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | <2000 | <2000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## UREDBA NISAVA
KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012) | [18 empty] | KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012)
UZORKOVANJE 12.06.2014 god | [18 empty] | UZORKOVANJE 12.06.2014 god
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 % saturacije |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspen-dovane materije |  | Sulfati |  | Hloridi |  | Ukupan fosfor |  | Mesto uzorkovanja | Amonijum jon, |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Tvrdoća | Hrom Cr |  | Cink Zn |  | Mangan Mn |  | Bakar Cu |  | Gvožđe Fe |  | Fekalni koliformi |  | Ukupni koliformi |  | Crevne enterokoke
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | kao CaCO3 | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml
Reka Nišava - selo Prosek - brana | 9.4 | I | 91.3 | I | 0.8 | I | 1.7 | I | 7.7 | I | 12 | I | 17 | I | 4 | I | 0.013 | I | Reka Nišava - selo Prosek - brana | 0.15 | III | 0.035 | III | 3.9 | III | 252 | <14 | I | 28 | I | 22.2 | I | 22.5 | I | 344.2 | II | 3800 E.coli | III | 24000 E.coli | III | <2000 | I
Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | 14.1 | I | 90.3 | I | 0.9 | I | 2 | I | 7.7 | I | 14 | I | 15.1 | I | 4 | I | <0,009 | I | Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | <0,05 | I | 0.035 | III | 3.6 | III | 204 | <14 | I | 10 | I | 21.2 | I | 22.2 | I | 378 | II | 880 E.coli | II | 24000 E.coli | III | <2000 | I
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 9.4 | I | 91.3 | I | 1 | I | 2 | I | 7.8 | I | 14 | I | 19.3 | I | 6 | I | 0.011 | I | Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 0.05 | I | 0.03 | II | 3.6 | III | 200 | <14 | I | 7 | I | 19.2 | I | 20.2 | I | 430.5 | II | 24000 E.coli | IV | 24000 E.coli | III | <2000 | I
Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 9.8 | I | 98.88 | I | 1.3 | I | 2.6 | I | 7.8 | I | 16 | I | 20.6 | I | 4 | I | 0.032 | I | Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 0.2 | III | 0.04 | III | 4.3 | III | 208 | <14 | I | 19.2 | I | 24.25 | I | 21.25 | I | 505 | III | 24000 E.coli | IV | 24000 E.coli | III | 21000 | IV
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | 10.1 | I | 98.06 | I | 1.4 | I | 2.8 | I | 7.8 | I | 16 | I | 16.4 | I | 6 | I | 0.034 | I | Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | 0.14 | III | 0.035 | III | 4.4 | III | 220 | <14 | I | 18.8 | I | 26.8 | I | 51.5 | I | 505 | III | 24000 E.coli | IV | 24000 E.coli | III | 24000 | IV
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE | [18 empty] | UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE (Sl. glasnik RS 50/2012)
(Sl. glasnik RS 50/2012)
KLASA VODOTOKA
[7 empty] | KLASA VODOTOKA | [11 empty] | Parametar | [7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V | [5 empty] | Amonijum jon, mg/L | [7 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.6 |  | 1.5 |  | >1,5
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8.5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | <4 | [5 empty] | Nitriti, mg/L | [7 empty] | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.3 |  | >0,30
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 70-90 |  | 50-70 |  | 30-50 |  | 10-30 |  | <10 | [5 empty] | Nitrati, mg/L | [7 empty] | 1.5 |  | 3 |  | 6 |  | 15 |  | >15
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  |  |  | 1.8 |  | 4.5 |  | 7 |  | 25 |  | >25 | [5 empty] | Hrom, μg/L | [7 empty] | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 250 |  | >250
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 125 |  | >125 | [5 empty] | Cink, μg/L | [7 empty] | 30(T=10) |  | 300(T=10) |  | 2000 |  | 5000 |  | >5000
pH |  |  |  |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | <6.5ili>8.5 | [13 empty] | 200(T=50) |  | 700(T=50)
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | - |  | - |  | - | [13 empty] | 300(T=100) |  | 1000(T=100)
Sulfati, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | >300 | [13 empty] | 500(T=500) |  | 2000(T=500)
Hloridi, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 250 |  | >250 | [5 empty] | Mangan, μg/L | [7 empty] | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 1000 |  | >1000
Ukupan fosfor, mg/L |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1 |  | >1,00 | [5 empty] | Bakar, μg/L | [7 empty] | 5(T=10) |  | 5(T=10) |  | 500 |  | 1000 |  | >1000
[27 empty] | 22(T=50) |  | 22(T=50)
[27 empty] | 40(T=100) |  | 40(T=100)
[27 empty] | 112(T=300) |  | 112(T=300)
[19 empty] | Gvožđe, μg/L | [7 empty] | 200 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | >2000
T- tvrdoća vode
[19 empty] | Fekalni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 100 |  | 1000 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | >100 000
[19 empty] | Ukupni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 500 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 1 000 000 |  | >1 000 000
[19 empty] | Crevne enterokoke (cfu/100 ml) | [7 empty] | 200 |  | 400 |  | 4 000 |  | 40 000 |  | >40 000

## UREDBA VODOTOCI
KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012) | [18 empty] | KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012)
UZORKOVANJE 12.06.2014 god | [18 empty] | UZORKOVANJE 12.06.2014 god
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 % saturacije |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspendovane materije |  | Sulfati |  | Hloridi |  | Ukupan fosfor |  | Mesto uzorkovanja | Amonijum jon, |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Tvrdoća | Hrom Cr |  | Cink Zn |  | Mangan Mn |  | Bakar Cu |  | Gvožđe Fe |  | Fekalni koliformi |  | Ukupni koliformi |  | Crevne enterokoke
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | kao CaCO3 | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml
Kutinska reka - Lazarevo selo | 10.1 | I | 98.25 | I | 0.6 | I | 1.5 | I | 7.9 | I | 11 | I | 12.4 | I | 6 | I | 0.013 | I | Kutinska reka - Lazarevo selo | <0,05 | I | 0.25 | IV | 3.3 | III | 180 | <14 | I | 13.8 | I | 36.6 | I | 21.8 | I | 478.8 | II | 24000 E.coli | IV | 24000 E.coli | III | <2000 | I
Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | 9.8 | I | 95.14 | I | 0.8 | I | 1.8 | I | 8 | I | 12 | I | 19.6 | I | 4 | I | 0.016 | I | Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | 0.075 | II | 0.025 | I | 3.2 | III | 200 | <14 | I | 15.3 | I | 49.3 | I | 25.5 | I | 698.1 | III | 880 E.coli | II | 3800 E.coli | II | <2000 | I
Toponička reka - Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | 11.1 | I | 100 | I | 0.7 | I | 1.4 | I | 8 | I | 10 | I | 21.9 | I | 4 | I | 0.009 | I | Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | 0.15 | III | 0.015 | II | 2.9 | II | 204 | <14 | I | 8 | I | 10 | I | 24.5 | I | 243.5 | II | <2000 | I | 38000 E .coli | II | <2000 | I
Toponička reka - Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | 10.7 | I | 100 | I | 0.9 | I | 1.6 | I | 8 | I | 10 | I | 15.3 | I | 4 | I | <0,009 | I | Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | 0.125 | III | 0.25 | IV | 3.2 | III | 200 | <14 | I | 25.8 | I | 12 | I | 19.5 | I | 293 | II | 880 E.coli | II | 3800 E .coli | II | <2000 | I
Reka Južna Morava - selo Mramor - nizvodno od mosta | 8.84 | I | 89.3 | I | 1.9 | II | 3.5 | I | 8.1 | I | 16 | I | 30.4 | I | 12 | I | 0.04 | I | Reka Južna Morava - selo Mramor nizvodno od mosta | 0.075 | II | 0.25 | IV | 7 | IV | 176 | <14 | I | 13 | I | 67 | II | 28 | I | 891 | III | <2000 | I | 2100 E.coli | II | <2000 | I
Reka Južna Morava -selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 9.9 | I | 88.9 | I | 1.9 | II | 3.5 | I | 8 | I | 15 | I | 30.2 | I | 10 | I | 0.048 | I | Reka Južna Morava - selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 0.1 | II | 0.25 | IV | 7 | IV | 160 | <14 | I | 26.8 | I | 77.8 | II | 31 | I | 1072 | IV | 1200 E.coli | III | 3800 E.coli | II | <2000 | I
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE | [18 empty] | UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE (Sl. glasnik RS 50/2012)
(Sl. glasnik RS 50/2012) | [26 empty] | KLASA VODOTOKA
[5 empty] | KLASA VODOTOKA | [13 empty] | Parametar | [7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V | [5 empty] | Amonijum jon, mg/L | [7 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.6 |  | 1.5 |  | >1,5
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8.5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | <4 | [5 empty] | Nitriti, mg/L | [7 empty] | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.3 |  | >0,30
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 70-90 |  | 50-70 |  | 30-50 |  | 10-30 |  | <10 | [5 empty] | Nitrati, mg/L | [7 empty] | 1.5 |  | 3 |  | 6 |  | 15 |  | >15
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  | Tip 2 |  | 1.8 |  | 4.5 |  | 7 |  | 25 |  | >25 | [5 empty] | Hrom, μg/L | [7 empty] | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 250 |  | >250
|  |  | Tip 3 |  | 1.5 |  | 5 | [11 empty] | Cink, μg/L | [7 empty] | 30(T=10) |  | 300(T=10) |  | 2000 |  | 5000 |  | >5000
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 125 |  | >125 | [13 empty] | 200(T=50) |  | 700(T=50)
pH |  |  |  |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | <6.5ili>8.5 | [13 empty] | 300(T=100) |  | 1000(T=100)
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | - |  | - |  | - | [13 empty] | 500(T=500) |  | 2000(T=500)
Sulfati, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | >300 | [5 empty] | Mangan, μg/L | [7 empty] | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 1000 |  | >1000
Hloridi, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 250 |  | >250 | [5 empty] | Bakar, μg/L | [7 empty] | 5(T=10) |  | 5(T=10) |  | 500 |  | 1000 |  | >1000
Ukupan fosfor, mg/L |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1 |  | >1,00 | [13 empty] | 22(T=50) |  | 22(T=50)
[27 empty] | 40(T=100) |  | 40(T=100)
[27 empty] | 112(T=300) |  | 112(T=300)
|  |  | Tip 2 |  | Reka Južna Morava | [13 empty] | Gvožđe, μg/L | [7 empty] | 200 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | >2000
|  |  | Tip 3 |  | Kutinska reka, Toponička reka | [21 empty] | T- tvrdoća vode
[19 empty] | Fekalni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 100 |  | 1000 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | >100 000
[19 empty] | Ukupni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 500 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 1 000 000 |  | >1 000 000
[19 empty] | Crevne enterokoke (cfu/100 ml) | [7 empty] | 200 |  | 400 |  | 4 000 |  | 40 000 |  | >40 000