## NISAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 26.03.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 8 | 8 | 8.6 | 8.7 | 8.4
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez | bez | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | <0,1 | <0,1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.1
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 21.7 | 15.8 | 17.7 | 25.8 | 22.9
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 234 | 228 | 230 | 236 | 228
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 227 | 221 | 222 | 226 | 220
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 7 | 7 | 8 | 10 | 8
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 7.6 | 7.9 | 11 | 10.7 | 8.2
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 5 | 6 | 10 | 8 | 6
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 5.2
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,05 | <0,05 | 0.45 | 0.45 | <0,05
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 10.3 | 11.1 | 9.85 | 10.08 | 10.47
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 88.96 | 99.84 | 97.59 | 100 | 92.92
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 196 | 196 | 200 | 196 | 192
BPK5 | mg/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 1.2 | 1 | 2.1 | 2.2 | 1.1
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 1.8 | 1.7 | 4.1 | 4.1 | 1.9
Ukupna ulja i masti | mg/L | [6 empty] | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,022
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.07
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 26.03.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0 | 3 | 4.4 | 3.3
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1.3 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | 2 | 1.6 | 1.8 | 3.3 | 1.3
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 39 | 43 | 63 | 53 | 29
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 9 | <6,0 | <6,0 | 32 | <6,0
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 82 | 76 | 121 | 12 | <4,0
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 57 | <17,0 | 275 | 619 | 51
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 880 E.coli | 100 cfu | >24 000 E.coli | >24 000 E.coli | 3 800 E.coli
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## KUTINSKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | #VALUE! | UZORKOVANJE 26.03.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 7.7 | 7.6
Primetna boja | [7 empty] | mrka | mrka
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | 0.5 | 0.5
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8 | 8.1
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 21.1 | 24.6
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 242 | 234
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 188 | 174
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 54 | 60
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 6.9 | 6.9
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 14 | 14
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 2.1 | 1.9
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.035 | 0.035
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,05 | <0,05
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 11.36 | 11.06
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 97.69 | 95.11
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 212 | 208
BPK5 | mg/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 2.5 | 2.7
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 6.6 | 7.2
Ukupna ulja i masti | mg/L | [6 empty] | <0,020 | <0,020
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.1 | 0.1
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 26.03.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 5.1 | 4.3
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 1.6 | 2.5
Nikl | µg/L | [6 empty] | 2.7 | 255
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 63 | 66
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 105 | 102
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <4,0 | <4,0
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 982 | 1137
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 24 000 E.coli | >24 000 E.coli
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## TOPONICKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 26.03.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 7.9 | 7.9
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | <0,1 | 0.1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.1 | 8.2
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 14.6 | 14.8
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 232 | 242
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 227 | 236
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 5 | 6
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 6 | 6.6
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 6 | 6
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 1.7 | 1.6
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.01 | 0.075
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,05 | <0,05
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,020
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 10.35 | 10.32
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 99.08 | 98.72
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 180 | 204
BPK5 | mg/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.5 | 0.5
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 1.1 | 1.4
Ukupna ulja i masti | mg/L | [6 empty] | <0,020 | <0,020
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | <0,009 | <0,009
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 26.03.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <1,0 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | 2.2 | 1.1
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 36 | 33
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 21 | 12
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <4,0 | 4
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | <17,0 | <17,0
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 1 500 E.coli,Enterobacter sp. | 24 000 E.coli
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## J.MORAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 26.03.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 8.4 | 8.4
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | <0,1 | <0,1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.1 | 8.1
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 36.9 | 40.2
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 282 | 262
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 270 | 249
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 12 | 13
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 13.2 | 13.5
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 18 | 18
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 6.9 | 7.2
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.3 | 0.3
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.075 | 0.075
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 9.77 | 9.78
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 98.67 | 98.82
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 176 | 180
BPK5 | mg/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 2.7 | 2.8
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 4.8 | 4.9
Ukupna ulja i masti | mg/L | [6 empty] | <0,020 | <0,020
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.22 | 0.23
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 26.03.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 2 | 3.2
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <1,0 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | 2.6 | 3.8
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 43 | 46
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 126 | 133
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <4,0 | <4,0
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 411 | 353
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 500 E.coli | 3 800 E.coli
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## UREDBA NISAVA
KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012) | [18 empty] | KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012)
UZORKOVANJE 26.03.2014 god | [18 empty] | UZORKOVANJE 26.03.2014 god
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 % saturacije |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspen-dovane materije |  | Sulfati |  | Hloridi |  | Ukupan fosfor |  | Mesto uzorkovanja | Amonijum jon, |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Tvrdoća | Hrom Cr |  | Cink Zn |  | Mangan Mn |  | Bakar Cu |  | Gvožđe Fe |  | Ukupni koliformi
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | kao CaCO3 | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | cfu/100 ml
Reka Nišava - selo Prosek - brana | 10.3 | I | 88.96 | I | 1.2 | I | 1.8 | I | 7.5 | I | 7 | I | 21.7 | I | 5 | I | 0.07 | II | Reka Nišava - selo Prosek - brana | <0,05 | I | 0.13 | IV | 5.2 | III | 196 | <1,0 | I | 39 | I | 9 | I | 82 | I | 57 | I | 880 E.coli | II
Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | 11.1 | I | 99.84 | I | 1 | I | 1.7 | I | 7.7 | I | 7 | I | 15.8 | I | 6 | I | 0.07 | II | Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | <0,05 | I | 0.05 | III | 4.7 | III | 196 | <1,0 | I | 43 | I | <6,0 | I | 76 | I | <17,0 | I | 100 cfu | I
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 9.85 | I | 97.59 | I | 2.1 | II | 4.1 | I | 7.9 | I | 8 | I | 17.7 | I | 10 | I | 0.12 | II | Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 0.45 | III | 0.09 | III | 4.4 | III | 200 | <1,0 | I | 63 | I | <6,0 | I | 121 | III | 275 | I | >24 000 E.coli | III
Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 10.08 | I | 100 | I | 2.2 | II | 4.1 | I | 8.1 | I | 10 | I | 25.8 | I | 8 | I | 0.12 | II | Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 0.45 | III | 0.09 | III | 4.4 | III | 196 | 1.3 | I | 53 | I | 32 | I | 12 | I | 619 | III | >24 000 E.coli | III
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | 10.47 | I | 92.92 | I | 1.1 | I | 1.9 | I | 8.1 | I | 8 | I | 22.9 | I | 6 | I | 0.07 | II | Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | <0,05 | I | 0.09 | III | 5.2 | III | 192 | <1,0 | I | 29 | I | <6,0 | I | <4,0 | I | 51 | I | 3 800 E.coli | II
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE | [18 empty] | UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE (Sl. glasnik RS 50/2012)
(Sl. glasnik RS 50/2012)
KLASA VODOTOKA
[7 empty] | KLASA VODOTOKA | [11 empty] | Parametar | [7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V | [5 empty] | Amonijum jon, mg/L | [7 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.6 |  | 1.5 |  | >1,5
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8.5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | <4 | [5 empty] | Nitriti, mg/L | [7 empty] | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.3 |  | >0,30
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 70-90 |  | 50-70 |  | 30-50 |  | 10-30 |  | <10 | [5 empty] | Nitrati, mg/L | [7 empty] | 1.5 |  | 3 |  | 6 |  | 15 |  | >15
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  |  |  | 1.8 |  | 4.5 |  | 7 |  | 25 |  | >25 | [5 empty] | Hrom, μg/L | [7 empty] | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 250 |  | >250
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 125 |  | >125 | [5 empty] | Cink, μg/L | [7 empty] | 30(T=10) |  | 300(T=10) |  | 2000 |  | 5000 |  | >5000
pH |  |  |  |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | <6.5ili>8.5 | [13 empty] | 200(T=50) |  | 700(T=50)
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | - |  | - |  | - | [13 empty] | 300(T=100) |  | 1000(T=100)
Sulfati, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | >300 | [13 empty] | 500(T=500) |  | 2000(T=500)
Hloridi, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 250 |  | >250 | [5 empty] | Mangan, μg/L | [7 empty] | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 1000 |  | >1000
Ukupan fosfor, mg/L |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1 |  | >1,00 | [5 empty] | Bakar, μg/L | [7 empty] | 5(T=10) |  | 5(T=10) |  | 500 |  | 1000 |  | >1000
[27 empty] | 22(T=50) |  | 22(T=50)
[27 empty] | 40(T=100) |  | 40(T=100)
[27 empty] | 112(T=300) |  | 112(T=300)
[19 empty] | Gvožđe, μg/L | [7 empty] | 200 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | >2000
T- tvrdoća vode
[19 empty] | Ukupni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 500 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 1 000 000 |  | >1 000 000

## UREDBA VODOTOCI
KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012) | [18 empty] | KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012)
UZORKOVANJE 26.03.2014 god | [18 empty] | UZORKOVANJE 26.03.2014 god
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 % saturacije |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspendovane materije |  | Sulfati |  | Hloridi |  | Ukupan fosfor |  | Mesto uzorkovanja | Amonijum jon, |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Tvrdoća | Hrom Cr |  | Cink Zn |  | Mangan Mn |  | Bakar Cu |  | Gvožđe Fe |  | Ukupni koliformi
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | kao CaCO3 | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | cfu/100 ml
Kutinska reka - Lazarevo selo | 11.36 | I | 97.69 | I | 2.5 | II | 6.6 | I | 8 | I | 54 |  | 21.1 | I | 14 | I | 0.1 | I | Kutinska reka - Lazarevo selo | <0,05 | I | 0.035 | III | 2.1 | I | 212 | 1.6 | I | 63 | I | 105 | III | <4,0 | I | 982 | III | 24 000 E.coli | III
Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | 11.06 | I | 95.11 | I | 2.7 | II | 7.2 | I | 8.1 | I | 60 |  | 24.6 | I | 14 | I | 0.1 | I | Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | <0,05 | I | 0.035 | III | 1.9 | I | 208 | 2.5 | I | 66 | I | 102 | III | <4,0 | I | 1137 | IV | >24 000 E.coli | III
Toponička reka - Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | 10.35 | I | 99.08 | I | 0.5 | I | 1.1 | I | 8.1 | I | 5 | I | 14.6 | I | 6 | I | <0,009 | I | Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | <0,05 | I | 0.01 | I | 1.7 | I | 180 | <1,0 | I | 36 | I | 21 | I | <4,0 | I | <17,0 | I | 1 500 E.coli,Enterob. | II
Toponička reka - Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | 10.32 | I | 98.72 | I | 0.5 | I | 1.4 | I | 8.2 | I | 6 | I | 14.8 | I | 6 | I | <0,009 | I | Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | <0,05 | I | 0.075 | III | 1.6 | I | 204 | <1,0 | I | 33 | I | 12 | I | 4 | I | <17,0 | I | 24 000 E.coli | III
Reka Južna Morava - selo Mramor - nizvodno od mosta | 9.77 | I | 98.67 | I | 2.7 | II | 4.8 | I | 8.1 | I | 12 | I | 36.9 | I | 18 | I | 0.22 | III | Reka Južna Morava - selo Mramor nizvodno od mosta | 0.075 | II | 0.3 | IV | 6.9 | IV | 176 | <1,0 | I | 43 | I | 126 | III | <4,0 | I | 411 | II | 500 E.coli | I
Reka Južna Morava -selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 9.78 | I | 98.82 | I | 2.8 | II | 4.9 | I | 8.1 | I | 13 | I | 40.2 | I | 18 | I | 0.23 | III | Reka Južna Morava - selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 0.075 | II | 0.3 | IV | 7.2 | IV | 180 | <1,0 | I | 46 | I | 133 | III | <4,0 | I | 353 | II | 3 800 E.coli | II
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE | [18 empty] | UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE (Sl. glasnik RS 50/2012)
(Sl. glasnik RS 50/2012) | [26 empty] | KLASA VODOTOKA
[5 empty] | KLASA VODOTOKA | [13 empty] | Parametar | [7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V | [5 empty] | Amonijum jon, mg/L | [7 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.6 |  | 1.5 |  | >1,5
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8.5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | <4 | [5 empty] | Nitriti, mg/L | [7 empty] | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.3 |  | >0,30
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 70-90 |  | 50-70 |  | 30-50 |  | 10-30 |  | <10 | [5 empty] | Nitrati, mg/L | [7 empty] | 1.5 |  | 3 |  | 6 |  | 15 |  | >15
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  | Tip 2 |  | 1.8 |  | 4.5 |  | 7 |  | 25 |  | >25 | [5 empty] | Hrom, μg/L | [7 empty] | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 250 |  | >250
|  |  | Tip 3 |  | 1.5 |  | 5 | [11 empty] | Cink, μg/L | [7 empty] | 30(T=10) |  | 300(T=10) |  | 2000 |  | 5000 |  | >5000
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 125 |  | >125 | [13 empty] | 200(T=50) |  | 700(T=50)
pH |  |  |  |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | <6.5ili>8.5 | [13 empty] | 300(T=100) |  | 1000(T=100)
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | - |  | - |  | - | [13 empty] | 500(T=500) |  | 2000(T=500)
Sulfati, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | >300 | [5 empty] | Mangan, μg/L | [7 empty] | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 1000 |  | >1000
Hloridi, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 250 |  | >250 | [5 empty] | Bakar, μg/L | [7 empty] | 5(T=10) |  | 5(T=10) |  | 500 |  | 1000 |  | >1000
Ukupan fosfor, mg/L |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1 |  | >1,00 | [13 empty] | 22(T=50) |  | 22(T=50)
[27 empty] | 40(T=100) |  | 40(T=100)
[27 empty] | 112(T=300) |  | 112(T=300)
|  |  | Tip 2 |  | Reka Južna Morava | [13 empty] | Gvožđe, μg/L | [7 empty] | 200 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | >2000
|  |  | Tip 3 |  | Kutinska reka, Toponička reka | [21 empty] | T- tvrdoća vode
[19 empty] | Ukupni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 500 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 1 000 000 |  | >1 000 000