## NISAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 12.11.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 10.2 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 11.7
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez | bez | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.6
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 20.2 | 28.6 | 27.4 | 30.9 | 20.7
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 270 | 274 | 310 | 336 | 296
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 259 | 262 | 300 | 323 | 285
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 11 | 12 | 10 | 13 | 11
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 8 | 9.5 | 8.3 | 13.2 | 13.9
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 8 | 8 | 10 | 10 | 14
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 6.3
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.2
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,05 | <0,05 | 1.5 | 3.75 | 1.75
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | 0.43 | 0.03 | 0.07 | 0.15
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 9.1 | 7.7
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 89 | 97 | 97 | 83 | 72
BPK5 | mg/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 1.9
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 2 | 2.2 | 2.2 | 6.6 | 3.4
Ukupna ulja i masti | mg/L | [6 empty] | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.18 | 0.14
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 220 | 224 | 232 | 232 | 236
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [12 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 12.11.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 5.75 | 4.5 | 4.6 | 5.9 | 7.16
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 2.7 | 1 | <1,0 | 1.2 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | 1.4 | 1.7 | 1.3 | <1,0 | <1,0
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 80.5 | 101.5 | 91.25 | 106.5 | 120.2
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 21.2 | 21.2 | 4.5 | 31.25 | 30.5
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 92.8 | 76.2 | 79 | 94 | 129.5
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 12 | 12.5 | 11.5 | 14.75 | 18.5
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 5 000 | <2 000 | 240 000 | >240 000 | 38 000
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 38 000 | <2 000 | 240 000 | 240 000 | 38 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 5 000 | <2 000 | 38 000 | 38 000 | 21 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## TOPONICKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 12.11.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 12.2 | 12.4
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | <0,1 | <0,1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8 | 8
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 17.8 | 16.1
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 276 | 272
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 266 | 261
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 10 | 11
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 5.7 | 8.3
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 8 | 8
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 2.6 | 2.6
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.03 | 0.03
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,05 | 0.5
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | 0.12 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 11.2 | 10.9
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 100 | 100
BPK5 | mg/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.8 | 1
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 2.1 | 2.4
Ukupna ulja i masti | mg/L | [6 empty] | <0,020 | <0,020
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.03 | 0.04
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 232 | 220
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje | [9 empty] | 40(T=100)
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 12.11.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 5.8 | 4.7
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1,0
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <1 | 1.4
Nikl | µg/L | [6 empty] | 1.5 | 1
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 109 | 73.75
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 32.25 | 22.8
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 106.2 | 87
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 8 | 10.8
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 7 600 | 38 000
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | <2 000 | 38 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | <2 000 | <2 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## KUTINSKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 12.11.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 9.4 | 10.2
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | <0,1 | <0,1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8 | 8.1
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 16.1 | 18
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 258 | 268
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 247 | 258
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 11 | 10
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 9.2 | 7.3
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 10 | 12
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 2.6 | 2.9
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.03 | 0.03
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,05 | <0,05
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,020 | <0,020
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 11.1 | 11
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 97 | 97
BPK5 | mg/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.9 | 1
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 2.2 | 2.4
Ukupna ulja i masti | mg/L | [6 empty] | <0,020 | <0,020
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.04 | 0.04
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 216 | 208
<1 | [9 empty] | 40(T=100)
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 12.11.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 7.7 | 6.25
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 1.5 | 3.75
Nikl | µg/L | [6 empty] | 11.25 | 2.5
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 132.5 | 81.5
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 41.75 | 18.8
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 94.5 | 107.5
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 23.75 | 20.8
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | <2 000 | 240 000
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 8 800 | 38 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 8 800 | <2 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## J.MORAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 12.11.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 10 | 11.7
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | <0,1 | <0,1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.3 | 8.2
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 27.2 | 35
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 228 | 264
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 211 | 251
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 17 | 13
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 13.9 | 12.9
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 14 | 16
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 5.8 | 6.6
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.2 | 0.2
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.75 | 0.75
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 10 | 9.6
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 88 | 90
BPK5 | mg/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 2.9 | 2.3
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 5.5 | 4.4
Ukupna ulja i masti | mg/L | [6 empty] | <0,020 | <0,020
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.1 | 0.11
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 152 | 192
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje | [9 empty] | 40(T=100)
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 12.11.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 4.75 | 5.75
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 2.82 | 5
Nikl | µg/L | [6 empty] | 2.25 | <1,0
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 81.8 | 81.8
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 20.2 | 20.2
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 219 | 304.5
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 50.5 | 50.5
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 15 000 | <2 000
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 38 000 | 38 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 38 000 | <2 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## UREDBA NISAVA
KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012) | [18 empty] | KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012)
UZORKOVANJE 12.11.2014 god | [18 empty] | UZORKOVANJE 12.11.2014 god
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 % saturacije |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspen-dovane materije |  | Sulfati |  | Hloridi |  | Ukupan fosfor |  | Mesto uzorkovanja | Amonijum jon, |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Tvrdoća | Hrom Cr |  | Cink Zn |  | Mangan Mn |  | Bakar Cu |  | Gvožđe Fe |  | Fekalni koliformi |  | Ukupni koliformi |  | Crevne enterokoke
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | kao CaCO3 | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml
Reka Nišava - selo Prosek - brana | 10.1 | I | 89 | I | 1.1 | I | 2 | I | 6.7 | I | 11 | I | 20.2 | I | 8 | I | 0.06 | II | Reka Nišava - selo Prosek - brana | <0,05 | I | 0.06 | III | 5.8 | III | 220 | 2.7 | I | 21.2 | I | 12 | I | 80.5 | I | 92.8 | I | 5 000 | III | 38 000 | III | 5 000 | IV
Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | 10.7 | I | 97 | I | 1.2 | I | 2.2 | I | 7.2 | I | 12 | I | 28.6 | I | 8 | I | 0.05 | I | Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | <0,05 | I | 0.04 | III | 5.7 | III | 224 | 1 | I | 21.2 | I | 12.5 | I | 101.5 | I | 76.2 | I | <2 000 | I | <2 000 | I | <2 000 | I
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 10.7 | I | 97 | I | 1.2 | I | 2.2 | I | 7.4 | I | 10 | I | 27.4 | I | 10 | I | 0.1 | II | Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 1.5 | IV | 0.08 | III | 5.8 | III | 232 | <1,0 | I | 4.5 | I | 11.5 | I | 91.25 | I | 79 | I | 240 000 | V | 240 000 | IV | 38 000 | IV
Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 9.1 | I | 83 | I | 3.6 | II | 6.6 | I | 7.5 | I | 13 | I | 30.9 | I | 10 | I | 0.18 | II | Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 3.75 | V | 0.1 | III | 5.3 | III | 232 | 1.2 | I | 31.25 | I | 14.75 | I | 106.5 | I | 94 | I | >240 000 | V | 240 000 | IV | 38 000 | IV
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | 7.7 | I | 72 | I | 1.9 | II | 3.4 | I | 7.6 | I | 11 | I | 20.7 | I | 14 | I | 0.14 | II | Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | 1.75 | V | 0.2 | IV | 6.3 | IV | 236 | <1,0 | I | 30.5 | I | 18.5 | I | 120.2 | III | 129.5 | I | 38 000 | IV | 38 000 | III | 21 000 | IV
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE | [18 empty] | UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE (Sl. glasnik RS 50/2012)
(Sl. glasnik RS 50/2012)
KLASA VODOTOKA
[7 empty] | KLASA VODOTOKA | [11 empty] | Parametar | [7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V | [5 empty] | Amonijum jon, mg/L | [7 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.6 |  | 1.5 |  | >1,5
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8.5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | <4 | [5 empty] | Nitriti, mg/L | [7 empty] | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.3 |  | >0,30
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 70-90 |  | 50-70 |  | 30-50 |  | 10-30 |  | <10 | [5 empty] | Nitrati, mg/L | [7 empty] | 1.5 |  | 3 |  | 6 |  | 15 |  | >15
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  |  |  | 1.8 |  | 4.5 |  | 7 |  | 25 |  | >25 | [5 empty] | Hrom, μg/L | [7 empty] | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 250 |  | >250
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 125 |  | >125 | [5 empty] | Cink, μg/L | [7 empty] | 30(T=10) |  | 300(T=10) |  | 2000 |  | 5000 |  | >5000
pH |  |  |  |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | <6.5ili>8.5 | [13 empty] | 200(T=50) |  | 700(T=50)
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | - |  | - |  | - | [13 empty] | 300(T=100) |  | 1000(T=100)
Sulfati, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | >300 | [13 empty] | 500(T=500) |  | 2000(T=500)
Hloridi, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 250 |  | >250 | [5 empty] | Mangan, μg/L | [7 empty] | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 1000 |  | >1000
Ukupan fosfor, mg/L |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1 |  | >1,00 | [5 empty] | Bakar, μg/L | [7 empty] | 5(T=10) |  | 5(T=10) |  | 500 |  | 1000 |  | >1000
[27 empty] | 22(T=50) |  | 22(T=50)
[27 empty] | 40(T=100) |  | 40(T=100)
[27 empty] | 112(T=300) |  | 112(T=300)
[19 empty] | Gvožđe, μg/L | [7 empty] | 200 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | >2000
T- tvrdoća vode
[19 empty] | Fekalni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 100 |  | 1000 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | >100 000
[19 empty] | Ukupni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 500 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 1 000 000 |  | >1 000 000
[19 empty] | Crevne enterokoke (cfu/100 ml) | [7 empty] | 200 |  | 400 |  | 4 000 |  | 40 000 |  | >40 000

## UREDBA VODOTOCI
KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012) | [18 empty] | KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012)
UZORKOVANJE 12.11.2014 god | [18 empty] | UZORKOVANJE 12.11.2014 god
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 % saturacije |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspendovane materije |  | Sulfati |  | Hloridi |  | Ukupan fosfor |  | Mesto uzorkovanja | Amonijum jon |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Tvrdoća | Hrom Cr |  | Cink Zn |  | Mangan Mn |  | Bakar Cu |  | Gvožđe Fe |  | Fekalni koliformi |  | Ukupni koliformi |  | Crevne enterokoke
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | kao CaCO3 | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml
Kutinska reka - Lazarevo selo | 11.1 | I | 97 | I | 0.9 | I | 2.2 | I | 8 | I | 11 | I | 16.1 | I | 10 | I | 0.04 | I | Kutinska reka - Lazarevo selo | <0,05 | I | 0.03 | II | 2.6 | II | 216 | 1.5 | I | 41.75 | I | 23.75 | I | 132.5 | III | 94.5 | I | <2 000 | I | 8 800 | II | 8 800 | IV
Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | 11 | I | 97 | I | 1 | I | 2.4 | I | 8.1 | I | 10 | I | 18 | I | 12 | I | 0.04 | I | Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | <0,05 | I | 0.03 | II | 2.9 | II | 208 | 3.75 | I | 18.8 | I | 20.8 | I | 81.5 | I | 107.5 | I | 240 000 | V | 38 000 | III | <2 000 | I
Toponička reka - Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | 11.2 | I | 100 | I | 0.8 | I | 2.1 | I | 8 | I | 10 | I | 17.8 | I | 8 | I | 0.03 | I | Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | <0,05 | I | 0.03 | II | 2.6 | II | 232 | <1 | I | 32.25 | I | 8 | I | 109 | I | 106.2 | I | 7 600 | III | <2 000 | I | <2 000 | I
Toponička reka - Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | 10.9 | I | 100 | I | 1 | I | 2.4 | I | 8 | I | 11 | I | 16.1 | I | 8 | I | 0.04 | I | Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | 0.5 | III | 0.03 | II | 2.6 | II | 220 | 1.4 | I | 22.8 | I | 10.8 | I | 73.75 | I | 87 | I | 38 000 | IV | 38 000 | III | <2 000 | I
Reka Južna Morava - selo Mramor - nizvodno od mosta | 10 | I | 88 | I | 2.9 | II | 5.5 | I | 8.3 | I | 17 | I | 27.2 | I | 14 | I | 0.1 | II | Reka Južna Morava - selo Mramor nizvodno od mosta | 0.75 | IV | 0.2 | IV | 5.8 | III | 152 | 2.82 | I | 20.2 | I | 50.5 | II | 81.8 | I | 219 | II | 15 000 | IV | 38 000 | III | 38 000 | IV
Reka Južna Morava -selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 9.6 | I | 90 | I | 2.3 | II | 4.4 | I | 8.2 | I | 13 | I | 35 | I | 16 | I | 0.11 | II | Reka Južna Morava - selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 0.75 | IV | 0.2 | IV | 6.6 | IV | 192 | 5 | I | 20.2 | I | 50.5 | II | 81.8 | I | 219 | II | <2 000 | I | 38 000 | III | <2 000 | I
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE | [18 empty] | UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE (Sl. glasnik RS 50/2012)
(Sl. glasnik RS 50/2012) | [26 empty] | KLASA VODOTOKA
[5 empty] | KLASA VODOTOKA | [13 empty] | Parametar | [7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V | [5 empty] | Amonijum jon, mg/L | [7 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.6 |  | 1.5 |  | >1,5
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8.5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | <4 | [5 empty] | Nitriti, mg/L | [7 empty] | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.3 |  | >0,30
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 70-90 |  | 50-70 |  | 30-50 |  | 10-30 |  | <10 | [5 empty] | Nitrati, mg/L | [7 empty] | 1.5 |  | 3 |  | 6 |  | 15 |  | >15
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  | Tip 2 |  | 1.8 |  | 4.5 |  | 7 |  | 25 |  | >25 | [5 empty] | Hrom, μg/L | [7 empty] | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 250 |  | >250
|  |  | Tip 3 |  | 1.5 |  | 5 | [11 empty] | Cink, μg/L | [7 empty] | 30(T=10) |  | 300(T=10) |  | 2000 |  | 5000 |  | >5000
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 125 |  | >125 | [13 empty] | 200(T=50) |  | 700(T=50)
pH |  |  |  |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | <6.5ili>8.5 | [13 empty] | 300(T=100) |  | 1000(T=100)
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | - |  | - |  | - | [13 empty] | 500(T=500) |  | 2000(T=500)
Sulfati, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | >300 | [5 empty] | Mangan, μg/L | [7 empty] | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 1000 |  | >1000
Hloridi, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 250 |  | >250 | [5 empty] | Bakar, μg/L | [7 empty] | 5(T=10) |  | 5(T=10) |  | 500 |  | 1000 |  | >1000
Ukupan fosfor, mg/L |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1 |  | >1,00 | [13 empty] | 22(T=50) |  | 22(T=50)
[27 empty] | 40(T=100) |  | 40(T=100)
[27 empty] | 112(T=300) |  | 112(T=300)
|  |  | Tip 2 |  | Reka Južna Morava | [13 empty] | Gvožđe, μg/L | [7 empty] | 200 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | >2000
|  |  | Tip 3 |  | Kutinska reka, Toponička reka | [21 empty] | T- tvrdoća vode
[19 empty] | Fekalni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 100 |  | 1000 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | >100 000
[19 empty] | Ukupni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 500 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 1 000 000 |  | >1 000 000
[19 empty] | Crevne enterokoke (cfu/100 ml) | [7 empty] | 200 |  | 400 |  | 4 000 |  | 40 000 |  | >40 000