## NISAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 10.11.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status | [7 empty] | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 8.2 | 8.4 | 10.5 | 10.4 | 10.6
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez | bez | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 8.1
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25 | <25 | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 8.8
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 93 | 92 | 93 | 94 | 79
BPK5 | mgO2/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.1
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 2.2 | 1.9 | 3 | 3.1 | 3.6
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |  | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.6
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 0.95 | 1.16 | 1.36 | 1.55 | 1.58
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.024
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,04 | <0,04 | 0.58 | 0.58 | 0.78
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | <5 | <5 | <5 | 6 | 6
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 11.6 | 15.7 | 19.8 | 17.6 | 21.4
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 340 | 200 | 212 | 208 | 248
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 352 | 357 | 386 | 381 | 410
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 188 | 188 | 208 | 204 | 204
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2 | <2 | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30 | <30 | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [12 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 10.11.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | <1,0 | 1 | 1 | 1 | 1
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140 | <140 | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 20 | <10,0 | <10,0 | 15 | <10,0
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 84 | 60 | 68 | 93 | 117
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | <10,0 | <10,0 | 26 | 36 | 23
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 49 500 | 57 500 | 343 500 | 301 000 | 363 000
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 27 500 | 25 000 | 124 000 | 189 000 | 244 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 600 | 8 560 | 680 | 12 320 | 36 840
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 720 | 780 | 4 700 | 4 100 | 3 400
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## KUTINSKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | #VALUE! | UZORKOVANJE 10.11.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 9.1 | 9.4
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.2 | 8.3
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 10.6 | 10.2
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 92 | 88
BPK5 | mgO2/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.8 | 0.7
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 2.3 | 2.2
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 6 | 15 | 50 | >50 |  | 0.9 | 0.9
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 1.29 | 1.09
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 0.5 | 0.5
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.012 | 0.012
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,04 | <0,04
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.05 | 0.05
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.04 | 0.03
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 8 | 8
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 20.4 | 21.2
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 284 | 256
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 457 | 463
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 220 | 236
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 10.11.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | <1,0 | <1,0
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10,0 | <10,0
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | <10,0 | <10,0
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <2,0 | <2,0
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 65 | 32
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 32 | 12
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 655 000 | 44 500
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 20 000 | 14 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 10 440 | 4 880
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 5 700 | 6 100
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## TOPONICKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 10.11.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice - Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice - Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 11 | 11.1
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.2 | 8.2
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 10.9 | 12.2
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 94 | 100
BPK5 | mgO2/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.7 | 0.7
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 2.2 | 2.2
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 6 | 15 | 50 | >50 |  | 0.8 | 0.9
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 1.29 | 1.48
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 0.5 | 0.5
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.012 | 0.012
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.58 | 0.39
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.04 | 0.06
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.04 | 0.06
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 8 | 8
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 20.8 | 20.4
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 272 | 284
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 512 | 517
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 260 | 244
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 10.11.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | <1,0 | 1
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10,0 | <10,0
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | <10,0 | <10,0
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <2,0 | <2,0
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 63 | 33
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | <10,0 | <10,0
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 258 000 | 408 000
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 97 000 | 154 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 4 160 | 3 920
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 2 800 | 5 200
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## J.MORAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 10.11.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 11.5 | 11.5
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.5 | 8.4
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 10.3 | 9.8
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 100 | 100
BPK5 | mgO2/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 2 | 2.4
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 3.7 | 4.1
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |  | 1.5 | 1.8
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 0.66 | 1.8
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 1.1 | 1
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.018 | 0.018
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.08 | 0.08
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.07 | 0.1
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.06 | 0.07
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 12 | 8
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 32.7 | 26.3
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 180 | 216
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 346 | 399
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 144 | 184
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2,0 | <2,0
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50,0 | <50,0
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30,0 | <30,0
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 10.11.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | 2 | 1.2
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140,0 | <140,0
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10,0 | <10,0
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 13 | <10,0
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <2,0 | <2,0
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 323 | 160
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 45 | 52
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 11 000 | 460 000
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 3 000 | 193 500
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 400 | 12 520
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 240 | 6 300
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)