## NISAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 22.10.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status | [7 empty] | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 10.2 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11
Primetna boja | [7 empty] | sv. braon | sv. braon | sv. braon | sv. braon | sv. braon
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 25 | <25 | <25 | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 10.9 | 10.5 | 10.4 | 10 | 9.5
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 96.2 | 96.9 | 93.9 | 90.2 | 85.7
BPK5 | mgO2/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.4
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 4.6
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |  | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.7
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 2.3
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 0.88 | 0.95 | 1.08 | 1.06 | 0.72
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.006 | 0.009 | 0.02 | 0.02 | 0.003
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 6 | 6 | 10 | 8 | 10
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 13 | 16.2 | 17.3 | 13.9 | 17.5
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 272 | 258 | 272 | 256 | 266
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.357 | 0.368 | 0.398 | 0.401 | 0.411
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 176 | 176 | 196 | 188 | 200
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2 | <2 | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30 | <30 | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [12 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 22.10.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | 1.43 | <1,0 | <1,1 | 1 | 2
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140 | <141 | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10,0 | <10,0 | <10,1 | 10 | 10
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | <2,0 | 2.3 | 2.2 | <2,0 | 3
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | <2,0 | 2.3 | 2.2 | <2,0 | 3
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 533 | 507 | 328 | 335 | 380
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 56 | 45 | 36 | 29 | 42
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 5 000 | 5 000 | 111 000 | 65 000 | 182 000
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 5 000 | < 5 000 | 32 000 | 32 000 | 89 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 5 000 | < 5 000 | 32 000 | 32 000 | 89 000
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 1 750 | 22 000 | 2 550 | 3 400 | 4 750
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## KUTINSKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | #VALUE! | UZORKOVANJE 22.10.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 10.8 | 11
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.2 | 8.2
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 10.5 | 10.5
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 94.8 | 94.8
BPK5 | mgO2/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 2.6 | 3.3
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 4.8 | 6.7
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 6 | 15 | 50 | >50 |  | 1.8 | 2.4
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 2.3 | 3
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 0.71 | 0.61
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.009 | 0.02
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.04 | 0.97
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.07 | 0.02
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.04 | 0.02
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 12 | 8
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 14.3 | 13.7
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 240 | 270
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.42 | 0.417
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 192 | 192
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | < 2 | < 2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | < 50 | < 50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | < 30 | < 30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 22.10.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | <1,0 | <1,0
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <10,0 | <10,0
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | <10,0 | 19
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 2 | 2
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 100 | 226
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 21 | 29
Olovo | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 10 000 | < 5 000
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | < 5 000 | < 5 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 4 000 | 4 000
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 3 000 | 2 200
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## TOPONICKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 22.10.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice - Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice - Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 10.9 | 11
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.2 | 8.3
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 11.4 | 11.2
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 100 | 100
BPK5 | mgO2/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 1.1 | 1.1
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 2.7 | 2.7
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 6 | 15 | 50 | >50 |  | 1 | 1.1
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 2.6 | 2.6
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 0.68 | 0.68
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.009 | 0.009
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.39 | 0.58
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.06 | 0.03
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | <0,03 | 0.03
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 16.7 | 16.9
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 16.7 | 16.9
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 318 | 318
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.514 | 0.519
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 244 | 232
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 22.10.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | < 1,0 | < 1,0
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | < 140 | < 140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | < 10,0 | 42
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | < 10,0 | 12
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 3.2 | < 2,0
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 89 | 62
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | < 10,0 | < 10,0
Olovo | µg/L | [6 empty] | < 1,0 | < 1,0
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | < 1,0 | < 1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | < 1,0 | < 1,0
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 43 500 | 10 000
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 37 500 | 5 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 2 800 | 4 800
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 4 000 | 7 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## J.MORAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 22.10.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 11.1 | 11
Primetna boja | [7 empty] | bledo žuta | bledo žuta
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.4 | 8.3
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 40 | 34
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 10.1 | 10.2
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 91.1 | 91.8
BPK5 | mgO2/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 5.6 | 4.6
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 11.8 | 9.6
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |  | 4.1 | 3.4
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 4.2 | 4.5
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 1.7 | 1.8
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.12 | 0.12
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.58 | 0.58
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.13 | 0.13
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.05 | 0.06
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 16 | 16
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 39.3 | 37.8
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 336 | 337
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.473 | 0.469
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 172 | 176
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | < 2 | < 2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | < 50 | < 50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | < 30 | 60
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 22.10.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | 3.1 | 3.5
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | < 140 | 140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | < 10,0 | < 10,0
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 13 | 15
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 9.4 | < 2,0
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 942 | 833
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 156 | 150
Olovo | µg/L | [6 empty] | 2.96 | 2.3
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | < 1,0 | < 1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | < 1,0 | < 1,0
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 5 000 | 15 500
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | < 5 000 | < 5 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 2 000 | 2 000
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 4 000 | 4 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)