## NISAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 11.09.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 12 | 12.1
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez | bez | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 17 | 14.9 | 13.9 | 14.4 | 17.4
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 216 | 172 | 180 | 174 | 180
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 207 | 162 | 170 | 164 | 171
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 9 | 10 | 10 | 10 | 9
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 9 | 9 | 12.1 | 9.9 | 9.9
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 6 | 6 | 4 | 6 | 4
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 4.57 | 2.73 | 2.8 | 2.67 | 2.7
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.4
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9 | 8.9
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 81.9 | 80.5 | 79.6 | 83.3 | 82.4
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 192 | 144 | 148 | 152 | 148
BPK5 | mg/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 1.55 | 1.93 | 1.97 | 2.33 | 2.47
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 3.05 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.63
Mineralna ulja | mg/L | [6 empty] | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [12 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 11.09.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 4.8 | 4 | 4 | 4 | 5
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 4 | 5 | 2.2 | 3 | 1
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1,0 | 2 | <1,0 | 1 | <1,0
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 12.8 | 10.5 | 6 | 28.3 | 24.4
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 30 | 29.3 | 31 | 20 | 21.8
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 103.5 | 89.2 | 64 | 70.2 | 90
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 164 | 221 | 278 | 186 | 161.9
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 38 000 | 240 000 | 38 000 | 38 000 | 240 000
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | >240 000 | 240 000 | >240 000 | >240 000 | 240 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 38 000 | <2000 | <2000 | 38 000 | 38 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## TOPONICKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 11.09.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 15.4 | 15.4
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | <0,1 | <0,1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 7.4 | 7.4
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 16.7 | 13.8
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 260 | 264
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 249 | 256
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 11 | 8
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 6.1 | 6.4
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 6 | 6
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 3.9 | 3.96
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.01 | 0.01
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.05 | 0.05
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 10 | 9.5
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 99 | 94
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 224 | 232
BPK5 | mg/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 1.15 | 1.17
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 2.3 | 2.36
Mineralna ulja | mg/L | [6 empty] | <2,0 | <2,0
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.03 | 0.03
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje | [9 empty] | 40(T=100)
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 11.09.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 5.1 | 4
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | 21 | <1
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 5 | 7
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 16.5 | 21
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 16.8 | 15.2
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 110.5 | 128
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 118.5 | 141.5
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 5 000 | 5 000
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 5 000 | 5 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | <2000 | 5 000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## KUTINSKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | #VALUE! | UZORKOVANJE 11.09.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 12 | 12.1
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | <0,1 | <0,1
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 7.6 | 7.7
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 8.7 | 11.2
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 220 | 224
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 212 | 217
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 8 | 7
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 7.4 | 6.7
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 6 | 6
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 3.13 | 3.13
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.3 | 0.03
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.005 | 0.05
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 8.7 | 8.5
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 85 | 78.7
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 196 | 204
BPK5 | mg/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 1.2 | 1.25
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 2.53 | 2.7
Mineralna ulja | mg/L | [6 empty] | <2,0 | <2,0
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.05 | 0.05
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje | [9 empty] | 40(T=100)
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 11.09.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 4.5 | 4
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 5 | 8.8
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 13 | 8.8
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 57 | 33.8
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 127 | 85.8
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 198.2 | 742
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 240 000 | 38 000
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 240 000 | 38 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | <2000 | <2000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## J.MORAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 11.09.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
T vode | oC | [6 empty] | 12.1 | 12.1
Primetna boja | [7 empty] | braon | braon
Sedimentne materije | mL/L/2h | [6 empty] | 0.3 | 0.4
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 7.8 | 7.8
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 21.2 | 35.4
Ostatak isparenja nefiltrovane vode | mg/L | [6 empty] | 282 | 275
Ostatak isparenja filtrovane vode | mg/L | [6 empty] | 254 | 246
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | 28 | 29
Utrošak KMnO4 | mg/L | [6 empty] | 21.5 | 22.4
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 16 | 16
Nitrati | mg/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 7.35 | 7.27
Nitriti | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.4 | 0.4
Amonijum jon | mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.1 | 0.1
Anjonski deterdženti | mg/L | [6 empty] | <0,022 | <0,022
Kiseonik-najmanje | mg/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 7.7 | 7.7
Kiseonik-% saturacije | % | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 71.3 | 71.3
Ukupna tvrdoća | kao CaCO3 | [6 empty] | 168 | 160
BPK5 | mg/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 4.8 | 4.78
HPK | mg/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 9.5 | 9.8
Mineralna ulja | mg/L | [6 empty] | <2,0 | <2,0
Ukupan fosfor | mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.14 | 0.14
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje | [9 empty] | 40(T=100)
(Sl. glasnik RS 50/2012)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 11.09.2014 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Olovo | µg/L | [6 empty] | 8.8 | 11.2
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1 | 2
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 19.5 | 11.85
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1 | <1
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 19.5 | 31.2
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 130.5 | 153
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 61.5 | 163.5
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 168 | 928.5
Fekalni koliformi | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | <2000 | 38 000
Ukupni koliformi | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 38 000 | 38 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | <2000 | <2000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sl. glasnik RS 50/2012)

## UREDBA NISAVA
KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012) | [18 empty] | KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012)
UZORKOVANJE 11.09.2014 god | [18 empty] | UZORKOVANJE 11.09.2014 god
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 % saturacije |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspen-dovane materije |  | Sulfati |  | Hloridi |  | Ukupan fosfor |  | Mesto uzorkovanja | Amonijum jon, |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Tvrdoća | Hrom Cr |  | Cink Zn |  | Mangan Mn |  | Bakar Cu |  | Gvožđe Fe |  | Fekalni koliformi |  | Ukupni koliformi |  | Crevne enterokoke
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | kao CaCO3 | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml
Reka Nišava - selo Prosek - brana | 8.6 | I | 81.9 | I | 1.55 | I | 3.05 | I | 7 | I | 9 | I | 17 | I | 6 | I | 0.05 | I | Reka Nišava - selo Prosek - brana | 0.05 | I | 0.05 | III | 4.57 | III | 192 | 4 | I | 12.8 | I | 30 | I | 103.5 | I | 164 | I | 38 000 | IV | >240 000 |  | 38 000 | IV
Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | 8.7 | I | 80.5 | I | 1.93 | II | 3.7 | I | 7.2 | I | 10 | I | 14.9 | I | 6 | I | 0.04 | I | Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | 0.05 | I | 0.03 | II | 2.73 | II | 144 | 5 | I | 10.5 | I | 29.3 | I | 89.2 | I | 221 | II | 240 000 | V | 240 000 | IV | <2000
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 8.8 | I | 79.6 | I | 1.97 | II | 3.7 | I | 7.3 | I | 10 | I | 13.9 | I | 4 | I | 0.04 | I | Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 0.05 | I | 0.03 | II | 2.8 | II | 148 | 2.2 | I | 6 | I | 31 | I | 64 | I | 278 | II | 38 000 | IV | >240 000 |  | <2000
Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 9 | I | 83.3 | I | 2.33 | II | 4.4 | I | 7.4 | I | 10 | I | 14.4 | I | 6 | I | 0.06 | II | Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 0.15 | III | 0.04 | III | 2.67 | II | 152 | 3 | I | 28.3 | I | 20 | I | 70.2 | I | 186 | I | 38 000 | IV | >240 000 |  | 38 000 | IV
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | 8.9 | I | 82.4 | I | 2.47 | II | 4.63 | I | 7.4 | I | 9 | I | 17.4 | I | 4 | I | 0.06 | II | Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | 0.4 | III | 0.04 | III | 2.7 | II | 148 | 1 | I | 24.4 | I | 21.8 | I | 90 | I | 161.9 | I | 240 000 | V | 240 000 | IV | 38 000 | IV
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE | [18 empty] | UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE (Sl. glasnik RS 50/2012)
(Sl. glasnik RS 50/2012)
KLASA VODOTOKA
[7 empty] | KLASA VODOTOKA | [11 empty] | Parametar | [7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V | [5 empty] | Amonijum jon, mg/L | [7 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.6 |  | 1.5 |  | >1,5
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8.5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | <4 | [5 empty] | Nitriti, mg/L | [7 empty] | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.3 |  | >0,30
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 70-90 |  | 50-70 |  | 30-50 |  | 10-30 |  | <10 | [5 empty] | Nitrati, mg/L | [7 empty] | 1.5 |  | 3 |  | 6 |  | 15 |  | >15
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  |  |  | 1.8 |  | 4.5 |  | 7 |  | 25 |  | >25 | [5 empty] | Hrom, μg/L | [7 empty] | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 250 |  | >250
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 125 |  | >125 | [5 empty] | Cink, μg/L | [7 empty] | 30(T=10) |  | 300(T=10) |  | 2000 |  | 5000 |  | >5000
pH |  |  |  |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | <6.5ili>8.5 | [13 empty] | 200(T=50) |  | 700(T=50)
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | - |  | - |  | - | [13 empty] | 300(T=100) |  | 1000(T=100)
Sulfati, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | >300 | [13 empty] | 500(T=500) |  | 2000(T=500)
Hloridi, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 250 |  | >250 | [5 empty] | Mangan, μg/L | [7 empty] | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 1000 |  | >1000
Ukupan fosfor, mg/L |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1 |  | >1,00 | [5 empty] | Bakar, μg/L | [7 empty] | 5(T=10) |  | 5(T=10) |  | 500 |  | 1000 |  | >1000
[27 empty] | 22(T=50) |  | 22(T=50)
[27 empty] | 40(T=100) |  | 40(T=100)
[27 empty] | 112(T=300) |  | 112(T=300)
[19 empty] | Gvožđe, μg/L | [7 empty] | 200 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | >2000
T- tvrdoća vode
[19 empty] | Fekalni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 100 |  | 1000 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | >100 000
[19 empty] | Ukupni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 500 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 1 000 000 |  | >1 000 000
[19 empty] | Crevne enterokoke (cfu/100 ml) | [7 empty] | 200 |  | 400 |  | 4 000 |  | 40 000 |  | >40 000

## UREDBA VODOTOCI
KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012) | [18 empty] | KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012)
UZORKOVANJE 11.09.2014 god | [18 empty] | UZORKOVANJE 11.09.2014 god
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 % saturacije |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspendovane materije |  | Sulfati |  | Hloridi |  | Ukupan fosfor |  | Mesto uzorkovanja | Amonijum jon |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Tvrdoća | Hrom Cr |  | Cink Zn |  | Mangan Mn |  | Bakar Cu |  | Gvožđe Fe |  | Fekalni koliformi |  | Ukupni koliformi |  | Crevne enterokoke
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | kao CaCO3 | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml
Kutinska reka - Lazarevo selo | 8.7 | I | 85 | I | 1.2 | I | 2.53 | I | 7.6 | I | 8 | I | 8.7 | I | 6 | I | 0.05 | I | Kutinska reka - Lazarevo selo | 0.005 | I | 0.3 | IV | 3.13 | III | 196 | 5 | I | 13 | I | 57 | II | 127 | III | 198.2 | I | 240 000 | V | 240 000 | IV | <2000
Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | 8.5 | I | 78.7 | I | 1.25 | I | 2.7 | I | 7.7 | I | 7 | I | 11.2 | I | 6 | I | 0.05 | I | Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | 0.05 | I | 0.03 | II | 3.13 | III | 204 | 8.8 | I | 8.8 | I | 33.8 | I | 85.8 | I | 742 | III | 38 000 | IV | 38 000 | III | <2000
Toponička reka - Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | 10 | I | 99 | I | 1.15 | I | 2.3 | I | 7.4 | I | 11 | I | 16.7 | I | 6 | I | 0.03 | I | Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | 0.05 | I | 0.01 | I | 3.9 | III | 224 | 5 | I | 16.5 | I | 16.8 | I | 110.5 | I | 118.5 | I | 5 000 | III | 5 000 | II | <2000
Toponička reka - Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | 9.5 | I | 94 | I | 1.17 | I | 2.36 | I | 7.4 | I | 8 | I | 13.8 | I | 6 | I | 0.03 | I | Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | 0.05 | I | 0.01 | I | 3.96 | III | 232 | 7 | I | 21 | I | 15.2 | I | 128 | III | 141.5 | I | 5 000 | III | 5 000 | II | 5 000 | IV
Reka Južna Morava - selo Mramor - nizvodno od mosta | 7.7 | II | 71.3 | I | 4.8 | III | 9.5 | I | 7.8 | I | 28 |  | 21.2 | I | 16 | I | 0.14 | II | Reka Južna Morava - selo Mramor nizvodno od mosta | 0.1 | II | 0.4 | V | 7.35 | IV | 168 | 19.5 | I | 19.5 | I | 130.5 | III | 61.5 | I | 168 | I | <2000 |  | 38 000 | III | <2000
Reka Južna Morava -selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 7.7 | II | 71.3 | I | 4.78 | III | 9.8 | I | 7.8 | I | 29 |  | 35.4 | I | 16 | I | 0.14 | II | Reka Južna Morava - selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 0.1 | II | 0.4 | V | 7.27 | IV | 160 | 11.85 | I | 31.2 | I | 153 | III | 163.5 | III | 928.5 | III | 38 000 | IV | 38 000 | III | <2000
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE | [18 empty] | UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE (Sl. glasnik RS 50/2012)
(Sl. glasnik RS 50/2012) | [26 empty] | KLASA VODOTOKA
[5 empty] | KLASA VODOTOKA | [13 empty] | Parametar | [7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V | [5 empty] | Amonijum jon, mg/L | [7 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.6 |  | 1.5 |  | >1,5
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8.5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | <4 | [5 empty] | Nitriti, mg/L | [7 empty] | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.3 |  | >0,30
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 70-90 |  | 50-70 |  | 30-50 |  | 10-30 |  | <10 | [5 empty] | Nitrati, mg/L | [7 empty] | 1.5 |  | 3 |  | 6 |  | 15 |  | >15
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  | Tip 2 |  | 1.8 |  | 4.5 |  | 7 |  | 25 |  | >25 | [5 empty] | Hrom, μg/L | [7 empty] | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 250 |  | >250
|  |  | Tip 3 |  | 1.5 |  | 5 | [11 empty] | Cink, μg/L | [7 empty] | 30(T=10) |  | 300(T=10) |  | 2000 |  | 5000 |  | >5000
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 125 |  | >125 | [13 empty] | 200(T=50) |  | 700(T=50)
pH |  |  |  |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | <6.5ili>8.5 | [13 empty] | 300(T=100) |  | 1000(T=100)
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | - |  | - |  | - | [13 empty] | 500(T=500) |  | 2000(T=500)
Sulfati, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | >300 | [5 empty] | Mangan, μg/L | [7 empty] | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 1000 |  | >1000
Hloridi, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 250 |  | >250 | [5 empty] | Bakar, μg/L | [7 empty] | 5(T=10) |  | 5(T=10) |  | 500 |  | 1000 |  | >1000
Ukupan fosfor, mg/L |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1 |  | >1,00 | [13 empty] | 22(T=50) |  | 22(T=50)
[27 empty] | 40(T=100) |  | 40(T=100)
[27 empty] | 112(T=300) |  | 112(T=300)
|  |  | Tip 2 |  | Reka Južna Morava | [13 empty] | Gvožđe, μg/L | [7 empty] | 200 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | >2000
|  |  | Tip 3 |  | Kutinska reka, Toponička reka | [21 empty] | T- tvrdoća vode
[19 empty] | Fekalni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 100 |  | 1000 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | >100 000
[19 empty] | Ukupni koliformi (cfu/100 ml) | [7 empty] | 500 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 1 000 000 |  | >1 000 000
[19 empty] | Crevne enterokoke (cfu/100 ml) | [7 empty] | 200 |  | 400 |  | 4 000 |  | 40 000 |  | >40 000