## NISAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 11.09.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status | [7 empty] | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 18.4 | 18.4 | 18 | 18 | 18.1
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez | bez | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.9
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25 | <25 | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 8.3 | 8.8 | 7.6 | 8 | 4.3
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 87 | 92.2 | 79.7 | 83.8 | 45.1
BPK5 | mgO2/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 2.5
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 4.1
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |  | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.9
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3.4
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 1.85 | 1.74 | 1.7 | 1.6 | 1.3
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.009 | 0.006 | 0.03 | 0.03 | 0.311
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,04 | <0,04 | 0.578 | 0.58 | 1.87
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.08 | 0.1 | 0.19 | 0.15 | 0.25
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.24
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 10 | 12 | 14 | 12 | 14
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,1 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 23.28 | 17.97 | 22.89 | 24.53 | 25.94
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 244 | 270 | 318 | 318 | 298
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.496 | 0.508 | 0.526 | 0.52 | 0.544
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 232 | 248 | 244 | 236 | 236
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2 | <2 | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30 | <30 | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [12 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE NIŠAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 11.09.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Nišava selo Prosek - brana | Reka Nišava u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizac. kolektora | Reka Nišava 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | <1,0 | <1,0 | 1.5 | 1.26 | 1.9
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140 | <140 | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 13.9 | 6.3
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | <2,0 | 7.8 | <2,0 | 17.8 | 24.8
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 2 | <2,0 | 4.3 | 7 | 3.16
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 20 | 23 | 206.5 | 255.8 | 229.5
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | <2,0 | 3.5 | 22 | 26.3 | 22
Olovo | µg/L | [6 empty] | 2 | 6 | 63.1 | 206.5 | 172.1
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0 | 2 | 6 | 4.8
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 7 900 | 130 150 | 306 550 | 153 800 | 119 000
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 1 500 | 130 150 | 149 350 | 58 100 | 62 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 164 | 1 140 | 11 020 | 1 764 | 57 000
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 200 | 1000 | 5000 | 2400 | 8000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## KUTINSKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | #VALUE! | UZORKOVANJE 11.09.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 16.7 | 16.6
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.2 | 8.2
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 8.7 | 8.6
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 89.3 | 88.3
BPK5 | mgO2/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.7 | 0.7
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 1.6 | 1.5
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 6 | 15 | 50 | >50 |  | 0.6 | 0.6
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 2 | 1.4
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 0.45 | 0.63
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.009 | 0.009
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | <0,04 | <0,04
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.09 | 0.05
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.07 | 0.05
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 8 | 10
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 14.69 | 16.8
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 220 | 198
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.405 | 0.438
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 184 | 212
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA KUTINSKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 11.09.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Kutinska reka - kod Lazarevog sela | Kutinska reka u nivou f-ke NISSAL
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | <1,0 | <1,0
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | <2,0 | 12.8
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 11.2 | 12
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 5.25 | 1.7
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 201.8 | 307
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 29.8 | 28.8
Olovo | µg/L | [6 empty] | 133.6 | 3.5
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | 4 | 1.25
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 21 000 | 10 000
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | 10 000 | <5 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 8 280 | 9 250
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 2000 | 2400
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## TOPONICKA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 11.09.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice - Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice - Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 18.4 | 18.4
Primetna boja | [7 empty] | bez | bez
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.3 | 8.3
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 11.5 | 10.2
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 100 | 100
BPK5 | mgO2/L | 1.5 | 5 | 7 | 25 | >25 |  | 0.8 | 0.8
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 1.8 | 1.6
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 6 | 15 | 50 | >50 |  | 0.8 | 0.7
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 2.3 | 1.5
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 0.722 | 0.75
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.006 | 0.024
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.04 | 0.58
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.04 | 0.08
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.02 | 0.07
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 10 | 10
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 17.15 | 18.67
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 206 | 266
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.486 | 0.489
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 236 | 232
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA TOPONIČKE REKE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 11.09.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Toponička reka 100m uzvodno od SP bolnice- Gornja Toponica | Toponička reka 300m nizvodno od SP Bolnice- Gornja Toponica
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | 1.3 | 1.29
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 4 | <2,0
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 16.5 | 17.3
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 7 | 6.3
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 137 | 149.5
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 6.8 | 9
Olovo | µg/L | [6 empty] | 103.9 | 137.9
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | 2.75 | 2.75
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | 5 000 | 10 000
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | <5 000 | 10 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | 1 680 | 800
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 500 | 2500
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## J.MORAVA
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 11.09.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status |  |  |  |  | cfu/100 ml
T vode | oC | [6 empty] | 21.4 | 22.6
Primetna boja | [7 empty] | bledo žuta | bledo žuta
Opšti parametri
pH |  | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | <6.5 ili >8.5 |  | 8.3 | 8
Suspendovane mat. | mg/L | 25 | 25 | - | - | - |  | <25 | <25
Kiseonik-najmanje | mgO2/L | 8.5 | 7 | 5 | 4 | <4 |  | 9 | 6.4
Zasićenost kiseonikom | %sat. | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |  | 100 | 73.7
BPK5 | mgO2/L | 1.8 | 4.5 | 7 | 25 | >25 |  | 2.2 | 2.8
HPK | mgO2/L | 10 | 15 | 30 | 125 | >125 |  | 4.1 | 4.7
Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/L | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |  | 1.6 | 2.1
Nutrijenti
Ukupan azot | mgN/L | 1 | 2 | 8 | 15 | >15 |  | 1.8 | 5.6
Nitrati | mgN/L | 1.5 | 3 | 6 | 15 | >15 |  | 1.72 | 0.813
Nitriti | mgN/L | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | >0.3 |  | 0.03 | 0.122
Amonijum jon | mgN/L | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | >1.5 |  | 0.08 | 2.33
Ukupni fosfor | mgP/L | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 1 | >1 |  | 0.15 | 0.25
Ortofosfati | mgP/L | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | >0,5 |  | 0.13 | 0.24
Salinitet
Hloridi | mg/L | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |  | 24 | 22
Rezidualni hlor | mg/L HOCl | 0.005 | 0.005 | - | - | - |  | <0,10 | <0,10
Sulfati | mg/L | 50 | 100 | 200 | 300 | >300 |  | 34.68 | 33.9
Ukupna mineralizacija | mg/L | <1000 | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |  | 324 | 320
Elektroprovodljivost na 20oC | mS/cm | <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |  | 0.543 | 0.561
Ukupna tvrdoća (kao CaCO3) | mg/L | [6 empty] | 212 | 224
Organske supstance
Fenolna jedinjenja | µg/L | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |  | <2 | <2
Ukupni ugljovodonici | µg/L | [6 empty] | <50 | <50
Površinski aktivne materije | µg/L | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |  | <30 | <30
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012) | [9 empty] | 40(T=100)
REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA REKE JUŽNE MORAVE | [6 empty] | - | UZORKOVANJE 11.09.2015 god
Parametar | Jedinica mere | Propisane vrednosti MDK* | [5 empty] | Reka Južna Morava selo Mramor nizvodno od mosta | Reka Južna Morava selo Mezgraja uzvodno od Supovačkog mosta
|  | I klasa Odličan ekološki status | II klasa Dobar ekološki status | III klasa Umeren ekološki status | IV klasa Slab ekološki status | V klasa Loš ekološki status
Metali
Arsen | µg/L | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |  | 4 | <1,0
Bor | µg/L | 300 | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |  | <140 | <140
Bakar | µg/L | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (T=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |  | 109.5 | 12
Cink | µg/L | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |  | 7.5 | 12
Hrom | µg/L | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |  | 5.5 | 8.75
Gvožđe | µg/L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |  | 531.8 | 114
Mangan | µg/L | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |  | 63.8 | 3.5
Olovo | µg/L | [6 empty] | 172 | 8.5
Kadmijum | µg/L | [6 empty] | <1,0 | <1,0
Nikl | µg/L | [6 empty] | 4.75 | 5
Bakteriološko ispitivanje
Ukupne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |  | <5 000 | 43 500
Fekalne koliformne bakterije | cfu/100 ml | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |  | <5 000 | 10 000
Crevne enterokoke | cfu/100 ml | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |  | <400 | 13 760
Aerobne heterotrofne bakterije | cfu/1 ml | 500 | 10 000 | 100 000 | 750 000 | >750 000 |  | 500 | 8000
*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/2012)

## UREDBA NISAVA
KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012) | [18 empty] | KATEGORIZACIJA REKE NIŠAVE PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012)
UZORKOVANJE 11.09.2015 god | [18 empty] | UZORKOVANJE 11.09.2015 god
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 % saturacije |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspen-dovane materije |  | Sulfati |  | Hloridi |  | Ukupan fosfor |  | Mesto uzorkovanja | Amonijum jon, |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Tvrdoća | Hrom Cr |  | Cink Zn |  | Mangan Mn |  | Bakar Cu |  | Gvožđe Fe |  | Ukupne koliformne bakterije |  | Fekalne koliformne bakterije (E. Coli) |  | Crevne enterokoke |  | Aerobne heterotrofne bakterije
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | kao CaCO3 | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml |  | cfu/1 ml
Reka Nišava - selo Prosek - brana | 8.3 | II | 87 | I | 0.9 | I | 1.7 | I | 8.2 | I | <25 | I | 23.28 | I | 10 | I | 0.08 | II | Reka Nišava - selo Prosek - brana | <0,04 | I | 0.009 | I | 1.85 | II | 232 | 2 | I | <2,0 | I | <2,0 | I | <2,0 | I | 20 | I | 7 900 | II | 1 500 | III | 164 | I | 200 | I
Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | 8.8 | I | 92.2 | I | 0.9 | I | 2.2 | I | 8.2 | I | <25 | I | 17.97 | I | 12 | I | 0.1 | II | Reka Nišava - u nivou vodozahvata JKP NAISSUS | <0,04 | I | 0.006 | I | 1.74 | II | 248 | <2,0 | I | 7.8 | I | 3.5 | I | <2,0 | I | 23 | I | 130 150 | IV | 130 150 | V | 1 140 | III | 1000 | II
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 7.6 | II | 79.7 | I | 1.6 | I | 2.7 | I | 8.1 | I | <25 | I | 22.89 | I | 14 | I | 0.19 | II | Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 0.578 | III | 0.03 | II | 1.7 | II | 244 | 4.3 | I | <2,0 | I | 22 | I | <2,0 | I | 206.5 | II | 306 550 | IV | 149 350 | V | 11 020 | IV | 5000 | II
Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 8 | II | 83.8 | I | 1.8 | I | 3.1 | I | 8.1 | I | <25 | I | 24.53 | I | 12 | I | 0.15 | II | Reka Nišava - 300 m nizvodno od uliva glavnog kanalizacionog kolektora | 0.58 | III | 0.03 | II | 1.6 | II | 236 | 7 | I | 17.8 | I | 26.3 | I | 13.9 | I | 255.8 | II | 153 800 | IV | 58 100 | IV | 1 764 | III | 2400 | II
Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | 4.3 | IV | 45.1 | III | 2.5 | II | 4.1 | I | 7.9 | I | <25 | I | 25.94 | I | 14 | I | 0.25 | III | Reka Nišava - 100 m uzvodno od uliva u reku Južnu Moravu | 1.87 | V | 0.311 | V | 1.3 | I | 236 | 3.16 | I | 24.8 | I | 22 | I | 6.3 | I | 229.5 | II | 119 000 | IV | 62 000 | IV | 57 000 | V | 8000 | II
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE | [18 empty] | UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE (Sl. glasnik RS 50/2012)
(Sl. glasnik RS 50/2012)
KLASA VODOTOKA
[7 empty] | KLASA VODOTOKA | [11 empty] | Parametar | [7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V | [5 empty] | Amonijum jon, mg/L | [7 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.6 |  | 1.5 |  | >1,5
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8.5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | <4 | [5 empty] | Nitriti, mg/L | [7 empty] | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.3 |  | >0,30
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 70-90 |  | 50-70 |  | 30-50 |  | 10-30 |  | <10 | [5 empty] | Nitrati, mg/L | [7 empty] | 1.5 |  | 3 |  | 6 |  | 15 |  | >15
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  |  |  | 1.8 |  | 4.5 |  | 7 |  | 25 |  | >25 | [5 empty] | Hrom, μg/L | [7 empty] | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 250 |  | >250
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 125 |  | >125 | [5 empty] | Cink, μg/L | [7 empty] | 30(T=10) |  | 300(T=10) |  | 2000 |  | 5000 |  | >5000
pH |  |  |  |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | <6.5ili>8.5 | [13 empty] | 200(T=50) |  | 700(T=50)
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | - |  | - |  | - | [13 empty] | 300(T=100) |  | 1000(T=100)
Sulfati, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | >300 | [13 empty] | 500(T=500) |  | 2000(T=500)
Hloridi, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 250 |  | >250 | [5 empty] | Mangan, μg/L | [7 empty] | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 1000 |  | >1000
Ukupan fosfor, mg/L |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1 |  | >1,00 | [5 empty] | Bakar, μg/L | [7 empty] | 5(T=10) |  | 5(T=10) |  | 500 |  | 1000 |  | >1000
[27 empty] | 22(T=50) |  | 22(T=50)
[27 empty] | 40(T=100) |  | 40(T=100)
[27 empty] | 112(T=300) |  | 112(T=300)
[19 empty] | Gvožđe, μg/L | [7 empty] | 200 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | >2000
T- tvrdoća vode
[19 empty] | Ukupne koliformne bakterije (cfu/100 ml) | [7 empty] | 500 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 1 000 000 |  | >1 000 000
[19 empty] | Fekalne koliformne bakterije (cfu/100 ml) | [7 empty] | 100 |  | 1 000 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | >100 000
[19 empty] | Crevne enterokoke (cfu/100 ml) | [7 empty] | 200 |  | 400 |  | 4 000 |  | 40 000 |  | >40 000
[19 empty] | Aerobne heterotrofne bakterije (cfu/1 ml) | [7 empty] | 500 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 750 000 |  | >750 000

## UREDBA VODOTOCI
KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012) | [18 empty] | KATEGORIZACIJA VODOTOKA PREMA UREDBI (Sl. glasnik RS 50/2012)
UZORKOVANJE 11.09.2015 god | [18 empty] | UZORKOVANJE 11.09.2015 god
Mesto uzorkovanja | Kiseonik O2 |  | Kiseonik O2 % saturacije |  | Biološka potrošnja kiseonika BPK5 |  | Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  | pH |  | Suspendovane materije |  | Sulfati |  | Hloridi |  | Ukupan fosfor |  | Mesto uzorkovanja | Amonijum jon |  | Nitriti (kao N) |  | Nitrati (kao N) |  | Tvrdoća | Hrom Cr |  | Cink Zn |  | Mangan Mn |  | Bakar Cu |  | Gvožđe Fe |  | Ukupne koliformne bakterije |  | Fekalne koliformne bakterije (E. Coli) |  | Crevne enterokoke |  | Aerobne heterotrofne bakterije
| mg/L |  | % saturac. |  | mg/L |  | mg/L |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | kao CaCO3 | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml |  | cfu/100 ml |  | cfu/1 ml
Kutinska reka - Lazarevo selo | 8.7 | I | 89.3 | I | 0.7 | I | 1.6 | I | 8.2 | I | <25 | I | 14.69 | I | 8 | I | 0.09 | II | Kutinska reka - Lazarevo selo | <0,04 | I | 0.009 | I | 0.45 | I | 184 | 5.25 | I | 11.2 | I | 29.8 | I | <2,0 | I | 201.8 | II | 21 000 | III | 10 000 | III | 8 280 | IV | 2000 | II
Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | 8.6 | I | 88.3 | I | 0.7 | I | 1.5 | I | 8.2 | I | <25 | I | 16.8 | I | 10 | I | 0.05 | I | Kutinska reka - u nivou fabrike "Nissal" | <0,04 | I | 0.009 | I | 0.63 | I | 212 | 1.7 | I | 12 | I | 28.8 | I | 12.8 | I | 307 | II | 10 000 | II | <5 000 | I | 9 250 | IV | 2400 | II
Toponička reka - Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | 11.5 | I | 100 | I | 0.8 | I | 1.8 | I | 8.3 | I | <25 | I | 17.15 | I | 10 | I | 0.04 | I | Toponička reka Gornja Toponica - 100 m uzvodno od SP bolnice | 0.04 | I | 0.006 | I | 0.722 | I | 236 | 7 | I | 16.5 | I | 6.8 | I | 4 | I | 137 | I | 5 000 | II | <5 000 | I | 1 680 | III | 500 | I
Toponička reka - Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | 10.2 | I | 100 | I | 0.8 | I | 1.6 | I | 8.3 | I | <25 | I | 18.67 | I | 10 | I | 0.08 | II | Toponička reka Gornja Toponica - 300 m nizvodno od SP bolnice | 0.58 | III | 0.024 | II | 0.75 | I | 232 | 6.3 | I | 17.3 | I | 9 | I | <2,0 | I | 149.5 | I | 10 000 | II | 10 000 | III | 800 | III | 2500 | II
Reka Južna Morava - selo Mramor - nizvodno od mosta | 9 | II | 100 | I | 2.2 | II | 4.1 | I | 8.3 | I | <25 | I | 34.68 | I | 24 | I | 0.15 | II | Reka Južna Morava - selo Mramor nizvodno od mosta | 0.08 | II | 0.03 | II | 1.72 | II | 212 | 5.5 | I | 7.5 | I | 63.8 | II | 109.5 | I | 531.8 | III | <5 000 | I | <5 000 | I | <400 | I | 500 | I
Reka Južna Morava -selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 6.4 | III | 73.7 | I | 2.8 | II | 4.7 | I | 8 | I | <25 | I | 33.9 | I | 22 | I | 0.25 | III | Reka Južna Morava - selo Mezgraja - uzvodno od Supovačkog mosta | 2.33 | IV | 0.122 | IV | 0.813 | I | 224 | 8.75 | I | 12 | I | 3.5 | I | 12 | I | 114 | I | 43 500 | III | 10 000 | III | 13 760 | IV | 8000 | II
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE | [18 empty] | UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE (Sl. glasnik RS 50/2012)
(Sl. glasnik RS 50/2012) | [26 empty] | KLASA VODOTOKA
[5 empty] | KLASA VODOTOKA | [13 empty] | Parametar | [7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V
Parametar |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V | [5 empty] | Amonijum jon, mg/L | [7 empty] | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.6 |  | 1.5 |  | >1,5
Kiseonik O2, najmanje mg/L |  |  |  |  | 8.5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | <4 | [5 empty] | Nitriti, mg/L | [7 empty] | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.3 |  | >0,30
Kiseonik O2, % saturacije |  |  |  |  | 70-90 |  | 50-70 |  | 30-50 |  | 10-30 |  | <10 | [5 empty] | Nitrati, mg/L | [7 empty] | 1.5 |  | 3 |  | 6 |  | 15 |  | >15
Biološka potrošnja kiseonika BPK5, mg O2/L |  |  | Tip 2 |  | 1.8 |  | 4.5 |  | 7 |  | 25 |  | >25 | [5 empty] | Hrom, μg/L | [7 empty] | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 250 |  | >250
|  |  | Tip 3 |  | 1.5 |  | 5 | [11 empty] | Cink, μg/L | [7 empty] | 30(T=10) |  | 300(T=10) |  | 2000 |  | 5000 |  | >5000
Hemijska potrošnja kiseonika HPK, mgO2/L |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 125 |  | >125 | [13 empty] | 200(T=50) |  | 700(T=50)
pH |  |  |  |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | 6.5-8.5 |  | <6.5ili>8.5 | [13 empty] | 300(T=100) |  | 1000(T=100)
Suspendovane materije, mg/L |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | - |  | - |  | - | [13 empty] | 500(T=500) |  | 2000(T=500)
Sulfati, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | >300 | [5 empty] | Mangan, μg/L | [7 empty] | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 1000 |  | >1000
Hloridi, mg/L |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 250 |  | >250 | [5 empty] | Bakar, μg/L | [7 empty] | 5(T=10) |  | 5(T=10) |  | 500 |  | 1000 |  | >1000
Ukupan fosfor, mg/L |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1 |  | >1,00 | [13 empty] | 22(T=50) |  | 22(T=50)
[27 empty] | 40(T=100) |  | 40(T=100)
[27 empty] | 112(T=300) |  | 112(T=300)
|  |  | Tip 2 |  | Reka Južna Morava | [13 empty] | Gvožđe, μg/L | [7 empty] | 200 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | >2000
|  |  | Tip 3 |  | Kutinska reka, Toponička reka | [21 empty] | T- tvrdoća vode
[19 empty] | Ukupne koliformne bakterije (cfu/100 ml) | [7 empty] | 500 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 1 000 000 |  | >1 000 000
[19 empty] | Fekalne koliformne bakterije (cfu/100 ml) | [7 empty] | 100 |  | 1 000 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | >100 000
[19 empty] | Crevne enterokoke (cfu/100 ml) | [7 empty] | 200 |  | 400 |  | 4 000 |  | 40 000 |  | >40 000
[19 empty] | Aerobne heterotrofne bakterije (cfu/1 ml) | [7 empty] | 500 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 750 000 |  | >750 000