| INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Telefon: 018/4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587; Poštanski fah 39; e-mail: higijena@izjz-nis.org.rs Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija |
| --- | --- |

PROGRAM PRAĆENJA EKOLOŠKOG I HEMIJSKOG STATUSA POVRŠINSKIH VODA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2021/2022 .GODINU

IZVEŠTAJ

O    SASTAVU,KVALITETU I EKOLOŠKOM STATUSU   POVRŠINSKIH VODA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA      V     UZORKOVANJE    2022. GODINE

Niš,  april 2022. godina

| NARUČILAC : | GRAD NIŠ – UPRAVA ZA PRIVREDU, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Niš, ul. Nikole Pašića br. 24 |
| --- | --- |
| IZRADA IZVEŠTAJA-PRUŽALAC USLUGA : | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE, Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 50 |
| DIREKTOR INSTITUTA: | Doc. dr Miodrag Stojanović |
| NAČELNIK CENTRA ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU: | dr Snežana Gligorijević |
| ŠEF ODELJENJA ZA SANITARNE NADZORE,POVRŠINSKE I OTPADNE VODE : | Dr sci.med.Snežana Savić Dr sci.med.Snežana Savić |
| IZVEŠTAJ IZRADILA : | Dr sci.med.Snežana Savić |
| TEHNIČKA IZRADA IZVEŠTAJA: | Hemijski tehničar Aleksandar Stanković |

I   UVOD :

Važeća legislativa Republike Srbije  za oblast (zaštite  životne sredine  za nivo lokalne samouprave ,kao jednu od aktivnosti,određuje praćenje elementa životne sredine.

Detaljnije :,,U  skladu sačlanovima 69.i 70.Zakona o zaštiti životnr sredine ,koji definišu da jedinica lokalne samouprave obezbeđuje kontinualnu kontrolu i praćenje stanja životne sredine donošenjem i realizacijom programa monitoringa za svoju teritoriju,u skladu sa nacionalnim programima,i vršenje monitoringa sistematskim praćenjem vrednosti indikatora,definisanim  Pravilnikom nacionalne liste indikatora zaštite životne sredine ,pripremljen je Program praćenja ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2021/2022.godinu,,   .

U daljem tekstu Izveštaja aktivnost će biti navođena kao : Program .

Program je  pravno ozakonjen  kao Ugovor .

Ugovor je zaključen između Grada Niša  ( u daljem tekstu Grad ),i Instituta za javno zdravlje Niš  ( u daljem tekstu   Institut ) .

Programom su obuhvaćene površinske vode Reka :

-Nišave,

-Južne Morave,

-Kutinske,

-Toponičke  i

- Jelašničke  .

II CILJ  :

,,Cilj realizacije Programa praćenja ekološkog i hemijskog statusa  površinskih voda na teritoriji grada Niša je dobijanje informacija o kvalitetu površinskih voda na teritoriji grada Niša potrebnih za planiranje mera zaštite od neželjenih efekata zagađenja i upravljanje rizikom putem preventivnog delovanja ,u cilju zaštite i očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine .

# Praćenje kvaliteta površinskih voda predstavlja značajan element upravljanja vodama ,a ogleda se u praćenju ekološkog statusa ,sa primarnim ciljem unapređenja kvaliteta površinskih voda ,na lokalnom i nacionalnom nivou ,,.

# II 1 RADNA HIPOTEZA  PLANIRANIH I SPROVEDENIH AKTIVNOSTI

U   teksu  prethodnih  Izveštaja su  navedeni,i argumentovani , stavovi:

1. izlivanje neprečišćenih otpadnih voda  direktno  negativno utiče na :sastav,kvalitet,ekološki status i ekološki potencijal površinskih voda recipijenata -Reka koje se prate ovim Programom.

Na osnovu navedenog  postavljena je ,za sve Reke ista, RADNA HIPOTEZA  planiranih i sprovedenih AKTIVNOSTI :

1 .Stručnim uzorkovanjimaADEKVATNOG  BROJA UZORAKA   PO : LOKACIJAMA I TRAŽENIM PARAMETRIMA  moguće je dokazati

*kontaminaciju,

*verovatno poreklo kontaminenta i

*  međusobnu povezanost-KORELACIJU među kontaminentima !

Korelacija  se prevashodno određuje kod  toksikanata-kontaminenata sa kumulativnim efektima  !

5. Negativni   efekti  po zdravlje stanovništva   verovatno se  mogu manifestovati  brzo- kao epidemije masovnih zaraznih bolesti !

6.Negativni   efekti  po zdravlje stanovništva   verovatno se  mogu manifestovati  i kasnije  usled zbirnog (kumulativnog ) dejstva  hemijskih, toksikoloških  kontaminenata   svih  elemenata  eko-sistema PROGRAMOM PRAĆENIH REKA. .

Na osnovu RADNE HIPOTEZE definisan je CILJ     PLANIRANIH I SPROVEDENIH AKTIVNOSTI .

# II 2. CILJ PREMA RADNOJ HIPOTEZI

1.potvrditi sve stavke Radne hipoteze .

2.  ZA SVAKU REKU OTKRITI KONTAMINACIJU  PO :

2.1.LOKACIJAMA ,

2.2  UZROKU-fizička,fizičko-hemijska,hemijska,mikrobiološka-bakteriološka i toksikološka    .

3.ŠTO JE MOGUĆE VIŠE SMANJITI  RIZIKE  PO ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA -JAVNO SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE,RIBOLOV,(JAVNO)KUPANJE I REKREACIJA!

III  MATERIJALI i METODE

Korišćena metoda rada spada u grupu standardnih , i  prospektivnih .

Kao materijal korišćene su površinske vode 5 (pet ) (prethodnim tekstom već navedenih ) Reka : Nišave  ,Južne Morave,Kutinske, Toponičke i Jelašničke .

Uzorkovanje je vršeno standardnim metodama ,propisanim  akreditovanim Uputsvom za uzorkovanje površinskih voda UP.06.9     .

Sva uzorkovanja vršili su radnici-stručna lica Instituta  .

Naručilac-Grad odredio je  lokacije –  ,, merna mesta,, uzorkovanja  .

Konkretno     :

1.za  Reku Nišavu određeno je 8 (osam ) mernih mesta .

Merna  mesta su  :

,,1.Nišava,na potezu crkve Sveta Petka Iverica (preko puta )

2. Nišava,na potezu  uliva Malčanske reke

3.Nišava na potezu uliva Knezselskog potoka,

4.Nišava,kod ,,Beneton*,,-a

5.Nišava iza hotela ,,My Place,*,

6.Nišava 100m uzvodno od uliva iz  kolektora otpadnih voda

7.Nišava 300 m nizvodno od uliva iz gloavnog kolektora otpadnih voda,,.

8.Nišava 100m pre uliva u Južnu Moravu  ,,.

*pravopisno promenjen citat

PRILOG I ;  :Prilog 1. Fotografije i ,,tačne koordinate,,   navedenih mernih mesta

2.za Reku Južnu Moravu određena su 2 )dva ) merna mesta .

Merna mesta su :

,,1.Južna Morava iza ,,Dakom,,-a

2.Južna Morava u nivou sela Mezgraja  100m nizvodno od Železničkog mosta ,,.

PRILOG I ;  Prilog 2. Fotografije i ,,tačne koordinate,,   navedenih mernih mesta

3.za Kutinsku Reku određeno je 1 (jedno  ) merno mesto .

Merno mesto je :

,,1.Kutinska reka,pružni prelaz kod ,,Nissal,,-a ,,.

PRILOG I ;  Prilog  3. Fotografija i ,,tačne koordinate,,   navedenog mernog  mesta

4.za  Toponičku  Reku određena su 3  (tri   ) merna  mesta .

Merna mesta su :

,,1.Toponička reka,potez  pre ulaska u selo Mljkovac

2.Toponiča reka 100m uzvodno od uliva otpadnih voda Specijalne psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici

3. Toponiča reka 300 m nizvodno  od uliva otpadnih voda Specijalne psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici ,, .

PRILOG I ;  Prilog 4. Fotografije i ,,tačne koordinate,,   navedenih mernih mesta

5.za Jelašničku  Reku određeno je 1 (jedno  ) merno mesto .

Merno mesto je :

,,1.Jelašnička reka,most na ulazu u selo Jelašnica iz pravca Niške Banje,,.

PRILOG I;   Prilog  5. Fotografija i ,,tačne koordinate,,   navedenog mernog  mesta

Sumarno :

-iz 5 (pet )  Reka treba ,u jednoj seriji  uzorkovanja,uzeti 15 (petnaest uzoraka površinskih voda.

-  PRILOG I ;  :Prilog 1. Fotografije i ,,tačne koordinate,,   navedenih mernih mesta

III 1. OBIM ANALIZA

Naručilac- Grad  je odredio i obim analiza  svih uzoraka.

Detaljnije  U skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentima i rokovima za njihovo postizanje (Službeni glasnik PC“, 6p.50 / 12), u površinskim vodama su izvršena sledeća fizičko-hemijska i

*prekinut citat

U uzorcima su određivani  :

- opšti parametri,

-pokazatelji kiseoničnog režima,

-pokazatelji moguće eutrofikacije -,,nutrijenti,,

-pokazatelji  saliniteta,

-rezidue teških  metala, *

-organske  supstance  i

- mikrobiološki   t.j. bakteriološki parametri   .

PRILOG I  ;    Prilog 6. Tabela ,,PARAMETAR,, dostavljena od strane Grada .

*Precizirani su : arsen,bor,bakar,cink,hrom,gvožđe ;i mangan,olovo,kadmijum i nikl .

III 2. ZAKONSKE OSNOVE ZA RAD

Naručilac-Grad odredio je i važeću pravnu  legislativu –osnov rada,i tumačenja rezultata .

Detaljnije :

1.,,Odlukom o utvrđivanju Popisa voda I reda ),,Službeni glasnik RS ,, ,broj 83/10 ) navedeni vodotoci pripadaju vodotocima I reda ,osim Jelašničke reke koja nije u navedenom popisu,,.

( u daljem tekstu Odluka  )

2.U skladu  sa  Uredbom  o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/12), u uzorcima površinskih voda ispitivaće se sledeći fizičko-hemijski i mikrobiološki parametri,, .*  (U daljem tekstu Uredba )

*prekinut citat

Zbog adekvatnog pristupa radu,korišćene su i norme :

)-Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda (Sl. glasnik RS 74/11),

- Uredbe  o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 35/11),

-Pravilnika  o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda (Sl. glasnik RS 96/10) i Zakona o vodama (Sl.glasnik RS br. 30/10 i 93/12 ;101/2016;95/2018).

III 3.POJAM ,, KLASA,, i ,,EKOLOŠKI POTENCIJAL,,

Kod površinskih voda koristi se termin,,Klasa,,.

Norme parametara za svaku  Klasu  su  utvrđene-limitirane.

Limiti su određeni kao :

-stepen,

-dozvoljene vrednosti,

M.D.K.oncentracije ,i

-dozvoljen broj    kolnija  bakterija u uzorku.

Sagledavanjem  rezultata svih analiziranih parametara  određuje se,za određenu Klasu,ekološki  status   površinske vodPrema Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/12) (2)   postoji pet  Klasa .

,,OPIS KLASE ODGOVARA EKOLOŠKOM STATUSU,, .

Statusi su : ,,

odličan,

dobar,

umeren,

slab

i  loš,,    .

| OCENA STATUSA | BOJA |
| --- | --- |
| Odličan1 | Plava |
| Dobar2 | Zelena |
| Umeren3 | Žuta |
| Slab4 | Narandžasta |
| Loš5 | Crvena |

,, 1 Opis klase odgovara odličnom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi obezbeđuju na osnovu graničnih vrednosti elemenata kvaliteta uslove za funkcionisanje ekosistema, život i zaštitu riba (salmonida i ciprinida) i mogu se koristiti u sledeće svrhe: snabdevanje vodom za piće uz prethodni tretman filtracijom i dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju, navodnjavanje, industrijsku upotrebu (procesne i rashladne vode).*

2 Opis klase odgovara dobrom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi obezbeđuju na osnovu graničnih vrednosti elemenata kvaliteta uslove za funkcionisanje ekosistema, život i zaštitu riba (ciprinida) i mogu se koristiti u iste svrhe i pod istim uslovima kao i površinske vode koje pripadaju klasi I.*

3 Opis klase odgovara umerenom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi obezbeđuju na osnovu graničnih vrednosti elemenata kvaliteta uslove za život i zaštitu ciprinida i mogu se koristiti u sledeće svrhe: snabdevanje vodom za piće uz prethodni tretman koagulacijom, flokulacijom, filtracijom i dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju, navodnjavanje, industrijsku upotrebu (procesne i rashladne vode).*

4 Opis klase odgovara slabom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi na osnovu graničnih vrednosti elemenata kvaliteta mogu se koristiti u sledeće svrhe: snabdevanje vodom za piće uz primenu kombinacije prethodno navedenih tretmana i unapređenih metoda tretmana, navodnjavanje, industrijsku upotrebu (procesne i rashladne vode).*

5 Opis klase odgovara lošem ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi ne mogu se koristiti ni u jednu svrhu ,, .*

*podvučen citat Uredbe

IV REZULTATI

Analiza traženih,navedenih  i Prilog-om 6. citiranih  : fizičkih, fizičko - hemijskih, toksikoloških i bakterioloških-mikrobioloških  parametara površinskih voda izvršena je korišćenjem :

-standardnih analitičkih postupaka (Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti vode, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, 1990. i “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 20th Edition, APHA, AWWA, WEF, 1998.)    standardnim  metodama Instituta za javno zdravlje Niš - akreditovanim od strane Akreditacionog tela Srbije (Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije broj 01-147  .

V REZULTATI I DISKUSIJA

Ponavljam :  ,, Odlukom o utvrđivanju Popisa voda I reda ),,Službeni glasnik RS ,, ,broj 83/10 ) navedeni vodotoci pripadaju vodotocima I reda ,osim Jelašničke reke koja nije u navedenom popisu ,, .

Dodajem:

1.i Jelašnička reka posmatrana je,zbog jednobraznosti rezultata,takođe  kao vodotok I  reda .

2.pri očitavanju rezultata svih parametara  korišćene su norme  Uredbe  o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/12), za Odlukom  propisan ,,red,, t.j. Klasu vodotoka.

V  1.REZULTATI  I DISKUSIJA   PO REKAMA I MERNIM MESTIMA

V    1. REKA  NIŠAVA

NAPOMENA  :

PRI SAGLEDAVANJU ORGANOLEPTIČKIH OSOBINA    SVIH  UZORAKA U OBZIR SU UZETE I ATMOSFERSKE PRILIKE !

,,1.Nišava,na potezu crkve Sveta Petka Iverica (preko puta ) –uzorak O- 190

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/III* klase (odličan do dobar / umeren ekološki status).

Razlog  promene  statusa do ,,dobrog ,, su :povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika (BPK5) , I povećane koncentracije ukupnog azota,nitrata,amonijum-jona I ortofosfata. .

Razlog   promene  statusa do ,,umerenog,,  je ,koncentrcija nitrata.  *

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiI –III  Klase  odličan ,do   umeren ekološki  status) .

Toksikološki parametri: :Koncentracije     arsena i  gvožđa odgovarale su II Klasi-dobrom  ekološkom status.

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje I ,bez mirisa,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda, odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

2. Nišava,na potezu  uliva Malčanske reke-uzorak O-  191

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/III* klase (odličan do dobar / umeren ekološki status).

Razlog  promene  statusa do ,,dobrog ,, su :povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika (BPK5) , I povećane koncentracije ukupnog azota,nitrata,amonijum-jona I ortofosfata. .

Razlog   promene  statusa do ,,umerenog,,  je ,koncentrcija nitrita  .  *

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi II-II Klase  odličan do  (dobar ekološki  status) .

Toksikološki parametri: :Koncentracije     arsena i  gvožđa odgovarale su II Klasi-dobrom  ekološkom status.

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje I ,bez mirisa,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda, odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

3.Nišava na potezu uliva Knezselskog potoka-O- 192

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/III* klase (odličan do dobar / umeren ekološki status).

Razlog  promene  statusa do ,,dobrog ,, su :povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika (BPK5) , I povećane koncentracije ukupnog azota,nitrata,amonijum-jona I ortofosfata. .

Razlog   promene  statusa do ,,umerenog,,  je ,koncentrcija nitrita.  *

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi I - III Klase  (odličan do umeren ekološki status).

Toksikološki parametri: :Koncentracija     arsena  odgovarala je    II Klasi-dobrom  ekološkom status.

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,,bistra,bez boje I ,bez mirisa,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda, odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

4.Nišava,kod ,,Beneton*,,-a –O- 193

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/III* klase (odličan do dobar / umeren ekološki status).

Razlog  promene  statusa do ,,dobrog ,, su :povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika (BPK5) , I povećane koncentracije ukupnog azota,nitrata  I ortofosfata. .

Razlog   promene  statusa do ,,umerenog,,  je ,koncentrcija nitrita.  *

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi I –  III  Klase  ( odličan do umeren  ekološki status).

Toksikološki parametri: Koncentracija gvožđa odgovarala je I/II Klasi-  odličnom/dobrom  ekološkom statusu. Arsen je dokazan u normi II Klase-dobrog ekološkog statusa .

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,,bistra,bez boje I ,bez mirisa,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda, odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

5.Nišava iza hotela ,,My Place,-O- 194

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/III* klase (odličan do dobar / umeren ekološki status).

Razlog  promene  statusa do ,,dobrog ,, su :povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika (BPK5) , I povećane koncentracije ukupnog azota,nitrata  I ortofosfata. .

Razlog   promene  statusa do ,,umerenog,,  je ,koncentrcija nitrita.  *

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi I –  III  Klase  ( odličan do umeren  ekološki sta

Toksikološki parametri:.Koncentracija gvožđa odgovarala je II Klasi-  dobrom    ekološkom statusu. Arsen je dokazan u normi III Klase- umerenog  ekološkog statusa .

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje I ,bez mirisa,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda, odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

6.Nišava 100 m od izliva Kolektora  kolektora otpadnih voda -O- 195

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/III* klase (odličan do dobar / umeren ekološki status).

Razlog  promene  statusa do ,,dobrog ,, su :povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika (BPK5) , I povećane koncentracije ukupnog azota,nitrata I ortofosfata. .

Razlog   promene  statusa do ,,umerenog,,  je ,koncentrcija nitrita.  *

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi I - III Klase  (odličan  do umeren ekološki status)

Toksikološki parametri:.Koncentracija gvožđa odgovarala je II Klasi-  dobrom    ekološkom statusu. Arsen je dokazan u normi  II / III Klase- dobrog umerenog  ekološkog statusa .

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje I ,bez mirisa,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda, odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

7.Nišava 300 m nizvodno od uliva iz gloavnog kolektora otpadnih voda O- 196

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/III* klase (odličan do dobar / umeren ekološki status).

Razlog  promene  statusa do ,,dobrog ,, su :povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika (BPK5) , I povećane koncentracije ukupnog azota,nitrata  I ortofosfata. .

Ortofosfati su ,zapravo.II/II Klasa dobar/umeren ekološki status   .

Razlog   promene  statusa do ,,umerenog,,  je ,koncentrcija nitrita.  *

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi I - III Klase  (odličan  do umeren ekološki status)

Toksikološki parametri:.Koncentracija gvožđa odgovarala je  I /II Klasi-  odličnom/dobrom    ekološkom statusu. Arsen je dokazan u normi  II  Klase- dobrog  ekološkog statusa .

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,,bistra,bez boje I ,bez mirisa,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda, odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

8.Nišava100m pre uliva u Južnu Moravu  O-  197

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/III* klase (odličan do dobar / umeren ekološki status).

Razlog  promene  statusa do ,,dobrog ,, su :povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika (BPK5) , I povećane koncentracije ukupnog azota,nitrata   I ortofosfata. .

Razlog   promene  statusa do ,,umerenog,,  je ,koncentrcija nitrita.  *

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi I - III Klase  ( odličan do umeren  ekološki status)

Toksikološki parametrKoncentracije  teških  metala sa propisanim M.D.K.   dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,,bistra,bez boje I ,bez mirisa,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda, odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

2.REKA   JUŽNA MORAVA

.1.Južna Morava u nivou sela Mezgraja  100m nizvodno od Železničkog mosta ,,.O- 203

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/III* klase (odličan do dobar / umeren ekološki status).

Razlog  promene  statusa do ,,dobrog ,, su :povećane  vrednosti  biološke i hemijske  potrošnje kiseonika (BPK5), (HPK )  , I povećana koncentracija ukupnog organskog ugljenika  .

Razlog   promene  u normi II /III Klase – statusa dobrg  do ,,umerenog,,  su  ,koncentrcije amonijum-jona, nitrita,nitrata  i ortofosfata .  *

.    Mikrobiološki-bakteriološki parametri: brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi I /II Klase-III/IV Klase   ( odličan/  dobar-umeren/slab   ekološki status)  .

Toksikološki parametri:.Koncentracija gvožđa odgovarala je II  Klasi- odobrom/   ekološkom statusu.

Arsen i Mangan   dokazani su  u normi  II / III Klase- dobrog/umerenog   ekološkog statusa .

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,,bistra,bez boje I ,bez mirisa,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda, odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

2.Južna Morava  iza ,,Dakom,,-a.O-   204

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri  :vrednosti  odgovaraju  normama  I-III klase (odličan do umeren ekološki status).

Razlozi   promene  statusa do ,,dobrog  ,, su   :povećana vrednost  hemijske  potrošnje kiseonika HPK) )  I povećane  koncentracije   ukupnog azota, i ukupnog organskog ugljenika.

Koncentracija ukupnog azota   je u normama II/III Klase-dobrog/umerenog ekološkog statusa . Takva je i vrednost biološke   potrošnje kiseonika BPK5) )  .

Do III Klase-umerenog ekološkog  statusaReku degradiraju povećane  koncentracije   nitrita,amonijum-jona i ortofosfata  .

.

.    Mikrobiološki-bakteriološki parametri: brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi III - IV Klase  ( umeren   do  slab   ekološki status)

Toksikološki parametri:.Koncentracija gvožđa odgovarala je  III /IV Klasi- umerenom/ slabom  ekološkom statusu.

Mangan  je  dokazani u  u normi  II / III Klase- dobrog/umerenog   ekološkog statusa .

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,,bistra,bez boje I ,bez mirisa,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda, odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

3.KUTINSKA REKA

,,1.Kutinska reka,pružni prelaz kod ,,Nissal,,-a ,,.O- 198

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri  :vrednosti  odgovaraju  normama  I I-III/   Klase  klase (odličan  do  umeren*    ekološki status).

Između I I II Klase-odličnog/dobrog ekološkog statusa Reku degradiraju povećane koncentracije ukupnog  organskog ugljenika,I ukupnog fosfora  .

Razlog   promene  statusa do ,,dobrog  ,, je    :povećana vrednost   biološke  potrošnje kiseonika BPK5 ) )  .

Koncentracije  nitrita,nitrata , i ortofosfata Reku degradiraju   do /III Klase-umerenog ekološkog statusa .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi  III / IV Klase  (  umeren  do slab /umeren status .

Toksikološki parametri:. Koncentracije  teških  metala sa propisanim M.D.K.   dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama .

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, bistra, bez boje I bez  mirisa ,,* ukazuju na mogućnost da će   uzorak,možda,   odgovarati  normama I Klase  vodotoka

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

4.  Toponička reka,potez  pre ulaska u selo Miljkovac    O-200

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri  :vrednosti  odgovaraju  normama  I-III* klase (odličan do  umeren   ekološki status).

-- Između I I II Klase  dokazan je ukupni  organski ugljenik.

Razlog   promene  statusa do ,,dobrog  ,, su    :povećana vrednost    biološke   potrošnje kiseonika BPK5  ) ), i povećane  koncentracije ukupnog azota,i nitrata.

.Nitriti su jedini razlog ,,degradacije,, do III Klase-umerenog ekološkog statusa.

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi   II/III Klase  (   dobar/umeren      ekološki status).

Toksikološki parametri:.Koncentracije   arsena  I gvožđa  odgovarale su  normi  II/ III  Klase  ( dobar/umeren    ekološki status).

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama .

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena ,bez boje I bez mirisa ,,* ukazuju na mogućnost da   uzorak,možda, neće  odgovarati  normama I Klase  vodotoka

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

2.Toponiča reka 100m uzvodno od uliva otpadnih voda Specijalne psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici   O-  201

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri  :vrednosti  odgovaraju  normama  I- II/III klase (odličan do dobar/ umeren   ekološki status).

-- Između I I II Klase  dokazani su ortofosfati.

Razlog   promene  statusa do ,,dobrog  ,, su    :povećana vrednost     biološke   potrošnje kiseonika BPK5   ) ), i povećane  koncentracja ukupnog organskog ugljenika( TOC ), i nitrata  .

Nitrati,minorno,prelaze granicu II Klase .

Do  II/III Klase- dobrog/umerenog ekološkog statusa Reku degradiraju  povećane koncentracije  ukupnog azota,  nitrita  .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi  I Klase-  II/III  Klase  (  odličan-dobar/ umeren     ekološki status).

Toksikološki parametri:.Koncentracija gvožđa odgovarala je normi II  Klase.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena ,bez boje I bez mirisa ,,* ukazuju na mogućnost da   uzorak,možda, neće  odgovarati  normama I Klase  vodotoka

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

3. Toponiča reka 300 m nizvodno  od uliva otpadnih voda Specijalne psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici ,, O- 202

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri  :vrednosti  odgovaraju  normama  I-II klase (odličan do  dobar   ekološki status).

Razlog   promene  statusa do ,,dobrog  ,, su    :povećana vrednost    biološke   potrošnje kiseonika BPK5  ) ), i povećana  koncentracija ukupnog organskog ugljenika( TOC ) .

Nitrati,minorno,prelaze granicu II Klase .

Do III Klase-umerenog ekološkog statusa Reku degradiraju : povećana vrednost     biološke   potrošnje kiseonika BPK5) ), i povećane koncentracije   nitrita, nitrata i ukupnog azota. .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi   I/II   Klase  (   odličan do dobar      ekološki status).

Toksikološki parametri:.Koncentracije arsena I  gvožđa odgovarale su normi II/ III  Klase  (  dobar/umeren     ekološki status).

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

* Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena ,bez boje I bez mirisa ,,* ukazuju na mogućnost da   uzorak,možda, neće  odgovarati  normama I Klase  vodotoka

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

5.JELAŠNIČKA REKA

,,1.Jelašnička reka,most na ulazu u selo Jelašnica iz pravca Niške Banje,,.O-  199

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri  :vrednosti  odgovaraju  normama  I-III klase (odličan do  umeren   ekološki status).

Razlozi    promene  statusa do ,,dobrog  ,, su     :povećana vrednost    biološke   potrošnje kiseonika BPK5  ) ) i povećane koncentracije ukupnog organskog ugljenika,ukupnog fosfora i ukupnog azota.  .

Nitriti,i  nitrati i ortofosfati ,,degradiraju,,Reku do III Klase-umerenog ekološkog statusa.

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi   III/IV  Klase  (   umeren do    slab     ekološki status).

Toksikološki parametri:.Koncentracija gvožđa bila je u normi II Klase-    dobrog   statusa .

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama .

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje I bez mirisa ,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda,  odgovarati  normama I Klase  vodotoka

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

Prezentovani podaci omogućavaju da  bude donešen

VI   ZAKLJUČAK

VI  1.    ZAKLJUČAK PO  VODOTOCIMA I MERNIM MESTIMA

1.REKA NIŠAVA

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  Na većini  mernih mesta  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-II klase (odličan do  dobar ekološki status).

Na svim mernim mestima   Reka je,po  jednom  parametru ,, (,,hemijskom  indikatoru   fekalne kontaminacije,, )u  III Klasi-ima umeren  ekološki status.

Ovo može biti ,,presek,, Reke.

Bolji je kiseonični status Reke .

Promenjeni su i parametri,,trofičnosti,,.

Obzirom da se radi o  petom    uzorkovanju,ove promene mogu biti osnov diskusije.

Konkretno :dokaz  razloga  ,,degradacije,,-gubljenja Klase su nitriti.

Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama.

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :  Na  svim  mernim mestima    brojevi kolonija izolovanih bakterija  odgovarali  su statusu I Klase- II/III klase ( odličan ekološki status -dobar  / umeren ekološki status).

Fekalni kontaminenti razlog su,,degradacije,,-gubljenja  propisane Klase.

Toksikološki parametri: arsen i  gvožđe je dokazano u koncentraciji II/III  Klase dobrog/umerenog  ekološki statusa.

Koncentracije  ostalih teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

2.REKA   JUŽNA MORAVA

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  Na  oba merna  mesta  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-III klase (  odličan do dobar/umeren    ekološki status).

Obzirom da se radi o   petom    uzorkovanju,ove promene mogu biti osnov diskusije.

Konkretno :dokazani su kao razlozi ,,degradacije,,-gubljenja Klase   povećane koncentracije amonijum-jona, ukupnog azota,nitrita , nitrat i ortofosfata .

Takođe,bile su  i  povećane vrednosit biološke potrošnje kiseonika (BPK5 ) , i hemijske potrošnje kiseonika HPK ).

Gvožđe  Reku  degradira    do III/ IVKlase- umerenog/ slabog ekološkog statusa.

Ponavljam:,, Verovatno se radi o :

-opterećenju Reke organskim supstratom,

-poremećenom ,,kiseoničnom režimu reke ,posmatrano kroz indirektne pokazatelje,, .

Dodajem:ima hemijskih dokaza  fekalne kontaminacije.

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :      brojevi kolonija izolovanih bakterija ,,degradiraju,,Klasu-  odgovarali  su statusu III/IV,t.j,II/IV  klase (dobar, umeren/slab  ekološki status).

Toksikološki parametri:.  U uzorku O- 204      gvožđe i mangan  dokazani u  u koncentraciji III/ IV Klase- slab ekološki status ;odnosno II/III Klasa-dobar/umeren ekološki status.

U uzorku O- 204      gvožđe i mangan  dokazani u  u koncentraciji III/ IV Klase- slab ekološki status ;odnosno II/III Klasa-dobar/umeren ekološki status.

U uzorku O- 203      gvožđe i mangan  dokazani u  u koncentraciji I /II Klase  Klase-  odličan/dobar  ekološki status ;odnosno II/III Klasa-dobar/umeren ekološki status.

Koncentracije  ostalih teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

U oba uzorka dokazan je i arsen.

U uzorku O-203 bio je u normi II/III Klase.

U uzorku O-204 bio je u normi II Klase.

Posmatrano kroz ekološki status :dobr,odnosno :dobar/umeren.

3.KUTINSKA REKA

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-III   klase (  odličan  do umeren  ) ekološki status).

Obzirom da se radi o   petom     uzorkovanju,dokazi degradacije  mogu biti osnov diskusije.

Poremeen je ,,kiseonični režim Reke,posmatrano kroz indirektne pokazatelje.

Ima hemijskih dokaza fekalne kontaminacije .

Ponavljam :,,Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama,,.

Treba pratiti i pokaszatelje trofičnostiReke.

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :   brojevi kolonija izolovanih bakterija  odgovarali  su statusu III-IV  klase (umeren  do  slab  ekološki status).

Toksikološki parametri :Koncentracije  teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

4.TOPONIČKA REKA

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I- I/III   klase (  odličan  dodobar/ umeren  ) ekološki status).

Obzirom da se radi o   petom     uzorkovanju,dokazi degradacije  mogu biti osnov diskusije.

Poremeen je ,,kiseonični režim Reke,posmatrano kroz indirektne pokazatelje.

Ima hemijskih dokaza fekalne kontaminacije .

Ponavljam :,,Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama,,.

Treba pratiti i pokazatelje trofičnostiReke.

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :   brojevi kolonija izolovanih bakterija  odgovarali  su statusu I  klase –II/IIIKlase(odličan  do dobar/umeren   ekološki status).

Ovo su standardne analize.

Zagovaram-otvaram pitanja :

-profil pacijenata,

-(hiper )hlorisanje otpadnih voda  Bolnice ,

-ciljano proširene mikrobiološke-ne samo bakteriološke - analize !!!

Toksikološki parametri     gvožđe i arsen bili su razlog ,,degradacije,, .

Klase : II,II/III .

Ekološki status-dobar,dobar/umeren.

Koncentracije  ostalih teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

5.JELAŠNIČKA  REKA

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-III klase (odličan do  umeren    ekološki status).

Obzirom da se radi o   petom     uzorkovanju,dokazi degradacije  mogu biti osnov diskusije.

Poremećen  je ,,kiseonični režim Reke,posmatrano kroz indirektne pokazatelje.

Ima hemijskih dokaza fekalne kontaminacije .

Ponavljam :,,Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama,,.

Treba pratiti i pokazatelje trofičnostiReke.

.

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :   brojevi kolonija izolovanih bakterija  odgovarali  su statusu IV  klase ( do  slab  ekološki status) .

Uočava se ,brojem kolonija ukupnih i fekalnih koliforma, fekalna kontaminacija Reke.

.

Toksikološki parametri     gvožđe je bilo  u normi II Klase- dobrog  ekološkog statusa., .

Koncentracije ostalih   teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

VI  2.    ZAKLJUČAK PO  CILJEVIMA PROGRAMA

Citiram :

1.,,Cilj realizacije Programa praćenja ekološkog i hemijskog statusa  površinskih voda na teritoriji grada Niša je dobijanje informacija o kvalitetu površinskih voda na teritoriji grada Niša potrebnih za planiranje mera zaštite od neželjenih efekata zagađenja i upravljanje rizikom putem preventivnog delovanja ,u cilju zaštite i očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine ,,.*

*prekinut citat

1.Zaključak :rađeno je po 1.Cilju.

Dobijene  su naknadne – četvrte    informacije o sastavu-kvalitetu površinskih voda i PROMENAMA –DEGRADACIJI sastava-kvaliteta .

2.,,Praćenje kvaliteta površinskih voda predstavlja značajan element upravljanja vodama ,a ogleda se u praćenju ekološkog statusa ,sa primarnim ciljem unapređenja kvaliteta površinskih voda ,na lokalnom i nacionalnom nivou ,,.

2.Zaključak :rađeno je po 2.Cilju.

Detaljno su precizirane  PROMENE-DEGRADACIJE SASTAVA-KVALITETA PO :

-VODOTOCIMA,

-MERNIM MESTIMA

-PARAMETRIMA :FIZIČKI,FIZIČKO-HEMIJSKI,HEMIJSKI ;MIKROBIOLOŠKI-BAKTERIOLOŠKI i TOKSIKOLOŠKI .

Ovo je osnov daljeg rada ,sa krajnim Ciljem da :DOKAZ DEGRADACIJESASTAVA- KVALITETA  POVRŠINSKIH VODA BUDE OSNOV PLANIRANJA,I SPROVOĐENJA KOREKTIVNIH MERA .

KOREKTIVNE MERE ,KAO KRAJNJI CILJ IMAJU KOREKCIJU SASTAVA –KVALITETA POVRŠINSKIH VODA DO NORMI PROPISANIH ZA ,,POTREBE HUMANE POPULACIJE,,.

VI 3. ZAKLJUČAK PO RADNOJ HIPOTEZI

1.potvrđene su stavke Radne hipoteze .

2.  ZA SVAKU REKU OTKRIVENA –DOKAZANA JE  KONTAMINACIJU  PO :

2.1.LOKACIJAMA ,

2.2  UZROKU-fizička,fizičko-hemijska,hemijska,mikrobiološka-bakteriološka i toksikološka    .

3 OSNOVA DALJEG RADA JE :,, .Stručnim uzorkovanjimaADEKVATNOG  BROJA UZORAKA   PO : LOKACIJAMA I TRAŽENIM PARAMETRIMA  moguće je dokazati

*kontaminaciju,

*verovatno poreklo kontaminenta i

*  međusobnu povezanost-KORELACIJU među kontaminentima !

Korelacija  se prevashodno određuje kod  toksikanata-kontaminenata sa kumulativnim efektima  !

4.. Negativni   efekti  po zdravlje stanovništva   verovatno se  mogu manifestovati  brzo- kao epidemije masovnih zaraznih bolesti !

5.Negativni   efekti  po zdravlje stanovništva   verovatno se  mogu manifestovati  i kasnije  usled zbirnog (kumulativnog ) dejstva  hemijskih, toksikoloških  kontaminenata   svih  elemenata  eko-sistema PROGRAMOM PRAĆENIH REKA. ,, .

6.KRAJNJI CILJ JE :.ŠTO JE MOGUĆE VIŠE SMANJITI  RIZIKE  PO ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA -JAVNO SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE,RIBOLOV,(JAVNO)KUPANJE I REKREACIJA! ,,

VII              PRILOG  I ;PRILOG II ;PRILOG III

PRILOG  I :Prilog   Fotografije i ,,tačne koordinate,,   navedenih mernih mesta  uzorkovanja

P R I L O G   II :

I 	TABELARNI PRIKAZ REZULTATA ISPITIVANJA

II 	REZULTATI ISPITIVANJA

PRILOG III : GRAFIKONI za neke od parametara,za sva uzorkovanja ,za sve Reke i sva merna mesta

I 	TABELARNI PRIKAZ REZULTATA ISPITIVANJA

II	REZULTATI ISPITIVANJA