| INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Telefon: 018/4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587; Poštanski fah 39; e-mail: higijena@izjz-nis.org.rs Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija |
| --- | --- |

PROGRAM PRAĆENJA EKOLOŠKOG I HEMIJSKOG STATUSA POVRŠINSKIH VODA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2022/2023 .GODINU

IZVEŠTAJ

O    SASTAVU,KVALITETU I EKOLOŠKOM STATUSU   POVRŠINSKIH VODA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA      V  UZORKOVANJE    2023. GODINE

PO NOVOJ UGOVORNOJ OBAVEZI

Niš,  april  2023.godine

| NARUČILAC : | GRAD NIŠ – UPRAVA ZA PRIVREDU, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Niš, ul. Nikole Pašića br. 24 |
| --- | --- |
| IZRADA IZVEŠTAJA-PRUŽALAC USLUGA : | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE, Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 50 |
| DIREKTOR INSTITUTA: | Doc. dr Miodrag Stojanović |
| NAČELNIK CENTRA ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU: | dr Snežana Gligorijević |
| ŠEF ODELJENJA ZA SANITARNE NADZORE,POVRŠINSKE I OTPADNE VODE : | Dr sci.med.Snežana Savić Dr sci.med.Snežana Savić |
| IZVEŠTAJ IZRADILA : | Dr sci.med.Snežana Savić |
| TEHNIČKA IZRADA IZVEŠTAJA: | Hemijski tehničar Aleksandar Stanković |

NAPOMENA :  NASTAVLJENA   JE UGOVORNA OBAVEZA   ODREĐENA     ZA 2021/22.GODINU.

NARUČILAC NIJE PROMENIO NI JEDNU TRAŽENU AKTIVNOST.

IZVEŠTAJ,U SVEMU,PREDSTAVLJA NASTAVAK IZVEŠTAJA PRETHODNOG UGOVORNOG i IZVEŠTAJNOG PERIODA .

Podaci se odnode na uzorke  uzorkovane  10.04.2023.godine .

I   UVOD :

Važeća legislativa Republike Srbije  za oblast (zaštite  životne sredine  za nivo lokalne samouprave ,kao jednu od aktivnosti,određuje praćenje elementa životne sredine.

Detaljnije :,,U  skladu sačlanovima 69.i 70.Zakona o zaštiti životnr sredine ,koji definišu da jedinica lokalne samouprave obezbeđuje kontinualnu kontrolu i praćenje stanja životne sredine donošenjem i realizacijom programa monitoringa za svoju teritoriju,u skladu sa nacionalnim programima,i vršenje monitoringa sistematskim praćenjem vrednosti indikatora,definisanim  Pravilnikom nacionalne liste indikatora zaštite životne sredine ,pripremljen je Program praćenja ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2021/2022.godinu,,   .

U daljem tekstu Izveštaja aktivnost će biti navođena kao : Program .

Program je  pravno ozakonjen  kao Ugovor .

Ugovor je zaključen između Grada Niša  ( u daljem tekstu Grad ),i Instituta za javno zdravlje Niš  ( u daljem tekstu   Institut ) .

Programom su obuhvaćene površinske vode Reka :

-Nišave,

-Južne Morave,

-Kutinske,

-Toponičke  i

- Jelašničke  .

II CILJ  :

,,Cilj realizacije Programa praćenja ekološkog i hemijskog statusa  površinskih voda na teritoriji grada Niša je dobijanje informacija o kvalitetu površinskih voda na teritoriji grada Niša potrebnih za planiranje mera zaštite od neželjenih efekata zagađenja i upravljanje rizikom putem preventivnog delovanja ,u cilju zaštite i očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine .

# Praćenje kvaliteta površinskih voda predstavlja značajan element upravljanja vodama ,a ogleda se u praćenju ekološkog statusa ,sa primarnim ciljem unapređenja kvaliteta površinskih voda ,na lokalnom i nacionalnom nivou ,,.

# II 1 RADNA HIPOTEZA  PLANIRANIH I SPROVEDENIH AKTIVNOSTI

U   teksu  prethodnih  Izveštaja su  navedeni,i argumentovani , stavovi:

1. izlivanje neprečišćenih otpadnih voda  direktno  negativno utiče na :sastav,kvalitet,ekološki status i ekološki potencijal površinskih voda recipijenata -Reka koje se prate ovim Programom.

Na osnovu navedenog  postavljena je ,za sve Reke ista, RADNA HIPOTEZA  planiranih i sprovedenih AKTIVNOSTI :

1 .Stručnim uzorkovanjimaADEKVATNOG  BROJA UZORAKA   PO : LOKACIJAMA I TRAŽENIM PARAMETRIMA  moguće je dokazati

*kontaminaciju,

*verovatno poreklo kontaminenta i

*  međusobnu povezanost-KORELACIJU među kontaminentima !

Korelacija  se prevashodno određuje kod  toksikanata-kontaminenata sa kumulativnim efektima  !

5. Negativni   efekti  po zdravlje stanovništva   verovatno se  mogu manifestovati  brzo- kao epidemije masovnih zaraznih bolesti !

6.Negativni   efekti  po zdravlje stanovništva   verovatno se  mogu manifestovati  i kasnije  usled zbirnog (kumulativnog ) dejstva  hemijskih, toksikoloških  kontaminenata   svih  elemenata  eko-sistema PROGRAMOM PRAĆENIH REKA. .

Na osnovu RADNE HIPOTEZE definisan je CILJ     PLANIRANIH I SPROVEDENIH AKTIVNOSTI .

# II 2. CILJ PREMA RADNOJ HIPOTEZI

1.potvrditi sve stavke Radne hipoteze .

2.  ZA SVAKU REKU OTKRITI KONTAMINACIJU  PO :

2.1.LOKACIJAMA ,

2.2  UZROKU-fizička,fizičko-hemijska,hemijska,mikrobiološka-bakteriološka i toksikološka    .

3.ŠTO JE MOGUĆE VIŠE SMANJITI  RIZIKE  PO ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA -JAVNO SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE,RIBOLOV,(JAVNO)KUPANJE I REKREACIJA!

III  MATERIJALI i METODE

Korišćena metoda rada spada u grupu standardnih , i  prospektivnih .

Kao materijal korišćene su površinske vode 5 (pet ) (prethodnim tekstom već navedenih ) Reka : Nišave  ,Južne Morave,Kutinske, Toponičke i Jelašničke .

Uzorkovanje je vršeno standardnim metodama ,propisanim  akreditovanim Uputsvom za uzorkovanje površinskih voda UP.06.9     .

Sva uzorkovanja vršili su radnici-stručna lica Instituta  .

Naručilac-Grad odredio je  lokacije –  ,, merna mesta,, uzorkovanja  .

Konkretno     :

1.za  Reku Nišavu određeno je 8 (osam ) mernih mesta .

Merna  mesta su  :

,,1.Nišava,na potezu crkve Sveta Petka Iverica (preko puta )

2. Nišava,na potezu  uliva Malčanske reke

3.Nišava na potezu uliva Knezselskog potoka,

4.Nišava,kod ,,Beneton*,,-a

5.Nišava iza hotela ,,My Place,*,

6.Nišava 100m uzvodno od uliva iz  kolektora otpadnih voda

7.Nišava 300 m nizvodno od uliva iz gloavnog kolektora otpadnih voda,,.

8.Nišava 100m pre uliva u Južnu Moravu  ,,.

*pravopisno promenjen citat

PRILOG I ;  :Prilog 1. Fotografije i ,,tačne koordinate,,   navedenih mernih mesta

2.za Reku Južnu Moravu određena su 2 )dva ) merna mesta .

Merna mesta su :

,,1.Južna Morava iza ,,Dakom,,-a

2.Južna Morava u nivou sela Mezgraja  100m nizvodno od Železničkog mosta ,,.

PRILOG I ;  Prilog 2. Fotografije i ,,tačne koordinate,,   navedenih mernih mesta

3.za Kutinsku Reku određeno je 1 (jedno  ) merno mesto .

Merno mesto je :

,,1.Kutinska reka,pružni prelaz kod ,,Nissal,,-a ,,.

PRILOG I ;  Prilog  3. Fotografija i ,,tačne koordinate,,   navedenog mernog  mesta

4.za  Toponičku  Reku određena su 3  (tri   ) merna  mesta .

Merna mesta su :

,,1.Toponička reka,potez  pre ulaska u selo Mljkovac

2.Toponiča reka 100m uzvodno od uliva otpadnih voda Specijalne psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici

3. Toponiča reka 300 m nizvodno  od uliva otpadnih voda Specijalne psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici ,, .

PRILOG I ;  Prilog 4. Fotografije i ,,tačne koordinate,,   navedenih mernih mesta

5.za Jelašničku  Reku određeno je 1 (jedno  ) merno mesto .

Merno mesto je :

,,1.Jelašnička reka,most na ulazu u selo Jelašnica iz pravca Niške Banje,,.

PRILOG I;   Prilog  5. Fotografija i ,,tačne koordinate,,   navedenog mernog  mesta

Sumarno :

-iz 5 (pet )  Reka treba ,u jednoj seriji  uzorkovanja,uzeti 15 (petnaest uzoraka površinskih voda.

-  PRILOG I ;  :Prilog 1. Fotografije i ,,tačne koordinate,,   navedenih mernih mesta

III 1. OBIM ANALIZA

Naručilac- Grad  je odredio i obim analiza  svih uzoraka.

Detaljnije  U skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentima i rokovima za njihovo postizanje (Službeni glasnik PC“, 6p.50 / 12), u površinskim vodama su izvršena sledeća fizičko-hemijska i

*prekinut citat

U uzorcima su određivani  :

- opšti parametri,

-pokazatelji kiseoničnog režima,

-pokazatelji moguće eutrofikacije -,,nutrijenti,,

-pokazatelji  saliniteta,

-rezidue teških  metala, *

-organske  supstance  i

- mikrobiološki   t.j. bakteriološki parametri   .

PRILOG I  ;    Prilog 6. Tabela ,,PARAMETAR,, dostavljena od strane Grada .

*Precizirani su : arsen,bor,bakar,cink,hrom,gvožđe ;i mangan,olovo,kadmijum i nikl .

III 2. ZAKONSKE OSNOVE ZA RAD

Naručilac-Grad odredio je i važeću pravnu  legislativu –osnov rada,i tumačenja rezultata .

Detaljnije :

1.,,Odlukom o utvrđivanju Popisa voda I reda ),,Službeni glasnik RS ,, ,broj 83/10 ) navedeni vodotoci pripadaju vodotocima I reda ,osim Jelašničke reke koja nije u navedenom popisu,,.

( u daljem tekstu Odluka  )

2.U skladu  sa  Uredbom  o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/12), u uzorcima površinskih voda ispitivaće se sledeći fizičko-hemijski i mikrobiološki parametri,, .*  (U daljem tekstu Uredba )

*prekinut citat

Zbog adekvatnog pristupa radu,korišćene su i norme :

)-Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda (Sl. glasnik RS 74/11),

- Uredbe  o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 35/11),

-Pravilnika  o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda (Sl. glasnik RS 96/10) i Zakona o vodama (Sl.glasnik RS br. 30/10 i 93/12 ;101/2016;95/2018).

III 3.POJAM ,, KLASA,, i ,,EKOLOŠKI POTENCIJAL,,

Kod površinskih voda koristi se termin,,Klasa,,.

Norme parametara za svaku  Klasu  su  utvrđene-limitirane.

Limiti su određeni kao :

-stepen,

-dozvoljene vrednosti,

M.D.K.oncentracije ,i

-dozvoljen broj    kolnija  bakterija u uzorku.

Sagledavanjem  rezultata svih analiziranih parametara  određuje se,za određenu Klasu,ekološki  status   površinske vodPrema Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/12) (2)   postoji pet  Klasa .

,,OPIS KLASE ODGOVARA EKOLOŠKOM STATUSU,, .

Statusi su : ,,

odličan,

dobar,

umeren,

slab

i  loš,,    .

| OCENA STATUSA | BOJA |
| --- | --- |
| Odličan1 | Plava |
| Dobar2 | Zelena |
| Umeren3 | Žuta |
| Slab4 | Narandžasta |
| Loš5 | Crvena |

,, 1 Opis klase odgovara odličnom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi obezbeđuju na osnovu graničnih vrednosti elemenata kvaliteta uslove za funkcionisanje ekosistema, život i zaštitu riba (salmonida i ciprinida) i mogu se koristiti u sledeće svrhe: snabdevanje vodom za piće uz prethodni tretman filtracijom i dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju, navodnjavanje, industrijsku upotrebu (procesne i rashladne vode).*

2 Opis klase odgovara dobrom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi obezbeđuju na osnovu graničnih vrednosti elemenata kvaliteta uslove za funkcionisanje ekosistema, život i zaštitu riba (ciprinida) i mogu se koristiti u iste svrhe i pod istim uslovima kao i površinske vode koje pripadaju klasi I.*

3 Opis klase odgovara umerenom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi obezbeđuju na osnovu graničnih vrednosti elemenata kvaliteta uslove za život i zaštitu ciprinida i mogu se koristiti u sledeće svrhe: snabdevanje vodom za piće uz prethodni tretman koagulacijom, flokulacijom, filtracijom i dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju, navodnjavanje, industrijsku upotrebu (procesne i rashladne vode).*

4 Opis klase odgovara slabom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi na osnovu graničnih vrednosti elemenata kvaliteta mogu se koristiti u sledeće svrhe: snabdevanje vodom za piće uz primenu kombinacije prethodno navedenih tretmana i unapređenih metoda tretmana, navodnjavanje, industrijsku upotrebu (procesne i rashladne vode).*

5 Opis klase odgovara lošem ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi ne mogu se koristiti ni u jednu svrhu ,, .*

*podvučen citat Uredbe

IV REZULTATI

Analiza traženih,navedenih  i Prilog-om 6. citiranih  : fizičkih, fizičko - hemijskih, toksikoloških i bakterioloških-mikrobioloških  parametara površinskih voda izvršena je korišćenjem :

-standardnih analitičkih postupaka (Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti vode, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, 1990. i “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 20th Edition, APHA, AWWA, WEF, 1998.)    standardnim  metodama Instituta za javno zdravlje Niš - akreditovanim od strane Akreditacionog tela Srbije (Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije broj 01-147  .

V REZULTATI I DISKUSIJA

Ponavljam :  ,, Odlukom o utvrđivanju Popisa voda I reda ),,Službeni glasnik RS ,, ,broj 83/10 ) navedeni vodotoci pripadaju vodotocima I reda ,osim Jelašničke reke koja nije u navedenom popisu ,, .

Dodajem:

1.i Jelašnička reka posmatrana je,zbog jednobraznosti rezultata,takođe  kao vodotok I  reda .

2.pri očitavanju rezultata svih parametara  korišćene su norme  Uredbe  o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/12), za Odlukom  propisan ,,red,, t.j. Klasu vodotoka.

V  1.REZULTATI  I DISKUSIJA   PO REKAMA I MERNIM MESTIMA

V    1. REKA  NIŠAVA

NAPOMENA  :

PRI SAGLEDAVANJU ORGANOLEPTIČKIH OSOBINA    SVIH  UZORAKA U OBZIR SU UZETE I ATMOSFERSKE PRILIKE !

,,1.Nišava,na potezu crkve Sveta Petka Iverica (preko puta ) –uzorak O-   254

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II / III*   klase (odličan do  dobar/ umeren     ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra , hemijsku potrošnju kiseonika,ukupan fosfor ;   ,i amonijum-jon.

Ukupni  azot  je između I i II Klase.

Povećane  koncentracije  :nitrita  i nitrata     degradiraju Reku do II Klase-   dobrog  ekološkog statusa.

*Detaljnije : nitriti su bili između II i III Klase;bliže II Klasi.

Samo zbog :

-  nitrita ,i

- detaljnog sagledavanja Klasa je II/III .

Do II Klase bila je i povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika(BPK5).

U odnosu na prethodno uzorkovanje  nije  intenzivnija  :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje  .

Koncentracije  :ukupnog organskog ugljenika (TOC ) i ukupnog azota; kao i vrednosti biološke (BPK5 ) i hemijske (HPK )potrošnje kiseonika ,i međusoban odnos navedenih parametara  mogu biti indirektan pokazatelj stanja-,,dešavanja,, u vodi ove lokacije uzorkovanja.

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi   I-III/IV    Klase  odličan    ,do  umeren/slab   ekološki  status) .

U odnosu na prethodno uzorkovanje   jeste     intenzivnija  :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje

Toksikološki parametri: :     Koncentracija  arsena bia je  u normi I/II Klase-odličan/dobar ekološki statua: a   gvožđa u normi II III Klase -dobarumeren ekološki status.

Koncentracije ostalih     teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

2. Nišava,na potezu  uliva Malčanske reke-uzorak O-   255

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- III IV* klase (odličan do  umerenslab     ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra ,  hemijsku potrošnju kiseonika,ukupan fosfor ;   ,i amonijum-jon.

Ukupni  azot  je između I i II Klase.

*Detaljnije : nitriti su bili između II i III Klase;bliže II Klasi,

nitrati su bili između III i IV Klase;bliže III Klasi.

Samo zbog :

-  nitrata ,i

- detaljnog sagledavanja Klasa je III/IV  .

Do II Klase bila je i povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika(BPK5).

Do III Klase povećana je koncentracija ukupnog fosfora .

U odnosu na prethodno uzorkovanje   jeste  intenzivnija  :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje  .

Koncentracije  :ukupnog organskog ugljenika (TOC ),  i ukupnog azota ukkupnog fosfora i ortofosfata  ; kao i vrednosti biološke (BPK5 ) i hemijske (HPK )potrošnje kiseonika ,i međusoban odnos navedenih parametara  mogu biti indirektan pokazatelj stanja-,,dešavanja,, u vodi ove lokacije uzorkovanja.

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi   I-III    Klase  odličan    ,do umeren   ekološki  status) .

U odnosu na prethodno uzorkovanje     nije      intenzivnija-perzistira   :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje

Toksikološki parametri: :     Koncentracija  arsena bia je  u normi I/II Klase-odličan/dobar ekološki statua: a   gvožđa u normi II III Klase -dobarumeren ekološki status.

Koncentracije ostalih     teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,žućkata  i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da  uzorak,možda  neće   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

3.Nišava na potezu uliva Knezselskog potoka-O-   256

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/ III  * klase (odličan do  dobar /umeren    ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra ,  hemijsku potrošnju kiseonika,ukupan fosfor ;   ,i amonijum-jon.

Ukupni  azot  je između I i II Klase.

*Detaljnije : nitriti su bili između II i III Klase;bliže II Klasi,

ortofosfati  su bili između II i III Klase;bliže II Klasi.

Samo zbog :

-  nitrita ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je II/III  .

Do II Klase bila je i povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika(BPK5).

U odnosu na prethodno uzorkovanje   jeste  intenzivnija  :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje  .

Koncentracije  :ukupnog organskog ugljenika (TOC ),  i ukupnog azota  i ortofosfata  ; kao i vrednosti biološke (BPK5 ) i hemijske (HPK )potrošnje kiseonika ,i međusoban odnos navedenih parametara  mogu biti indirektan pokazatelj stanja-,,dešavanja,, u vodi ove lokacije uzorkovanja.

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi   I-III     Klase  odličan    ,do umeren     ekološki  status) .

U odnosu na prethodno uzorkovanje     jeste      intenzivnija  :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje

Toksikološki parametri: :     Koncentracija  arsena bia je  u normi I/II Klase-odličan/dobar ekološki statua: a   gvožđa u normi II III Klase -dobarumeren ekološki status.

Koncentracije ostalih     teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,žućkata  i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da  uzorak,možda  neće   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

4.Nišava,kod ,,Beneton*,,-a –O-  257

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/ III  * klase (odličan do  dobar /umeren    ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra ,  hemijsku potrošnju kiseonika,ukupan fosfor ;   ,i amonijum-jon.

Ukupni  azot  je između I i II Klase.

*Detaljnije : nitriti su bili između II i III Klase;bliže II Klasi,

ortofosfati  su bili između II i III Klase;bliže II Klasi.

Samo zbog :

-  nitrita ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je II/III  .

Do II Klase bila je i povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika(BPK5).

U odnosu na prethodno uzorkovanje   jeste  intenzivnija  :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje  .

Koncentracije  :ukupnog organskog ugljenika (TOC ),  i ukupnog azota  i ortofosfata  ; kao i vrednosti biološke (BPK5 ) i hemijske (HPK )potrošnje kiseonika ,i međusoban odnos navedenih parametara  mogu biti indirektan pokazatelj stanja-,,dešavanja,, u vodi ove lokacije uzorkovanja.

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiII – I/IV  Klase   odličan    ,do  slab    ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije   intenzivnija-perzistira   :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje  .

Toksikološki parametri: :     Koncentracija  arsena bia je  u normi I/II Klase-odličan/dobar ekološki statua: a   gvožđa u normi II III Klase -dobarumeren ekološki status.

Koncentracije ostalih     teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,bez boje   i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da  uzorak,možda  neće   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

5.Nišava iza hotela ,,My Place,-O-  258

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/ III  * klase (odličan do  dobar /umeren    ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra ,  hemijsku potrošnju kiseonika,ukupan fosfor ;   ,i amonijum-jon.

Ukupni  azot  je između I i II Klase.

*Detaljnije : nitriti su bili između II i III Klase;bliže II Klasi,

ortofosfati  su bili između II i III Klase;bliže II Klasi.

Samo zbog :

-  nitrita ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je II/III  .

Do II Klase bila je i povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika(BPK5).

U odnosu na prethodno uzorkovanje   jeste  intenzivnija  :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje  .

Koncentracije  :ukupnog organskog ugljenika (TOC ),  i ukupnog azota  i ortofosfata  ; kao i vrednosti biološke (BPK5 ) i hemijske (HPK )potrošnje kiseonika ,i međusoban odnos navedenih parametara  mogu biti indirektan pokazatelj stanja-,,dešavanja,, u vodi ove lokacije uzorkovanja.

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiI – III/IV    Klase odličan do   umeren   ,do slab    ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije    intenzivnija-perzistira   :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje

Toksikološki parametri: :     Koncentracije   arsena , i gvožđa bole su   u normi I/II Klase-odličan/dobar ekološki statua   .

Koncentracije ostalih     teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,žućkaste  boje   i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da  uzorak,možda  neće   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

6.Nišava 100  m   uzvodno  od izliva Kolektora  kolektora otpadnih voda -O-  264

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/ III  * klase (odličan do  dobar /umeren    ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra ,  hemijsku potrošnju kiseonika,ukupan fosfor ;   ,i amonijum-jon.

Ukupni  azot  je između I i II Klase.

*Detaljnije : nitriti su bili između II i III Klase;bliže II Klasi,

ortofosfati  su bili između II i III Klase;bliže II Klasi.

Samo zbog :

-  nitrita ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je II/III  .

Do II Klase bila je i povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika(BPK5).

U odnosu na prethodno uzorkovanje   jeste  intenzivnija  :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje  .

Koncentracije  :ukupnog organskog ugljenika (TOC ),  i ukupnog azota  i ortofosfata  ; kao i vrednosti biološke (BPK5 ) i hemijske (HPK )potrošnje kiseonika ,i međusoban odnos navedenih parametara  mogu biti indirektan pokazatelj stanja-,,dešavanja,, u vodi ove lokacije uzorkovanja.

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiI – III/IV    Klase odličan do   umeren/ slab    ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje  jeste     intenzivnija  :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje

Toksikološki parametri: :     Koncentracije   arsena , i gvožđa bole su   u normi I/II Klase-odličan/dobar ekološki statua   .

Koncentracije ostalih     teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,žućkaste  boje   i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da  uzorak,možda  neće   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

7.Nišava  300 m nizvodno  od uliva iz gloavnog kolektora otpadnih voda O- 263

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/ III  * klase (odličan do  dobar /umeren    ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra ,  hemijsku potrošnju kiseonika,ukupan fosfor ;   ,i amonijum-jon.

Ukupni  azot  je  u normi  II Klase.

*Detaljnije : nitriti su bili između I i II Klase;bliže II Klasi,

ortofosfati  su bili između II i III Klase  .

Samo zbog :

-  nitrita ,

-ukupnog azota ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je II/III  .

Do II Klase bila je i povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika(BPK5).

U odnosu na prethodno uzorkovanje   jeste  intenzivnija  :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje  .

Koncentracije  :ukupnog organskog ugljenika (TOC ),  i ukupnog azota  i ortofosfata  ; kao i vrednosti biološke (BPK5 ) i hemijske (HPK )potrošnje kiseonika ,i međusoban odnos navedenih parametara  mogu biti indirektan pokazatelj stanja-,,dešavanja,, u vodi ove lokacije uzorkovanja.

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi   I-III     Klase   odličan    ,do   umeren     ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije   intenzivnija-perzistira   :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje .

Toksikološki parametri: :     Koncentracije   arsena , i gvožđa bole su   u normi I/II Klase-odličan/dobar ekološki statua   .

Koncentracije ostalih     teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,žućkaste  boje   i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da  uzorak,možda  neće   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

8.Nišava100m pre uliva u Južnu Moravu  O-   262

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/ III  * klase (odličan do  dobar /umeren    ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra ,  hemijsku potrošnju kiseonika,ukupan fosfor ;   ,i amonijum-jon.

Ukupni  azot  je  u normi  II Klase.

*Detaljnije : nitriti su bili između I i II Klase;bliže II Klasi,

ortofosfati  su bili između II i III Klase  .

Samo zbog :

-  nitrita ,

-ukupnog azota ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je II/III  .

Do II Klase bila je i povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika(BPK5).

U odnosu na prethodno uzorkovanje   jeste  intenzivnija  :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje  .

Koncentracije  :ukupnog organskog ugljenika (TOC ),  i ukupnog azota  i ortofosfata  ; kao i vrednosti biološke (BPK5 ) i hemijske (HPK )potrošnje kiseonika ,i međusoban odnos navedenih parametara  mogu biti indirektan pokazatelj stanja-,,dešavanja,, u vodi ove lokacije uzorkovanja.

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi     I   – III    Klase  odličan do  umeren    ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije 0  intenzivnija  :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje

Toksikološki parametri: :Koncentracije   arsena i gvožđa    odgovarale su  normi   I/II  Klase-  odličan/dobar      ekološki status.

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,žućkaste  boje   i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da  uzorak,možda  neće   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

Sumarno, i za ovo uzorkovanje  :

,,-permanentna ,češće  srednja i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,    i

- permanentna  bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija

za  Reku   Nišavu   nastavljaju -,, već otvorene ,, mogućnosti diskusije ,, .

2.REKA   JUŽNA MORAVA

.1.Južna Morava u nivou sela Mezgraja  100m nizvodno od Železničkog mosta ,,.O-  266

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  III  * klase (odličan do umeren    ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra ,  ukupan fosfor ;   ,i amonijum-jon.

Ukupni  azot  je  u normi  I/ II I Klase.

,,Indirektni pokazatelji kiseoničnog režima,, : biološka (BPK5) i hemijska potrošnja kiseonika (HPK ) bili su u normi : III , i II Klase.

U normi II Klase-dobrog ekološkog statusa bili su i :ukupan organski ugljenik (TOC ) ,   i ukupan fosfor .

*Detaljnije : nitriti su bili  u III Klasi,

ortofosfati  su bili,takođe u III Klasi   .

Zbog :

-  nitrita ,

-ukupnog azota ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je  III  .

.

U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije   intenzivnija -perzistira  :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

Organsko opterećenje  .

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi    II –  –III /IV    Klase    umeren/slab   ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije   intenzivnija -perzistira  :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje .

Toksikološki parametri: :Koncentracija   arsena   odgovarala je   normi  I/ II  Klase- odličan/ dobar      ekološki status.

Koncentracija gvožđa   odgovarala je   normi    III / IV  Klase-   umeren/slab-loš       ekološki status.

Mangan je dokazan ,minorno,preko normi II Klase-dobrog ekološkog  statusa.

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,žuta  i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da   uzorak,možda  neće  odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

2.Južna Morava  iza ,,Dakom,,-a.O-     265

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  III  * klase (odličan do umeren    ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra ,  ukupan fosfor ;   ,i amonijum-jon.

Ukupni  azot  je  u normi  I/ II I Klase.

,,Indirektni pokazatelji kiseoničnog režima,, : biološka (BPK5) i hemijska potrošnja kiseonika (HPK ) bili su u normi : III , i II Klase.

U normi II Klase-dobrog ekološkog statusa bili su i :ukupan organski ugljenik (TOC ) ,   i ukupan fosfor .

*Detaljnije : nitriti su bili  u III Klasi,

ortofosfati  su bili,takođe u III Klasi   .

Zbog :

-  nitrita ,

-ukupnog azota ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je  III  .

I na ovoj lokaciji,u   odnosu na prethodno uzorkovanje  nije  intenzivnija-perzistira  :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

Organsko opterećenje  .

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi  I-  III/IV   Klase  odličan do  umeren  /  slab    ekološki  status.

.    U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije   intenzivnija-perzistira   :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje

Toksikološki parametri: :Koncentracija   arsena   odgovarala je   normi   II  Klase-  dobar      ekološki status.

Koncentracija gvožđa   odgovarala je   normi    III / IV  Klase-   umeren/slab-loš       ekološki status.

Koncentracija    mangana   odgovarala je   normi  II/ III  Klase- dobar/umeren      ekološki status.

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,žuta  i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da   uzorak,možda  neće  odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

Sumarno, i za ovo uzorkovanje  :

,,-permanentna ,češće  srednja i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,    i

- permanentna  bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija   i

za  Reku    Južnu Moravu   nastavljaju -,, već otvorene ,, mogućnosti diskusije ,, .

3.KUTINSKA REKA

,,1.Kutinska reka,pružni prelaz kod ,,Nissal,,-a ,,.O-   252

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  III /IV * klase (odličan do umeren /slab    ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra  ;   i  amonijum-jon.

Ukupni  azot  je  u normi  I/ II  Klase.

,,Indirektni pokazatelj kiseoničnog režima,, : biološka (BPK5)  potrošnja kiseonika ( bio je  u normi : II Klase.

U normi II Klase-dobrog ekološkog statusa bili su i  :nitriti   i ukupan fosfor .

*Detaljnije : nitrati su bili  u III Klasi,

ortofosfati  su bili u IV Klasi   .

Zbog :

-  nitrata  ,

-ukupnog fosfora ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je  IV  .

I na ovoj lokaciji,u   odnosu na prethodno uzorkovanje   jeste  intenzivnija   :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

Organsko opterećenje  .

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiII – III-IV    Klase  umeren do slab /loš  ekološki  status

Toksikološki parametri: :Koncentracija   arsena   odgovarala je   normi  I/ II  Klase- odličan/ dobar      ekološki status.

Koncentracija gvožđa   odgovarala je   normi    II  Klase-   dobar       ekološki status.

Koncentracija    mangana   odgovarala je   normi  II/ III  Klase- dobar  ekološki status.

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,,  blago zamućena,žućkasta   i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da   uzorak,možda  neće  odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

Sumarno , i za ovo uzorkovanje :

,,-permanentna ,češće  srednja i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,    i

- permanentna  bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija   i

za  Kutinsku  Reku       nastavljaju -,, već otvorene ,, mogućnosti diskusije ,,  .

4.  Toponička reka,potez  pre ulaska u selo Miljkovac    O-   259

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  II klase (odličan do  dobar     ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra,hemijsku potrošnju kiseonika ,nitrite,nitrate   ;   i  amonijum-jon.

Ukupni  azot  je  u normi  I/ II  Klase.

,,Indirektni pokazatelj kiseoničnog režima,, : biološka (BPK5)  potrošnja kiseonika ( bio je  u normi : II Klase.

*Detaljnije  ortofosfati  su bili u II Klasi   .

Zbog :

-ukupnog azota  ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je  II     .

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiII – I –II    Klase  odličan  ,do    dobar    ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje    nije   intenzivnija-perzistira   :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje

Toksikološki parametri: :Koncentracija   arsena   odgovarala je   normi  I/ II  Klase- odličan/ dobar      ekološki status.

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,,  blago zamućena,žućkasta   i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da   uzorak,možda  neće  odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

Sumarno, i za ovo uzorkovanje :,, permanentna  fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,

- Indirektno poremećen kiseonični režim  i

- Naročito ,takođe permanentna ,  fekalna bakteriološka kontaminacija     zaToponičku

- Reku  na ovoj lokaciji        daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije ,,.

2.Toponiča reka 100m uzvodno od uliva otpadnih voda Specijalne psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici   O-    260

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  III klase (odličan do  umeren     ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra,hemijsku potrošnju kiseonika ,nitrite,nitrate   ;   i  amonijum-jon.

Ukupni  azot  je  u normi  I/ II  Klase.

,,Indirektni pokazatelj kiseoničnog režima,, : biološka (BPK5)  potrošnja kiseonika ( bio je  u normi : II Klase.

*Detaljnije  ortofosfati  su bili u III Klasi   .

Zbog :

-ukupnog azota  ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je  III  .

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiII – I –II    Klase  odličan  ,do    dobar   ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije    intenzivnija-perzistira   :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje

Toksikološki parametri: :Koncentracija   arsena   odgovarala je   normi  I/ II  Klase- odličan/ dobar      ekološki status.

Gvožđe je ,minorno,bilo preko norme I Klase .

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,,  blago zamućena,žućkasta   i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da   uzorak,možda  neće  odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

Sumarno, i za ovo uzorkovanje :,, permanentna  fekalna  kontaminacija,

- ,,Organsko opterećenje ,

- Indirektno poremećen kiseonični režim  i

- Naročito ,takođe permanentna ,  fekalna bakteriološka kontaminacija     zaToponičku

- Reku  na ovoj lokaciji        daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije ,,.

3. Toponiča reka 300 m nizvodno  od uliva otpadnih voda Specijalne psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici ,, O-  261

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  II klase (odličan do  dobar      ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra,hemijsku potrošnju kiseonika ,nitrite,nitrate   ;   i  amonijum-jon.

Ukupni  azot  je  u normi  I/ II  Klase.

,,Indirektni pokazatelj kiseoničnog režima,, : biološka (BPK5)  potrošnja kiseonika ( bio je  u normi : II Klase.

*Detaljnije  ortofosfati  su bili u II Klasi   .

Zbog :

-ukupnog azota  ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je  II  .

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiII – I –II   Klase  odličan  ,do   dobar  ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje    nije      intenzivnija-perzistira   :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje

Toksikološki parametri:.

Koncentracije skoro  svih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Arsen je dokazan u normi I/ II Klase.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama .

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,žućkasta ,i  bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da   uzorak,možda  neće   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

Sumarno, i za ovo uzorkovanje :,, permanentna  fekalna  kontaminacija,

- ,,Organsko opterećenje ,

- Indirektno poremećen kiseonični režim  i

- Naročito ,takođe permanentna ,  fekalna bakteriološka kontaminacija     zaToponičku

- Reku  na ovoj lokaciji        daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije ,,.

ISTIČEM-CITIRAM :,,, Ovo su standardne analize.

Ponavljam,,:Zagovaram-otvaram pitanja :

-profil pacijenata,

-(hiper )hlorisanje otpadnih voda  Bolnice ,

-ciljano proširene mikrobiološke-ne samo bakteriološke - analize !!!

5.JELAŠNIČKA REKA O- 253

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  III  klase (odličan do umeren     ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra,hemijsku potrošnju kiseonika ,ukupan fosfor   ;   i  amonijum-jon.

Ukupni  azot  je  u normi  I/ II  Klase.

,,Indirektni pokazatelj kiseoničnog režima,, : biološka (BPK5)  potrošnja kiseonika ( bio je  u normi : II Klase.

U normi II Klase-dobrog ekološkog statusa bili su i   nitriti  .

*Detaljnije : nitrati, i ortofosfati  su bili  u III Klasi  .

Zbog :

-  nitrata  ,

-ukupnog  azota  ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je  III  .

I na ovoj lokaciji,u   odnosu na prethodno uzorkovanje    nije   intenzivnija –perzistira                                       :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

Organsko opterećenje  .

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi  II/  /   IV   Klase   dobar  –slab    ekološki  status !

Toksikološki parametri: :  Arsen je bio u normi I/II Klase.

Gvožđe je detektovano u normi II Klase-dobrog ekološkog statusa.

Koncentracije  ostalih   teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

Sumarno : permanentna izrazita   srednja ; i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,   i

- Naročito ,takođe permanentna ,  fekalna bakteriološka kontaminacija     za Jelašničku

- Reku       daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .

Prezentovani podaci omogućavaju da  bude donešen

VI   ZAKLJUČAK

VI  1.    ZAKLJUČAK PO  VODOTOCIMA I MERNIM MESTIMA

1.REKA NIŠAVA

Za veći broj lokacija sagledano  je :

,,Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/ III  * klase (odličan do  dobar /umeren    ekološki status).

*Detaljnije : nitriti su bili između II i III Klase;bliže II Klasi,

ortofosfati  su bili između II i III Klase;bliže II Klasi.

Zbog :

-  nitrita ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je II/III  .

Do II Klase bila je i povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika(BPK5).

U odnosu na prethodno uzorkovanje   jeste  intenzivnija  :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje  .

Koncentracije  :ukupnog organskog ugljenika (TOC ),  i ukupnog azota  i ortofosfata  ; kao i vrednosti biološke (BPK5 ) i hemijske (HPK )potrošnje kiseonika ,i međusoban odnos navedenih parametara  mogu biti indirektan pokazatelj stanja-,,dešavanja,, u vodi ove lokacije uzorkovanja.

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiI – III/IV    Klase odličan do   umeren   ,do slab    ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije    intenzivnija-perzistira   :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje

Toksikološki parametri: :     Koncentracije   arsena , i gvožđa bole su   u normi I/II Klase-odličan/dobar ekološki statua   .

Koncentracije ostalih     teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,žućkaste  boje   i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da  uzorak,možda  neće   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,    ,, .

Ostajem pri stavu-Citiram  :,, Sumarno :

-permanentna ,češće  srednja i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,    i

- permanentna  bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija

za  Reku   Nišavu   nastavljaju -,, već otvorene ,, mogućnosti diskusije .  ,, .

Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama.

Starenje-EUTROFIKACIJU mogu izazvati i drugi kontaminenti,ne samo fekalni.

2.REKA   JUŽNA MORAVA

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  III  * klase (odličan do umeren    ekološki status).

,,Indirektni pokazatelji kiseoničnog režima,, : biološka (BPK5) i hemijska potrošnja kiseonika (HPK ) bili su u normi : III , i II Klase.

U normi II Klase-dobrog ekološkog statusa bili su i :ukupan organski ugljenik (TOC ) ,   i ukupan fosfor .

*Detaljnije : nitriti su bili  u III Klasi,

ortofosfati  su bili,takođe u III Klasi   .

Zbog :

-  nitrita ,

-ukupnog azota ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je  III  .

.

U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije   intenzivnija -perzistira  :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

Organsko opterećenje  .

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi    II –  –III /IV    Klase    umeren/slab   ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije   intenzivnija -perzistira  :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje .

Toksikološki parametri: :Koncentracija   arsena   odgovarala je   normi  I/ II  Klase- odličan/ dobar      ekološki status.

Koncentracija gvožđa   odgovarala je   normi    III / IV  Klase-   umeren/slab-loš       ekološki status.

Mangan je dokazan ,minorno,preko normi II Klase-dobrog ekološkog  statusa.

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Ostajem pri stavu-Citiram  :,, Sumarno :

-permanentna ,češće  srednja i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,    i

- permanentna  bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija

za  Reku   Južnu Moravu    nastavljaju -,, već otvorene ,, mogućnosti diskusije .  ,, .

3.KUTINSKA REKA

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  III /IV * klase (odličan do umeren /slab    ekološki status).

*Detaljnije : nitrati su bili  u III Klasi,

ortofosfati  su bili u IV Klasi   .

Zbog :

-  nitrata  ,

-ukupnog fosfora ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je  IV  .

I na ovoj lokaciji,u   odnosu na prethodno uzorkovanje   jeste  intenzivnija   :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

Organsko opterećenje  .

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiII – III-IV    Klase  umeren do slab /loš  ekološki  status

Toksikološki parametri: :Koncentracija   arsena   odgovarala je   normi  I/ II  Klase- odličan/ dobar      ekološki status.

Koncentracija gvožđa   odgovarala je   normi    II  Klase-   dobar       ekološki status.

Koncentracija    mangana   odgovarala je   normi  II/ III  Klase- dobar  ekološki status.

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Ostajem pri stavu-citiram :,, Sumarno :

-permanentna ,češće  srednja i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,    i

- permanentna  bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija   i

za  Kutinsku  Reku       nastavljaju -,, već otvorene ,, mogućnosti diskusije .

4.TOPONIČKA REKA

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  II klase (odličan do  dobar      ekološki status).

*Detaljnije  ortofosfati  su bili u II Klasi   .

Zbog :

-ukupnog azota  ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je  II  .

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiII – I –II   Klase  odličan  ,do   dobar  ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje    nije      intenzivnija-perzistira   :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje

Toksikološki parametri:.

Koncentracije skoro  svih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Arsen je dokazan u normi I/ II Klase.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama .

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,žućkasta ,i  bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da   uzorak,možda  neće   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

Ostajem pri stavu-citiram :,,  Sumarno : permanentna izrazita   srednja ; i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,

- Indirektno poremećen kiseonični režim  i

- Naročito ,takođe permanentna ,  fekalna bakteriološka kontaminacija     zaToponičku

- Reku     još i više  daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .

ISTIČEM-CITIRAM :,,, Ovo su standardne analize.

Ponavljam,,:Zagovaram-otvaram pitanja :

-profil pacijenata,

-(hiper )hlorisanje otpadnih voda  Bolnice ,

-ciljano proširene mikrobiološke-ne samo bakteriološke - analize !!!  ,,,

5.JELAŠNIČKA  REKA

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  III  klase (odličan do umeren     ekološki status).

,,Indirektni pokazatelj kiseoničnog režima,, : biološka (BPK5)  potrošnja kiseonika ( bio je  u normi : II Klase.

U normi II Klase-dobrog ekološkog statusa bili su i   nitriti  .

*Detaljnije : nitrati, i ortofosfati  su bili  u III Klasi  .

Zbog :

-  nitrata  ,

-ukupnog  azota  ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je  III  .

I na ovoj lokaciji,u   odnosu na prethodno uzorkovanje    nije   intenzivnija –perzistira                                       :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

Organsko opterećenje  .

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi  II/  /   IV   Klase   dobar  –slab    ekološki  status !

Toksikološki parametri: :  Arsen je bio u normi I/II Klase.

Gvožđe je detektovano u normi II Klase-dobrog ekološkog statusa.

Koncentracije  ostalih   teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

Ostajem pri stavu-Citiram :,, Sumarno : permanentna izrazita   srednja ; i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,   i

- Naročito ,takođe permanentna ,  fekalna bakteriološka kontaminacija     za Jelašničku

- Reku       daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .

Nepromenjenog stava-Citiram :

1.,,Cilj realizacije Programa praćenja ekološkog i hemijskog statusa  površinskih voda na teritoriji grada Niša je dobijanje informacija o kvalitetu površinskih voda na teritoriji grada Niša potrebnih za planiranje mera zaštite od neželjenih efekata zagađenja i upravljanje rizikom putem preventivnog delovanja ,u cilju zaštite i očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine ,,.*

*prekinut citat

1.Zaključak :rađeno je po 1.Cilju.

Dobijene  su naknadne ,za 2023.godinu 5. (pete )    informacije o sastavu-kvalitetu površinskih voda i PROMENAMA –DEGRADACIJI sastava-kvaliteta .

2.,,Praćenje kvaliteta površinskih voda predstavlja značajan element upravljanja vodama ,a ogleda se u praćenju ekološkog statusa ,sa primarnim ciljem unapređenja kvaliteta površinskih voda ,na lokalnom i nacionalnom nivou ,,.

2.Zaključak :rađeno je po 2.Cilju.

Detaljno su precizirane  PROMENE-DEGRADACIJE SASTAVA-KVALITETA PO :

-VODOTOCIMA,

-MERNIM MESTIMA

-PARAMETRIMA :FIZIČKI,FIZIČKO-HEMIJSKI,HEMIJSKI ;MIKROBIOLOŠKI-BAKTERIOLOŠKI i TOKSIKOLOŠKI .

Ovo je osnov daljeg rada ,sa krajnim Ciljem da :DOKAZ DEGRADACIJESASTAVA- KVALITETA  POVRŠINSKIH VODA BUDE OSNOV PLANIRANJA,I SPROVOĐENJA KOREKTIVNIH MERA .

KOREKTIVNE MERE ,KAO KRAJNJI CILJ IMAJU KOREKCIJU SASTAVA –KVALITETA POVRŠINSKIH VODA DO NORMI PROPISANIH ZA ,,POTREBE HUMANE POPULACIJE,,.

VI 3. ZAKLJUČAK PO RADNOJ HIPOTEZI

1.potvrđene su stavke Radne hipoteze .

2.  ZA SVAKU REKU OTKRIVENA –DOKAZANA JE  KONTAMINACIJU  PO :

2.1.LOKACIJAMA ,

2.2  UZROKU-fizička,fizičko-hemijska,hemijska,mikrobiološka-bakteriološka i toksikološka    .

3 OSNOVA DALJEG RADA JE :,, .Stručnim uzorkovanjimaADEKVATNOG  BROJA UZORAKA   PO : LOKACIJAMA I TRAŽENIM PARAMETRIMA  moguće je dokazati

*kontaminaciju,

*verovatno poreklo kontaminenta i

*  međusobnu povezanost-KORELACIJU među kontaminentima !

Korelacija  se prevashodno određuje kod  toksikanata-kontaminenata sa kumulativnim efektima  !

4.. Negativni   efekti  po zdravlje stanovništva   verovatno se  mogu manifestovati  brzo- kao epidemije masovnih zaraznih bolesti !

5.Negativni   efekti  po zdravlje stanovništva   verovatno se  mogu manifestovati  i kasnije  usled zbirnog (kumulativnog ) dejstva  hemijskih, toksikoloških  kontaminenata   svih  elemenata  eko-sistema PROGRAMOM PRAĆENIH REKA. ,, .

6.KRAJNJI CILJ JE :.ŠTO JE MOGUĆE VIŠE SMANJITI  RIZIKE  PO ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA -JAVNO SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE,RIBOLOV,(JAVNO)KUPANJE I REKREACIJA! ,,

VII              PRILOG  I ;PRILOG II ;PRILOG III

PRILOG  I :Prilog   Fotografije i ,,tačne koordinate,,   navedenih mernih mesta  uzorkovanja

P R I L O G   II :

I 	TABELARNI PRIKAZ REZULTATA ISPITIVANJA

II 	REZULTATI ISPITIVANJA

PRILOG III : GRAFIKONI za neke od parametara,,za sve Reke i sva merna mesta

I 	TABELARNI PRIKAZ REZULTATA ISPITIVANJA

II	REZULTATI ISPITIVANJA