Институт за јавно здравље Ниш

Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  СА ТРЕЋОМ ИЗМЕНОМ И ДОПУНОМ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

добара – Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике,

редни број ЈН 4-2/2018

Конкурсна документација је допуњена и измењена у деловима ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. и

IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ за партиуј 6. и сада гласи:

|  |  | Partija 6-Komplet za uzorkovanje briseva | količina | АЛИМС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 330022 | Komplet za uzimanje brisa u tubi promera 12-16mm, sa drvenim štapićem i pamučnim namotajem, sterilan (strilisan gama zračenjem). | 90000 | DA |

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 4-2/2018

|  | Датум и време |
| --- | --- |
| Крајњи рок за подношење понуда | 15.01.2019. године у 10,00 часова |
| Отварање понуда | 15.01.2019. године у 10,30 часова |

јануар  2019. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4-2/2018 07-4956 од 10.12.2018.год.  и Решења о образовању комисије за јавну набавку 4-2/2018 07-4957 од 10.12.2018, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ТРЕЋОМ ИЗМЕНОМ

у отвореном поступку за јавну набавку добара Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике ЈН бр. 4-2/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| IV | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита | 11 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 12 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 16 |
| VII | Образац понуде | 26 |
| VIII | Модел уговора | 30 |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 35 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 42 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 43 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 44 |

Укупан број страна.....................................................................................................44

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Институт за јавно здравље Ниш

Адреса: Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш

Интернет страница: http://www.izjz-nis.org.rs/

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 4-2/2018 су добра– Потрошни медицински материјал и лабораторијско посуђе од пластике

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Биљана Љубеновић,  Марко Стојановић, Мара Крстић

Е - mail адреса: info@izjz-nis.org. rs

Рок за достављање понуде је до 15.01.2019. године у 10:00 часова без обзира на начин доставе.

Понуде се достављају на адресу: Институт за јавно здравље Ниш

Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш

Понуда за јавну набавку Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике

JН 4-2/2018 за партије__________________________

НЕ ОТВАРАТИ

Јавно отварање понуде обавиће се 15.01.2019. године у 10:30 часова у канцеларији број 110. Института за јавно здравље Ниш.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 4-2/2018 је набавка добара Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике

Ознака из општег речника набавке: 33140000 - Медицински потрошни материјал

38910000 - Опрема за надзор и испитивање хигијене

2. Партије

Набавка је обликована у 26 партија

| Редни број | Назив партије |
| --- | --- |
| 1 | Партија 1- Наставци за аутоматски пипетор |
| 2 | Партија 2- Лонац (кутија) за анаеробе |
| 3 | Партија 3-Прибор за узорковање крви |
| 4 | Партија 4- Петри шоља стерилна |
| 5 | Партија 5-Епрувете за узорковање стерилне |
| 6 | Партија 6-Комплет за узорковање брисева |
| 7 | Партија 7- Брисеви специфични |
| 8 | Партија 8-Езе |
| 9 | Партија 9-Пастерове пипете |
| 10 | Партија 10-Постоља, сталци |
| 11 | Партија 11- Микро титрационе плоће |
| 12 | Партија 12-Пинцете |
| 13 | Партија 13- Чашице за атомац |
| 14 | Партија 14-Левци, мензуре, лабораторијске чаше, боце |
| 15 | Партија 15-Стерилне врећице за узорковање |
| 16 | Партија 16-Рукавице, маске, вата |
| 17 | Партија 17-Одлагање лабораторијског отпада |
| 18 | Партија 18- Филтери |
| 19 | Партија 19- Филтери |
| 20 | Партија 20- Филтер за Перкин Елмер |
| 21 | Партија 21-Прибор разни |
| 22 | Партија 22-Прибор разни |
| 23 | Партија 23-Наставци компатибилни за аналајзер апарат „Беллини произвођача Текнолабо“ |
| 24 | Партија 24- Спекулум вагинални |
| 25 | Партија 25- Стерилни резервоар за течност за вишеканалне пипете |
| 26 | Партија 26-Тефлонски наставци |

3. Врста оквирног споразума

Поступак јавне набавке се не спроводио ради закључења оквирног споразума.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

| Р. Бр. | Šifra | Partija i naziv artikla | Količina | Priozvođač | Zemlja porekla | Broj resenja ALIMS-a | Sertifikat o kvalitetu proizvođaca i ponuđača ISO 9001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Partija 1- Nastavci za automatski pipetor |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plastični nastavci za BAG pipetu 0.1-2ml, sterilni | 2000kom |  |  | X |  |  |
|  | 330042 | Plastični nastavci žuti za automatski pipetor 0.5-100µl, | 60000 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Plastični nastavci neutral za automatski pipetor 100-200 µl, | 1000 kom |  |  | X |  |  |
|  | 330044 | Plastični nastavci plavi za automatski pipetor 100-1000 µl, | 40000 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Plastični nastavci neutral za automatski pipetor dugi 240-250mm, 1-10ml graduisani | 1000kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Plastični nastavci za automatski pipetor 0.5-10µl | 500 ком |  |  | X |  |  |
|  |  | 8 PCR tuba u stripu, 0,2ml, polipropilenske bez boje, bez poklopca, za real time PCR | 125kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Strip poklopci 8 u nizu, za 0,2 ml, polipropilenski, bez boje,za real time PCR, ravni | 125kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Epruvete 0,2 ml tipa Ependorf | 1000 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 2- Lonac (kutija) 2,5 l za anaerobe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lonac (kutija) 2,5 l za anaerobe | 1 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Lonac (kutija) 7 l za anaerobe | 1 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 3-Pribor za uzorkovanje krvi |  |  |  |  |  |  |
|  | 330008 | Epruveta vakutajner 9ml | 30000 kom |  |  | Da |  |  |
|  | 330007 | Igla vakutajner 0,9x40mm | 10000 kom |  |  | Da |  |  |
|  | 330012 | Špric 5 ml | 15000 kom |  |  | Da |  |  |
|  |  | Špric 2 ml | 6000 kom |  |  | Da |  |  |
|  |  | Špric 10 ml | 200kom |  |  | Da |  |  |
|  | 330020 | Igla za jednokratnu upotrebu 0,8x40 | 20000 kom |  |  | Da |  |  |
|  |  | Igla za jednokratnu upotrebu 0,5x25 | 2000kom |  |  | Da |  |  |
|  |  | Partija 4- Petri šolja sterilna |  |  |  |  |  |  |
|  | 330026 | Petri šolja sterilna, plastična, za jednokratnu upotrebu, za potrebe mikrobilogije, sterilna (sterilisana gama zračenjem), R 90mm | 70000 kom |  |  | Da |  |  |
|  |  | Partija 5-Epruvete za uzorkovanje sterilne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sterilne epruvete sa navojnim zatvaracem od 15 ml,konusne, dimenzije 17x120 mm 10% , max pak 50/1 | 400 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Plastične epruvete 12/75 od 4ml, sa zapušačem, sterilne | 2500kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 6-Komplet za uzorkovanje briseva |  |  |  |  |  |  |
|  | 330022 | Komplet za uzimanje brisa u tubi promera 12-16mm, sa drvenim štapićem i pamučnim namotajem, sterilan (strilisan gama zračenjem). | 90000 |  |  | Da |  |  |
|  |  | Partija 7- Brisevi specifični |  |  |  |  |  |  |
|  | 330211 | Bris od hrom žice za uzorkovanje hlamidija-za muškarce, sterilan | 7000kom |  |  | Da |  |  |
|  | 330605 | Bris sa četkicom za uzorkovanje HPV, sterilan | 2000kom |  |  | Da |  |  |
|  |  | Partija 8-Eze |  |  |  |  |  |  |
|  | 330176 | Eze plasticne – omcaste 0,01ml, sterilne jednokratne | 10kom |  |  | Da |  |  |
|  | 330176 | Eze plasticne - ubodne, sterilne jednokratne | 10kom |  |  | Da |  |  |
|  | 330603 | Eze žičane- omčaste 0,01ml | 400kom |  |  | X |  |  |
|  | 330543 | Eze žičane- ubodne | 100kom |  |  | X |  |  |
|  | 330327 | Držač za žičane eze | 20 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 9-Pasterove pipete |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasterova pipeta radne zapremine 2,5-3 ml | 1000 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 10-Postolja, stalci |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stalak za epruvete sa 96 mesta R16 mm | 10 kom |  |  | X |  |  |
|  | 330250 | Stalak za Posudu za feces od 30 ml minimum 40 mesta | 15 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Stalak za Posudu za urin od 75 ml minimum 24 mesta | 5 kom |  |  | X |  |  |
|  | 330471 | Kutija za predmetna stakla 5 mesta minimum | 10 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Stalak za epruvete sa 96 mesta R18 mm | 10 kom. |  |  | X |  |  |
|  |  | Stalak za epruvete sa 40 mesta R30 mm | 5 kom. |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 11- Mikro titracione ploće |  |  |  |  |  |  |
|  | 330040 | Mikro titracione ploče U profil | 50 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Mikro titracione ploče V profil | 10 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 12-Pincete |  |  |  |  |  |  |
|  | 330434 | Pincete PMP 115 mm | 6 kom |  |  | X |  |  |
|  | 330434 | Pincete PMP 180 mm | 2 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 13- Čašice za atomac |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Posuda za probe 1,5ml čašica za atomac | 6000kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 14-Levci, menzure, laboratorijske čaše, boce |  |  |  |  |  |  |
|  | 330223 | Levak kratka cev R-40mm za normalni sud od 25ml | 50 ком |  |  | X |  |  |
|  | 330173 | Levak kratka cev R 70—80 mm. | 50 ком |  |  | X |  |  |
|  | 330204 | Levak kratka cev R 120-125 mm | 25 ком |  |  | X |  |  |
|  | 330357 | Levak IMHOFFU 1000ml, transparentni | 5 ком |  |  | X |  |  |
|  | 330061 | Čaša plastična 100ml | 20 ком |  |  | X |  |  |
|  | 330135 | Čaša plastična 400 -500 ml | 10 ком |  |  | X |  |  |
|  | 330077 | Čaša plastična 1000ml | 5 ком |  |  | X |  |  |
|  | 330262 | Menzura plastična 25ml | 10 ком |  |  | X |  |  |
|  | 330112 | Menzura plastična 50ml | 10 ком |  |  | X |  |  |
|  | 330109 | Menzura plastična 100ml | 10 ком |  |  | X |  |  |
|  | 330206 | Špric boca u.g. 100ml kautex | 5 ком |  |  | X |  |  |
|  | 330191 | Špric boca 1000ml | 10 ком |  |  | X |  |  |
|  | 330190 | Špric boca 500ml | 5 ком |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 15-Sterilne vrećice za uzorkovanje |  |  |  |  |  |  |
|  | 330247 | Sterilna vrećica za uzorkovanje, zatvorena sa obe strane, perforiran vrh i ojačana plastičnom trakom sa krilcima, samostojeća, sa poljem za pisanje, stabilna na temperaturi uzorka od minimum 80 stepeni Celzijusovih, zapremina 500-600ml | 15000kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Sterilna vrećica za uzorkovanje, zatvorena sa obe strane, perforiran vrh i ojačana plastičnom trakom sa krilcima, samostojeća, sa poljem za pisanje, sa dodatim Na tiosulfatom, zapremina 300-350ml | 200 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Sterilna vrećica za uzorkovanje, zatvorena sa obe strane, perforiran vrh i ojačana plastičnom trakom sa krilcima, samostojeća, sa poljem za pisanje, zapremine minimum 700 ml maksimum 1250 ml | 8000kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Sterilna vrećica za uzorkovanje, zatvorena sa obe strane, perforiran vrh i ojačana plastičnom trakom sa krilcima, bez polja za pisanje, zapremine 500- 750 ml | 500kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Sterilna vrećica za uzorkovanje, zatvorena sa obe strane, perforiran vrh i ojačana plastičnom trakom sa krilcima, bez polja za pisanje, zapremine 1300-1700 ml | 1000kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Sterilne Kese za homogenizaciju od 400 ml bez filtera | 9000kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 16-Rukavice, maske, vata |  |  |  |  |  |  |
|  | 330095 | Zaštitne latex rukavice za jednokratnu upotrebu veličina S,M,L,XL sa prihvatljivim nivoom kvaliteta (eng. AQL) 1,5, minimalnom težinom od 6 gr (za M veličinu) i minimalnom debljinom od 0,08 mm | 60000kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Nitrilne rukavice bez pudera veličina M sa prihvatljivim nivoom kvaliteta (eng. AQL) 1,5, minimalnom težinom od 4 gr i minimalnom debljinom od 0,05 mm | 2000 kom |  |  | X |  |  |
|  | 330014 | Hirurške maske za jednokratnu upotrebu | 1000 kom |  |  | X |  |  |
|  | 330016 | Medicinska hidrofilna pamučna vata, pakovanje do 1kg, termostabilna do temperature 180°C | 250 kg |  |  | Da |  |  |
|  | 330015 | Papirna vata | 400 kg |  |  | Da |  |  |
|  | 330143 | Poveska za uzimanje krvi, za višekratnu upotrebu(Esmarhova poveska sa kopčom) | 2 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 17-Odlaganje laboratorijskog otpada |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kese za odlaganje otpada, mogu se autoklavirati, za odgovarajuće držače, dimenzije 200x300 mm | 500 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 18- Filteri |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nitrocelulozni filter za membran filtraciju 0,45 nm R-47mm, sterilisan gama zračenjem. | 4000 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 19- Filteri |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kvarcni filter R 47mm, sa sertifikatom 99.5% efikasnost separacije+C20 | 1000 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Filter papir R 150mm velicina pora 2.7 mikrona , bez pepela ¦<0.01 | 1000kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Filter papir R 150mm ekvivalentan MN 617 ,No 4 | 5000 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Filter papir R 150mm ekvivalentan MN 619 DE ,No 5 | 1000 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Filter papir bez pepela, ekvivalentan MN 640 m= white ribbon, No 43 za metodu odre]ivanja pepela nerastvornog u HCl | 500 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Filter papir ekvivalentan filter papiru MN 226, 0,03 mm providan za merenje , za belančevine | 500 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Whatman qualitative filter paper, grade 1 , sheets,W*L580mm*680mm, | 2500 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 20- Filter za Perkin Elmer |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PTFE Membranski filter za blok za tedno/gasnu separaciju,FIAS 100/400, Perkin Elmer B0508306 | 50 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 21-Pribor razni |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Propipete gumene | 30 ком |  |  | X |  |  |
|  |  | Silikonska hvataljka | 10 ком |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 22-Pribor razni |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stalak za kese 392x200x240mm | 5 kom. |  |  | X |  |  |
|  |  | Klip za kese | 30kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 23-Nastavci kompatibilni za analajzer aparat „Bellini proizvođača Teknolabo“ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nastavci 1000 µl odgovarajući za analajzer aparat „Bellini proizvođača Teknolabo“ | 50000 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 24- Spekulum vaginalni |  |  |  |  |  |  |
|  | 330001 | Vaginalni spekulum za jednokratnu upotrebu sa postepenim podesivim centralnim zavrtnjem, sterilan, veličina M, pojedinačno pakovanje | 20000 kom |  |  | Da |  |  |
|  |  | Partija 25- Sterilni rezervoar za tečnost za višekanalne pipete |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sterilni rezervoar za tečnost za 4,8 i 12-o kanalne pipete, zapremine 55ml, dimenzija 143mm*70mm*25 mm, sa V dnom | 80 kom |  |  | X |  |  |
|  |  | Partija 26-Teflonski nastavci |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teflonski fleksibilni nastavci za destilaciju 26/29 muški, ženski, ženski | 4 ком |  |  | X |  |  |
|  |  | Teflonski fleksibilni nastavci za destilaciju 29/32 ženski, ženski | 4 ком |  |  | X |  |  |

Напомена:

-Све ставке у оквиру једне партије морају да буду понуђене у супротном таква понуда се неће разматрати.

-Сва понуђена добра морају да испуњавају захтеве Наручиоца у погледу тражених карактеристика предвиђених Конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке.

- Сва понуђена добра осим добара обележених са X  морају поседовати Решење о упису у АЛИМС.

-Рок испоруке је до 5 дана од пријема поруџбенице.

- Понуђена добра која се односе на епрувете уколико није другачије наглашено,  пипете, врећице за узорковање и Петријеве шоље, морају бити израђене од провидних материјала.

- За добра из партије Партија 15-Стерилне врећице за узорковање ставке 1-6 и партије 16-Рукавице, маске, вата под редним бројем 1, 2 и 4 доставити у склопу Конкурсне документације извод из каталога или било који други документ издат од произвођача на основу кога се може недвосмислено утврдити да добра задовољавају тражени ниво квалитета

- За понуђена добра из партије 23 Наставци компатибилни за аналајзер апарат „Bellini proizvođača Teknolabo“ неопходно је доставити изјаву произвођача понуђеног добра под материјалном и кривичном одговорношћу или било који оверени документ од стране произвођача понуђеног добра из кога се недвосмислено може утврдити да су понуђени наставци компатибилни-одговарјући за апарат „Bellini proizvođača Teknolabo“(може и на енглеском језику)

-Изабрани понуђач за све ставке за које је наглашено да буду стерилне је дужан да уз сваку испоруку добара, наручиоцу достави сертификат о извршеној стерилизацији у складу са захтеваном техничком спецификацијом.

-Наручилац задржава право да у поступку стручне оцене понуда може од понуђача да затражи узорке понуђених добара.

-Понуђена добра приликом испоруке морају бити у оригиналном паковању произвођача, у супротном испорука ће бити враћена, а понуђач ће сносити последице предвиђене законом и закљученим Уговором о јавној набавци у вези са предметним поступком јавне набавке.

- Понуда која садржи непопуњен, непотписан и неоверен образац III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. биће одбијена као неприхватљива

Понуђач сагласан са захтеваним техничким карактеристикама и осталим захтевима Наручиоца из овог дела конкурсне документације.

У ______________                                                                                                              		           									                                                                                                                                                                                            Понуђач

дана_______________                                                                     м.п.                                          	                      ___________________

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Није саставни део ове документације.

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

| Р.Бр. | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: | ДОКАЗИ: |
| --- | --- | --- |
| 1. | -да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар | ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привредног суда ПРЕДУЗЕТНИК. Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: -У случају да понуду подноси група понуђача овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ЗАКОНСКИ-СТАТУТАРНИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције односно уверење оне полицијске управе министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. - Напомена: У случају да правно лице има више законских-статутарних заступника, доказе доставити за сваког од њих ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити су: -Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица -Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица -Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду којим се потврђуједа правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ за правно лице - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Понуђач доставља - Потврду (уверење) надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописама Републике Србије (2 потврде - уверења): а) Потврда (уверење) Републичке пореске Управе, б) Потврда (уверење) Пореске управе јединице локалне самоуправе Напомена: - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) - Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 4. | -да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. | Важеће Решење за обављање промета предметних добара које издаје Министарство здравља РС. за партије 3,4,6,7,8, 16 и 24 |
|  | ДОДАТНИ УСЛОВИ |  |
| 5. | Да има важеће решење о упису медицинских средстава у Регистар медицинских средстава | Решење за стављање у промет понуђених медицинских средстава, издато од стране АЛИМС-а осим за добра означена са (x) у поглављу III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.Конкурсне документације |
| 6. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона) | Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
| 7. | Сертификат ISO 9001 за понуђача | Доказ: Копија сертификата |

ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 7. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре) јер су то докази  који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Уколико је понуђач регистрован у Регистру понуђача при Агенцији за привредне регистре није у обавези да достави доказе из тачке 1-3, већ само изјаву да је регистрован у Регистру понуђача са навођењем свог матичног броја ради провере.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Напомена: Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке. Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима сачињено је на основу члана 61. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) а у вези са чланом 9. Упутства понуђачима како да сачине понуду Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.

Упутство садржи податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених информација и података који су наведени у конкурсној документацији или подношење понуде која не испуњава услове из конкурсне документације представља ризик за понуђача и као резултат може имати одбијање његове понуде.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација, односно на језику који је назначио у конкурсној документацији.

Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом 3. Закона о јавним набавкама.

Сертификати и техничке карактеристике могу бити датe на енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Обрасце који су део конкурсне документације, односно податке који у њима морају бити попуњени, понуђач може да попуни штампаним словима, читко, јасно и недвосмислено хемијском оловком или попуњава у електронској форми.

Свака учињена исправка мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Свако бељење или подебљавање бројева мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Сви документи поднети у понуди,  пожељно је да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, Наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

На задњој страни коверте треба навести назив, адресу и број телефона понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу Институт за јавно здравље Ниш,Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш, у запечаћеној коверти са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара Потрошни медицински материјал и лабораторијско посуђе од пластике ЈН 4-2/2018 за партије _____________ ______________________–НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.01.2019. у 10:00 часова без обзира на начин доставе.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или  као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуђач је дужан да понуди све ставке по спецификацији у партији.

Понуда са варијантама неће се узимати у разматрање.

Рок важења понуде минимум 30 дана од дана отварања понуда. Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важења краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Понуда мора да садржи:

- Обавезну садржину понуде чине Образац понуде попуњен, потписан и печатиран за сваку партију посебно; модел уговора попуњен, потписан и печатиран као и сви докази (прилози) о испуњености обавезних и додатних услова тражених конкурсном документацијом и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације на којима је назначено место за потпис и печат.

- Попуњен и оверен образац из дела Конкурсне документације III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ

- За добра из партије Партија 15-Стерилне врећице за узорковање ставке 1-6 и партије 16-Рукавице, маске, вата за ставке под редним бројем 1, 2 и 4 понуђач мора да достави у склопу Конкурсне документације извод из каталога или било који други документ издат од произвођача на основу кога се може недвосмислено утврдити да добра задовољавају тражени ниво квалитета

- За понуђена добра из партије 23 Наставци компатибилни за аналајзер апарат „Bellini proizvođača Teknolabo“ понуђач мора да достави у склопу Конкурсне документације изјаву произвођача понуђеног добра под материјалном и кривичном одговорношћу или било који оверени документ од стране произвођача понуђеног добра из кога се недвосмислено може утврдити да су понуђени наставци компатибилни-одговарјући за апарат „Bellini proizvođača Teknolabo“(може и на енглеском језику)

- Средство финансијског обезбеђења понуде

- Попуњену изјаву о независној понуди (поглавље XI)

- Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

Пожељно је да попуњене обрасце Врста и техничке карактеристике поглавље III, Образац понуде поглавље VII и структуре цена поглавље IX доставити у склопу документације и у електронском облику (microsoft word formatu) на компактном или дигиталном видео диску (CD, DVD)

3.ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у 26 (двадесетшест) партија.

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за јавно здравље Ниш,Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш,,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара–  Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике, партија број:_________, ЈН бр.4-2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара–  Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике, партија број:_________, ЈН бр. 4-2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике, партија број:_________, ЈН бр. 4-2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара–  Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике, партија број:_________, ЈН бр. 4-2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” .

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник РС” бр. 7/2018), рачунајући од дана достављања фактуре.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Понуде са авансним плаћањем ће бити одбијене као неприхватљиве.

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок испоруке се рачуна у данима и не може бити дужи од 5 дана од дана издавања захтева наручиоца.

Место испоруке магацин наручиоца – на адресу наручиоца:

Институт за јавно здравље Ниш,Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш

Испорука је сукцесивна по захтеву наручиоца.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4. Други захтеви

9.4.1. Понуђена добра приликом испоруке морају бити у оригиналном паковању произвођача, у супротном испорука ће бити враћена, а понуђач ће сносити последице предвиђене законом и закљученим Уговором о јавној набавци у вези са предметним поступком јавне набавке.

9.4.2. Изабрани понуђач за све ставке за које је наглашено да буду стерилне је дужан да уз сваку испоруку добара, наручиоцу достави сертификат о извршеној стерилизацији.

9.4.3. Понуђена добра која се односе на епрувете уколико није другачије наглашено,  пипете, врећице за узорковање и Петријеве шоље, морају бити израђене од провидних материјала.

9.4.4. Наручилац задржава право да у поступку стручне оцене понуда може од понуђача да затражи узорке понуђених добара.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и  испорука.

Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци се могу добити код следећих институција:

- Министарство финансија и привреде Републике Србије: www.mfp.gov.rs

- Пореска управа Републике: http://poreskaupravars.org/

- Министарство правде и државне управе Републике Србије: www.drzavnauprava.gov.rs

- Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије: www.minrzs.gov.rs

- Агенција за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs

- Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине: www.merz.gov.rs

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница и менично писмо-овлашћење морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица понуђача. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења НБС и то за квалитетно обављен посао. Изабрани понуђач се обавезује да приликом  закључења уговора,, преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail:info@izjz-nis.org.rs или факсом на број 018/4225-974 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама, појашњењима конкурсне документације или указивањима на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 4-2/2018.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа,

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза,

3) исправа о наплаћеној уговорној казни,

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року,

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором,

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условим предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи,

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или договор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума Најнижа понуђена цена

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок ипоруке. Уколико две или више понуда имају исту цену и рок испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

21.1	Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.

21.2.	Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

21.3.	Одредбе из тачке 21.1 и 21.2 овог упутства не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у поступку јавне набавке.

21.4.	После доношења Одлуке о додели уговора и Одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објаве Одлуке на Порталу.

21.5.	Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

21.6. 	Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из тачке 21.1 и 21.2 овог упутства, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

21.7. 	Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

21.8.	Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

21.9.	Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

21.10. 	Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике Србије.

Прецизна упутства можете наћи и на интернет страници http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац ће одбити понуду ако:

1) 	понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) 	понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3) 	понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4)	је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) 	понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења одлуке

Уговор о јавној набавци биће достављен понуђачу чија је понуда изабрана као најповољнија у року од 8 дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим понуђачем на ранг листи.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у скалду да чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама.

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писани захтев наручиоцу. Наручилац је дужан

да подносиоцу захтева омогући увид у документацију и копирање документације о трошку подносиоца захтева у року од 2 дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.

23. ПОШТОВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СТАНДАРДА

Понуђачи су дужни да приликом сачињавања понуде обавезно поштују техничке стандарде присупачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _______________ од_____________ за јавну набавку добара Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике, редни број ЈН 4-2/2018 1)ОПШТИ  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПIБ): |  |
| Iме особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-НАБАВКА Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике, редни број ЈН 4-2/2018, партија број:_____________

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник РС” бр. 7/2018), рачунајући од дана достављања фактуре. |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |
| Рок испоруке (максимално 5 дана) |  |
| Гарантни период |  |
| Место и начин испоруке |  |
| Број партије: |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Како је предмет јавне набавке обликован у 26 партија, понуђач који наступа за више партија овај образац ( 5 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ обрасца понуде) мора копирати, попунити, оверити и доставити за сваку партију посебно.

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОВИНИ

Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике,

Партија-е број:_______________________,ЈН бр.4-2/2018

Закључен између:

Института за јавно здравље Ниш

са седиштем у Нишу, улица Бул. др Зорана Ђинђића 50,

ПИБ:100668630 Матични број: 07199520

Број рачуна: 840-605667-34  Назив банке:Управа за трезор.,

Телефон:018/4226-384.Телефакс:018/4225-974

кога заступа ВД директора проф.др Миодраг Стојановић.

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Добављач),

Основ уговора:

ЈН Број:4-2/2018

Број и датум одлуке о додели уговора:..............................................(попуњава Наручилац)

Понуда изабраног понуђача бр. ___________ од...............................(попуњаваПонуђач)

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу Позива за подношење понуда за јавну набавку ЈН бр. 4-2/2018,  спровео поступак набавке добара – Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике, (ПО ПАРТИЈАМА) применом поступка –отворени поступак;

- да је Добављач доставио понуду за јавну набавку ЈН бр. 4-2/2018, бр._________ од ___________ године, евидентирану код Наручиоца под бројем _______ од_________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац, на основу понуде Добављача и Одлуке о избору најповољније понуде бр.________ од _________. године изабрао Добављача за испоруку добара -  Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике (ПО ПАРТИЈАМА) - ________ __________________________________ (број и опис партије) по спроведеном поступку јавне набавке ЈН бр. 4-2/2018.

Члан 2.

Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи добра- Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике (ПО ПАРТИЈАМА),-______________ _____________________(број и опис партије), у свему према понуди број _________ од _________ године.

Члан  3

Вредност добара из члана 1. овог Уговора утврђује се на износ од _____________________динара без ПДВ-а и то :

|  |  | Попуњава понуђач |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Педни број | Назив партије | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| 1 | Партија 1- Наставци за аутоматски пипетор |  |  |
| 2 | Партија 2- Лонац (кутија) 2,5 л за анаеробе |  |  |
| 3 | Партија 3-Прибор за узорковање крви |  |  |
| 4 | Партија 4- Петри шоља стерилна |  |  |
| 5 | Партија 5-Епрувете за узорковање стерилне |  |  |
| 6 | Партија 6-Комплет за узорковање брисева |  |  |
| 7 | Партија 7- Брисеви специфични |  |  |
| 8 | Партија 8-Езе |  |  |
| 9 | Партија 9-Пастерове пипете |  |  |
| 10 | Партија 10-Постоља, сталци |  |  |
| 11 | Партија 11- Микро титрационе плоће |  |  |
| 12 | Партија 12-Пинцете |  |  |
| 13 | Партија 13- Чашице за атомац |  |  |
| 14 | Партија 14-Левци, мензуре, лабораторијске чаше, боце |  |  |
| 15 | Партија 15-Стерилне врећице за узорковање |  |  |
| 16. | Партија 16-Рукавице, маске, вата |  |  |
| 17. | Партија 17-Одлагање лабораторијског отпада |  |  |
| 18. | Партија 18- Филтери |  |  |
| 19. | Партија 19- Филтери |  |  |
| 20. | Партија 20- Филтер за Перкин Елмер |  |  |
| 21. | Партија 21-Прибор разни |  |  |
| 22. | Партија 22-Прибор разни |  |  |
| 23 | Партија 23-Наставци компатибилни за аналајзер апарат „Беллини произвођача Текнолабо“ |  |  |
| 24 | Партија 24- Спекулум вагинални |  |  |
| 25 | Партија 25- Стерилни резервоар за течност за вишеканалне пипете |  |  |
| 26 | Партија 26-Тефлонски наставци |  |  |

Обрачунати ПДВ (______%) на износ из става 1. овог члана износи__________________динара.

Укупна уговорена вредност добара са обрачунатим ПДВ-ом утврђује се на износ од___________________динара.

Уговорена вредност добара из става 1. овог члана подразумева обрачунате све пратеће трошкове и фиксна је у динарима до окончања уговора.

## Члан 4

Наручилац исплаћује Добављачу уговорени износ са ПДВ-ом у у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник РС” бр. 7/2018), рачунајући од дана достављања фактуре. на рачун број: _____________________код  _________________________ банке.

Добављач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца (заводни број Института за јавно здравље Ниш).

## Члан 5.

Добављач се обавезује да уговорену испоруку добара из члана 1. овог уговора изврши у року од ______ дана од дана подношења захтева да се добра испоруче.

Место испоруке је у Институт за јавно здравље Ниш, Бул. Др Зорана Ђинђића 50, Ниш

## Члан 6.

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог уговора, за сваки дан прекорачења рока наведеног у члану 5. овог уговора, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог уговора.

## Члан 7.

У случајевима одустанка од уговора од стране Добављача, започињања испоруке уз прекорачење рока за испоруку или када је износ обрачунатих пенала достигао износ од 10% уговорене вредности овог уговора, Наручилац може раскинути овај уговор уз наплату уговорне казне у висини од 10% укупно уговорене вредности овог уговора.

Добављач се обавезује да приликом закључења уговора, под претњом раскида уговора достави сопстевну меницу са меничним овлашћењем у висини 10% укупно уговорене обавезе без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе, као средство обезбеђења извршења уговора у року. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница и менично писмо-овлашћење морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица понуђача. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења НБС и то за квалитетно обављен посао.

## Члан 8.

Саставни део овог уговора су понуда Добављача као и средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

## Члан 9.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће испоручена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен.

Понуђена добра приликом испоруке морају бити у оригиналном паковању произвођача, у супротном испорука ће бити враћена, а понуђач ће сносити последице предвиђене законом и закљученим Уговором о јавној набавци у вези са предметним поступком јавне набавке.

Изабрани понуђач за све ставке за које је наглашено да буду стерилне је дужан да уз сваку испоруку добара, наручиоцу достави сертификат о извршеној стерилизацији.

Понуђена добра која се односе на епрувете уколико није другачије наглашено,  пипете, врећице за узорковање и Петријеве шоље, морају бити израђене од провидних материјала.

## Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац може наручити од Добављача и мању количину добара од уговорених.

Члан  11.

Пријем добара врши се у магацину Наручиоца. Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без предходне најаве на месту пријема, током и после испоруке.

У случају када независна специјализована установа утврди одступање од уговореног квалитета производа, сви проистекли трошкови  падају на терет Добављача.

Свако одступање од уговорене испоруке добара, Наручилац рекламира Добављачу најкасније у року од осам дана од дана испоруке. Добављач је обавезан да у року од осам дана од дана пријема рекламације достави свој писмени одговор и у случају основаности у року не дужем од три радна дана изврши своје обавезе по примљеним рекламацијама.

За скривене мане Наручилац задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију.

Члан 12.

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења уговора.

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у вези са овим уговором.

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора.

Члан 13.

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политчка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да се измене или допуне уговора, као и прилога уговора могу вршити искључиво у писаној форми, уз обострану сагласност уговорних страна и потписом овлашћених лица уговорних страна, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама

Члан 15.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорних обавеза по питању уговорне казне, као и друге последице у скаладу са законом.

Члан 16.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.У случају спора уговара се надлежност суда у Нишу.

Члан 17.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи годину дана.

У случају реализације уговорене вредности пре истека рока из претходног става– уговор важи до датума са којим је та вредност реализована.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2018. годину (Финансијским планом за 2018. годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 2018. години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у финансијском плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2018. годину.

За део реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2019. годину (Финансијским планом за 2019. годину).

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

ДОБАВЉАЧ	                         				      НАРУЧИЛАЦ

Институт за јавно здравље Ниш

ВД  Д И Р Е К Т О Р А

проф. др Миодраг Стојановић

(Обавезно попунити, потписати и оверити печатом)

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Напомена:Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Редни број партије: 1 Наставци за аутоматски пипетор

| Р. Бр. | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Plastični nastavci za BAG pipetu 0.1-2ml, sterilni | 2000kom |  |  |  |  |
| 2 | Plastični nastavci žuti za automatski pipetor 0.5-100µl, | 60000 kom |  |  |  |  |
| 3 | Plastični nastavci neutral za automatski pipetor 100-200 µl, | 1000 kom |  |  |  |  |
| 4 | Plastični nastavci plavi za automatski pipetor 100-1000 µl, | 40000 kom |  |  |  |  |
| 5 | Plastični nastavci neutral za automatski pipetor dugi 240-250mm, 1-10ml graduisani | 1000kom |  |  |  |  |
| 6 | Plastični nastavci za automatski pipetor 0.5-10µl | 500 |  |  |  |  |
| 7 | 8 PCR tuba u stripu, 0,2ml, polipropilenske bez boje, bez poklopca, za real time PCR | 125kom |  |  |  |  |
| 8 | Strip poklopci 8 u nizu, za 0,2 ml, polipropilenski, bez boje,za real time PCR, ravni | 125kom |  |  |  |  |
| 9 | Epruvete 0,2 ml tipa Ependorf | 1000 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 2 Лонац (кутија)  за анаеробе

| Р. Бр. | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Lonac (kutija) 2,5 l za anaerobe | 1 kom |  |  |  |  |
| 2 | Lonac (kutija) 7 l za anaerobe | 1 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 3 Прибор за узорковање крви

| Р. Бр. | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Epruveta vakutajner 9ml | 30000 kom |  |  |  |  |
| 2 | Igla vakutajner 0,9x40mm | 10000 kom |  |  |  |  |
| 3 | Špric 5 ml | 15000 kom |  |  |  |  |
| 4 | Špric 2 ml | 6000 kom |  |  |  |  |
| 5 | Špric 10 ml | 200kom |  |  |  |  |
| 6 | Igla za jednokratnu upotrebu 0,8x40 | 20000 kom |  |  |  |  |
| 7 | Igla za jednokratnu upotrebu 0,5x25 | 2000kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 4 Петри шоља стерилна

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Petri šolja sterilna, plastična, za jednokratnu upotrebu, za potrebe mikrobilogije, sterilna (sterilisana gama zračenjem), R 90mm | 70000 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 5 Епрувете за узорковање стерилне

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Sterilne epruvete sa navojnim zatvaracem od 15 ml,konusne, dimenzije 17x120 mm 10% , max pak 50/1 | 400 kom |  |  |  |  |
| 2 | Plastične epruvete 12/75 od 4ml, sa zapušačem, sterilne | 2500 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 6 Комплет за узорковање брисева

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Komplet za uzimanje brisa u tubi promera 12-16mm, sa drvenim štapićem i pamučnim namotajem, sterilan (strilisan gama zračenjem). | 90000kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 7 Брисеви специфични

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Bris od hrom žice za uzorkovanje hlamidija-za muškarce, sterilan | 7000kom |  |  |  |  |
| 2 | Bris sa četkicom za uzorkovanje HPV, sterilan | 2000kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 8 Езе

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Eze plasticne – omcaste 0,01ml, sterilne jednokratne | 10kom |  |  |  |  |
| 2 | Eze plasticne - ubodne, sterilne jednokratne | 10kom |  |  |  |  |
| 3 | Eze žičane- omčaste 0,01ml | 400kom |  |  |  |  |
| 4 | Eze žičane- ubodne | 100kom |  |  |  |  |
| 5 | Držač za žičane eze | 20 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 9 Пастерове пипете

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Pasterova pipeta radne zapremine 2,5-3 ml | 1000 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 10 Постоља, сталци

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Stalak za epruvete sa 96 mesta R16 mm | 10 kom |  |  |  |  |
| 2 | Stalak za Posudu za feces od 30 ml minimum 40 mesta | 15 kom |  |  |  |  |
| 3 | Stalak za Posudu za urin od 75 ml minimum 24 mesta | 5 kom |  |  |  |  |
| 4 | Kutija za predmetna stakla 5 mesta minimum | 10 kom |  |  |  |  |
| 5 | Stalak za epruvete sa 96 mesta R18 mm | 10 kom. |  |  |  |  |
| 6 | Stalak za epruvete sa 40 mesta R30 mm | 5 kom. |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 11 Микро титрационе плоче

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Mikro titracione ploče U profil | 50 kom |  |  |  |  |
| 2 | Mikro titracione ploče V profil | 10 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 12 Пинцете

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Pincete PMP 115 mm | 6 kom |  |  |  |  |
| 2 | Pincete PMP 180 mm | 2 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 13- Чашице за атомац

| Р. Бр. | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Posuda za probe 1,5ml čašica za atomac | 6000kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 14 Левци, мензуре, лабораторијске чаше, боце

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Levak kratka cev R-40mm za normalni sud od 25ml | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Levak kratka cev R 70—80 mm. | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Levak kratka cev R 120-125 mm | 25 |  |  |  |  |
| 4 | Levak IMHOFFU 1000ml, transparentni | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Čaša plastična 100ml | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Čaša plastična 400 -500 ml | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Čaša plastična 1000ml | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Menzura plastična 25ml | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Menzura plastična 50ml | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Menzura plastična 100ml | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Špric boca u.g. 100ml kautex | 5 |  |  |  |  |
| 12 | Špric boca 1000ml | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Špric boca 500ml | 5 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 15 Стерилне врећице за узорковање

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Sterilna vrećica za uzorkovanje, zatvorena sa obe strane, perforiran vrh i ojačana plastičnom trakom sa krilcima, samostojeća, sa poljem za pisanje, stabilna na temperaturi uzorka od minimum 80 stepeni Celzijusovih, zapremina 500-600ml | 15000kom |  |  |  |  |
| 2 | Sterilna vrećica za uzorkovanje, zatvorena sa obe strane, perforiran vrh i ojačana plastičnom trakom sa krilcima, samostojeća, sa poljem za pisanje, sa dodatim Na tiosulfatom, zapremina 300-350ml | 200 kom |  |  |  |  |
| 3 | Sterilna vrećica za uzorkovanje, zatvorena sa obe strane, perforiran vrh i ojačana plastičnom trakom sa krilcima, samostojeća, sa poljem za pisanje, zapremine minimum 700 ml maksimum 1250 ml | 8000kom |  |  |  |  |
| 4 | Sterilna vrećica za uzorkovanje, zatvorena sa obe strane, perforiran vrh i ojačana plastičnom trakom sa krilcima, bez polja za pisanje, zapremine 500- 750 ml | 500kom |  |  |  |  |
| 5 | Sterilna vrećica za uzorkovanje, zatvorena sa obe strane, perforiran vrh i ojačana plastičnom trakom sa krilcima, bez polja za pisanje, zapremine 1300-1700 ml | 1000kom |  |  |  |  |
| 6 | Sterilne Kese za homogenizaciju od 400 ml bez filtera | 9000kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 16 Рукавице, маске, вата

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Zaštitne latex rukavice za jednokratnu upotrebu veličina S,M,L,XL sa prihvatljivim nivoom kvaliteta (eng. AQL) 1,5, minimalnom težinom od 6 gr (za M veličinu) i minimalnom debljinom od 0,08 mm | 60000kom |  |  |  |  |
| 2 | Nitrilne rukavice bez pudera veličina M sa prihvatljivim nivoom kvaliteta (eng. AQL) 1,5, minimalnom težinom od 4 gr i minimalnom debljinom od 0,05 mm | 2000 kom |  |  |  |  |
| 3 | Hirurške maske za jednokratnu upotrebu | 1000 kom |  |  |  |  |
| 4 | Medicinska hidrofilna pamučna vata, pakovanje do 1kg, termostabilna do temperature 180°C | 250 kg |  |  |  |  |
| 5 | Papirna vata | 400 kg |  |  |  |  |
| 6 | Poveska za uzimanje krvi, za višekratnu upotrebu(Esmarhova poveska sa kopčom) | 2 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 17 Одлагање лабораторијског отпада

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Kese za odlaganje otpada, mogu se autoklavirati, za odgovarajuće držače, dimenzije 200x300 mm | 500kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 18 Филтери

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Nitrocelulozni filter za membran filtraciju 0,45 nm R-47mm, sterilisan gama zračenjem. | 4000 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 19 Филтери

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Kvarcni filter R 47mm, sa sertifikatom 99.5% efikasnost separacije+C20 | 1000 kom |  |  |  |  |
| 2 | Filter papir R 150mm velicina pora 2.7 mikrona , bez pepela ¦<0.01 | 1000kom |  |  |  |  |
| 3 | Filter papir R 150mm ekvivalentan MN 617 ,No 4 | 5000 kom |  |  |  |  |
|  | Filter papir R 150mm ekvivalentan MN 619 DE ,No 5 | 1000 kom |  |  |  |  |
|  | Filter papir bez pepela, ekvivalentan MN 640 m= white ribbon, No 43 za metodu odre]ivanja pepela nerastvornog u HCl | 500 kom |  |  |  |  |
|  | Filter papir ekvivalentan filter papiru MN 226, 0,03 mm providan za merenje , za belančevine | 500 kom |  |  |  |  |
|  | Whatman qualitative filter paper, grade 1, sheets, W*L 580mm*680mm, | 2500 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 20 Филтери за „Perkin Elmer „

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | PTFE Membranski filter za blok za tedno/gasnu separaciju,FIAS 100/400, Perkin Elmer B0508306 | 50 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 21 Прибор разни

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Propipete gumene | 30 ком |  |  |  |  |
| 2 | Silikonska hvataljka | 10 ком |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 22 Прибор разни

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ reakcija/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Stalak za kese 392x200x240mm | 5 kom. |  |  |  |  |
| 2 | Klip za kese | 30kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 23 Наставци компатибилни за аналајзер апарат „Bellini proizvođača Teknolabo“

| Р. Бр. | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Nastavci 1000 µl odgovarajući za analajzer aparat „Bellini proizvođača Teknolabo“ | 50000 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 24 Спекулум вагинални

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Vaginalni spekulum za jednokratnu upotrebu sa postepenim podesivim centralnim zavrtnjem, sterilan, veličina M, pojedinačno pakovanje | 20000 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 25 Стерилни резервоар за течност  за вишеканалне пипете

| Р. Бр. | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Sterilni rezervoar za tečnost za 4,8 i 12-o kanalne pipete, zapremine 55ml, dimenzija 143mm*70mm*25 mm, sa V dnom | 80 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Редни број партије: 26 Тефлонски наставци

| Редни број | Предмет ЈН | Ukupno potrebno: kom/ mL/µg/gr | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Teflonski fleksibilni nastavci za destilaciju 26/29 muški, ženski, ženski | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Teflonski fleksibilni nastavci za destilaciju 29/32 ženski, ženski | 4 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без и са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике, редни број ЈН 4-2/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.........................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике, редни број ЈН 4-2/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.