На основу члана 27. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2019), и Одлуке о спровођењу поступка набавке бр.07-1837 од 19.07.2021. године, Институт за јавно здравље  Ниш упућује

Позив за подношење понуда за набавку услуге Еталонирањa лабораторијске прецизне опреме

- Образац понуде

Понуда бр ________ од_________ за набавку услуге Еталонирањa лабораторијске прецизне опреме

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон, Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-НАБАВКА услуге Еталонирањa лабораторијске прецизне опреме

Партија 1.

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 3. | Рок и начин плаћања |  | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |  |
| 4. | Рок извршења услуге еталонирања (максимално 5 дана од дана пријема поруџбенице) |  |  |  |
| 5. | Рок доставе уверења о еталонирању (максимално 5 дана од дана еталонирања опреме) |  |  |  |
| 6. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |  |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор до уговореног износа. |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Потпис понуђача |

Партија 2.

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 3. | Рок и начин плаћања |  | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |  |
| 4. | Рок извршења услуге еталонирања (максимално 5 дана од дана пријема поруџбенице) |  |  |  |
| 5. | Рок доставе уверења о еталонирању (максимално 5 дана од дана еталонирања опреме) |  |  |  |
| 6. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |  |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор до уговореног износа. |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Потпис понуђача |

Партија 3.

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 3. | Рок и начин плаћања |  | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |  |
| 4. | Рок извршења услуге еталонирања (максимално 5 дана од дана пријема поруџбенице) |  |  |  |
| 5. | Рок доставе уверења о еталонирању (максимално 5 дана од дана еталонирања опреме) |  |  |  |
| 6. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |  |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор до уговореног износа. |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Потпис понуђача |

Партија 4.

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 3. | Рок и начин плаћања |  | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |  |
| 4. | Рок извршења услуге еталонирања (максимално 5 дана од дана пријема поруџбенице) |  |  |  |
| 5. | Рок доставе уверења о еталонирању (максимално 5 дана од дана еталонирања опреме) |  |  |  |
| 6. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |  |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор до уговореног износа. |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Потпис понуђача |

Партија 5.

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 3. | Рок и начин плаћања |  | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |  |
| 4. | Рок извршења услуге еталонирања (максимално 5 дана од дана пријема поруџбенице) |  |  |  |
| 5. | Рок доставе уверења о еталонирању (максимално 5 дана од дана еталонирања опреме) |  |  |  |
| 6. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |  |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор до уговореног износа. |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Потпис понуђача |

Партија 6.

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 3. | Рок и начин плаћања |  | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |  |
| 4. | Рок извршења услуге еталонирања (максимално 5 дана од дана пријема поруџбенице) |  |  |  |
| 5. | Рок доставе уверења о еталонирању (максимално 5 дана од дана еталонирања опреме) |  |  |  |
| 6. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |  |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор до уговореног износа. |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Потпис понуђача |

Партија 7.

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 3. | Рок и начин плаћања |  | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |  |
| 4. | Рок извршења услуге еталонирања (максимално 5 дана од дана пријема поруџбенице) |  |  |  |
| 5. | Рок доставе уверења о еталонирању (максимално 5 дана од дана еталонирања опреме) |  |  |  |
| 6. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |  |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор до уговореног износа. |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Потпис понуђача |

Партија 8.

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 3. | Рок и начин плаћања |  | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |  |
| 4. | Рок извршења услуге еталонирања (максимално 5 дана од дана пријема поруџбенице) |  |  |  |
| 5. | Рок доставе уверења о еталонирању (максимално 5 дана од дана еталонирања опреме) |  |  |  |
| 6. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |  |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор до уговореног износа. |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Потпис понуђача |

Партија 9.

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 3. | Рок и начин плаћања |  | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |  |
| 4. | Рок извршења услуге еталонирања (максимално 5 дана од дана пријема поруџбенице) |  |  |  |
| 5. | Рок доставе уверења о еталонирању (максимално 5 дана од дана еталонирања опреме) |  |  |  |
| 6. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |  |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор до уговореног износа. |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Потпис понуђача |

Партија 10.

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 3. | Рок и начин плаћања |  | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |  |
| 4. | Рок извршења услуге еталонирања (максимално 5 дана од дана пријема поруџбенице) |  |  |  |
| 5. | Рок доставе уверења о еталонирању (максимално 5 дана од дана еталонирања опреме) |  |  |  |
| 6. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |  |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор до уговореног износа. |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Потпис понуђача |

Партија 11.

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 3. | Рок и начин плаћања |  | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |  |
| 4. | Рок извршења услуге еталонирања (максимално 5 дана од дана пријема поруџбенице) |  |  |  |
| 5. | Рок доставе уверења о еталонирању (максимално 5 дана од дана еталонирања опреме) |  |  |  |
| 6. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |  |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор до уговореног износа. |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Потпис понуђача |

Партија 12.

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 3. | Рок и начин плаћања |  | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |  |
| 4. | Рок извршења услуге еталонирања (максимално 5 дана од дана пријема поруџбенице) |  |  |  |
| 5. | Рок доставе уверења о еталонирању (максимално 5 дана од дана еталонирања опреме) |  |  |  |
| 6. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |  |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор до уговореног износа. |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Потпис понуђача |

Партија 13.

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 3. | Рок и начин плаћања |  | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |  |
| 4. | Рок извршења услуге еталонирања (максимално 5 дана од дана пријема поруџбенице) |  |  |  |
| 5. | Рок доставе уверења о еталонирању (максимално 5 дана од дана еталонирања опреме) |  |  |  |
| 6. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |  |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор до уговореног износа. |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Потпис понуђача |

Партија 14.

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 3. | Рок и начин плаћања |  | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |  |
| 4. | Рок извршења услуге еталонирања (максимално 5 дана од дана пријема поруџбенице) |  |  |  |
| 5. | Рок доставе уверења о еталонирању (максимално 5 дана од дана еталонирања опреме) |  |  |  |
| 6. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |  |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор до уговореног износа. |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Потпис понуђача |

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде за предметну партију за коју-е се подноси понуда

- Изјава

- Образац структуре цене за предметну партију за коју-е се подноси понуда

- Модел уговора

-Понуђач мора дати понуду за све тражене ставке

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке (вредност услуга,  путни трошкови, трошкови транспорта мерила и остали припадајући трошкови), с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора.

- Критеријум за избор привредног субјекта:

- да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар

- да поседује важећи сертификат о акредитацији лабораторије за предметну набавку издат од стране Акредитационог тела Србије по SRPS ISO 17025 са важећим обимом акредитације

- Критеријум за оцену економски најповољније понуде:

Најнижа понуђена цена за предметну партију Уколико две понуде имају исту финансијску вредност биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико две понуде имају исту финансијску вредност и исти рок важења понуде најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

- Техничке спецификације предмета набавке

| Р.Бр. | Услуге еталонирања прецизне опреме | Број мерила | Број тачака-опсег | Критеријум за резултате-дозвољено одступање | напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Партија 1. |  |  |  |  |
|  | Аутоматска пипета 0,5-10 µl | 1 | 3-10%, 50%, 100% запремине | По стандарду |  |
|  | Аутоматска пипета 2-10 µl | 1 | 3-10%, 50%, 100% запремине | По стандарду |  |
|  | Аутоматска пипета 5-50 µl | 1 | 3-10%, 50%, 100% запремине | По стандарду |  |
|  | Аутоматска пипета 10-100 µl | 1 | 3-10%, 50%, 100% запремине | По стандарду |  |
|  | Аутоматска пипета 20-200 µl | 1 | 3-10%, 50%, 100% запремине | По стандарду |  |
|  | Аутоматска пипета 100-1000 µl | 1 | 3-10%, 50%, 100% запремине | По стандарду |  |
|  | Аутоматска пипета 1 -10 ml | 2 | 3-10%, 50%, 100% запремине | По стандарду |  |
|  | Стаклене бирете | 6 | 3-10%, 50%, 100% запремине | По стандарду |  |
|  | Дигиталне бирете | 4 | 3-10%, 50%, 100% запремине | По стандарду |  |
|  | Партија 2. |  |  |  |  |
|  | Тегови еталон, сет 23 тега, класе F1, тежине од 1 mg до 200g | 1 | Појединачне номиналне масе | По стандарду | Исказ о класи тачности према OIML R111 |
|  | Тег 1 kg | 1 | Номинална маса | По стандарду | Исказ о класи тачности према OIML R111 |
|  | Партија 3. |  |  |  |  |
|  | Аналитичка вага у вишем, средњем и нижем опсегу ваге ( испод 100 mg )- 001-60/200g d=0.01mg/0.1mg | 1 | 10 (0,001;0,01;0,1;0,5;1,0;10,0;50,0;100,0;150,0;200 g) | <5,3%, 25 µg za opseg od 0 - 200 mg |  |
|  | Аналитичка вага 0-205g d=0.1mg | 1 | 6 (1,5,10,50,100,200 g) | <5,3%, 25 µg za opseg od 0 - 200 mg |  |
|  | Техничка вага Chyo do 2000g d0.01g | 1 | 6 (1, 10,100,500, 1000 i 1500 g) | Za 10g <20 mg |  |
| 4. | Техничка вага Scaltec 0,5-2200g d0.01g | 1 | 6 (1, 10,100,500, 1000 i 1500 g) | Za 10g <20 mg |  |
| 5. | Техничка вага Ohaus 0,5-1500g са d0.01g | 1 | 6 (1, 10,100,500, 1000 i 1500 g) | Za 10g <20 mg |  |
|  | Партија 4. |  |  |  |  |
| 1. | pH-metar | 4 | (3 tačke-4, 7 i 10) | По стандарду |  |
| 2. | Konduktometar | 3 | (jedan u nižem opsegu), по стандарду | По стандарду |  |
| 3. | Turbidimetar | 2 | по стандарду | По стандарду |  |
|  | Партија 5. |  |  |  |  |
|  | Термометар, дигитални у склопу мерила | 16 | На одговарајућој Т, у 5 тачака просторно | <1°C |  |
|  | Tермометар, живин у склопу мерила | 11 | На одговарајућој Т, у 5 тачака просторно | <1°C |  |
|  | Tермометар, пећ за жарење | 3 | 1 на 450, 550 и 900 °C, две на 450 и 550 °C | <1% |  |
|  | Tермометар, водено купатило | 3 | (40, 60 i 80 степени) | <1°C |  |
|  | Tермометар, сушница | 2 | једна на 105 и 180 °C, једна на 90, 103 и 130°C | <1°C |  |
|  | Партија 6. |  |  |  |  |
|  | Термометар референтни | 1 | 7 тачака ( -10, 5, 22, 100, 400, 550 и 900 °C) | <1% |  |
|  | Термометар, дигитални , самостално мерило | 7 | 3 тачке ( -10, 5 и 25°C) | <1°C |  |
|  | Термометар, живин, самостално мерило | 8 | 3 тачке ( -10, 5 и 25°C) | <1°C |  |
|  | Data logger, Термометар | 1 | 5 тачке, по одговарајућем стандарду (температура 20±1°C, влага 45-50%) | <0,2K, vlaga 2% |  |
|  | Термометар , min-max | 5 | 3 тачке, (-10, 5 и 25°C) | <1°C |  |
|  | Термометар , алкохолни | 4 | 1 уз пикнометар (на 20 степени), 1 уз рефрактометар (на 20 i 40 степени), oстали на (-10, 5 i 25 степени) | <1°C |  |
|  | Partija 7. |  |  |  |  |
|  | Термохигрометар | 2 | 5-по одговарајућем стандарду(температура 20±1°C, влага 45-50%) | <0,2K, vlagа 2%C |  |
|  | Data logger, термометар, влажност | 1 | 5-по одговарајућем стандарду(температура 20±1°C, влага 45-50%) | <0,2K, vlaga 2% |  |
|  | Partija 8. |  |  |  |  |
|  | Рефлектометар | 1 |  |  |  |
|  | Partija 9. |  |  |  |  |
|  | UV/VIS спектрофотометри | 3 | 5 тачака (405, 450, 505, 590, 630nm) | <0,3 |  |
|  | Партија 10. |  |  |  |  |
|  | Помично мерило-нонијус са показивачем 0-300 mm , резолуције 0.05 mm | 1 |  |  |  |
|  | Партија 11. |  |  |  |  |
|  | Флоуметар | 1 | Provera u dva merna opsega od 0.5- 5.0 dm3/min i 20-500ml/min |  |  |
|  | Casella | 2 | Provera u opsegu od 1-5 dm3/min |  |  |
|  | Протокомер ORIFLOW | 1 | 0,8-3,2 m3/h 1,8-4,2-m3/h | <1% |  |
|  | Осмоканални микроконтролерски узоркивач ваздуха са једним мерилом протока | 3 | 3тачке-0,5,1,0 ,1,5 | <2 dm3/min |  |
|  | Осмоканални микроконтролерски узоркивач ваздуха са два мерила протока | 2 | 3 тачке-0,5,1,0 ,1,5 | <2 dm3/min |  |
|  | Једноканални осмоденвни 24х узоркивач ваздуха | 1 | 3 тачке-0,5,1,0 ,1,5 | <2 dm3/min |  |
|  | Апарат за узорковање суспендованих честица-Sven Leckel | 1 | 3 тачке -38,45 и 50 | <1% |  |
|  | Флуиметар Ланзони -Мерило протока ваздуха у клопки за полен | 1 |  |  |  |
|  | Партија 12. |  |  |  |  |
|  | AAS spektrofotometar | 1 | (3tačke-285, 325, 423 nm ) |  |  |
|  | Партија 13. |  |  |  |  |
|  | Фотометар за хлор -Lovibond | 1 | 3 тачке спектралног коефицјента апсорпције 0,5, 1,0 и 2,0 на 530 nm |  |  |
|  | Партија 14. |  |  |  |  |
|  | Гасни хроматограф са MS детектором Agilent 6890 | 1 | Po standardu | <20 % | 20 % za 0.0300 µg /ml lindana |
|  | HPLC | 1 | Po standardu |  |  |

Напомена.

-Еталонирање мерила ће се обавити у просторијама наручиоца (за партије 3, 4, 5, 9, 12 и 14). За партије 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11 и 13 изабрани понуђач ће мерила еталонирати у акредитованој лабораторији и мерила са уверењима о еталонирању доставити назад на адресу наручиоца.

-Понуђач је у обавези да достави Уверење о еталонирању за свако еталонирано мерило

- Наручилац задржава право да део мерила за која се расписује набавка услуга  не еталонира уколико је дошло до промене статуса мерила

- Све ставке у оквиру једне партије морају да буду понуђене у супротном таква понуда се неће разматрати.

- Рок за еталонирање опреме је 5 дана од дана пријема поруџбенице.

- Рок за доставу уверења о еталонирању на адресу наручиоца је максимално 5 дана од дана еталонирања опреме у просторијама наручиоца или акредитованој лабораторији понуђача.

- Достава мерила, како до акредитоване лабораторије изабраног понуђача, тако и назад на адресу наручиоца у обавези је и о трошку је изабраног понуђача. Обавеза изабраног понуђача је да опрему достави на адресу наручиоца у неоштећеном стању.

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће све пружене услуге бити у сагласности са захтеваном техничком спецификацијом.

У ______________                   	                                                                                                 		           										Привредни субјект

дана_______________		                                      	                                                    										                    ____________________

(Обавезно попунити и потписати)

- Образац структуре цене

Партија 1

| Р.бр | Предмет ЈН | количина | Јединична цена без ПДV-а | Јединична цена са ПДV-ом | Укупна цена без ПДV-а | Укупна цена са ПДV-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Аутоматска пипета 0,5-10 µl | 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоматска пипета 2-10 µl | 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоматска пипета 5-50 µl | 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоматска пипета 10-100 µl | 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоматска пипета 20-200 µl | 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоматска пипета 100-1000 µl | 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоматска пипета 1 -10 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Стаклене бирете | 6 |  |  |  |  |
|  | Дигиталне бирете | 4 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 2

| Р.бр | Предмет ЈН | количина | Јединична цена без ПДV-а | Јединична цена са ПДV-ом | Укупна цена без ПДV-а | Укупна цена са ПДV-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Тегови еталон, сет 23 тега, класе F1, тежине од 1 mg до 200g | 1 |  |  |  |  |
|  | Тег 1 kg | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 3

| Р.бр | Предмет ЈН | количина | Јединична цена без ПДV-а | Јединична цена са ПДV-ом | Укупна цена без ПДV-а | Укупна цена са ПДV-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Аналитичка вага у вишем, средњем и нижем опсегу ваге ( испод 100 mg )- 001-60/200g d=0.01mg/0.1mg | 1 |  |  |  |  |
|  | Аналитичка вага 0-205g d=0.1mg | 1 |  |  |  |  |
|  | Техничка вага Chyo do 2000g d0.01g | 1 |  |  |  |  |
|  | Техничка вага Scaltec 0,5-2200g d0.01g | 1 |  |  |  |  |
|  | Техничка вага Ohaus 0,5-1500g са d0.01g | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 4

| Р.бр | Предмет ЈН | количина | Јединична цена без ПДV-а | Јединична цена са ПДV-ом | Укупна цена без ПДV-а | Укупна цена са ПДV-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | pH-metar | 4 |  |  |  |  |
|  | Кондуктометар | 3 |  |  |  |  |
|  | Турбидиметар | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 5

| Р.бр | Предмет ЈН | количина | Јединична цена без ПДV-а | Јединична цена са ПДV-ом | Укупна цена без ПДV-а | Укупна цена са ПДV-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Термометар, дигитални у склопу мерила | 16 |  |  |  |  |
|  | Термометар, живин у склопу мерила | 11 |  |  |  |  |
|  | Термометар, пећ за жарење | 3 |  |  |  |  |
|  | Термометар, водено купатило | 3 |  |  |  |  |
|  | Термометар, сушница | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 6

| Р.бр | Предмет ЈН | количина | Јединична цена без ПДV-а | Јединична цена са ПДV-ом | Укупна цена без ПДV-а | Укупна цена са ПДV-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Термометар референтни | 1 |  |  |  |  |
|  | Термометар, дигитални , самостално мерило | 7 |  |  |  |  |
|  | Термометар, живин, самостално мерило | 8 |  |  |  |  |
|  | Data logger, Термометар | 1 |  |  |  |  |
|  | Термометар , мин-маx | 5 |  |  |  |  |
|  | Термометар , алкохолни | 4 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 7

| Р.бр | Предмет ЈН | количина | Јединична цена без ПДV-а | Јединична цена са ПДV-ом | Укупна цена без ПДV-а | Укупна цена са ПДV-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Термохигрометар | 2 |  |  |  |  |
|  | Data logger, термометар, влажност | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 8

| Р.бр | Предмет ЈН | количина | Јединична цена без ПДV-а | Јединична цена са ПДV-ом | Укупна цена без ПДV-а | Укупна цена са ПДV-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Рефлектометар | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 9

| Р.бр | Предмет ЈН | количина | Јединична цена без ПДV-а | Јединична цена са ПДV-ом | Укупна цена без ПДV-а | Укупна цена са ПДV-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | UV/VIS спектрофотометри | 3 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 10

| Р.бр | Предмет ЈН | количина | Јединична цена без ПДV-а | Јединична цена са ПДV-ом | Укупна цена без ПДV-а | Укупна цена са ПДV-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Помично мерило-нонијус са показивачем 0-300 mm , резолуције 0.05 mm | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 11

| Р.бр | Предмет ЈН | количина | Јединична цена без ПДV-а | Јединична цена са ПДV-ом | Укупна цена без ПДV-а | Укупна цена са ПДV-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Флоуметар | 1 |  |  |  |  |
|  | Casella | 2 |  |  |  |  |
|  | Протокомер ORIFLOW | 1 |  |  |  |  |
|  | Осмоканални микроконтролерски узоркивач ваздуха са једним мерилом протока | 3 |  |  |  |  |
|  | Осмоканални микроконтролерски узоркивач ваздуха са два мерила протока | 2 |  |  |  |  |
|  | Једноканални осмоденвни 24х узоркивач ваздуха | 1 |  |  |  |  |
|  | Апарат за узорковање суспендованих честица-Sven Leckel | 1 |  |  |  |  |
|  | Флуиметар Ланзони -Мерило протока ваздуха у клопки за полен | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 12

| Р.бр | Предмет ЈН | количина | Јединична цена без ПДV-а | Јединична цена са ПДV-ом | Укупна цена без ПДV-а | Укупна цена са ПДV-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | AAS spektrofotometar | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 13

| количина |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Фотометар за хлор -Lovibond |  | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |

Партија 14

| Р.бр | Предмет ЈН | количина | Јединична цена без ПДV-а | Јединична цена са ПДV-ом | Укупна цена без ПДV-а | Укупна цена са ПДV-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Гасни хроматограф са MS детектором Agilent 6890 | 1 |  |  |  |  |
|  | HPLC | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 6. уписати укупну цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без и са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

- Начин и рок за подношење понуда.

Понуде је потребно послати електронском поштом на адресу јавненабавке@изјз-нис.орг.рс или факсом на број 018/4225-974 или поштом (или личном доставом) на адресу Институт за јавно здравље Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш са назнаком „за набавку услуге - Еталонирање лабораторијске прецизне опреме за партију-е __________________________“.

Крајњи рок за достављање понуда је до 23.07.2021. у 12:00 сати без обзира на начин доставе.

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА У СКЛАДУ СА чланом 118. став 1. тачка 1) и 2) ЗЈН

да понуђач _______________________________________________из ____________ испуњава следеће законске услове за учешће у поступку набавке на коју се закон не примењује - чл.27.ст.1.тач.1) - добара - бр.0015- Еталонирање лабораторијске прецизне опреме

Изјављујем да испуњавам критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта из члана 111. ЗЈН и то:

1) не постоје основи за искључење;

2) испуњавам захтеване критеријуме за избор привредног субјекта;

Потврђујем да испуњавам услове из чл. 115. и 117. ЗЈН и изјављујем да :

1) испуњавам услове за обављање професионалне делатности;

2) поседујем  важећи сертификат о акредитацији лабораторије за предметну набавку издат од стране Акредитационог тела Србије по СРПС ИСО 17025 са важећим обимом акредитације

 Изјаву дајем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу.

Дана:___.___.2021. године

П о н у ђ а ч

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР о пружању услуге Еталонирања лабораторијске прецизне опреме у поступку набавке на коју се, по чл. 27. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр. 91/2019) не примењују одредбе овог Закона за партију/е__________________________

Закључен између:

Наручиоца Институт за јавно здравље Ниш

са седиштем у Нишу, улица Бул др Зорана Ђинђића 50, ПИБ:100668630

Матични број: 07199520 Број рачуна: 840-605667-34

Телефон:018/4226-384

кога заступа в.д. Директора проф. др Миодраг Стојановић

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Привредни субјект),

Основ уговора:Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН 0015/2021

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................(попуњава Наручилац)

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од...............................(поппуњава Привредни субјект)

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама чл.27. ("Сл. гласник РС", број: 91/2019) спровео  поступак набавке на коју се не примењују одредбе  Закона о јавним набавкама – пружању услуге Еталонирања лабораторијске прецизне опреме

.

-да је Привредни субјект доставио понуду, бр._________ од ___________ године, евидентирану код Наручиоца под бројем _______ од_________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора и да Понуда Привредног субјекта у потпуности одговара техничким спецификацијама из позива за подношење понуда.

-да је Наручилац на основу понуде Привредног субјекта  и Одлуке о избору најповољније понуде бр.________ од _________. године изабрао Привредни субјект за пружање услуге Еталонирања лабораторијске прецизне опреме по спроведеном поступку набавке.

Члан 1.

Привредни субјект се обавезује да за потребе Наручиоца пружи услугу Еталонирања лабораторијске прецизне опреме, у свему према понуди број _________ од _________ године.

Члан 2.

Вредност услуга из члана 1. овог Уговора утврђује се на износ од _____________________динара без ПДВ-а и то :

|  | Попуњава понуђач |  |
| --- | --- | --- |
| Број Партије | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |

Обрачунати ПДВ (____%) на износ из става 1. овог члана износи__________________динара.

Укупна уговорена вредност услуга са обрачунатим ПДВ-ом утврђује се на износ од___________________динара.

Уговорена вредност услуга из става 1. овог члана подразумева обрачунате све пратеће трошкове и фиксна је у динарима до окончања уговора.

Члан 3.

Наручилац исплаћује Привредном субјекту уговорени износ са ПДВ-ом у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник РС” бр. 7/2018 59/2018 и 8/2019), рачунајући од дана достављања фактуре. на рачун број: ___________________код  ______________________ банке.

Привредни субјект се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца (заводни број Института за јавно здравље Ниш).

Члан 4.

Еталонирање мерила Привредни субјект ће  обавити у просторијама Наручиоца (за партије 3, 4, 5, 9, 12 и 14). Мерила која се не могу еталонирати у просторијама Наручиоца Привредни субјект ће еталонирати у акредитованој лабораторији и мерила са уверењима о еталонирању доставити назад на адресу Наручиоца. Достава мерила, како до акредитоване лабораторије извршиоца, тако и назад на адресу наручиоца обавеза је Привредног субјекта. Обавеза Привредног субјекта је да опрему достави на адресу наручиоца у неоштећеном стању. У случају оштећења опреме која се еталонира приликом транспорта или у периоду док се опрема налази код Привредног субјекта, одговорност за евентуалну штету пада на терет Привредног субјекта. Записник о примопредаји мерила морају обострано потписати и представник Наручиоца и Привредног субјекта

Члан 5.

Привредни субјект се обавезује да предмет уговора, из члана 1. овог Уговора изврши Наручиоцу: - у року од ____ дана, од дана упућеног захтева и да у року од ______ дана достави уверења о еталонирању као и мерила  која је еталонирао у акредитованој лабораторији

Место испоруке је у Институт за јавно здравље Ниш, Бул. Др Зорана Ђинђића 50, Ниш

Члан 6.

Привредни субјект преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће извршене услуге у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен.

Члан 7.

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог уговора, за сваки дан прекорачења рока наведеног у члану 5. овог уговора, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог уговора.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац задржава право да део мерила која су предмет уговора не еталонира уколико је дошло до промене статуса мерила.

Члан 9.

Свака уговорна страна може раскинути овај Уговор писаним путем, уз отказни рок од 8 дана, уколико друга уговорна страна не испуњава у целости Уговором преузете обавезе и тиме наноси штету другој уговорној страни, задржавајући право на накнаду трошкова насталих до тада у реализацији посла.

Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна.

Члан 10.

У случају више силе уговорне стране се привремено ослобађају уговорних обавеза, за време док виша сила траје.

Под вишом силом се подразумевају догађаји на које уговорне стране не могу да утичу, који се не могу предвидети или, када то могу, не могу да се спрече или превазиђу.

Уговорна страна која се позива на вишу силу мора писменим путем обавестити другу уговорну страну о дејству више силе, почетку и њеном трајању, да би је друга уговорна страна, такође писменим путем, признала у смислу овог уговора.

У случају да се виша сила продужи на период преко месец дана, уговорне стране ће размотрити настали проблем и тражити решење за његово превазилажење.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да се измене или допуне уговора, као и прилога уговора могу вршити искључиво у писаној форми, уз обострану сагласност уговорних страна и потпис овлашћених лица уговорних страна, у складу са чланом 160. Закона о јавним набавкама

Члан 12.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.У случају спора уговара се надлежност суда у Нишу.

Члан 13.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи годину дана.

У случају реализације уговорене вредности пре наведеног рока уговор важи до датума са којим је та вредност реализована.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2021. годину (Финансијским планом за 2021. годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 2021. години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у финансијском плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2021. годину.

За део реализације уговора који се односи на 2022. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2022. годину (Финансијским планом за 2022. годину).

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

За Привредни субјект                                                      			      За Наручиоца

Д И Р Е К Т О Р                                                    			           ВД  Д И Р Е К Т О Р А

проф. др Миодраг Стојановић

(Понуђач мора да попуни и потпише модел уговора)

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним привредним субјектом.