На основу члана 27. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2019), и Одлуке о спровођењу поступка набавке бр.07-1678 од 03.08.2022. године, Институт за јавно здравље  Ниш упућује

Позив за подношење понуда за мешовиту набавку добара и услуга Елементи аутоматике за систем централног грејања са услугом уградње

- Образац понуде

Понуда бр ________ од_________ за набавку Елемената аутоматике за систем централног грејања са услугом уградње

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон, Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-НАБАВКА добара Елемената аутоматике за систем централног грејања са услугом уградње

Партија 1. Периферни елементи аутоматског управљања и термо-техничких инсталација топлотне подстанице

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 3. | Рок и начин плаћања |  | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |  |
| 4. | Рок извршења (максимално 30 дана од дана пријема поруџбенице) |  |  |  |
| 5. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |  |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор до уговореног износа. |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Потпис понуђача |

Партија 2. Елементи инсталације аутоматике и моторног погона

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 3. | Рок и начин плаћања |  | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |  |
| 4. | Рок извршења услуге еталонирања (максимално 30 дана од дана пријема поруџбенице) |  |  |  |
| 5. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |  |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор до уговореног износа. |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Потпис понуђача |

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде за предметну партију за коју-е се подноси понуда

- Изјава

- Образац структуре цене за предметну партију за коју-е се подноси понуда

- Модел уговора

-Понуђач мора дати понуду за све тражене ставке

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке (вредност добара и услуга,  путни трошкови и остали припадајући трошкови), с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора.

- Критеријум за избор привредног субјекта:

- да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар

- За партију 1. - најмање један дипломирани машински инжењер са лиценцом 430

- За партију 2. најмање један дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 350/450

- Критеријум за оцену економски најповољније понуде:

Најнижа понуђена цена за предметну партију Уколико две понуде имају исту финансијску вредност биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извршења. Уколико две понуде имају исту финансијску вредност и исти рок извршења најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

- Техничке спецификације предмета набавке са обрасцем структуре цена

Партија 1. Периферни елементи аутоматског управљања и термо-техничких инсталација топлотне подстанице

| Редни број | ОПИС | Количина | Јединична цена услуга у динарима без ПДВ-а | Јединична цена услуга у динарима са ПДВ-ом | Укупна цена услуга у динарима без ПДВ-а | Укупна цена услуга у динарима са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka isporuka i ugradnja senzora za merenje temperature u cevovodu. Tip mernog elementa Pt-lOOO, vremenska konstanta 16 sec. Opseg merenja: - 20...12O°C. Vremenska konstanta 4 s. Stepen mehaničke zaštite IP65. Dužina cevnog pipka 75 mm. PN16 | 4 ком |  |  |  |  |
| 2. | Nabavka isporuka i ugradnja transmitera za merenje relativnog pritiska tečnosti i gasova. Opseg merenja: 0...10bar. Napajanje: 24 V AC (24 V DC). Tip izlaznog signala: 4...20 mA. Stepen mehaničke zaštite IP54 | 2 ком |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka isporuka i ugradnja pločastog izmenjivač toplote - rastavljiv. Krug sanitarne tople vode. - zagrevanje sanitarne vode - primar: 130/75°C voda, - sekundar 15/60 °C voda - pad pritiska: 2,3/14,7 kPa | 1 ком |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |

Партија 2. Елементи инсталације аутоматике и моторног погона

| Редни број | ОПИС | Количина | Јединична цена услуга у динарима без ПДВ-а | Јединична цена услуга у динарима са ПДВ-ом | Укупна цена услуга у динарима без ПДВ-а | Укупна цена услуга у динарима са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prerada žičnanih veza unutar razvodnog ormana motornog pogona RO-TP. Dogradnja rednih klema. Funkcionalno ispitivanje dograđenih veza. | 1 ком |  |  |  |  |
| 2. | Elektropovezivanje razvodnog ormana motornog pogona RO-TP. | 1 ком |  |  |  |  |
| 3. | Prerada žičnanih veza unutar razvodnog ormana automatike RO-A. Dogradnja rednih klema. Funkcionalno ispitivanje dograđenih veza. Izrada držaca eksternog displeja. | 1 ком |  |  |  |  |
| 4. | Elektropovezivanje razvodnog ormana motornog pogona RO-A | 1 ком |  |  |  |  |
| 5. | Funkcionalno ispitivanje i podešavanje parametara regulatora ECL 310B. Puštanje sistema automatske regulacije u lokalni rad. | 1 ком |  |  |  |  |
| 6. | Kontrola napajanja elektroormana i puštanje u rad, sa podešavanjem nazivnih struja potrošača. Funkcionalno ispitivanje i puštanje sistema u rad. | 1 ком |  |  |  |  |
| 7. | Izrada i ispokuka šeme ormana u Daoirnom formatu. | 1 ком |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће сва испоручена добра и пружене услуге бити у сагласности са захтеваном техничком спецификацијом.

У ______________                   	                                                                                                 		           										Привредни субјект

дана_______________		                                      	                                                    										                    ____________________

(Обавезно попунити и потписати)

- Начин и рок за подношење понуда.

Понуде је потребно послати електронском поштом на адресу javnenabavke@izjz-nis.org.rs или факсом на број 018/4225-974 или поштом (или личном доставом) на адресу Институт за јавно здравље Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш са назнаком „за набавку - Елемената аутоматике за систем централног грејања са услугом уградње

за партију-е __________________________“.

Крајњи рок за достављање понуда је до 10.08.2022. у 11:00 сати без обзира на начин доставе.

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА У СКЛАДУ СА чланом 118. став 1. тачка 1) и 2) ЗЈН

да понуђач _______________________________________________из ____________ испуњава следеће законске услове за учешће у поступку набавке на коју се закон не примењује - чл.27.ст.1.тач.1) - добара - бр.0013- Елементи аутоматике за систем централног грејања са услугом уградње

Изјављујем да испуњавам критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта из члана 111. ЗЈН и то:

1) не постоје основи за искључење;

2) испуњавам захтеване критеријуме за избор привредног субјекта;

Потврђујем да испуњавам услове из чл. 115. и 117. ЗЈН и изјављујем да :

1) испуњавам услове за обављање професионалне делатности;

2) имам радно ангажованог:

За партију 1. - најмање једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430

За партију 2. најмање једаног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 350/450

 Изјаву дајем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу.

Дана:___.___.2022. године

П о н у ђ а ч

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР о испоруци добара  Елемената аутоматике за систем централног грејања са услугом уградње у поступку набавке на коју се, по чл. 27. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр. 91/2019) не примењују одредбе овог Закона за партију/е__________________________

Закључен између:

Наручиоца Институт за јавно здравље Ниш

са седиштем у Нишу, улица Бул др Зорана Ђинђића 50, ПИБ:100668630

Матични број: 07199520 Број рачуна: 840-605667-34

Телефон:018/4226-384

кога заступа в.д. Директора проф. др Миодраг Стојановић

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Привредни субјект),

Основ уговора:Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН 0013/2022

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................(попуњава Наручилац)

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од...............................(поппуњава Привредни субјект)

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама чл.27. ("Сл. гласник РС", број: 91/2019) спровео поступак мешовите набавке добара и услуга Елементи аутоматике за систем централног грејања са услугом уградње

.

-да је Привредни субјект доставио понуду, бр._________ од ___________ године, евидентирану код Наручиоца под бројем _______ од_________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора и да Понуда Привредног субјекта у потпуности одговара техничким спецификацијама из позива за подношење понуда.

-да је Наручилац на основу понуде Привредног субјекта  и Одлуке о избору најповољније понуде бр.________ од _________. године изабрао Привредни субјект за испоруку добара  Елемената аутоматике за систем централног грејања са услугом уградње за партију/е_______________ ______________________________ (број партије) по спроведеном поступку набавке.

Члан 1.

Привредни субјект се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи Елементе аутоматике за систем централног грејања са услугом уградње, у свему према понуди број _________ од _________ године.

Члан 2.

Вредност услуга из члана 1. овог Уговора утврђује се на износ од _____________________динара без ПДВ-а и то :

|  |  | Попуњава понуђач |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Број Партије | Назив партије | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
|  | Периферни елементи аутоматског управљања и термо-техничких инсталација топлотне подстанице |  |  |
|  | Елементи инсталације аутоматике и моторног погона |  |  |

Обрачунати ПДВ (____%) на износ из става 1. овог члана износи__________________динара.

Укупна уговорена вредност услуга са обрачунатим ПДВ-ом утврђује се на износ од___________________динара.

Уговорена вредност услуга из става 1. овог члана подразумева обрачунате све пратеће трошкове и фиксна је у динарима до окончања уговора.

Члан 3.

Наручилац исплаћује Привредном субјекту уговорени износ са ПДВ-ом у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр.119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 - др. закон, 44/2021 и 130/2021) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник РС” бр. 69/2021 и 132/2021),  рачунајући од дана достављања фактуре. на рачун број: ___________________код  ______________________ банке.

Привредни субјект се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца (заводни број Института за јавно здравље Ниш).

Члан 4.

Привредни субјект се обавезује да предмет уговора, из члана 1. овог Уговора изврши Наручиоцу: - у року од ____ дана, од дана упућеног захтева.

Место испоруке је у Институт за јавно здравље Ниш, Бул. Др Зорана Ђинђића 50, Ниш

Члан 5.

Привредни субјект преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и извршених услуга из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен.

Члан 6.

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог уговора, за сваки дан прекорачења рока наведеног у члану 5. овог уговора, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог уговора.

Члан 7.

Свака уговорна страна може раскинути овај Уговор писаним путем, уз отказни рок од 8 дана, уколико друга уговорна страна не испуњава у целости Уговором преузете обавезе и тиме наноси штету другој уговорној страни, задржавајући право на накнаду трошкова насталих до тада у реализацији посла.

Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна.

Члан 8.

У случају више силе уговорне стране се привремено ослобађају уговорних обавеза, за време док виша сила траје.

Под вишом силом се подразумевају догађаји на које уговорне стране не могу да утичу, који се не могу предвидети или, када то могу, не могу да се спрече или превазиђу.

Уговорна страна која се позива на вишу силу мора писменим путем обавестити другу уговорну страну о дејству више силе, почетку и њеном трајању, да би је друга уговорна страна, такође писменим путем, признала у смислу овог уговора.

У случају да се виша сила продужи на период преко месец дана, уговорне стране ће размотрити настали проблем и тражити решење за његово превазилажење.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да се измене или допуне уговора, као и прилога уговора могу вршити искључиво у писаној форми, уз обострану сагласност уговорних страна и потпис овлашћених лица уговорних страна, у складу са чланом 160. Закона о јавним набавкама

Члан 12.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.У случају спора уговара се надлежност суда у Нишу.

Члан 13.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи годину дана.

У случају реализације уговорене вредности пре наведеног рока уговор важи до датума са којим је та вредност реализована.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2022. годину (Финансијским планом за 2022. годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 2022. години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у финансијском плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2022. годину.

За део реализације уговора који се односи на 2023. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2023. годину (Финансијским планом за 2023. годину).

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

За Привредни субјект                                                      			      За Наручиоца

Д И Р Е К Т О Р                                                    			           ВД  Д И Р Е К Т О Р А

проф. др Миодраг Стојановић

(Понуђач мора да попуни и потпише модел уговора)

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним привредним субјектом.