На основу члана 27. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2019), и Одлуке о спровођењу поступка набавке бр.07-1030/2 од 12.05.2023. године, Институт за јавно здравље  Ниш упућује

Позив за подношење понуда за набавку Услуге одржавања тeлефонскe  централe, система видео надзора и електронске контроле приступа

- Образац понуде

Понуда бр ________ од_________(попуњава понуђач)

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора : |  |

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-НАБАВКА

| Ред. Бр. | О П И С | Цена месечног одржавања без ПДВ-а | ПДВ | Цена месечног одржавања са ПДВ- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Телефонска централа Panasonic KXT336 Телефонска централа Panasonic KXTA 308 Телефонски апарати и инсталација која се састоји од главног разделника, RJ 45 модула и утичница Avicom DVR 16 канални са 16 камера Услуга одржавања обухвата: Програмирање централе са одговарајућим класама сервиса саобраћаја у циљу ефикасног искоришћења телекомуникационог ресурса Интервенције на телефонским и видео надзорним инсталацијама, разделнику , телефонским, апаратима и камерма Испитивање и тестирање комплетне телекомуникационе инфраструктуре (телефонске централе, телефонске опреме, телефонске инсталације, DVR уређаја и инсталације видео надзора) према прописима произвођача и према важећим стандардима Израда „backup“ података програма централе и ДВР уређају и ажурирање документације стања видео надзора, телекомуникационог система по извршеној промени Замена неисправних модула централа и телефонских апарата,камера, напајања на основу претходне сагласности овлашћеног лица Замена неисправних флет,утп каблова,конектора,утичница,RJ 45 модула Одржавање камера и отклањање проблема у раду камера и инсталација проширење и надоградња, провера инсталације |  |  |  |
| 2. | Радови на сређивању техничке собе главног РЕК ормана , рачунарско телефонске инсталације 1.Напојна летва за уградњу у РЕК орман 9 утична места 16А ком. 1 2. Полица фиксна носивости до 60 кг 350ммм(за уградњу у РЕК) ком . 1 3. Печ панел празан за уградњу у РЕК орман ком. 1 4. Модул РЈ45 цат 6А ком. 4 5. Струјни кабл ПП-Ј3x 2,5 м. 10 6. Утикач струјни ком. 1 7. Разводни панел струјни са 6 утична места ком.1 8. Печ кабл цат.6 ФТП ком.2 9. Монтажа печ панела и монтажа модула на инсталацију са новог РЕК ормана 10. Монтажа полице и напојне летве у рек орман и сређивање целокупне напојне и мрежне инсталације активне мрежне опреме у рек орману 11. Каблирање печ кабловима и њихово повезивање са рутерима, свичевима сређивње оптичке инсталације 12. Чишћење од прашине компресором рек ормана чешљева модула на печпанелима, Чишћење тел.централе и картица у телефонској централи напајања, Цпу |  |  |  |
| 3. | Услуга одржавања система електронске контроле приступа 1. Самостални читач магнетних картица 125 КHz, могућност отварања врата картицом, шифром или картица+шифра, са услугом уградње - комада 4 2. Привезак за контролу приступа, фиксни ID код, 125 – комада 30 3. „Exit“ тастер у пластичном кућишту, назидни, са са контактима „ NO i COM“ – komada 1 |  |  |  |

Рок плаћања:_______( не може бити краћи од 45 дана) дана.

Брзина одзива сервисера на пријављени квар ________ минута (максимално 120 минута)

Место извршења уговора : Институт  за јавно здравље Ниш.

Гарантни рок за извршене услуге________ дана.

Гарантни рок за евентуално уграђене делове  ____ дана.

Напомена:  Уговор се закључује на период од годину дана

Промена цена за време трајања уговора није могућа.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Начин и рок за подношење понуда.

Понуде је потребно послати на један од следећих начина:

- електронском поштом на адресу javnenabavke@izjz-nis.org.rs са назнаком „за набавку услуге фотокопирања“

- факсом на број 018/4225-974 са назнаком „за набавку услуге одржавања тeлефонскe  централe, система видео надзора и електронске контроле приступа.       “

- поштом на адресу Институт за јавно здравље Ниш,Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш са назнаком „за набавку услуге одржавања тeлефонскe  централe, система видео надзора и електронске контроле приступа.       “

- лично на пријавници Института за јавно здравље Ниш,Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш радним даном понедељак-петак у периоду од 8-14 сати са назнаком „за набавку услуге одржавања тeлефонскe  централe, система видео надзора и електронске контроле приступа.       “

Крајњи рок за достављање понуда је до 16.05.2023 у 12:00 сати без обзира на начин доставе.