Izmenjena i dopuna konkursne dokumentacija za javnu nabavku 9/2014 elektro i vodovodni matrijal

Predmet: Izmenjena i dopuna konkursne dokumentacija za javnu nabavku 9/2014 elektro i vodovodni matrijal u postupku javne nabavke male vrednosti po pozivu objavljenom na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ( Sl. Glasnik RS. Br 124/12) u daljem tekstu Zakon, objavljujemo izmenu i dopunu konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke male vrednosti dobara nabavku elektro i vodovodni matrija 9/2014 i to na osnovu pitanja koje su postavili ponuđači „DABIS „i „ELMAKS“ obe iz Niša, čije primedbe dostavljamo iz ovaj dokument.

Napomena: Rok za dostavu ponuda je pomeren za  29.08.2014. god. A otvaranje ponuda obaviće se 29.08..2014. god. sa početkom u 10 i 30 časova

| Šifra | elektro i kanalizacioni materijal | Količina | Jed. mere | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | Kabl PPY 5x2.5 mm | 100 |  |  |
| 5001 | Kabl PPY 3x2.5 mm | 100 |  |  |
| 5002 | Kabl PPY 3x1.5 mm | 100 |  |  |
| #REF! | Kabl PGP 5x2.5 mm | 50 |  |  |
| #REF! | Kabl PGP 3x2.5 mm | 50 |  |  |
| #REF! | Kabl PGP 3x1.5 mm | 50 |  |  |
| #REF! | Kablovski natikač (papučica) 2.5 mm | 200 |  |  |
| #REF! | Kablovski natikač (papučica) 1.5 mm | 200 |  |  |
| #REF! | Osigurač (patron) od 6A, , | 80 |  |  |
| #REF! | Osigurač (patron) 10A | 100 |  |  |
| #REF! | Osigurač (patron) , 16A | 100 |  |  |
| #REF! | Osigurač (patron) 25A, | 25 |  |  |
| #REF! | Osigurač (patron) 35A, | 10 |  |  |
| #REF! | Osigurač (patron) 63A, | 10 |  |  |
| #REF! | Osigurač (patron) 80A | 10 |  |  |
| #REF! | Žica sa silikonskom izolacijom 2.5 mm | 10 |  |  |
| #REF! | Žica sa silikonskom izolacijom 1.5 mm | 10 |  |  |
| #REF! | Kapilarni termostat za bojler | 2 |  |  |
| #REF! | Kapilarni termostat za TA peći | 2 |  |  |
| #REF! | Prekidač obični za zid | 5 |  |  |
| #REF! | Prekidač dupli za zid | 5 |  |  |
| #REF! | Prekidač naizmenični za zid | 5 |  |  |
| #REF! | Priključnica monofazna | 5 |  |  |
| #REF! | Priključnica dupla | 5 |  |  |
| #REF! | Priključnica trofazna | 5 |  |  |
| #REF! | Trofazna šuko viljuška | 5 |  |  |
| #REF! | Monofazna šuko viljuška | 20 |  |  |
| #REF! | Sijalica 100 W | 200 |  |  |
| #REF! | Sijalica 200 W | 200 |  |  |
| #REF! | Fluo cev 40 W | 100 |  |  |
| #REF! | Fluo cev 20 W | 100 |  |  |
| #REF! | Starter 40 W | 100 |  |  |
| #REF! | Starter 20 W | 100 |  |  |
| #REF! | Slavine stojeće 1/2"( topla-hladna voda) | 7 |  |  |
| #REF! | Slavine stojeće 1/2"(hladna voda) | 5 |  |  |
| #REF! | Slavine pokretne 1/2" | 5 |  |  |
| #REF! | Akva ispirači 3/4" | 5 |  |  |
| #REF! | Vodokotlić | 5 |  |  |
| #REF! | Mali bojler 5 litra - visoko montažni | 5 |  |  |
| #REF! | Slavina za mali bojler | 10 |  |  |
| #REF! | Pancir creva 300mm | 10 |  |  |
| #REF! | Sifon | 10 |  |  |
| #REF! | Ventil plovak | 10 |  |  |
| #REF! | Holšrafovi 30x2,5 | 100 |  |  |
| #REF! | Tiplovi fi 10 | 100 |  |  |
| #REF! | WC šolja sa opremom | 5 |  |  |
| #REF! | Lavabo 600mm | 5 |  |  |
| #REF! | EK ventil 1/2"-3/8" | 10 |  |  |
| #REF! | Brave za drvena vrata 6 cm | 15 |  |  |
| #REF! | Bravice za ormane (drvo, staklo) | 10 |  |  |
| #REF! | Elektrode | 2kg |  |  |
| #REF! | Brusne ploče za metal 180 mm | 5 |  |  |
| 5 | Umetak za bravu | 10 |  |  |
| 17 | T - razvodnik | 5 |  |  |
| 18 | Grejač za bojler od 5 litara | 5 |  |  |
| 54 | Virbli | 5 |  |  |
| 55 | izolir traka | 30 |  |  |
| 56 | Podsklop sa 5 jezgra | 40 |  |  |
| 57 | Grlo keramičko | 50 |  |  |
| 58 | prekidač šporeta za ringlu | 10 |  |  |

Predsednik komisije

Kostić Bratislav, dipl.pravnik