Институт за јавно здравље Ниш

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА –

добара Опреме за рад у лабораторијама

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНМВ 22/2016

|  | Датум и време |
| --- | --- |
| Крајњи рок за подношење понуда | 22. децембар 2016. године у 10,00 часова |
| Отварање понуда | 22. децембар 2016. године у 10,30 часова |

Децембар,  2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 22/2016, бр.07-4896 од 13.12.2016. и решења о образовању комисије за јавну набавку бр 07-4897 од 13.12.2016. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности Опреме за рад у лабораторијама ЈНМВ 22/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| IV | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијских услуга. | 10 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 11 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 15 |
| VII | Образац понуде | 24 |
| VIII | Модел уговора | 28 |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 33 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 39 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 40 |
| Конкурсна документација садржи 40 странa |  |  |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: .....................................Институт за јавно здравље Ниш

Адреса: …........................................Булевар др Зорана Ђинђића 50, Ниш

Интернет страница:.........................www.izjz-nis.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 22/2016 су добра- Опрема за рад у лабораторијама

4. Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Владан Савић, Марко Стојановић

Е - mail адреса (или број факса): info@izjz-nis.org.rs

Рок за достављање понуде је до 22.12.2016. године до 10:00 часова.

Понуде се достављају на адресу: Институт за јавно здравље Ниш

Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш

„Понуда за јавну набавку мале вредности добара  Опрема за рад у лабораторијама за партију-е _________________ЈНМВ 22/2016,  – НЕ ОТВАРАТИ“.

Јавно отварање понуде обавиће се 22.12.2016. у 10:30 часова у амфитеатру Института за јавно здравље.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 22/2016 су добра- Опрема за рад у лабораторијама

Општи речник набавке:

38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара)

33100000 - Медицинска опрема

42900000 - Разни уређаји опште и посебне намене

2. Партије

Јавна набавка мале вредности је обликована у седам партија:

| Редни број | Назив партије |
| --- | --- |
|  | Мини центрифуга |
|  | Vortex mixer |
|  | Вакум аспиратор систем за аспирацију супернатанта |
|  | „UV” стерилизациони кабинет-„PCR box” за једно радно место |
|  | Аутоклав са ниским нивоом опасности 2 комада |
|  | Машина за прање лабораторијског посуђа |
|  | Спектрофотометар „UV-VIS” |

Морају бити понуђена сва добра у оквиру партије. Понуђачу који не понуди сва добра у оквиру партије понуда ће бити одбијена.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

| Редни број | Шифра | Назив и карактеристике | Количина | Приозвођач | Земља порекла | Гаранција |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Partija 1- Мини центрифуга |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |
|  |  | Mini centrifuga. -maksimalna brzina minimum 6000 RPM -maksimalna brzina maksimum 8000 RPM -vrata (poklopac) sa funkcijom automatskog zaključavanja -zaštita od prekomerne brzine i zagrevanja -rotor sa minimum 8mesta za 1,5ml i 2,0ml epedndorf tuba -rotor sa minimum 16 mesta za 0,2 ml PCR tuba tj sa minimum 2x0,2ml PCR 8 tuba u stripu. | 1 ком |  |  |  |
|  |  | Partija 2- Vortex mixer |  |  |  |  |
|  |  | Vortex mixer. -pokret orbitalni -maksimalna brzina minimum 2500RPM -orbita 4mm -mogućnost podešavanja brzine. | 1 ком |  |  |  |
|  |  | Partija 3- Вакум аспиратор систем за аспирацију супернатанта |  |  |  |  |
|  |  | Vakum aspirator sistem za aspiraciju supernatanta. -boca sa poklopcem maksimalne zapremine do 3L koju je moguće autoklavirati -membranska pumpa u rangu pritiska-250mmHg do 650mmHg -hidrofobni filteri -adaptibilan sistem cevi sa odgovarajućim jednokanalnim adapterom za nastavak za pipete koji je moguće autoklavirati. -kućište otporno na dejstvo UV lampe laminarne komore. | 1ком |  |  |  |
|  |  | Partija 4-„UV” стерилизациони кабинет-„PCR box” за једно радно место |  |  |  |  |
|  |  | UV sterilizacioni kabinet-PCR box za jedno radno mesto. -Stoni model bez nosača -Sterilizacija UV lampom, 254nm, sa radnim vekom lampe od minimum 7000 radnih sati.(isporuka sa UV germicidnom lampom) -Osvetljenje fluo lampom od minimum 600 Lux.(isporuka sa fluo lampom) -Ugrađen sigurnosni prekidač za automatsko isključivanje UV lampe kod otvaranja vrata -Zvučni alarm za zaštitu uzoraka od preteranog izlaganja UV svetlosti -Mikroprocesorska kontrolna ploča -Displej za prikaz parametara -Radna ploča od antikorozivnog materijala, jednostavna za čišćenje i održavanje -Otporna i providna prozorska okna minimalne debljine 4 mm -Dimenzije: širina 450mm  10% visina do 670 mm dubina do 600 mm. | 1 ком |  |  |  |
|  |  | Partija 5- Аутоклав са ниским нивоом опасности 2 комада |  |  |  |  |
|  |  | Autoklav sa niskim nivoom opasnosti. Namena -Sterilizacija hranljivih podloga, stakala, metala, plastike i dekontaminacija infektivnog otpadnog materijala. Karakteristike -Korisna zapremina minimum 75 litara -Elektronska kontrola sterilizacije -Podesiva temperatura sterilizacije od 100ºC do minimum 130ºC -Proizvod zapremine i maksimalnog radnog pritiska ne sme biti veći od 199,9 -Minimum 5 radnih programa -Obavezani programi: -program za sterilizaciju tečnosti -program za agar -Podesivo vreme sterilizacije u opsegu od 3 min- 60 min -Analogni manometar -Komande za povećevanje i smanjivanje zadatih vrednosti sterilizacije (programiranje) - Displej sa prikazom parametara za vreme trajanja ciklusa sterilizacije -Potrošnja električne energije maksimalno 6 kW/h -Napajanje 220-240 V Bezbednost -Zaštita od prekomernog pritiska (sigurnosni ventil) -Zaštita od prekomerne temperature -Zaštita od strujnog udara -Alarm greške u procesu sterilizacije -Zaključavanje vrata dok je komora pod pritiskom. | 2 ком |  |  |  |
|  |  | Partija 6- Машина за прање лабораторијског посуђа |  |  |  |  |
|  |  | Mašina za pranje laboratorijskog posuđa. Namena -Pranje laboratorijskog posuđa odgovarajućim sredstvima, ispiranje i sušenje Karakteristike -Kapacitet komore za pranje minimum 120 litara -Elektronska kontrola rada -Minimum 10 standardnih programa i 5 podešavajućih -Temperatura vode za pranje minimum od 20ºC- 93ºC -Postizanje srednjeg nivoa dezinfekcije -Unutrašnjost i spoljašnost izrađene od nerđajućeg čelika -Rad mašine na mrežnom priključku vode -Ugrađen omekšivač vode -Potrošnja električne energije maksimalno 9 kW/h -Napajanje 380-400 V -Minimum dva nivoa rasprskavanja -Mogućnost korišćenja sredstava (deterdženata) za pranje različitih proizvođača Oprema -Osnovna korpa sa rasprskivačem gornja -Osnovna korpa donja -Korpa za pranje epruveta visine do 100mm ----------------------4 komada -Korpa za pranje epruveta visine do 160mm---------------------- 4 komada -Nosač za laboratorijske čaše i erlenmajere do 1000ml---------- 2 komada -Nosač za laboratorijske čaše i erlenmajere do 500ml ------------2 komada Bezbednost -Elektronsko zaključavanje vrata -Zaštita od prekomerne temperature vode i vazduha -Zaštita od strujnog udara -Zaštita od naglog pada mrežnog pritiska vode -Alarmi greški procesa pranja. | 1ком |  |  |  |
|  |  | Partija 7- Спектрофотометар „UV-VIS” |  |  |  |  |
|  |  | Spektrofotometar UV-VIS. Karakteristike U memoriji spektrofotometra mogude je snimiti do 200 kalibracionih krivih. Lampe spektrofotometra se mogu isključivati i uključivati nezavisno jedna od druge da bi se produžio njihov radni vek. Lampe su dizajnirane tako da se mogu lako zameniti u slučaju kvara. Spektrofotometar se isporučuje sa softverom, četri staklene i 2 kvarcne kivete. -Opički sistem: Jednozračan, Rešetka sa 1200 ureza/mm, Silikonska fotodiode (detektor) -Opesg talasnih dužina: 190 – 1100 nm -Bandwidth: 2 nm -Preciznost talasnih dužina: ± 0,5 nm -Repetabilnost talasnih dužina: 0,3 nm -Podešavanje talasnih dužina: Automatsko -Fotometrijska tačnost: ± 0,5 % T -Fotometrijska repetabilnost: 0,3 % T -Fotometrijski opseg: -0,3 A – 3 A. 0 – 200% T, 0 – 9999 C -Stabilnost: ± 0,002 A/h na 500 nm -Rasipanje svetlosti: ≤ 0.1 %T -USB izlaz -Izlaz za štampač: Paralelni port -Ekran -Standadni nosač kiveta: nosač sa 4 pozicije za kivete od 10 mm -Lampe: D2 lampa & W lampa -Napajanje: AC 220V/50Hz ili 110V/60Hz. | 1 ком |  |  |  |

Услови које понуђена добра морају да испуне:

- Да поседује упутство за коришћење написано на српском језику које је потребно доставити приликом испоруке добара.

- Понуђач је у обавези да уз испоруку добара достави и гарантни лист, уредно попуњен и оверен.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

- доказ да је овлашћени заступник, дистрибутер или продавац опреме коју нуди -уговор о заступању, праву продаје или дистрибуције за понуђену опрему (уколико није произвођач опреме), или било који документ оверен од произвођача из кога се недвосмислено може утврдити да је понуђач овлашћени заступник, дистрибутер или продавац опреме коју нуди,

- списак сопствене сервисне мреже на територији РС за одржавање опреме или других овлашћених сервисних центара на територији РС у периоду трајања гарантног и постгарантног рока, са обавезом постојања овлашћеног сервиса на територији Републике Србије са којим понуђач има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи,

- Наручилац захтева да понуђач мора да достави оригинални каталог произвођача за понуђено добро, са преводом на српски језик, са маркираним (транспарентним фломастером) захтеваним карактеристикама или било који оверени документ издат од произвођача који недвосмислено потврђује да добра задовољавају захтеване карактеристике.

Понуђач је у обавези да обезбеди:

- одржавање опреме у гарантном и постгарантном периоду, под условима и роковима из гарантног периода,

- да се одржавање опреме врши у сопственој сервисној мрежи на територији Републике Србије или у другим овлашћеним сервисним центрима на територији РС у периоду трајања гарантог рока, са обавезом поседовања овлашћеног сервиса или уговора са  другим овлашћеним сервисним центрима на територији Републике Србије.

- У цену морају бити урачунати трошкови испоруке, монтаже (за добра из партија редни број 4,5 и 6), пробног пуштања у рад и обуке за минимум два лица запослена код наручиоца(за добра из партија редни број 5, 6 и 7)

- Монтажа, обука и пробно пуштање у рад ће се извршити одмах након испоруке у просторијама Наручиоца

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача да у потпуности прихватам све услове из позива и конкурсне документације за набавку добара - Опреме за рад у лабораторијама, ЈНМВ 22/2016 за потребе Института за јавно здравље Ниш и да понуђена добра у потпуности одговарају захтеваним техничким и другим карактеристикама

У ______________                   	                                                                                                 		           										                                                                                                                                                                Понуђач

дана_______________		                                      	м.п.                                                      										                                                                                                                                                                 ____________________

- Понуда која садржи непопуњен, непотписан и неоверен образац III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. биће одбијена као неприхватљива

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – Није потребна за предметну јавну набавку

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76.Закона и то:

1)  да поседује сопствени овлашћени сервис на територији Републике Србије за одржавања понуђене опреме или уговор о пословно техничкој сарадњи са другим овлашћеним сервисним центрима на територији Републике Србије  у периоду трајања гарантог рока.

2)  да је овлашћени заступник, дистрибутер или продавац опреме коју нуди

3)  стандард управљања квалитетом ISO 9001 за понуђача

4)  стандард управљања квалитетом ISO 9001 за произвођача опреме коју нуди понуђач

1.3.      Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,    мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

1.4.       Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. .

2.	УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве осим додатних услова 2, 3 и 4 из тачке 1.2. (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

За доказивање додатног услова да је овлашћени заступник, дистрибутер или продавац добара која нуди неопходно је доставити копију Уговора о заступању, праву продаје или дистрибуције за понуђену опрему (уколико није произвођач понуђене опреме) или било који документ оверен од стране произвођача којим се недвосмислено може утврдити да је понуђач овлашћени заступник, дистрибутер или продавац опреме коју нуди.

За доказивање додатног услова „стандард управљања квалитетом ISO 9001 за понуђача“, неопходно је доставити копију сертификата ISO 9001

За доказивање додатног услова „стандард управљања квалитетом ISO 9001 за произвођача“ неопходно је доставити копију сертификата ISO 9001

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености обавезних и додатних услова. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача оверену печатом.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (извод из АПР-а). Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом као и овом конкурсном документацијом ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Лице уписано у Регистар понуђача у складу са чланом 78. ЗЈН-а, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова при чему наведено не важи за важећу дозволу ако је предвиђена посебним прописом.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.   ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности добара Опреме за рад у лабораторијама редни број ЈНМВ  22/2016 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о       заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

5) Понуђач испуњава додатни услов - одржавање понуђених добара у     гарантном року обавља у сопственом овлашћеном сервису на територији Републике Србије или у другим овлашћеним сервисним центрима на територији Републике Србије.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности добара Опреме за рад у лабораторијама редни број ЈНМВ  22/2016 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима сачињено је на основу члана 61. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) а у вези са чланом 9. Упутства понуђачима како да сачине понуду Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.

Упутство садржи податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених информација и података који су наведени у конкурсној документацији или подношење понуде која не испуњава услове из конкурсне документације представља ризик за понуђача и као резултат може имати одбијање његове понуде.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација, односно на језику који је назначио у конкурсној документацији.

Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом 3. Закона о јавним набавкама.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Обрасце који су део конкурсне документације, односно податке који у њима морају бити попуњени, понуђач може да попуни штампаним словима, читко, јасно и недвосмислено хемијском оловком или попуњава у електронској форми.

Свака учињена исправка мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Свако бељење или подебљавање бројева мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Сви документи поднети у понуди,  пожељно је да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, Наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

На задњој страни коверте треба навести назив, адресу и број телефона понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу Институт за јавно здравље Ниш,Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш, у запечаћеној коверти са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности добара  Опрема за рад у лабораторијама за партију-е _________________ЈНМВ 22/2016,  – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.12.2016. до 10 часова без обзира на начин доставе.

Отварање понуда обавиће се 22.12.2016. у 10:30 часова у амфитеатру Института за јавно здравље Ниш

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или  као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуђач је дужан да понуди све ставке по спецификацији у партији.

Понуда са варијантама неће се узимати у разматрање.

Рок важења понуде минимум 30 дана од дана отварања понуда. Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важења краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Понуда мора да садржи:

- Обавезну садржину понуде чине Образац понуде за сваку партију посебно, модел уговора сви докази (прилози) о испуњености обавезних и додатних услова тражених конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације предвиђени за попуњавање и оверу .

- Попуњену изјаву о независној понуди (поглавље X)

- Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сасатавни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке наведене у тачки 8. овог поглавља.

- Уколико понуду подноси група понуђача, само носилац понуде попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце из конкурсне документације и у понуди прилаже:

   Образац понуде

  Модел уговора

 Образац трошкова припреме понуде (уколико понуђач тражи накнаду трошкова дефинисаних чл. 88 Закона)

  Образац структуре цене.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

- Јавна набавка је обликована у 7 (седам) партија.

| Редни број | Назив партије |
| --- | --- |
|  | Мини центрифуга |
|  | Vortex mixer |
|  | Вакум аспиратор систем за аспирацију супернатанта |
|  | „UV” стерилизациони кабинет-„PCR box” за једно радно место |
|  | Аутоклав са ниским нивоом опасности 2 комада |
|  | Машина за прање лабораторијског посуђа |
|  | Спектрофотометар „UV-VIS” |

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за јавно здравље Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 50, Ниш.

Измена понуде за јавну набавку добара Опреме за рад у лабораторијама редни број ЈНМВ 22/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара Опреме за рад у лабораторијама редни број ЈНМВ 22/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара Опреме за рад у лабораторијама редни број ЈНМВ 22/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну добара Опреме за рад у лабораторијама редни број ЈНМВ 22/2016- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је максимално до 90 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама чл. 4. став 3. („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015), од дана испостављања рачуна, а којим је потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Понуде са авансним плаћањем ће бити одбијене као неприхватљиве.

Понуђена цена мора да садржи укупну цену са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији набавке, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

У цену морају бити урачунати трошкови испоруке, монтаже (за добра из партија редни број 4, 5 и 6), пробног пуштања у рад и обуке за минимум два лица запослена код наручиоца (за добра из партија редни број 5, 6 и 7)

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати.

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок за испоруку је максимално 30 (тридесет) дана од дана склапања уговора.

Место испоруке добара - адреса наручиоца:

Институт за јавно здравље Ниш,Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.3. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни рок мора износити најмање 2 године од дана испоруке. Гаранцијом је обухваћена опрема у целости са свим својим склоповима и агрегатима. Ова гаранција не обухвата отказе изазване коришћењем опреме на начин који није у складу са препорукама произвођача опреме. Понуде које садрже добра са гарантним роком краћим од 2 године биће одбијене као неприхватљива

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке укључујући и трошкове испоруке, монтаже (за добра из партија редни број 4, 5 и 6), пробног пуштања у рад и обуке за минимум два лица запослена код наручиоца (за добра из партија редни број 5, 6 и 7) на адреси Наручиоца с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци се могу добити код следећих институција:

- Министарство финансија и привреде Републике Србије: www.mfp.gov.rs

- Пореска управа Републике: http://poreskaupravars.org/

- Министарство правде и државне управе Републике Србије: www.drzavnauprava.gov.rs

- Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије: www.minrzs.gov.rs

- Агенција за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs

- Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине: www.merz.gov.rs

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail info@izjz-nis.org.rs или факсом на број018/4225-974 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

У случају из претходног става, Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, бр. ЈНМВ 22/2016.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа,

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза,

3) исправа о наплаћеној уговорној казни,

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року,

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором,

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условим предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи,

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или договор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико су сви наведени елементи идентични, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача која је прва пристигла на адресу Наручиоца.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

20.1	Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.

20.2.	Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

20.3.	Одредбе из тачке 20.1 и 20.2 овог упутства не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у поступку јавне набавке.

20.4.	После доношења Одлуке о додели уговора и Одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објаве Одлуке на Порталу.

20.5.	Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

20.6. 	Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из тачке 20.1 и 20.2 овог упутства, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

20.7. 	Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

20.8.	Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

20.9.	Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

20.10. 	Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике Србије.

Прецизна упутства можете наћи и на интернет страници http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара Опреме за рад у лабораторијама редни број ЈНМВ  22/2016.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ добара Опреме за рад у лабораторијама редни број ЈНМВ  22/2016. Партија бр.__________

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања (максимално 90 дана) |  |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |
| Рок испоруке (максимално 30 дана) од дана склапања уговора |  |
| Гарантни период ( најмање 2 године од дана испоруке.) |  |
| Место и начин испоруке (на адресу Наручиоца у организацији и о трошку понуђача) |  |
| Број партије: |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће одштампати и попунити образац понуде за сваку партију посебно.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОВИНИ

добара Опреме за рад у лабораторијама по јавној набавци мале вредности

ЈНМВ 22 /2016

Закључен између:

Наручиоца Институт за јавно здравље Ниш

са седиштем у Нишу, улица Бул др Зорана Ђинђића 50, ПИБ:100668630

Матични број: 07199520Број рачуна: 840-605667-34

Телефон:018/4226-384

кога заступа Доц.  др Миодраг Стојановић

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Добављач),

Основ уговора:

ЈНМВ Број:22/2016

Број и датум одлуке о додели уговора:..............................................(попуњава Наручилац)

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................(попуњава Понуђач)

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број:124/2012, 14/2015, 68/2015) на основу јавно објављеног Позива за подношење понуда  спровео  поступак јавне набавке мале вредности добара Опреме за рад у лабораторијама по партијама, редни број ЈНМВ 22/2016;

- да је, за јавну набавку ЈНМВ бр. 22/2016, Добављач доставио понуду бр.____ од ________ године, евидентирану код Наручиоца под бројем _____од _____ године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

да Понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације

- да је Наручилац, на основу понуде Добављача и Одлуке о избору најповољније понуде бр. ______од _____године изабрао Добављача за испоруку добара- Опреме за рад у лабораторијама за партију-е______________________________ (број и опис партије), по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 22/2016.

Члан 1.

Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи добара- Опрему за рад у лабораторијама из партије-а ______________________________________________________ (број и опис партије) у свему према понуди број _________ од _________ године.

Члан 2.

Вредност добара из члана 1. овог Уговора утврђује се на износ од _____________________динара без ПДВ-а и то :

|  |  | Попуњава понуђач |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив партије | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| 1 | Мини центрифуга |  |  |
| 2 | Vortex mixer |  |  |
| 3 | Вакум аспиратор систем за аспирацију супернатанта |  |  |
| 4 | „UV” стерилизациони кабинет-„PCR box” за једно радно место |  |  |
| 5 | Аутоклав са ниским нивоом опасности 2 комада |  |  |
| 6 | Машина за прање лабораторијског посуђа |  |  |
| 7 | Спектрофотометар „UV-VIS” |  |  |

Обрачунати ПДВ од (   %) на износ из става 1. овог члана износи__________________динара.

Укупна уговорена вредност добара са обрачунатим ПДВ-ом утврђује се на износ од___________________динара.

Уговорена вредност добара из става 1. овог члана подразумева обрачунате све пратеће трошкове и фиксна је у динарима до окончања уговора.

Члан 3.

Наручилац исплаћује Добављачу уговорени износ са ПДВ-ом у року од ____ дана по извршеној испоруци и пријему фактуре уплатом на рачун број: ___________________код  ______________________ банке.

Добављач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца (заводни број Института за јавно здравље Ниш).

Члан 4.

Добављач се обавезује да предмет уговора, из члана 1. овог Уговора испоручи у року од ____ дана, од дана упућеног захтева.

Место испоруке је седиште Института за јавно здравље Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића бр 50, Ниш

Члан 5.

Уговорне стране сагласне су да се квалитативни и квантитативни пријем робе из члана 1. овог Уговора, монтажа (за добра из партија редни број 4,5 и 6), пробно пуштање у рад и обука најмање два лица запослених код Наручиоца (за добра из партија редни број 5,6 и 7)  врши приликом примо-предаје, о чему ће бити сачињен и обострано потписан записник.

Уколико се приликом примопредаје предмета уговора утврде недостаци у квалитету уговорне стране сачињавају и потписују Записник о рекламацији.

У случају из става 2. овог члана Добављач је у обавези да недостатке отклони, у року од 3 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији.

Ако у наведеном року Добављач не може да отклони недостатке или се исти или сличан недостатак на истој опреми понови 3 пута, Добављач опрему мора заменити новом, која има једнаке или боље техничке карактеристике.

Приликом испоруке предмета уговора који је дефинисан у члану 1. овог уговора Добављач је дужан да Наручиоцу испоручи следећу документацију:

- гарантна књижица

- списак овлашћених сервиса

- упутство за коришћење написано на српском језику

Добављач даје гаранцију произвођача за период од	године/а, рачунајући од дана испоруке, односно сачињавања Записника о квалитативном пријему, без примедби.

У оквиру гаранције обухваћена је опрема у целости са свим својим сколповима и агрегатима.

Гаранцијом из става 6. овог члана нису обухваћени откази изазвани коришћењем опреме, на начин који није у складу са препорукама произвођача опреме.

Члан 6.

Добављач се обавезује да обезбеди да се интервенције одржавања опреме обављају у сопственом сервису на територији Републике Србије или у другим овлашћеним сервисним центрима на територији Републике Србије у периоду трајања гаранције.

Члан 7.

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог уговора, за сваки дан прекорачења рока наведеног у члану 4. овог уговора, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог уговора.

Члан 8..

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења уговора.

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у вези са овим уговором.

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора.

Члан 9.

Свака уговорна страна може раскинути овај Уговор писаним путем, уз отказни рок од 8 дана, уколико друга уговорна страна не испуњава у целости Уговором преузете обавезе и тиме наноси штету другој уговорној страни, задржавајући право на накнаду трошкова насталих до тада у реализацији посла.

Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна.

Члан 10.

У случају више силе уговорне стране се привремено ослобађају уговорних обавеза, за време док виша сила траје.

Под вишом силом се подразумевају догађаји на које уговорне стране не могу да утичу, који се не могу предвидети или, када то могу, не могу да се спрече или превазиђу.

Уговорна страна која се позива на вишу силу мора писменим путем обавестити другу уговорну страну о дејству више силе, почетку и њеном трајању, да би је друга уговорна страна, такође писменим путем, признала у смислу овог уговора.

У случају да се виша сила продужи на период преко месец дана, уговорне стране ће размотрити настали проблем и тражити решење за његово превазилажење.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да се измене или допуне уговора, као и прилога уговора могу вршити искључиво у писаној форми, уз обострану сагласност уговорних страна и потпис овлашћених лица уговорних страна, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 12.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.У случају спора уговара се надлежност суда у Нишу.

Члан 13.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до окончања уговореног посла односно до испуњења обавеза преузетих овим уговором.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 2016. години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у финансијском плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2016. годину.

За део реализације уговора који се односи на 2017. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину).

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

За Добављача                                                                                     За Наручиоца

Д И Р Е К Т О Р                                                                          ВД  Д И Р Е К Т О Р А

Доц. др Миодраг Стојановић

Обавезно попунити, потписати и оверити печатом)

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Напомена:Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 1.

| Р. број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Mini centrifuga. -maksimalna brzina minimum 6000 RPM -maksimalna brzina maksimum 8000 RPM -vrata (poklopac) sa funkcijom automatskog zaključavanja -zaštita od prekomerne brzine i zagrevanja -rotor sa minimum 8mesta za 1,5ml i 2,0ml epedndorf tuba -rotor sa minimum 16 mesta za 0,2 ml PCR tuba tj sa minimum 2x0,2ml PCR 8 tuba u stripu. | комада 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 2.

| Р. број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Vortex mixer. -pokret orbitalni -maksimalna brzina minimum 2500RPM -orbita 4mm -mogućnost podešavanja brzine. | комада 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 3.

| Р. број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Vakum aspirator sistem za aspiraciju supernatanta. -boca sa poklopcem maksimalne zapremine do 3L koju je moguće autoklavirati -membranska pumpa u rangu pritiska-250mmHg do 650mmHg -hidrofobni filteri -adaptibilan sistem cevi sa odgovarajućim jednokanalnim adapterom za nastavak za pipete koji je moguće autoklavirati. -kućište otporno na dejstvo UV lampe laminarne komore. | комада 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 4.

| Р. број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | UV sterilizacioni kabinet-PCR box za jedno radno mesto. -Stoni model bez nosača -Sterilizacija UV lampom, 254nm, sa radnim vekom lampe od minimum 7000 radnih sati.(isporuka sa UV germicidnom lampom) -Osvetljenje fluo lampom od minimum 600 Lux.(isporuka sa fluo lampom) -Ugrađen sigurnosni prekidač za automatsko isključivanje UV lampe kod otvaranja vrata -Zvučni alarm za zaštitu uzoraka od preteranog izlaganja UV svetlosti -Mikroprocesorska kontrolna ploča -Displej za prikaz parametara -Radna ploča od antikorozivnog materijala, jednostavna za čišćenje i održavanje -Otporna i providna prozorska okna minimalne debljine 4 mm -Dimenzije: širina 450mm  10% visina do 670 mm dubina do 600 mm. | комада 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 5.

| Р. број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Autoklav sa niskim nivoom opasnosti. Namena -Sterilizacija hranljivih podloga, stakala, metala, plastike i dekontaminacija infektivnog otpadnog materijala. Karakteristike -Korisna zapremina minimum 75 litara -Elektronska kontrola sterilizacije -Podesiva temperatura sterilizacije od 100ºC do minimum 130ºC -Proizvod zapremine i maksimalnog radnog pritiska ne sme biti veći od 199,9 -Minimum 5 radnih programa -Obavezani programi: -program za sterilizaciju tečnosti -program za agar -Podesivo vreme sterilizacije u opsegu od 3 min- 60 min -Analogni manometar -Komande za povećevanje i smanjivanje zadatih vrednosti sterilizacije (programiranje) - Displej sa prikazom parametara za vreme trajanja ciklusa sterilizacije -Potrošnja električne energije maksimalno 6 kW/h -Napajanje 220-240 V Bezbednost -Zaštita od prekomernog pritiska (sigurnosni ventil) -Zaštita od prekomerne temperature -Zaštita od strujnog udara -Alarm greške u procesu sterilizacije -Zaključavanje vrata dok je komora pod pritiskom. | комада 2 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 6.

| Р. број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Mašina za pranje laboratorijskog posuđa. Namena -Pranje laboratorijskog posuđa odgovarajućim sredstvima, ispiranje i sušenje Karakteristike -Kapacitet komore za pranje minimum 120 litara -Elektronska kontrola rada -Minimum 10 standardnih programa i 5 podešavajućih -Temperatura vode za pranje minimum od 20ºC- 93ºC -Postizanje srednjeg nivoa dezinfekcije -Unutrašnjost i spoljašnost izrađene od nerđajućeg čelika -Rad mašine na mrežnom priključku vode -Ugrađen omekšivač vode -Potrošnja električne energije maksimalno 9 kW/h -Napajanje 380-400 V -Minimum dva nivoa rasprskavanja -Mogućnost korišćenja sredstava (deterdženata) za pranje različitih proizvođača Oprema -Osnovna korpa sa rasprskivačem gornja -Osnovna korpa donja -Korpa za pranje epruveta visine do 100mm ----------------------4 komada -Korpa za pranje epruveta visine do 160mm---------------------- 4 komada -Nosač za laboratorijske čaše i erlenmajere do 1000ml---------- 2 komada -Nosač za laboratorijske čaše i erlenmajere do 500ml ------------2 komada Bezbednost -Elektronsko zaključavanje vrata -Zaštita od prekomerne temperature vode i vazduha -Zaštita od strujnog udara -Zaštita od naglog pada mrežnog pritiska vode -Alarmi greški procesa pranja. | комада 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Партија 7.

| Р. број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Spektrofotometar UV-VIS. Karakteristike U memoriji spektrofotometra mogude je snimiti do 200 kalibracionih krivih. Lampe spektrofotometra se mogu isključivati i uključivati nezavisno jedna od druge da bi se produžio njihov radni vek. Lampe su dizajnirane tako da se mogu lako zameniti u slučaju kvara. Spektrofotometar se isporučuje sa softverom, četri staklene i 2 kvarcne kivete. -Opički sistem: Jednozračan, Rešetka sa 1200 ureza/mm, Silikonska fotodiode (detektor) -Opesg talasnih dužina: 190 – 1100 nm -Bandwidth: 2 nm -Preciznost talasnih dužina: ± 0,5 nm -Repetabilnost talasnih dužina: 0,3 nm -Podešavanje talasnih dužina: Automatsko -Fotometrijska tačnost: ± 0,5 % T -Fotometrijska repetabilnost: 0,3 % T -Fotometrijski opseg: -0,3 A – 3 A. 0 – 200% T, 0 – 9999 C -Stabilnost: ± 0,002 A/h na 500 nm -Rasipanje svetlosti: ≤ 0.1 %T -USB izlaz -Izlaz za štampač: Paralelni port -Ekran -Standadni nosač kiveta: nosač sa 4 pozicije za kivete od 10 mm -Lampe: D2 lampa & W lampa -Napajanje: AC 220V/50Hz ili 110V/60Hz. | комада 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 6. уписати укупну цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без и са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности Опреме за рад у лабораторијама редни број ЈНМВ  22/2016. поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.